2021. 화재안전정보조사 서식 작성방법 등 안내

□ 「붙임2」의 서식별 작성방법 및 주의사항

1. 월별 추진실적(붙임2의 1) ⇒ 매월 제출

* 주의사항

- 불량대상(동) = 개선교부(동) + 중대위반(동)과 일치해야함

·해당 월의 중대위반이 없을 경우, 불량대상(동) = 개선교부(동)

- 자진개선 세부내역(건수)의 총합은 붙임2의 2. 자진개선권고 관리대장상 건수의 총합과 일치해야함

- 조사결과(개동)의 불량대상(동)의 근린생활시설, 복합건축물의 수량은 붙임2의 2. 자진개선권고 관리대장상 근린생활시설, 복합건축물 수량과 일치해야함

2. 자진개선권고 관리대장(붙임2의 2) ⇒ 매월 제출

* 주의사항

- 지적사항은 층별, 소방시설별로 분리하여 작성

·1층 화재수신기 도통시험 불량, 3층 피난구유도등 점등 불량 → 건수 2건(O)

·화재수신기 및 유도등 불량(X), 분말소화기 및 단독경보형감지기 불량(X)

- 자진개선 관리대장상 불량건수의 합은 붙임2의 1. 월별 추진실적의 자진개선 교부사항 세부내역(건수) 총합과 일치해야함

- 자진개선 관리대장상 불량대상(근생, 복합수량)은 붙임2의 1. 월별 추진실적 조사결과(개동)에서 불량대상의 근생, 복합수량과 일치해야함

3. 중대위반사항 조치세부내역(붙임2의 3) ⇒ 매월 제출

* 해당 월의 중대위반사항이 없을 경우에는 제출하지 않아도 됨

4. 자체조사(비대면) 관리대장 ⇒ 매월 제출

* 해당 월의 자체조사 실적이 없을 경우에는 제출하지 않아도 됨

5. 안전관리(조치) 수범사례 ⇒ 매월 제출

* 해당 월의 안전관리(전기 및 가스 등) 실적이 없을 경우에는 제출하지 않아도 됨

6. 화재안전정보조사 추진대상 세부현황 ⇒ 2021년 12월말 제출예정

* 주의사항

- 2021년 말 최종 결과 보고용 취합서식이지만 연말 한꺼번에 작성하면 취합의 어려움(수량 불일치 등)이 있어서 소방서별로 자체적으로 매월 작성, 보관 요함

□ 행정사항

ㅇ 각 소방서는 매월 3일한 기일 엄수하여 결과 보고

* 본부 → 소방청 제출기한 매월 5일한