정수약품(PAHCS) 구매량 검토서(2022-1차)

우리 정수센터에서 고탁도시 사용할 정수약품(폴리수산화염화황산알루미늄-PAHCS)을 아래와 같이 구매하고자 합니다.

1. 구매사유

- 우리 정수센터에서 취수(원수)의 고탁도 유입 등 수질 악화 시 사용할 정수약품(폴리수산화염화황산알루미늄)을 아래와 같이 구매하고자 합니다.

2. 구매계획량: PAHCS 290톤(227㎥)

- 산출내역 (취수량 470,000㎥, 25ppm투입 기준)

·1일 사용예정량: 11.75㎥/일 (취수량×예상평균투입율×10-6)

·예상사용일수:  19일(227㎥÷11.75㎥/일)

3. 물품매입명세

품 명	규 격	단위	수량	단가 (원)	소요경비추정액 (원)	용도
폴리수산화염화 규산알루미늄	산화알루미늄 (12.5%)	톤	290	343,850	99,716,500	정수용
다량납품활인 (2%)					-1,994,330
합 계					97,722,170
조달수수료 (0.54%*0.9)					474,920
총 계					98,197,090

4. 구매방법: 조달구매(조달청 종합쇼핑몰에서 인터넷으로 주문)

5. 예산과목: 상수도사업비용,영업비용,정수비,아리수생산재료비,재료비(약품비)

6. 납품기일: 2022. 6. 30. 까지.  끝.