[붙임2]

지하차도 기전설비별 점검리스트

시설물명 :                                        점검일 : 2016년   월   일

구 분	항 목	판 정 등 급				세부내용
		A	B	C	D
배수설비	배수펌프 가동시 소음 및 진동발생 상태
	펌프가동시 토출배관 누수여부 및 정격전류 확인
	압력계 및 체크밸브 등 밸브류 정상작동 여부
	모터펌프 절연상태
	레벨스위치(오뚜기봉 등)에 의한 자동 운전상태
	현장제어반에 의한 수동 운전여부
	집수정 및 유입수로 청소상태(여과망 이물질 제거 등)
비 상 발 전 기	시험운전시 동작상태
	축전지(연결전선고정,전해액잔량)상태
	냉각수,연료, 윤활유계통의 누유 누수상태
	연료확보 여부
	시험가동시 이상음 발생 여부
원격감시	MMI 정상 표출여부(수위계,펌프가동 등)
	주장치와 슬레이브간 통신상태
	펌프가동 원격 작동 여부
CCTV	송․수신기 동작상태(화면 표출 정상여부)
	카메라 동작 여부(상,하,좌,우,줌 등),
	녹화 및 재생 상태 확인
배전반 및 변압기	변압기온도계, 유면계 지시값의 이상
	변압기 애자(부싱)의 손상,청소상태
	변압기 패킹부, 용접부의 상태
	단로기, 피뢰기, 계기류, 접촉부상태
	각종지시,보호계기 VCB, ACB 동작상태
	배전반 및 변압기 접지 상태
차도등	램프의 부점등 여부
	주․야간 조도 조절 여부
	조명등기구 취부상태 등 확인
관 리 실 상 태 등	현황판 정비 등 비상연락망 구축 여부
	관리실 내․외부 청소상태
기타사항

※  A : 정상적으로 가동되는 양호한 상태             점검자          직             성명           (서명)

B : 약간의 결함은 있으나, 그 영향이 적다고 판단되는 상태                                        직             성명           (서명)

C : 급속한 장애는 없으나, 곧 고장으로 나타날 수 있는 상                                          직              성명           (서명)

D : 보수 및 긴급조치가 필요한                                                                   직              성명           (서명)