동절기 노인복지시설 안전점검표

동명			시설유형	시설명
성북구			경로당	○ ○ 동경로당
시설위치					연락처
분 야 별 안 전 점 검
분야		점 검 항 목				점 검 결 과
안전 관리 교육 (1)		ㆍ안전관리책임관 및 정・부 안전 관리자 지정되어 있는가?				결 과	□양호 □미흡 □해당없음
		ㆍ복도나 실내에 피난계획에 따른 피난지도와 피난방법이 부착되어 있는가?				결 과	□양호 □미흡 □해당없음
		ㆍ경로당 회원들에게 안전 교육・훈련을 실시하고 있는가? (이용시설 연1회 이상)				결 과	□양호 □미흡 □해당없음
소방 안전 관리 (2)		ㆍ소화기가 잘 보이는 위치에 설치여부				결 과	□양호 □미흡 □해당없음
		ㆍ33㎡구획실 및 보행거리 적정설치여부				결 과	□양호 □미흡 □해당없음
		ㆍ소화기가 변형, 손상, 부식된 것이 있는지 여부				결 과	□양호 □미흡 □해당없음
		ㆍ안전핀은 고정되어 있으며 견고한지 여부				결 과	□양호 □미흡 □해당없음
		ㆍ지시압력치의 적정 여부				결 과	□양호 □미흡 □해당없음
		ㆍ수동식 분말소화기 내용연수적정여부				결 과	□양호 □미흡 □해당없음
		ㆍ변형, 손상, 탈락, 현저학 부식 등의 유무				결 과	□양호 □미흡 □해당없음
		ㆍ구획된 실마다 감지기 설치 여부				결 과	□양호 □미흡 □해당없음
		ㆍ감지기 작동 시 음량, 음색 정상 여부				결 과	□양호 □미흡 □해당없음
전기 안전 관리 (3)		ㆍ분전반의 배선용차단기 및 누전차단기가 올바른 순서로 설치되어 있고, 정기적인 점검을 받고 있는가?				결 과	□양호 □미흡 □해당없음
		ㆍ문어발식 콘센트를 사용하지 않으며, 노출된 전선에 피복이 벗겨진 부분은 없는가?				결 과	□양호 □미흡 □해당없음
가스 안전 관리 (4)		ㆍ가스누출경보차단장치 및 가스누출자동차단기가 설치되어 있는가?				결 과	□양호 □미흡 □해당없음
		ㆍ연탄․도시가스․ LPG 등 각종 가스사고 예방을 위해 정기·수시 점검을 받고 있는가?				결 과	□양호 □미흡 □해당없음
		ㆍLPG 저장용기 주변에 가연물이나 화기가 없으며, 보관상태가 적절한가?				결 과	□양호 □미흡 □해당없음
겨 울 철 긴 급 재 난 안 전 (5)	폭설 제설	ㆍ건축물, 위험물저장시설, 비닐하우스, 임시가건물 등 폭설에 대비한 시설물 상태를 정기적으로 점검하고 있는가?				결 과	□양호 □미흡 □해당없음
		ㆍ폭설 발령 시 긴급 피난할 수 있는 피난장소가 지정되어 있고, 피난 시 피난도우미 등을 활용한 피난계획이 수립되어 있는가?				결 과	□양호 □미흡 □해당없음
		ㆍ폭설로 시설이 고립되었을 때 식량・식수·의약품 등 시설생활자에 대한 구호대책이 준비되어 있는가?				결 과	□양호 □미흡 □해당없음
		ㆍ제설장비와 제설계획을 갖추고 있는가?				결 과	□양호 □미흡 □해당없음
	동파	ㆍ급수・난방시설에 대한 동파방지 대책이 마련되어 있는가?				결 과	□양호 □미흡 □해당없음
	난방관리	ㆍ겨울철 전열기 사용에 대한 안전교육을 실시하고 있는가?				결 과	□양호 □미흡 □해당없음
		ㆍ가스공급 중단에 대비한 난방연료 확보대책이 마련되어 있는가?				결 과	□양호 □미흡 □해당없음
종합 의견 및 건의 사항 (6)		□이상없음 □즉시조치 □1개월 이내 조치 □3개월 이내 조치 □3개월 이상(중장기) 소요 조치 * 아래 칸에 가장 큰 지적 사항 위주로 작성
상기와 같이 대상 시설을 조사함. 2019. . . 조사자 : 성명 조사자 : 성명