붙임2		민방위 시설⋅장비 분야별 점검표

□ 공공용 주민대피시설  * 적색 예시 부분 수정 기입

구분	시설 확충실태						시설관리			시설활용 홍보
	시설수	확보면적 (m2)	수용율 (%)	책임자지정 개소수 (개소수)	방송청취 가능 개소수 (개소수)	출입구 2개 미만 (개소수)	대피시설 현황도 (개소수)	관리카드 보유여부 (개소수)	‘17년도 정기점검 (분기1회)	시설 소유자 계도 (개소수)	전산정보 현행화 (개소수)	표지판 부착수 (안내⋅유도) (갯수)	표지판 교체대상 (갯수)	시설 안내문 부착 (개소)
성북동	5	843,087	688.8	5	5	3	5	5	시행	5	5	200	50	5

□ 비상급수시설(전국)  * 적색 예시 부분 수정 기입

□ 비상급수시설  * 적색 예시 부분 수정 기입

구분	시설 확충실태											시설관리				시설활용 홍보
	시설수(개소수)				비상발전기 보유수				용수 확보현황			물관리 부서 비상급수 연계계획 미시행	관리 책임자 지정	급수 시설 현황도	시설 관리 카드	‘17년 수질 검사 (2회)	전 산 현행화 (누락)	배터리, 연료, 발전기 고장 사유	안내판, 수질검사 게시 등
	계	정부 지원	지자체	공공용 지 정	계	정부 지원	지자체	공공용 지 정	확보용수 (개방) (톤/일)	음용수 (개방) (톤/일)	생활용수 (개방) (톤/일)
성북동	4	1		3	0				0

□ 민방위 장비  * 적색 예시 부분 수정 기입

구분	계	민방위 대수	확보현황						관리실태
			전자 메가폰	지휘용 앰프	응급처치세트	환자용 들것	휴대용 조명등	교통 신호봉	보유기준 적정성	재난부서 공동활용/ 확보 계획보유	전산 현행화	보관창고 (보유)	고장/유지보수 관련 수리진행
성북동	363	10개대	125	5	63	36	84	50	적정	보유	완료	보유	앰프 2개
고려대학교	194	1	10	2	10	2	20	50	부족 (앰프 1개)			부족(00%)	불용대기 1개

□ 화생방 장비  * 적색 예시 부분 수정 기입

□ 화생방장비 8종(방독면 제외) 현황

구분	보유 장비물자 계	민방위 대원수			보유현황								관리상태
		계	기술 지원대	직장대	보호의		탐지지 (KM9)	오염 표지판	휴대용 제독기 (KM11)	제독용액 (DS2)	해독제 (MARK-1)	제독 키트 (KD-1)	보관/ 확보계획 (적재등)	구분 푯말 (안내판)	배분계획 현황판 등 수립
					군용	민수용
성북동	40	1		1	5	5	5	5	5	5	5	5	양호/수립	양호	양호
고려대학교	40	100		100	5	5	5	5	5	5	5	5

□ 방독면(화생방장비) 현황

구분	계	민방위대원수		방독면 보유현황 (개)				관리실태
		지역대	직장대	지역대	기술 지원대	직장대	정부지원 대피시설용	‘16년 교육용 전환 수	‘16년 방독면 폐기수	2005년 이전 방독면 보유수	보관상태 (4단적재, 현황판 등)	2006～2010년 생산 제품 최다 보유Lot (상위 5개)
성북동	931	10	1	900		10	-	20	10	0	양호	SCA7M06A-007 SCA7M06A-006 SCA7M06A-005 SCA7M06A-004 SCA7M06A-003
고려대학교	111		1			100		10	10	0