사 진 대 지

공사명 : 하남선(5호선 연장) 1-1공구 건설공사      점검일 : 2021.  04 . 20.

연 번	1	내 용	출입구 #1 조경석 단부 면다듬기 필요
연 번	2	내 용	생태통로 좌․우측 보강토 옹벽 배면 나무 제거