하자검사조서

(○○고가 보수공사)

등록번호
결재일자

주무관		주무관	시설보수과장		결재
협 조

공 사 명	○○고가 보수공사
계 약 자	(주)○○○건설 대표 ○○○
계 약 금 액	금 000,000,000원
계 약 일 자	2011. ○. ○○
하자담보책임기간	2014. ○. ○○
하 자 검 사 일	2013. 6. 14
검사대상 및 검사결과	○ 위 치 : ○○고가차도 ○ 시공규모 - 신축이음장치 설치 : 50m - 콘크리트 표면처리 : 350㎡ - 아스콘 포장 : 180a ○ 검사결과 : 특이사항 없음
지방자치단체를당사자로하는계약에관한법률시행령 제70조에서 정하는 범위에 따라 위와 같이 하자검사를 시행하였음. 2013. 6. 14. 검사자 시설보수과 직급 성명 시설보수과 직급 성명