3. 사회재난 및 안전사고

2-34. 물재생센터 마비대책

가. 현    황

○ 물재생센터 마비 발생 사례 없음

< 년도별 풍수해 피해현황>

(단위 : 건, 백만원, 명)

구 분		평균	2013	2014	2015	2016	2017
발생건수		해	당	사	항	없	음
재산피해		-	-	-	-	-	-
인명피해	계	-	-	-	-	-	-
	사망(실종)	-	-	-	-	-	-
	부상	-	-	-	-	-	-

나. 원인분석

○ 서울시의 경우 대부분이 우수와 오수를 동일 관거에 의해 배제해 처리하는 합류식 하수관으로 구성되어 있어 집중호우 및 태풍 지진 등 자연재해로 인한 물재생센터 마비 가능

○ 물재생센터는 시설운영을 위하여 대량의 전기, 가스, 유류 등을 사용하고 있어 화재․가스폭발 등의 위험 상존

○ 근로자 파업 발생 가능성 등으로 인해 물재생센터의 하수처리 운영 마비 가능성 존재

다. 관련 계획 및 규정(필수 작성, 표 작성 후 상술)

○ 대책관련 세부추진계획 현황

대책명	종류	세부 추진계획(또는 시행계획)	주관부서
물재생센터 마비 대책	재정	중랑하수처리장 정밀점검	중랑물재생센터
물재생센터 마비 대책	재정	중랑하수처리장 공정안전관리(PSM) 등급 확정 및 안전지침 수립	중랑물재생센터
물재생센터 마비 대책	재정	난지하수처리장 정밀점검	난지물재생센터
물재생센터 마비 대책	재정	난지하수처리장 공정안전관리(PSM) 등급 확정 및 안전지침 수립	난지물재생센터
물재생센터 마비 대책	재정	탄천하수처리장 정밀점검	탄천물재생센터
물재생센터 마비 대책	재정	탄천하수처리장 공정안전관리(PSM) 등급 확정 및 안전지침 수립	탄천물재생센터
물재생센터 마비 대책	재정	서남하수처리장 정밀점검	서남물재생센터
물재생센터 마비 대책	재정	서남하수처리장 공정안전관리(PSM) 등급 확정 및 안전지침 수립	서남물재생센터

관계 법령‧규정명	주요내용	주관부서
시설물 안전·유지관리에 관한 특별법	- 시설물을 안전하게 유지관리할수 있도록 기본계획 수립	안전 총괄과
재난 및 안전관리 기본법	서울시 안전관리계획 수립	안전 총괄과
서울시 노후기반시설 성능개선 및 장수명화 촉진 조례	- 시설물의 최적유지관리 시첨 및 필요예산 분석 등을 통해 종합유지관리계획 수립	안전 총괄과
「물재생센터 마비」현장조치 행동 매뉴얼	물재생센터 마비 대응	물재생시설과

○ 관계규정 현황

라. 목    표

○ 재산피해 및 인명피해가 발생하지 않도록 사전예방 철저

○ 불가피한 재난 발생 시 신속히 복구 가능하도록 대응체계 구축

< 년도별 목표>

(단위 : 백만원, 명)

구 분	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년
발생 건수	0	0	0	0	0
재산 피해(백만원)	0	0	0	0	0
인명 피해	0	0	0	0	0

마. 투자현황(필수 작성, 표 내용 유지, 사. 세부추진대책 재정사업 표 참조)

○ 물재생센터 외부전문가 정밀안전점검

- 서남·난지물재생센터 : 2년에 1회 점검

- 서남·탄천물재생센터 : 1,2처리장을 구분하여 연1회 점검

< 년도별 예산 및 중기계획>

(단위 : 백만원)

사 업 명	년도별 예산						중기계획
	합계 (‘15~’19)	‘15	‘16	‘17	‘18	‘19	'20	'21	'22
계
중랑물재생센터 하수처리시설 정밀점검	130	-	60	-	70	-	75	-	80
중랑물재생센터 공정안전관리계획	640	-	-	-	-	160	160	160	160
난지물재생센터 하수처리시설 정밀점검	297	58	-	76	83	80	-	80	-
난지물재생센터 공정안전관리계획	367	-	-	31	36	100	80	60	60
탄천물재생센터 하수처리시설 정밀점검	358	-	100	90	108	60	80	80	80
탄천물재생센터 공정안전관리계획	749	-	-	-	689	60	60	60	60
서남물재생센터 하수처리시설 정밀점검	389	50	50	90	144	55	55	60	60
서남물재생센터 공정안전관리계획	500	-	-	-	-	500	300	300	300

바. 재난관리 단계별 계획

1) 예방단계

○ 중 점

- 물재생센터 마비 위기상황에 대비한 사전 예방활동 전개

- 물재생센터 및 유관기관과의 협조체계 구축을 통한 상황 악화 예방

- 종사 근로자 파업에 따른 파업시한 예고

○ 세부 활동내용

- 상황판단회의 개최

- 상황반 활동 개시

- 사전 예방 체계 구축

- 상황종합관리

․위기발생시 주민생활에 피해상황 및 기능마비 정도 파악

○ 임무 및 역할

구 분	내 용
통 제 관 (물순환안전국장)	ｏ 물순환안전국 업무 총괄 1) 재난사전예방 대비 수습 단계별 계획수립 2) 재난관리 체계 확립으로 시설피해 및 주민불편 최소화
서울시소방재난본부	ｏ 중앙대책본부와 상시연계 상황분석 전파 ｏ 관련부서 대응방안 통보 등
현장지휘관 (물재생시설과장)	ｏ 각 실무반별 업무 담당지휘 ｏ 통제관 보좌

○ 교육 및 훈련 계획 수립

(1) 교육

- 주관 : 물재생시설과장 및 물재생센터 소장(사장)

- 대상 : 물재생시설과, 물재생센터, 센터 협력․납품업체

- 내용 : 위기유형, 의사결정 체계, 경보 및 전파체계, 기관 및 담당별 임무와 역할, 업무처리 절차 등

- 방법 : 매뉴얼 활용 자체교육, 전문기관 위탁교육 등

- 시기 및 횟수 : 월간, 반기별 시행(시설별 10회 이상)

(2) 훈련

- 재난유형별로 특성에 맞는 훈련계획을 수립하여 기술

- 주관 : 각 재난유형별 주관부서

- 대상 : 각 재난유형별 관련자 부서원(시, 자치구, 사업소 등)

- 내용 : 위기상황을 설정하고 매뉴얼 상 조치절차 확인

- 방법 : 재난유형별 대비훈련

→ 정전, 폭발, 화재, 유독물유출, 유독가스 누설, 지진 등

- 시기 : 년 2회 이상 재난상황 대응훈련 실시

2) 대비단계

○ 중 점

- 위기징후 인지에 따른 위기경보 발령

- 위기경보별 대비조치 시행

○ 세부 활동내용

- 물재생센터 재난대책 상황실 설치

․위기평가 및 위기경보 발령

․위기경보에 따른 조치계획 점검․시행

- 유관기관 공조체계 가동

- 조치내용(목록)

․동향파악 및 자료수집 강화

․물재생센터 재난대책 상황실 가동

→ 위기상황 전파 및 단계별 대응계획 수립

→ 유관기관과 지원협의 및 시설보호 요청체계 확립

→ 위기상황 대응을 위한 통합지원요청 및 역할분담 논의

․자치구 재난안전 대책본부 가동

→ 오·폐수 배출 실태파악 및 지도 점검

→ 주민협조 및 행동요령 홍보

․지원인력 및 비상예산 투입검토

․상황종합관리

→ 위기상황별 분석 기능 강화

→ 물재생센터 운영마비시 유입하수 처리대책 확보 등

○ 기관별(부서별) 임무 및 역할

- 관 심(Blue)

구 분	내 용
징 후	○ 지진발생, 연쇄고장, 파괴, 정전, 가스누출 정도 심함 ○ 종사 근로자 총파업 시행
공 통 상 황	서울시 실무반 (물재생시설과)	1)주관국 (주관과) - 재난안전대책본부 운영(피해 및 구조상황보고) (신청사통합상황실) - 유관기관에 필요사항 협조지원 요청 ○ 상황반 - 위기원인 및 규모 파악, 상황악화 가능성 검토 ○ 실무반 - 위기상황에 따른 대책수립 및 집행 - 병원관리 및 이재민 수용, 방역 및 구호관리 - 응급복구, 항구 복구 등 시행 ○ 행정지원반 - 수도권매립지, 도시가스공사, 상수도사업본부 협력체계 구축 - 각종 TV, 라디오 인터뷰 전담
	서울시 대변인	○ 위기상황별 시민행동요령 홍보 ○ 위기 예ㆍ경보 발령사항 등의 전파 (TV, 라디오, 신문, CATV, 교통방송, KBS재난방송 등)
	국민안전처 환 경 부	○ 국가 차원 지원
	소방재난본부 (재난대응과, 안전지원과, 예방과)	○ 현장지휘소 및 응급의료소 설치ㆍ운영 ○ 긴급구조 및 구급 ○ 긴급환자 이송 및 응급의료 지원 ○ 화재진압 ○ 피해 및 구조상황보고 (주관부서협의)
	서울지방경찰청	○ 질서유지 및 물재생센터 보호
상황별 위 기 상 황	시설물고장, 정전 등	한국전력	○ 긴급복구 및 예비전력가동
	가스폭발, 화재 등	가스공사 소방방재본부	○ 가스차단 및 화재진압 현장출동
	근로자파업	서울지방경찰청 서울지방노동청	○ 질서유지 및 분규발생 적극 중재
		상수도사업본부	○ 임시가동대체인력투입검토

- 주 의(Yellow)

구 분	내 용
징 후	○ 지진발생, 연쇄 고장, 파괴 발생으로 하수처리 운영 차질 발생 ○ 노동단체 참여등 대규모 동맹파업 시행 ○ 유입하수 처리 불가 ○ 초기화재 및 정전, 가스누출 발생
공 통 상 황	서울시 초동대책반 (물재생시설과)	1)주관국 (주관과) - 재난안전대책본부 운영(피해 및 구조상황보고) (신청사통합상황실) - 유관기관에 필요사항 협조지원 요청 ○ 상황반 - 위기원인 및 규모 파악, 상황악화 가능성 검토 ○ 실무반 - 위기상황에 따른 대책수립 및 집행 - 병원관리 및 이재민 수용, 방역 및 구호관리 - 응급복구, 항구 복구 등 시행 ○ 행정지원반 - 수도권매립지, 도시가스공사, 상수도사업본부 협력체계 구축 - 각종 TV, 라디오 인터뷰 전담
	서울시 대변인	○ 위기상황별 시민행동요령 홍보 ○ 위기 예ㆍ경보 발령사항 등의 전파 (TV, 라디오, 신문, CATV, 교통방송, KBS재난방송 등)
	국민안전처 환 경 부	○ 국가 차원 지원체계 구축
	소방재난본부 (재난대응과, 안전지원과,예방과)	○ 현장지휘소 및 응급의료소 설치ㆍ운영 ○ 긴급구조 및 구급 ○ 긴급환자 이송 및 응급의료 지원 ○ 화재진압 ○ 피해및 구조상황보고 (주관부서협의)
	서울지방경찰청	○ 질서유지 및 시설보호
상황별 위 기 상 황	시설물고장, 정전등	한국전력	○ 긴급복구 및 예비전력가동
	가스폭발,화재등	가스공사 소방재난본부	○ 가스차단 및 화재진압 현장출동
	근로자파업	서울지방경찰청 서울지방노동청	○ 질서유지 및 분규발생 적극 중재

- 경 계(Orange)

구 분	내 용
징 후	○ 지진피해발생, 연쇄 고장, 파괴 발생으로 하수처리 운영 차질 발생 ○ 노동단체 참여 및 물재생센터 연대 총 파업 시행 ○ 유입 하수처리 불가 ○ 대규모 화재(화재확산) 및 정전․가스 누출 발생
공 통 상 황	서울시초동대책반 (물재생시설과)	1)주관국 (주관과) - 재난안전대책본부 운영(피해 및 구조상황보고) (신청사통합상황실) - 유관기관에 필요사항 협조지원 요청 ○ 상황반 - 위기원인 및 규모 파악, 상황악화 가능성 검토 ○ 실무반 - 위기상황에 따른 대책수립 및 집행 - 병원관리 및 이재민 수용, 방역 및 구호관리 - 응급복구, 항구 복구 등 시행 ○ 행정지원반 - 수도권매립지, 도시가스공사, 상수도사업본부 협력체계 구축 - 각종 TV, 라디오 인터뷰 전담
	서울시 대변인	○ 위기상황별 시민행동요령 홍보 ○ 위기 예ㆍ경보 발령사항 등의 전파 (TV, 라디오, 신문, CATV, 교통방송, KBS재난방송 등)
	국민안전처 환 경 부	○ 국가 차원 지원체계 구축
	소방재난본부 (재난대응과, 안전지원과, 예방과)	○ 현장지휘소 및 응급의료소 설치ㆍ운영 ○ 긴급구조 및 구급 ○ 긴급환자 이송 및 응급의료 지원 ○ 화재진압 ○ 피해 및 구조상황 보고 (주관부서 협의)
	서울지방경찰청	○ 질서유지 및 시설보호
상황별 위 기 상 황	시설물고장, 정전 등	한국전력	○ 긴급복구 및 예비전력가동
	가스폭발,화재등	가스공사 소방재난본부	○ 가스차단 및 화재진압, 인명구호 등 현장출동
	근로자파업	서울지방경찰청 서울지방노동청 상수도사업본부	○ 질서유지 및 분규발생 적극 중재 및 상황파악

- 심 각(Red)

구 분	내 용
징 후	○ 근로자 파업 장기간 시위 2주 지속 ○ 유입하수 처리 불가 1주 경과 ○ 시설의 폭발, 대규모 화재, 지진피해 심각 등으로 시설가동 불가
공 통 상 황	서울시 초동대책반 (물재생시설과)	1)주관국 (주관과) - 재난안전대책본부 운영(피해 및 구조상황보고) (신청사통합상황실) - 유관기관에 필요사항 협조지원 요청 ○ 상황반 - 위기원인 및 규모 파악, 상황악화 가능성 검토 ○ 실무반 - 위기상황에 따른 대책수립 및 집행 - 병원관리 및 이재민 수용, 방역 및 구호관리 - 응급복구, 항구 복구 등 시행 ○ 행정지원반 - 수도권매립지, 도시가스공사, 상수도사업본부 협력체계 구축 - 각종 TV, 라디오 인터뷰 전담
	서울시 대변인	○ 위기상황별 시민행동요령 홍보 ○ 위기 예ㆍ경보 발령사항 등의 전파 (TV, 라디오, 신문, CATV, 교통방송, KBS재난방송 등)
	국민안전처 환 경 부	○ 국가 차원 지원체계 구축
	소방재난본부 (재난대응과, 안전지원과, 예방과)	○ 현장지휘소 및 응급의료소 설치ㆍ운영 ○ 긴급구조 및 구급 ○ 긴급환자 이송 및 응급의료 지원 ○ 화재진압 ○ 피해 및 구조상황 보고 (주관부서협의)
	서울지방경찰청	○ 질서유지 및 시설보호
상황별 위 기 상 황	시설물고장, 정전 등	한국전력	○ 긴급복구 및 예비전력가동
	가스폭발, 화재 등	가스공사 소방재난본부	○ 가스차단 및 화재진압, 인명구호 등 환자 긴급수송 및 2차 피해확산 방지
	근로자 불법파업	서울지방경찰청 서울지방노동청	○ 불법파업대비 긴급조정회의 개최 등을 시행 ○ 질서유지 및 시설물 보호

3) 대응단계

○ 중 점

- 초동조치의 신속한 실시

- 긴급 지원체계의 가동

○ 세부 활동내용

- 물재생센터 재난대책 상황실 지휘·통제

․ 위기평가 및 위기경보 발령

․ 위기경보에 따른 조치계획 점검․시행

- 유관기관 상황전파 및 대응체계 가동

- 통합지휘․통제체계 확립 및 대응능력 강화를 위한 기반구축

- 위기관련통합시스템 구축

- 현장 출동자원의 총체적 현장지휘 및 대응시스템 구축

- 효율적 화재ㆍ폭발사고 진압 및 구조구급활동 전개

- 조치내용(목록)

․ 현장질서 유지를 위한 경찰력 긴급투입

․ 부상자 후송을 위한 현장 응급후송체계 확립

․ 서울시 및 자치구 공무원 현장 파견

․ 비상시 시민행동요령 홍보 및 서울시의 위기관리 활동 대언론 브리핑

․ 위기 장기화에 따른 후속조치 검토

․ 자치구 현장지원본부 가동

․ 위기상황 및 대처 언론 브리핑(담화문 발표)

․ 상황종합관리

→ 위기상황별 분석 기능 강화

→ 물재생센터 운영마비시 유입수 처리대책 마련 등(서울시

건설기술심의위원 활용 자문)

○ 유기관 공조

유 관 기 관	(담당부서)	연락처	협조사항
한국전력공사		02-3456-3114(주간) 02-3456-3203(야간)	＊누전여부 및 예비전력 상태 점검
한국가스안전공사	서울지역본부	02-2657-1042	＊가스누출 점검 및 정밀 진단 실시
서울지방 경찰청	생활안전계	02-700-2809	＊현장질서유지 및 시설보호
한강사업본부	환경과	02-3780-0782	＊수질오염 방재작업 실시
상수도사업본부	상황실	02-3146-1590~3	＊장비 및 인력 지원
중랑물재생센터		02-2211-2501	＊물재생시설 정상운영복구
난지물재생센터		02-300-8500
탄천물재생센터		02-3410-9703
서남물재생센터		02-3660-2100
한국지역난방공사	강남지사	02-459-2488	＊소화가스 공급중단 시 지역난방 정상공급
	마포지사	02-305-2488
환경부 (한강유역 환경청)	수생태관리과	031-790-2883	＊방재작업지원 ＊한강방류 오폐수 확산 방지조치 지원
환경부 (국립환경과학원)	상하수도연구과	032-560-7140	＊하수처리기능 복구 기술지원
고용노동부	서울지방 고용노동청	02-2077-6141	＊근로자 파업시 노무지원

○ 협조사항

구 분	기관(부서)	내 용
공 통 상 황	서울시 실무반 (물재생시설과)	1)주관국 (주관과) - 재난안전대책본부 운영(피해 및 구조상황보고) (신청사통합상황실) - 유관기관에 필요사항 협조지원 요청 ○ 상황반 - 위기원인 및 규모 파악, 상황악화 가능성 검토 ○ 대책반 - 위기상황에 따른 대책수립 및 집행 - 병원관리 및 이재민 수용, 방역 및 구호관리 - 응급복구, 항구 복구 등 시행 ○ 행정지원반 - 수도권매립지, 도시가스공사, 상수도사업본부 협력체계 구축 - 각종 TV, 라디오 인터뷰 전담
	서울시 행정국	○ 상황근무자 근무명령 및 복무단속 준비 (인력운영과)
	서울시 상수도사업본부	○ 파업시 대체인력 투입
	서울시 대변인	○ 위기상황별 시민행동요령 홍보 ○ 위기 예ㆍ경보 발령사항 등의 전파 (TV, 라디오, 신문, CATV, 교통방송, KBS재난방송 등)
	국민안전처 환 경 부	○ 국가 차원 지원
	소방방재본부 (재난대응과, 안전지원과, 예방과)	○ 현장지휘소 및 응급의료소 설치ㆍ운영 ○ 긴급구조 및 구급 ○ 긴급환자 이송 및 응급의료 지원 ○ 화재진압 ○ 피해및 구조상황보고(주관부서협의)
	서울지방경찰청	○ 질서유지 및 시설보호
상황별 위 기 상 황	시설물고장, 정전 등	한국전력	○ 긴급복구 및 예비전력가동
	가스폭발, 화재 등	가스공사 소방재난본부	○ 가스차단 및 화재진압 현장출동
	근로자파업	서울지방경찰청 서울지방노동청	○ 질서유지 및 분규발생 적극 중재

○ 재난상황 보고 전파

물재생시설과장은 물재생센터에서 발생한 재난상황접수와  동시에 물재생시설과 사무실에 재난대책상황실을 설치하여 전자문서, 팩스 등을 통해 긴급상황을 보고 및 유관기관에 전파한다.

또한, 물재생센터 소장(사장)에게 초기 사고수습 및 복구활동을 독려하고 물재생운영팀(팀장 1명, 담당 5명)을 현장에 급파하여 본격적인 사고수습 및 복구활동을 수행토록 하고, 피해 정도가 중하여 장기적인 복구활동이 필요하다고 판단되는 경우  상황실을 재난이 발생한 물재생센터 현장으로 옮겨 물재생시설과장이 통솔하며 운영한다.

평소 물재생시설과장은 물재생센터 운영담당 직원 및 물재생센터 임직원에 대해 재난대비훈련을 실시하여 물재생센터 시설의 재난대비역량을 강화시킨다.

○ 현장지휘소 설치

현장지휘소는 실무반장(물재생시설과장), 상황조장(물재생운영팀장) 및 대책조장(기전팀장),행정지원조장(시설팀장)으로 구성한다.

실무반장은 상황발생 즉시 재난이 발생한 센터의 소장(사장)으로 하여금 기확보한 비상연락망을 통해 소방, 한전, 가스회사, 통신사 등 유관기관에 구호 및 복구에 협조를 요청토록 한다.

더불어 재난으로 인한 위해가 영향지역까지 미칠 것으로 판단되는 경우에는 주민지원협의체 및 아파트관리사무소에 상황을 전파하여 주민대피를 요청한다.

상황조장은 사태에 따라 물재생센터 중앙제어실 또는 주민편익시설 또는 옥외 대형텐트 중 가장 적합한 장소를 선정하여 실무반장에게 보고 후 현장 상황실을 설치한다.

상황조장은 상황실에 상황판, 칠판, 지도, 사진자료, 비상연락망, 필기도구, 간이테이블, 의자, 노트북, 팩스, 전화, 응급약품, 렌턴 등 필수기자재를 확보하여 비치한다.

○ 다수시설 재난상황 발생시 현장지휘소 보완

물재생센터 4개소 전체 또는 2개소 이상에서 대규모 피해가 발생한 경우 실무반장(물재생시설과장)은 물재생시설과 물재생시설팀장, 물재생기전팀장, 위탁관리팀장, 오폐수관리팀장을 각 물재생센터의 현장지휘자로 지정하고 물재생운영팀의 시설운영담당자로 하여금 보좌토록 하여야 한다.

4) 복구단계

○ 중 점

- 신속한 피해조사 및 복구지원 추진

- 위기 원인조사, 기록, 평가 및 사후 활동

○ 세부 활동내용

- 신속한 피해조사 및 복구 지원

․ 피해규모 및 종류에 따라 자체 피해조사 및 민간전문가, 공무원 등으로 구성된 합동조사반 편성․운영

․ 피해유형별 복구계획 및 복구비 지원

․ 현장복구를 위한 공공 및 민간부문의 협조 요청

․ 수습조치는 재난관리체계에 준하여 처리

- 효과적인 시설복구 및 피해주민 지원 등 수습

․ 각종 안전조치 및 화재․폭발 잔재물 수거 처리

․ 신속․정확한 피해조사에 의거 복구지원계획 수립

․ 복구는 단기적인 응급복구와 장기간을 요하는 복구로 구분․추진

․ 긴급구조 및 복구활동상황 보도 및 주민 홍보

- 신속하고 정확한 화재·폭발원인 및 피해 조사

․ 단계별 대응활동 평가 및 평가결과 환류

․ 원인의 철저 규명을 통해 유사사고 재발 방지대책 강구

․ 유관기관 합동 조사체계 구축 및 특별조사팀 운영

․ 사례분석을 통한 항구적 사후 관리시스템 개발

- 재해복구를 위한 작업도구 및 식별표식

실무반장(물재생시설과장)은 피해현장의 재해복구에 필요한   장비소~요를 조사하여 신속히 확보하여야 하며, 복구를 지원하는 소속직원 및 물재생센터직원이 통일된 식별표식 또는 복장을 착용토록 조치한다.

- 재해복구 우선순위

실무반장(물재생시설과장)은 물재생센터내 유독물질의 확산을 방지할 수 있는 방재작업을 최우선으로 실시하고, 위해성이   해소되는 즉시 수도사업소, 한전, 도시가스회사 등 유관부서와 관계기관회의를 개최하여 최단시간 내에 Life-Line이 복구되도록 조치한다.

○ 임무 및 역할

구 분	기관(부서)	내 용
공통 상황	서울시 실무반 (물재생시설과)	○ 상 황 반 : 피해상황 접수, 복구방법 및 규모 설정 ○ 대 책 반 : 피해복구 실시 ○ 행정지원반 : 유관기관 복구 협조사항 요청
	소방재난본부	○ 긴급구조 및 이재민 구호대책 총괄 ○ 피해상황ㆍ긴급구조 및 복구상황 종합보고 ○ 지역내 유관기관 공조 및 통합 지휘체계 확립 ○ 인력ㆍ장비 동원명령, 인근 시ㆍ도 응원요청 ○ 관련기관 합동 화재ㆍ폭발원인조사 ○ 불안감 해소 및 시민협조 위한 대시민 홍보
	기획조정실	○ 재난에 따른 총괄기획, 피해발생시 예산배정조치 등
	서울시 대변인	○ 구조․복구 등 정부활동상황 대시민 유도 - 민심안정, 수습․복구활동 시민참여 유도
	자 치 구	○ 물재생시설 복구에 필요한 인적․물적 자원 지원
	KT	○ 화재현장 보고 및 지휘를 위한 통신망 가설
	국민안전처 환 경 부	○ 국가 차원 복구 지원
	서울지방경찰청	○ 현장 질서유지 및 시설보호 ○ 방화․테러 화재․폭발시 용의자 검거
상황별 위 기 상 황	테러발생	국 정 원 소방방재청	○ 원인 분석 및 사후점검 실시
	화재 및 화학물질	서 울 시 소방재난본부	○ 원인 분석 및 사후점검 실시
	정 전	한국전력	○ 원인 분석 및 사후점검 실시

사. 세부추진대책

1 ) 총   괄

□ 주요대책

○ 물재생센터 정밀안전점검

- 시설물 안전관리 및 비상대비 태세 구축

○ 물재생센터 공정안전관리보고

-물재생센터 내 위해위험설비 안전관리

□ 성과지표

사업명	성과목표	’19년 목표	주관부서
물재생센터 정밀장전점검	안전점검 실시 및 지적사항 보완	100%
공정안전관리보고	센터별 등급 확정	100%

2) 재정사업

가). 물재생센터 시설물 정밀안전점검

작성 부서	물재생 시설과	작성 실무자 및 연락처	정훈모 사무관	02-2133-3830	재난안전관리 단계
			박준현 주무관	02-2133-3832 201303192@seoul.kr	예방

◇ 시설물 안전관리 및 비상대비 태세 구축

*「시설물의 안전관리에 관한 특별법」시행령 [별표1]

□ 목    표

목표명	’17년 실적	’18년 목표	‘19년 목표	측정산식‧근거	총괄목표 달성 기여도
시설물 정밀안전점검	100%	100%	100%	시설물의 안전관리에 관한 특별법	높음

□ 주요내용

○ 센터시설물 안전점검 및 내진진단

○ 관리동 특정시설물 안전점검

□ 추진일정

구 분	추 진 계 획	세부일정
상반기	토목 및 건축시설물 외관조사	5월
하반기	내업 등 보고서 작성	11월

□ 소요예산

(단위 : 백만원)

사 업 명	년도별 예산						중기계획			비 고
	합계 (‘15~’19)	‘15	‘16	‘17	‘18	‘19	'20	'21	'22
계	1,174	108	210	256	405	195	210	220	220
중랑센터 안전점검	130	-	60	-	70	-	75	-	80
난지센터 안전점검	297	58	-	76	83	80	-	80	-
탄천센터 안전점검	358	-	100	90	108	60	80	80	80
서남센터 안전점검	389	50	50	90	144	55	55	60	60

나). 공정안전보고(PSM) 안전지침 수립 시행

작성 부서	물재생 시설과	작성 실무자 및 연락처	정훈모 사무관	02-2133-3830	재난안전관리 단계
			이인화 주무관	02-2133-3836 inhwa@seoul.go.kr	예방

◇ 물재생센터 내 위해위험설비 안전관리

*「산업안전보건법」제9조의2

□ 공정안전보고(PSM) 개요

○ 관련근거 : 산업안전보건법 제49조의2(공정안전보고서의 제출)

○ 보고대상 : 유해위험설비를 보유한 사업장의 사업주

□ 주요내용

○ 유해위험설비를 보유한 사업주의 경우 공정안전보고서를 제출하고 적합통보를 받아 운영하여야 함

등급	점검시기	비고
P(우수)	3년간 중대산업사고예방센터 점검 면제
S(양호)	연1회 점검
M+(보통)	연1회 점검 및 연1회 기술지도
M-(불량)	연2회 점검 및 연1회 기술지도

□ 추진일정

○ 2018년 : 센터별 PSM등급 측정(고용노동부)

○ 2019년 : 등급 결과에 따른 점검 및 기술지도

□ 소요예산

(단위 : 백만원)

사 업 명	년도별 예산						중기계획			비 고
	합계 (‘15~’19)	‘15	‘16	‘17	‘18	‘19	'20	'21	'22
계	1,756			31	725	820	600	580	580
중랑센터 PSM	640	-	-	-	-	160	160	160	160
난지센터 PSM	367	-	-	31	36	100	80	60	60
탄천센터 PSM	749	-	-	-	689	60	60	60	60
서남센터 PSM	-	-	-	-	-	500	300	300	300

3 기타시책(교육, 훈련, 점검, 조사 등)

가). 물재생센터 시설물 안전점검

작성 부서	물재생 시설과	작성 실무자 및 연락처	정훈모 사무관	02-2133-3830	재난안전관리 단계
			박준현 주무관	02-2133-3832 201303192@seoul.kr	예방

◇ 시설물 안전관리 및 비상대비 태세 구축

*「시설물의 안전관리에 관한 특별법」시행령 [별표1]

□ 목    표

목표명	’17년 실적	’18년 목표	‘19년 목표	측정산식‧근거	총괄목표 달성 기여도
시설물 점검	20회	20회	20회	시설물의 안전관리에 관한 특별법	높음

□ 주요내용

○ 정기점검 : 상반기(3~5월), 하반기(9~11월)

○ 수시점검 : 해빙기, 연휴(설, 추석), 동절기

○ 긴급점검 : 긴급한 안전점검 필요시

□ 추진일정

구 분	추 진 계 획	세부일정
상반기	상반기 정기점검, 해빙기대비 시설물 안전점검 등	3~5월
하반기	하반기 정기점검, 동절기대비 시설물 안전점검 등	9~11월