[별첨3]

지하차도 중점점검 대상시설

�   내용연수 경과 지하차도 및 배수펌프 : 18개소 48대

관리기관	시설물명	배수펌프 호수(설치년도)	비고
동부 도로사업소	석촌지하보차도 가락지하차도	1,2호(`04년), 3호(`01년) 3호(`02년)	4대
서부 도로사업소	증산지하차도 모래내지하차도 성산지하차도 퇴계로지하차도	1~3호(`01년) → `16년 교체예정 1~4호(`02년) → `16년 교체예정 1~3호(`03년) → `16년 교체예정 1~4호(`03년)	14대
북부 도로사업소	창동지하차도 월계2지하차도	1,2호(`02년) → `16년 교체예정 1호(`03년) → `16년 교체예정	3대
성동 도로사업소	신내지하차도	1~3호(`01년) → `16년 교체예정	3대
강서 도로사업소	구로역지하차도 고척2지하차도 오목지하차도 “	5~6호(`02년) → `16년 교체예정 1,2호(`02년) → `16년 교체예정 3호(`01년) → `16년 교체예정 1호(`04년)	6대
시설 관리공단	수락지하차도 노들길지하차도 경인1지하차도 광나루지하차도 이화철교언더패스(상행) 이화철교언더패스(하행)	1,3호(`03년) 1~6호(`01년) 1,2,3호(`04년) 1~3호(`04년) 1,2호(`04년) 1,2호(`04년)	18대

※ 배수펌프 내용연수는 물품관리법상 11년임.