비상소화장치 사용훈련 결과보고

○ 훈련일 : 2016 . 5 .  27 .

대상명	비상소화장치 10호	위 치	강서구 공항대로58나길 40-28
동원장비	펌프차량	동 원 인 원	소방공무원	5 명	의용소방대	10 명
			주 민 명예소방관	0 명(주민)
항 목			훈 련 결 과
1. 소방차 진입로 파악 및 부서선정			화곡로를 경유하여 화곡로58길로 진입 및 부서
2. 출동거리 및 소요시간			현장대응단에서 2.4km, 약 10분 소요
3. 인근소화전 확인			공소 02-16호 사용가능(자체설치) 공소 02-113호 약 40m
4. 소방통로 확보 및 홍보실적			비소장치 주변 주차금지, 쓰레기 투기 금지 비소장치의 효용성, 소방안전관리의 중요성 홍보
5. 훈련내용			비소장치 사용법 교육 및 활용훈련 (함내 기구사용법, 소화전 점유요령 등) 소화기 사용법 모의 훈련
6. 문제점 및 대책			문제점 : 진입로 협소, 주차차량으로 인한 비상시 소화활동에 곤란 우려 대 책 : 비상소화 장치 홍보로 주차 금지 유도, 의용소방대원 및 인근 주민들의 비상 소화장치 사용법 숙지 철저
7. 의용소방대 참석자 명단 (직책, 성명 기재)			대원(홍보) 추대희, 홍보반장 박절자, 대원(예방) 남영숙, 대원(서무) 김은자, 구호반장 김은희, 대원(홍보) 최익동, 대원(서무) 한동희, 대원(서무) 이기수, 대원(예방) 이상현, 대원(구호) 안순화

비상소화장치 사용훈련 결과보고

○ 훈련일 : 2016 . 5 .  27 .

대상명	비상소화장치 26호	위 치	강서구 공항대로58나길 24-6
동원장비	펌프차량	동 원 인 원	소방공무원	5 명	의용소방대	10 명
			주 민 명예소방관	0 명(주민)
항 목			훈 련 결 과
1. 소방차 진입로 파악 및 부서선정			공항대로58길로 들어선 후 도보로 도착
2. 출동거리 및 소요시간			현장대응단에서 1.4km, 약 7분 소요
3. 인근소화전 확인			공소 02-100호 사용가능(자체설치) 공소 02-03호 약 40m
4. 소방통로 확보 및 홍보실적			비소장치 주변 주차금지, 쓰레기 투기 금지 비소장치의 효용성, 소방안전관리의 중요성 홍보
5. 훈련내용			비소장치 사용법 교육 및 활용훈련 (함내 기구사용법, 소화전 점유요령 등) 소화기 사용법 모의 훈련
6. 문제점 및 대책			문제점 : 진입로 주차시 소방차 신속한 진입곤란 및 진입을 위한 골목 협소로 진입곤란 대 책 : 비상소화장치 훈련으로 주민들의 초동 조치 능력배양 및 소방차는 진입가능 한 곳 까지 진입한 후 필요수관연장 하여 신속한 진압 활동
7. 의용소방대 참석자 명단 (직책, 성명 기재)			대원(홍보) 추대희, 홍보반장 박절자, 대원(예방) 남영숙, 대원(서무) 김은자, 구호반장 김은희, 대원(홍보) 최익동, 대원(서무) 한동희, 대원(서무) 이기수, 대원(예방) 이상현, 대원(구호) 안순화

비상소화장치 사용훈련 결과보고

○ 훈련일 : 2016 . 5 .  27 .

대상명	비상소화장치 27호	위 치	강서구 등촌로51라길 14-31
동원장비	펌프차량	동 원 인 원	소방공무원	5 명	의용소방대	10 명
			주 민 명예소방관	0 명(주민)
항 목			훈 련 결 과
1. 소방차 진입로 파악 및 부서선정			강서도서관까지 차량 진입 후 도보로 내려감
2. 출동거리 및 소요시간			현장대응단에서 1.6KM, 약 8분 소요
3. 인근소화전 확인			공소 02-101호 사용가능(자체설치) 공소 02-69호 약 20m
4. 소방통로 확보 및 홍보실적			비소장치 주변 주차금지, 쓰레기 투기 금지 비소장치의 효용성, 소방안전관리의 중요성 홍보
5. 훈련내용			비소장치 사용법 교육 및 활용훈련 (함내 기구사용법, 소화전 점유요령 등) 소화기 사용법 모의 훈련
6. 문제점 및 대책			문제점 : 골목이 협소하여 소방차 진입 불가하며 인근 주민 외에는 위치파악 어려움 대 책 : 비상소화장치 훈련으로 주민들의 초동 조치 능력배양 및 비상시 비상소화장치 이용토록 홍보 실시
7. 의용소방대 참석자 명단 (직책, 성명 기재)			대원(홍보) 추대희, 홍보반장 박절자, 대원(예방) 남영숙, 대원(서무) 김은자, 구호반장 김은희, 대원(홍보) 최익동, 대원(서무) 한동희, 대원(서무) 이기수, 대원(예방) 이상현, 대원(구호) 안순화

비상소화장치 사용훈련 결과보고

○ 훈련일 : 2016 . 6. 9.

대상명	비상소화장치 01호	위 치	등촌로13가길 30 청명쉐르빌
동원장비	펌프차량	동 원 인 원	소방공무원	5 명	의용소방대	4 명
			주 민 명예소방관	0 명(주민)
항 목			훈 련 결 과
1. 소방차 진입로 파악 및 부서선정			등촌로13길로 진입하여 부서
2. 출동거리 및 소요시간			등촌119안전센터에서 3.4KM, 약7분소요
3. 인근소화전 확인			공소 02-12호 사용가능(내부설치)
4. 소방통로 확보 및 홍보실적			비소장치 주변 주차금지, 쓰레기 투기 금지 비소장치의 효용성, 소방안전관리의 중요성 홍보
5. 훈련내용			비소장치 사용법 교육 및 활용훈련 (함내 기구사용법, 소화전 점유요령 등) 소화기 사용법 모의 훈련
6. 문제점 및 대책			문제점 : 진입로 주차시 소방차 신속한 진입곤란 대 책 : 비상소화장치 훈련으로 주민들의 초동 조치 능력배양 및 관소방은 진입 가능 한 곳 까지 진입 필요수관연장 신속한 진압 활동
7. 의용소방대 참석자 명단 (직책, 성명 기재)			대원(홍보), 김주해 대원(구호), 유종남 대원(구호), 전선영 대원(홍보), 최익동

비상소화장치 사용훈련 결과보고

○ 훈련일 : 2016 . 6. 9.

대상명	비상소화장치 03호	위 치	등촌로13마길 29-3
동원장비	펌프차량	동 원 인 원	소방공무원	5 명	의용소방대	4 명
			주 민 명예소방관	0 명(주민)
항 목			훈 련 결 과
1. 소방차 진입로 파악 및 부서선정			등촌로13길로 진입하여 부서
2. 출동거리 및 소요시간			등촌119안전센터에서 3.4KM, 약7분소요
3. 인근소화전 확인			공소 02-74호 사용가능(내부설치)
4. 소방통로 확보 및 홍보실적			비소장치 주변 주차금지, 쓰레기 투기 금지 비소장치의 효용성, 소방안전관리의 중요성 홍보
5. 훈련내용			비소장치 사용법 교육 및 활용훈련 (함내 기구사용법, 소화전 점유요령 등) 소화기 사용법 모의 훈련
6. 문제점 및 대책			문제점 : 진입로 주차시 소방차 신속한 진입곤란 대 책 : 비상소화장치 훈련으로 주민들의 초동 조치 능력배양 및 관소방은 진입 가능 한 곳 까지 진입 필요수관연장 신속한 진압 활동
7. 의용소방대 참석자 명단 (직책, 성명 기재)			대원(홍보), 김주해 대원(구호), 유종남 대원(구호), 전선영 대원(홍보), 최익동

비상소화장치 사용훈련 결과보고

○ 훈련일 : 2016 . 06. 01.

대상명	비상소화장치 02호	위 치	강서구 양천로71길 59
동원장비	펌프차량	동 원 인 원	소방공무원	5 명	의용소방대	0 명
			주 민 명예소방관	2 명(주민)
항 목			훈 련 결 과
1. 소방차 진입로 파악 및 부서선정			양천로69길로 진입하여 부서선정
2. 출동거리 및 소요시간			현장대응단에서 1.5KM, 약 5분소요
3. 인근소화전 확인			공소 04-111호, 04-59호 사용가능
4. 소방통로 확보 및 홍보실적			비소장치 주변 주차금지, 쓰레기 투기 금지 비소장치의 효용성, 소방안전관리의 중요성 홍보
5. 훈련내용			비소장치 사용법 교육 및 활용훈련(함내 기구사용법, 소화전 점유요령 등) 관창 사용법 모의 훈련
6. 문제점 및 대책			- 문제점 ○ 진입로 부근 주,정차 차량으로 인한 소방차 신속한 진입곤란 - 대 책 ○ 비상소화장치 훈련으로 주민들의 초동조치 능력배양 ○ 출동대는 진입 가능한 곳 까지 진입하여 필요 수관연장 및 신속한 진압 활동
7. 의용소방대 참석자 명단 (직책, 성명 기재)

비상소화장치 사용훈련 결과보고

○ 훈련일 : 2016 . 06. 01.

대상명	비상소화장치 04호	위 치	강서구 까치산로18라길 40
동원장비	펌프차량	동 원 인 원	소방공무원	5 명	의용소방대	0 명
			주 민 명예소방관	2 명(주민)
항 목			훈 련 결 과
1. 소방차 진입로 파악 및 부서선정			까치산로 18라길로 진입하여 부서선정
2. 출동거리 및 소요시간			화곡119안전센터에서 1.2KM, 약 5분소요 현장대응단에서 3KM, 약 10분소요
3. 인근소화전 확인			공소 13-56호, 13-78호 사용가능
4. 소방통로 확보 및 홍보실적			비소장치 주변 주차금지, 쓰레기 투기 금지 비소장치의 효용성, 소방안전관리의 중요성 홍보
5. 훈련내용			비소장치 사용법 교육 및 활용훈련(함내 기구사용법, 소화전 점유요령 등) 관창 사용법 모의 훈련
6. 문제점 및 대책			- 문제점 ○ 진입로가 좁아 소방차 신속한 진입곤란 - 대 책 ○ 비상소화장치 훈련으로 주민들의 초동조치 능력배양 ○ 출동대는 진입 가능한 곳 까지 진입하여 필요 수관연장 및 신속한 진압 활동
7. 의용소방대 참석자 명단 (직책, 성명 기재)