비상소화장치 사용훈련 결과보고

○ 훈련일 : 2017 . 9. 18.

대상명	비상소화장치 21호	위 치	강서구 월정로 32길 66-20
동원장비	펌프차량	동 원 인 원	소방공무원	4명	의용소방대	명
			주 민 명예소방관	3명(주민)
항 목			훈 련 결 과
1. 소방차 진입로 파악 및 부서선정			월정로30길로 진입하여 부서선정
2. 출동거리 및 소요시간			발산119안전센터에서 2.8KM, 약5분소요
3. 인근소화전 확인			공소 140090호, 140063호 사용가능
4. 소방통로 확보 및 홍보실적			비소장치 주변 주정차금지, 쓰레기 등 투기금지 비소장치의 필요성 및 중요성 홍보
5. 훈련내용			비소장치 사용법교육 및 활용방법 훈련 (함내 기구사용법, 소화전 점유요령 등) 소화기 사용법 모의 훈련
6. 문제점 및 대책			문제점 : 시장지역으로 현장 진입시 소방차 신속한 진입곤란 대 책 : 비상소화장치 훈련으로 주민들의 초동 조치 능력배양 및 소방은 진입 가능 한 곳 까지 진입 필요수관연장 신속한 진압활동 전개
7. 의용소방대 참석자 명단 (직책, 성명 기재)

비상소화장치 사용훈련 결과보고

○ 훈련일 : 2017 . 9. 18.

대상명	비상소화장치 41호	위 치	강서구 강서로 17가길 70
동원장비	펌프차량	동 원 인 원	소방공무원	4명	의용소방대	명
			주 민 명예소방관	3명(주민)
항 목			훈 련 결 과
1. 소방차 진입로 파악 및 부서선정			강서로17가길로 진입하여 부서선정
2. 출동거리 및 소요시간			발산119안전센터에서 2.9KM, 약5분소요
3. 인근소화전 확인			공소 140128호, 140065호 사용가능
4. 소방통로 확보 및 홍보실적			비소장치 주변 주정차금지, 쓰레기 등 투기금지 비소장치의 필요성 및 중요성 홍보
5. 훈련내용			비소장치 사용법교육 및 활용방법 훈련 (함내 기구사용법, 소화전 점유요령 등) 소화기 사용법 모의 훈련
6. 문제점 및 대책			문제점 : 진입로 주차시 소방차 신속한 진입곤란 대 책 : 비상소화장치 훈련으로 주민들의 초동 조치 능력배양 및 소방은 진입 가능 한 곳 까지 진입 필요수관연장 신속한 진압활동 전개
7. 의용소방대 참석자 명단 (직책, 성명 기재)

비상소화장치 사용훈련 결과보고

○ 훈련일 : 2017 . 9. 28.

대상명	비상소화장치 31호	위 치	강서구 강서로 45나길 21
동원장비	펌프차량	동 원 인 원	소방공무원	4명	의용소방대	2명
			주 민 명예소방관	2명(주민)
항 목			훈 련 결 과
1. 소방차 진입로 파악 및 부서선정			시장 남문으로 진입 부서
2. 출동거리 및 소요시간			발산119안전센터에서 0.7KM, 약 3분 소요
3. 인근소화전 확인			공소 170031호 사용가능
4. 소방통로 확보 및 홍보실적			비소장치 주변 주차금지, 쓰레기 투기 금지 비소장치의 효용성, 소방안전관리의 중요성 홍보
5. 훈련내용			비소장치 사용법 교육 및 활용훈련 (함내 기구사용법, 소화전 점유요령 등) 소화기 사용법 모의 훈련
6. 문제점 및 대책			문제점 : 진입로 주차시 소방차 신속한 진입곤란 대 책 : 비상소화장치 훈련으로 주민들의 초동 조치 능력배양 및 관소방은 진입 가능 한 곳 까지 진입 필요수관연장 신속한 진압 활동
7. 의용소방대 참석자 명단 (직책, 성명 기재)			대장(황규홍),홍보부장(김미자),대원(오여상),대원(장중순), 대원(최영란)

비상소화장치 사용훈련 결과보고

○ 훈련일 : 2017 . 9. 28.

대상명	비상소화장치 16호	위 치	강서구 화곡로 43가길44
동원장비	펌프차량	동 원 인 원	소방공무원	4명	의용소방대	명
			주 민 명예소방관	3명(주민)
항 목			훈 련 결 과
1. 소방차 진입로 파악 및 부서선정			그린피아 아파트 정문앞 진입 부서
2. 출동거리 및 소요시간			발산119안전센터에서 1.5KM, 약 4분 소요
3. 인근소화전 확인			공소 64호 사용가능
4. 소방통로 확보 및 홍보실적			비소장치 주변 주차금지, 쓰레기 투기 금지 비소장치의 효용성, 소방안전관리의 중요성 홍보
5. 훈련내용			비소장치 사용법 교육 및 활용훈련 (함내 기구사용법, 소화전 점유요령 등) 소화기 사용법 모의 훈련
6. 문제점 및 대책			문제점 : 진입로 협소하여 주정차시 소방차 신속 한 진입곤란 대 책 : 비상소화장치 훈련으로 주민들의 초동 조치 능력배양 및 관소방은 진입 가능 한 곳 까지 진입 필요수관연장 신속한 진압 활동
7. 의용소방대 참석자 명단 (직책, 성명 기재)			의용소방대 참석자 없음

비상소화장치 사용훈련 결과보고

○ 훈련일 : 2017 . 9. 18.

대상명	비상소화장치 36호	위 치	강서구 화곡로37길24
동원장비	펌프차량	동 원 인 원	소방공무원	4명	의용소방대	명
			주 민 명예소방관	2명(주민)
항 목			훈 련 결 과
1. 소방차 진입로 파악 및 부서선정			대로변에 부서 대형차량진입 곤란함
2. 출동거리 및 소요시간			발산119안전센터에서 2KM, 약 5분 소요
3. 인근소화전 확인			공소 62호 사용가능
4. 소방통로 확보 및 홍보실적			비소장치 주변 주차금지, 쓰레기 투기 금지 비소장치의 효용성, 소방안전관리의 중요성 홍보
5. 훈련내용			비소장치 사용법 교육 및 활용훈련 (함내 기구사용법, 소화전 점유요령 등) 소화기 사용법 모의 훈련
6. 문제점 및 대책			문제점 : 진입로 주정차시 소형소방차량도 진입 곤란 대 책 : 비상소화장치 훈련으로 주민들의 초동 조치 능력배양 및 관소방은 진입 가능 한 곳 까지 진입 필요수관연장 신속한 진압 활동
7. 의용소방대 참석자 명단 (직책, 성명 기재)			의용소방대 참석자 없음

비상소화장치 사용훈련 결과보고

○ 훈련일 : 2017 . 9. 18.

대상명	비상소화장치 40호	위 치	강서구 화곡로217-9
동원장비	펌프차량	동 원 인 원	소방공무원	4명	의용소방대	명
			주 민 명예소방관	2명(주민)
항 목			훈 련 결 과
1. 소방차 진입로 파악 및 부서선정			대로변에 부서 대형차량진입 곤란함
2. 출동거리 및 소요시간			발산119안전센터에서 2KM, 약 5분 소요
3. 인근소화전 확인			공소 66호 사용가능
4. 소방통로 확보 및 홍보실적			비소장치 주변 주차금지, 쓰레기 투기 금지 비소장치의 효용성, 소방안전관리의 중요성 홍보
5. 훈련내용			비소장치 사용법 교육 및 활용훈련 (함내 기구사용법, 소화전 점유요령 등) 소화기 사용법 모의 훈련
6. 문제점 및 대책			문제점 : 진입로 주정차시 소형소방차 신속한 진 입곤란 대 책 : 비상소화장치 훈련으로 주민들의 초동 조치 능력배양 및 관소방은 진입 가능 한 곳 까지 진입 필요수관연장 신속한 진압 활동
7. 의용소방대 참석자 명단 (직책, 성명 기재)			의용소방대 참석자 없음

비상소화장치 사용훈련 결과보고

○ 훈련일 : 2017 . 9. 28.

대상명	비상소화장치 11호	위 치	강서구 강서로47다길 32-8
동원장비	펌프차량	동 원 인 원	소방공무원	4명	의용소방대	2
			주 민 명예소방관	2명(주민)
항 목			훈 련 결 과
1. 소방차 진입로 파악 및 부서선정			대로변에 부서 대형차량진입 곤란함
2. 출동거리 및 소요시간			발산119안전센터에서 0.8KM, 약 3분 소요
3. 인근소화전 확인			공소 17-29호 사용가능
4. 소방통로 확보 및 홍보실적			비소장치 주변 주차금지, 쓰레기 투기 금지 비소장치의 효용성, 소방안전관리의 중요성 홍보
5. 훈련내용			비소장치 사용법 교육 및 활용훈련 (함내 기구사용법, 소화전 점유요령 등) 소화기 사용법 모의 훈련
6. 문제점 및 대책			문제점 : 진입로 주정차시 소형소방차 신속한 진 입곤란 대 책 : 비상소화장치 훈련으로 주민들의 초동 조치 능력배양 및 관소방은 진입 가능 한 곳 까지 진입 필요수관연장 신속한 진압 활동
7. 의용소방대 참석자 명단 (직책, 성명 기재)			의용소방대 참석자 없음

비상소화장치 사용훈련 결과보고

○ 훈련일 : 2017 . 9. 28..

대상명	비상소화장치 32호	위 치	강서구 남부순환로19가길 64
동원장비	펌프차량	동 원 인 원	소방공무원	4명	의용소방대	2
			주 민 명예소방관	2명(주민)
항 목			훈 련 결 과
1. 소방차 진입로 파악 및 부서선정			대로변에 부서 대형차량진입 곤란함
2. 출동거리 및 소요시간			발산119안전센터에서 2KM, 약 5분 소요
3. 인근소화전 확인			공소 17-93호 사용가능
4. 소방통로 확보 및 홍보실적			비소장치 주변 주차금지, 쓰레기 투기 금지 비소장치의 효용성, 소방안전관리의 중요성 홍보
5. 훈련내용			비소장치 사용법 교육 및 활용훈련 (함내 기구사용법, 소화전 점유요령 등) 소화기 사용법 모의 훈련
6. 문제점 및 대책			문제점 : 진입로 주정차시 소형소방차 신속한 진 입곤란 대 책 : 비상소화장치 훈련으로 주민들의 초동 조치 능력배양 및 관소방은 진입 가능 한 곳 까지 진입 필요수관연장 신속한 진압 활동
7. 의용소방대 참석자 명단 (직책, 성명 기재)			의용소방대 참석자 없음