비상소화장치 사용훈련 결과보고

○ 훈련일 : 2014 .    .    .

대상명	비상소화장치 00호	위 치	도로명 주소 사용할 것
동원장비	펌프차량	동 원 인 원	소방공무원	0 명	의용소방대	0 명
			주 민 명예소방관	0 명(주민)
항 목			훈 련 결 과
1. 소방차 진입로 파악 및 부서선정			오목로로 진입하여 부서선정
2. 출동거리 및 소요시간			양천119안전센터에서 2.5KM, 약5분소요
3. 인근소화전 확인			공소 24-2호 사용가능
4. 소방통로 확보 및 홍보실적			비소장치 주변 주차금지, 쓰레기 투기 금지 비소장치의 효용성, 소방안전관리의 중요성 홍보
5. 훈련내용			비소장치 사용법 교육 및 활용훈련 (함내 기구사용법, 소화전 점유요령 등) 소화기 사용법 모의 훈련
6. 문제점 및 대책			문제점 : 진입로 주차시 소방차 신속한 진입곤란 대 책 : 비상소화장치 훈련으로 주민들의 초동 조치 능력배양 및 관소방은 진입 가능 한 곳 까지 진입 필요수관연장 신속한 진압 활동
7. 의용소방대 참석자 명단 (직책, 성명 기재)