비상소화장치 사용훈련 결과보고

○ 훈련일 : 2015 .  11 .  19 .

대상명	비상소화장치 01호	위 치	강서구 등촌로13가길 30
동원장비	펌프차량	동 원 인 원	소방공무원	5 명	의용소방대	0 명
			주 민 명예소방관	2 명(주민)
항 목			훈 련 결 과
1. 소방차 진입로 파악 및 부서선정			등촌로13길로 진입하여 부서
2. 출동거리 및 소요시간			등촌119안전센터에서 3.4KM, 약7분소요
3. 인근소화전 확인			공소 02-12호 사용가능(내부설치)
4. 소방통로 확보 및 홍보실적			비소장치 주변 주차금지, 쓰레기 투기 금지 비소장치의 효용성, 소방안전관리의 중요성 홍보
5. 훈련내용			비소장치 사용법 교육 및 활용훈련 (함내 기구사용법, 소화전 점유요령 등) 소화기 사용법 모의 훈련
6. 문제점 및 대책			문제점 : 진입로 협소하여 소방차 신속한 진입곤 란 대 책 : 비상소화장치 훈련으로 주민들의 초동 조치 능력배양 및 관소방은 진입 가능 한 곳 까지 진입 필요수관연장 신속한 진압 활동
7. 의용소방대 참석자 명단 (직책, 성명 기재)

비상소화장치 사용훈련 결과보고

○ 훈련일 : 2015 .   11 .   10 .

대상명	비상소화장치 02호	위 치	강서구 양천로71길 59
동원장비	펌프차량	동 원 인 원	소방공무원	5 명	의용소방대	0 명
			주 민 명예소방관	5 명(주민)
항 목			훈 련 결 과
1. 소방차 진입로 파악 및 부서선정			양천로69길로 진입하여 부서선정
2. 출동거리 및 소요시간			현장대응단에서 1.5KM, 약 5분소요
3. 인근소화전 확인			공소 04-111호, 04-59호 사용가능
4. 소방통로 확보 및 홍보실적			비소장치 주변 주차금지, 쓰레기 투기 금지 비소장치의 효용성, 소방안전관리의 중요성 홍보
5. 훈련내용			비소장치 사용법 교육 및 활용훈련 (함내 기구사용법, 소화전 점유요령 등) 소화기 사용법 모의 훈련
6. 문제점 및 대책			- 문제점 ○진입로 부근 주,정차 차량으로 인한 소방차 신속한 진입곤란 - 대 책 ○비상소화장치 훈련으로 주민들의 초동조치 능력배양 ○출동대는 진입 가능한 곳 까지 진입하여 필요 수관연장 및 신속한 진압 활동
7. 의용소방대 참석자 명단 (직책, 성명 기재)

비상소화장치 사용훈련 결과보고

○ 훈련일 : 2015 .  11 .  19 .

대상명	비상소화장치 03호	위 치	강서구 등촌로13마길 29-3
동원장비	펌프차량	동 원 인 원	소방공무원	5 명	의용소방대	0 명
			주 민 명예소방관	2 명(주민)
항 목			훈 련 결 과
1. 소방차 진입로 파악 및 부서선정			등촌로13길로 진입하여 부서
2. 출동거리 및 소요시간			등촌119안전센터에서 3.4KM, 약7분소요
3. 인근소화전 확인			공소 02-74호 사용가능(내부설치)
4. 소방통로 확보 및 홍보실적			비소장치 주변 주차금지, 쓰레기 투기 금지 비소장치의 효용성, 소방안전관리의 중요성 홍보
5. 훈련내용			비소장치 사용법 교육 및 활용훈련 (함내 기구사용법, 소화전 점유요령 등) 소화기 사용법 모의 훈련
6. 문제점 및 대책			문제점 : 진입로 협소하여 소방차 신속한 진입곤 란 대 책 : 비상소화장치 훈련으로 주민들의 초동 조치 능력배양 및 관소방은 진입 가능 한 곳 까지 진입 필요수관연장 신속한 진압 활동
7. 의용소방대 참석자 명단 (직책, 성명 기재)

비상소화장치 사용훈련 결과보고

○ 훈련일 : 2015 .   11 .   11 .

대상명	비상소화장치 04호	위 치	강서구 까치산로18라길 40
동원장비	펌프차량	동 원 인 원	소방공무원	5 명	의용소방대	0 명
			주 민 명예소방관	2 명(주민)
항 목			훈 련 결 과
1. 소방차 진입로 파악 및 부서선정			까치산로 18라길로 진입하여 부서선정
2. 출동거리 및 소요시간			화곡119안전센터에서 1.2KM, 약 5분소요 현장대응단에서 3KM, 약 10분소요
3. 인근소화전 확인			공소 13-56호, 13-78호 사용가능
4. 소방통로 확보 및 홍보실적			비소장치 주변 주차금지, 쓰레기 투기 금지 비소장치의 효용성, 소방안전관리의 중요성 홍보
5. 훈련내용			비소장치 사용법 교육 및 활용훈련 (함내 기구사용법, 소화전 점유요령 등) 소화기 사용법 모의 훈련
6. 문제점 및 대책			- 문제점 ○진입로가 좁아 소방차 신속한 진입곤란 - 대 책 ○비상소화장치 훈련으로 주민들의 초동조치 능력배양 ○출동대는 진입 가능한 곳 까지 진입하여 필요 수관연장 및 신속한 진압 활동
7. 의용소방대 참석자 명단 (직책, 성명 기재)

비상소화장치 사용훈련 결과보고

○ 훈련일 : 2015. 11. 25.

대상명	비상소화장치 10호	위 치	서울 강서구 공항대로58나길 40-28
동원장비	펌프차량	동 원 인 원	소방공무원	5 명	의용소방대	0 명
			주 민 명예소방관	1 명(주민)
항 목			훈 련 결 과
1. 소방차 진입로 파악 및 부서선정			공항대로58나길로 진입하여 부서선정
2. 출동거리 및 소요시간			현장대응단에서 2.6KM, 약5분소요
3. 인근소화전 확인			공소 02-16호 사용가능
4. 소방통로 확보 및 홍보실적			비소장치 주변 주차금지, 쓰레기 투기 금지 비소장치의 효용성, 소방안전관리의 중요성 홍보
5. 훈련내용			비소장치 사용법 교육 및 활용훈련 (함내 기구사용법, 소화전 점유요령 등) 소화기 사용법 모의 훈련
6. 문제점 및 대책			문제점 : 진입로 협소하여 소방차 신속한 진입곤 란 대 책 : 비상소화장치 훈련으로 주민들의 초동 조치 능력배양 및 소방대원은 진입 가 능한 곳 까지 진입 필요수관연장 신속 한 진압 활동
7. 의용소방대 참석자 명단 (직책, 성명 기재)

비상소화장치 사용훈련 결과보고

○ 훈련일 : 2015. 11. 25.

대상명	비상소화장치 26호	위 치	서울 강서구 공항대로58나길 24-6
동원장비	펌프차량	동 원 인 원	소방공무원	5 명	의용소방대	0 명
			주 민 명예소방관	1 명(주민)
항 목			훈 련 결 과
1. 소방차 진입로 파악 및 부서선정			공항대로58나길 진입하여 부서선정
2. 출동거리 및 소요시간			현장대응단에서 1.9KM, 약5분소요
3. 인근소화전 확인			공소 02-100호 사용가능
4. 소방통로 확보 및 홍보실적			비소장치 주변 주차금지, 쓰레기 투기 금지 비소장치의 효용성, 소방안전관리의 중요성 홍보
5. 훈련내용			비소장치 사용법 교육 및 활용훈련 (함내 기구사용법, 소화전 점유요령 등) 소화기 사용법 모의 훈련
6. 문제점 및 대책			문제점 : 진입로 협소하여 소방차 신속한 진입곤 란 대 책 : 비상소화장치 훈련으로 주민들의 초동 조치 능력배양 및 소방대원은 진입 가 능한 곳 까지 진입 필요수관연장 신속 한 진압 활동
7. 의용소방대 참석자 명단 (직책, 성명 기재)

비상소화장치 사용훈련 결과보고

○ 훈련일 : 2015. 11. 25.

대상명	비상소화장치 27호	위 치	서울 강서구 등촌로51라길 14-31 강서교회
동원장비	펌프차량	동 원 인 원	소방공무원	5 명	의용소방대	0 명
			주 민 명예소방관	1 명(주민)
항 목			훈 련 결 과
1. 소방차 진입로 파악 및 부서선정			등촌로51라길로 진입하여 부서선정
2. 출동거리 및 소요시간			현장대응단에서 1.8KM, 약5분소요
3. 인근소화전 확인			공소 02-101호 사용가능
4. 소방통로 확보 및 홍보실적			비소장치 주변 주차금지, 쓰레기 투기 금지 비소장치의 효용성, 소방안전관리의 중요성 홍보
5. 훈련내용			비소장치 사용법 교육 및 활용훈련 (함내 기구사용법, 소화전 점유요령 등) 소화기 사용법 모의 훈련
6. 문제점 및 대책			문제점 : 진입로 협소하여 소방차 신속한 진입곤 란 대 책 : 비상소화장치 훈련으로 주민들의 초동 조치 능력배양 및 소방대원은 진입 가 능한 곳 까지 진입 필요수관연장 신속 한 진압 활동
7. 의용소방대 참석자 명단 (직책, 성명 기재)