[별첨4]

지하차도 합동점검 대상시설 및 일정

�   점검대상 : 총 23개소(지하차도 21, 언더패스 2)

※ 자체점검결과 지적사항인 있는 지하차도는 점검일정 별도 통보

�   점검일정

지하차도명	합동점검일정	내용연수 경과 배수펌프내역	유지 관리 기관
석촌, 가락	`16.4.14~4.15	- 4대 : 석촌 1,2호(`04), 3호(`01), 3호(`02)	동부
증산, 모래내, 성산, 퇴계로	`16.4.18~4.20	- 14대 : *증산 1~3호(`01), *모래내 1~4호(`02), *성산 1~3호(`03), *퇴계로 1~4호(`03)	서부
영등포, 대방, 사평, 동작, 염곡	`16.4.21~4.22	- 자동제어설비 교체사업	남부
창동, 월계2	`16.4.25~4.27	- 3대 : *창동 1,2호(`02), *월계2 1호(`03)	북부
신내	`16.4.28~4.29	- 3대 : *신내 1~3호(`01년)	성동
구로역, 고척2, 오목	`16.5.2~5.4	- 6대 : *구로역 5,6호(`02), *고척2 1,2호(`02), 3호(`01), 오목 1호(`04)	강서
수락, 노들길, 경인1, 광나루, 이화철교언더패스(상행), 이화철교언더패스(하행)	`16.5.6~5.11	- 18대 : 수락 1,3호(`03), 노들길 1~6호(`01), 경인1 1,2,3호(`04), 광나루 1~3호(`04), 이화철교언더패스(상행) 1,2호(`04), 이화철교언더패스(하행) 1,2호(`04)	시설 관리 공단

* : 2016 배수펌프 교체사업 대상지하차도