목 차

1. 소방청 중앙긴급구조통제단	1

1.1. 소방청	2

2. 서울 소방 지역긴급구조통제단	6

2.1. 서울소방재난본부	7

2.2. 종로소방서	11

2.3. 중부소방서	14

2.4. 광진소방서	17

2.5. 용산소방서	20

2.6. 동대문소방서	23

2.7. 영등포소방서	26

2.8. 성북소방서	29

2.9. 은평소방서	32

2.10. 강남소방서	35

2.11. 서초소방서	38

2.12. 강서소방서	41

2.13. 강동소방서	44

2.14. 마포소방서	47

2.15. 도봉소방서	50

2.16. 구로소방서	53

2.17. 노원소방서	56

2.18. 관악소방서	59

2.19. 송파소방서	62

2.20. 양천소방소	65

2.21. 중랑소방서	68

2.22. 동작소방서	71

2.23. 서대문소방서	74

2.24. 강북소방서	77

2.25. 성동소방서	80

3. 부산 소방 지역긴급구조통제단	83

3.1. 부산소방재난본부	84

3.2. 중부소방서	88

3.3. 부산진소방서	91

3.4. 동래소방서	94

3.5. 북부소방서	97

3.6. 사하소방서	100

3.7. 해운대소방서	103

3.8. 금정소방서	106

3.9. 남부소방서	109

3.10. 강서소방서	112

3.11. 기장소방서	115

3.12. 항만소방서	118

4. 대구 소방 지역긴급구조통제단	122

4.1. 대구소방안전본부	123

4.2. 중부소방서	126

4.3. 동부소방서	129

4.4. 서부소방서	132

4.5. 북부소방서	135

4.6. 수성소방서	138

4.7. 달서소방서	141

4.8. 달성소방서	144

4.9. 강서소방서	147

5. 인천 소방 지역긴급구조통제단	150

5.1. 인천소방본부	151

5.2. 중부소방서	155

5.3. 남동소방서	158

5.4. 부평소방서	161

5.5. 서부소방서	164

5.6. 공단소방서	167

5.7. 계양소방서	170

5.8. 미추홀소방서	173

5.9. 강화소방서	176

5.10. 영종소방서	179

5.11. 송도소방서	182

6. 광주 소방 지역긴급구조통제단	185

6.1. 광주소방안전본부	186

6.2. 동부소방서	189

6.3. 서부소방서	192

6.4. 남부소방서	195

6.5. 북부소방서	198

6.6. 광산소방서	201

7. 대전 소방 지역긴급구조통제단	204

7.1. 대전소방본부	205

7.2. 동부소방서	208

7.3. 둔산소방서	211

7.4. 대덕소방서	214

7.5. 유성소방서	217

7.6. 서부소방서	220

8. 울산 소방 지역긴급구조통제단	223

8.1. 울산소방본부	224

8.2. 중부소방서	227

8.3. 남부소방서	230

8.4. 동부소방서	233

8.5. 북부소방서	236

8.6. 온산소방서	239

8.7. 울주소방서	242

9. 세종 소방 지역긴급구조통제단	245

9.1. 세종소방본부	246

9.2. 조치원소방서	249

9.3. 세종소방서	252

10. 경기 소방 지역긴급구조통제단	255

10.1. 경기소방재난본부	256

10.2. 경기북부소방재난본부	260

10.3. 수원소방서	264

10.4. 수원남부소방서	267

10.5. 성남소방서	270

10.6. 분당소방서	273

10.7. 부천소방서	276

10.8. 안양소방서	279

10.9. 안산소방서	282

10.10. 용인소방서	285

10.11. 평택소방서	288

10.12. 송탄소방서	291

10.13. 광명소방서	294

10.14. 시흥소방서	297

10.15. 군포소방서	300

10.16. 화성소방서	303

10.17. 이천소방서	306

10.18. 김포소방서	309

10.19. 광주소방서	312

10.20. 안성소방서	315

10.21. 하남소방서	318

10.22. 의왕소방서	321

10.23. 오산소방서	324

10.24. 여주소방서	327

10.25. 양평소방서	330

10.26. 과천소방서	333

10.27. 고양소방서	336

10.28. 일산소방서	339

10.29. 의정부소방서	342

10.30. 남양주소방서	345

10.31. 파주소방서	348

10.32. 구리소방서	351

10.33. 포천소방서	354

10.34. 양주소방서	357

10.35. 동두천소방서	360

10.36. 가평소방서	363

10.37. 연천소방서	366

11. 강원 소방 지역긴급구조통제단	369

11.1. 강원소방본부	370

11.2. 춘천소방서	374

11.3. 원주소방서	377

11.4. 강릉소방서	380

11.5. 동해소방서	383

11.6. 태백소방서	386

11.7. 속초소방서	389

11.8. 삼척소방서	392

11.9. 홍천소방서	395

11.10. 횡성소방서	398

11.11. 영월소방서	401

11.12. 평창소방서	404

11.13. 정선소방서	407

11.14. 철원소방서	410

11.15. 화천소방서	413

11.16. 양구소방서	416

11.17. 인제소방서	419

11.18. 고성소방서	422

11.19. 양양소방서	425

12. 충북 소방 지역긴급구조통제단	428

12.1. 충북소방본부	429

12.2. 동부소방서	433

12.3. 서부소방서	436

12.4. 충주소방서	439

12.5. 제천소방서	442

12.6. 보은소방서	445

12.7. 옥천소방서	448

12.8. 영동소방서	451

12.9. 증평소방서	454

12.10. 진천소방서	457

12.11. 괴산소방서	460

12.12. 음성소방서	463

12.13. 단양소방서	466

13. 충남 소방 지역긴급구조통제단	469

13.1. 충남소방본부	470

13.2. 천안동남소방서	474

13.3. 천안서북소방서	477

13.4. 공주소방서	480

13.5. 보령소방서	483

13.6. 아산소방서	486

13.7. 서산소방서	489

13.8. 논산소방서	492

13.9. 계룡소방서	495

13.10. 당진소방서	498

13.11. 금산소방서	501

13.12. 부여소방서	504

13.13. 서천소방서	507

13.14. 청양소방서	510

13.15. 홍성소방서	513

13.16. 예산소방서	516

13.17. 태안소방서	519

14. 전북 소방 지역긴급구조통제단	522

14.1. 전북소방안전본부	523

14.2. 전주덕진소방서	527

14.3. 전주완산소방서	530

14.4. 군산소방서	533

14.5. 익산소방서	536

14.6. 정읍소방서	539

14.7. 남원소방서	542

14.8. 김제소방서	545

14.9. 완주소방서	548

14.10. 순창소방서	551

14.11. 고창소방서	554

14.12. 부안소방서	557

14.13. 장수소방서	560

14.14. 진안소방서	563

15. 전남 소방 지역긴급구조통제단	566

15.1. 전남소방본부	567

15.2. 목포소방서	571

15.3. 여수소방서	574

15.4. 순천소방서	577

15.5. 나주소방서	580

15.6. 광양소방서	583

15.7. 담양소방서	586

15.8. 보성소방서	589

15.9. 해남소방서	592

15.10. 영암소방서	595

15.11. 영광소방서	598

15.12. 화순소방서	601

15.13. 강진소방서	604

15.14. 무안소방서	607

15.15. 고흥소방서	610

15.16. 함평소방서	613

15.17. 장성소방서	616

15.18. 장흥소방서	619

15.19. 완도소방서	622

16. 경북 소방 지역긴급구조통제단	625

16.1. 경북소방본부	626

16.2. 포항북부소방서	630

16.3. 포항남부소방서	633

16.4. 경주소방서	636

16.5. 김천소방서	639

16.6. 안동소방서	642

16.7. 구미소방서	645

16.8. 영주소방서	648

16.9. 영천소방서	651

16.10. 상주소방서	654

16.11. 문경소방서	657

16.12. 경산소방서	660

16.13. 의성소방서	663

16.14. 영덕소방서	666

16.15. 청도소방서	669

16.16. 고령소방서	672

16.17. 성주소방서	675

16.18. 칠곡소방서	678

16.19. 예천소방서	681

16.20. 울진소방서	684

17. 경남 소방 지역긴급구조통제단	687

17.1. 경남소방본부	688

17.2. 진주소방서	692

17.3. 통영소방서	695

17.4. 사천소방서	698

17.5. 김해동부소방서	701

17.6. 김해서부소방서	704

17.7. 밀양소방서	707

17.8. 거제소방서	710

17.9. 양산소방서	713

17.10. 의령소방서	716

17.11. 함안소방서	719

17.12. 창녕소방서	722

17.13. 고성소방서	725

17.14. 남해소방서	728

17.15. 하동소방서	731

17.16. 산청소방서	734

17.17. 함양소방서	737

17.18. 거창소방서	740

17.19. 합천소방서	743

18. 창원 소방 지역긴급구조통제단	746

18.1. 창원소방본부	747

18.2. 창원소방서	750

18.3. 마산소방서	753

19. 제주 소방 지역긴급구조통제단	756

19.1. 제주소방안전본부	757

19.2. 제주소방서	760

19.3. 서부소방서	763

19.4. 서귀포소방서	766

19.5. 동부소방서	769

1. 소방청 중앙긴급구조통제단

재난안전통신망 표준운영절차(SOP) - 제4권 긴급구조통제단 편	2022년 상반기

1.1. 소방청

공통 통화그룹명		소방중통단01~10		주관기관(주관자)		소방청(청장)
참 여 기 관 수		총 46개		주관기관 연락관		119종합상황실장
운 영 기 준		중앙긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	서울소방재난본부		본부장		종합방재센터소장
2	부산소방재난본부		본부장		종합상황실장
3	대구소방안전본부		본부장		119종합상황실장
4	인천소방본부		본부장		119종합상황실장
5	광주소방안전본부		본부장		119종합상황실장
6	대전소방본부		본부장		119종합상황실장
7	울산소방본부		본부장		119종합상황실장
8	세종소방본부		본부장		119종합상황실장
9	경기도소방재난본부		본부장		재난종합지휘센터장
10	경기도북부소방재난본부		본부장		북부재난종합지휘센터장
11	강원소방본부		본부장		종합상황실장
12	충북소방본부		본부장		119종합상황실장
13	충남소방본부		본부장		119종합상황실장
14	전북소방본부		본부장		119종합상황실장
15	전남소방본부		본부장		119종합상황실장
16	경북소방본부		본부장		119종합상황실장
17	경남소방본부		본부장		119종합상황실장
18	창원소방본부		본부장		119종합상황실장
19	제주소방안전본부		본부장		119종합상황실장
20	해양경찰청		종합상황실장		상황관리팀장
21	경찰청		치안상황관리관		상황담당관
22	서울특별시청		안전총괄실장		안전총괄과장
23	부산광역시청		시민안전실장		사회재난과장
24	대구광역시청		시민안전실장		사회재난과장
25	인천광역시청		시민안전본부장		재난상황과장

연번	참여기관명	참여자	연락관	비고
26	광주광역시청	시민안전실장	사회재난과장
27	대전광역시청	시민안전실장	재난관리과장
28	울산광역시청	시민안전실장	재난관리과장
29	세종특별자치시청	시민안전실장	재난관리과장
30	경기도청	안전관리실장	자연재난과장
31	강원도청	재난안전실장	재난대응과장
32	충청북도청	재난안전실장	자연재난과장
33	충청남도청	재난안전실장	자연재난과장
34	전라북도청	도민안전실장	자연재난과장
35	전라남도청	도민안전실장	사회재난과장
36	경상북도청	재난안전실장	안전정책과장
37	경상남도청	재난안전건설본부장	자연재난과장
38	제주특별자치도청	도민안전실장	재난대응과장
39	보건복지부	공공보건정책관	응급의료과장
40	국립중앙의료원	중앙응급의료센터장	중앙응급의료상황실장
41	국방부	재난관리과장(상황실장)	상황관리담당자
42	한국전력공사	안전보건처장	재난관리부장
43	한국전기안전공사	안전관리처장	재난안전부장
44	한국가스공사	재난안전처장	재난총괄부장
45	한국가스안전공사	재난안전처장	상황관리부장
46	한국동서발전	안전보건처장	재난관리부장
47
48
49
50

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
중앙재난상황실01	매월 3주 월요일	음성·영상 그룹통화	************* (044-205-1526)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

2. 서울 소방 지역긴급구조통제단

2.1. 서울소방재난본부

공통 통화그룹명		소방서울지통단01~05		주관기관(주관자)		서울소방재난본부 (본부장)
참 여 기 관 수		총 47개		주관기관 연락관		종합방재센터소장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	종로소방서		서장		현장대응단장
2	중부소방서		서장		현장대응단장
3	광진소방서		서장		현장대응단장
4	용산소방서		서장		현장대응단장
5	동대문소방서		서장		현장대응단장
6	영등포소방서		서장		현장대응단장
7	성북소방서		서장		현장대응단장
8	은평소방서		서장		현장대응단장
9	강남소방서		서장		현장대응단장
10	서초소방서		서장		현장대응단장
11	강서소방서		서장		현장대응단장
12	강동소방서		서장		현장대응단장
13	마포소방서		서장		현장대응단장
14	도봉소방서		서장		현장대응단장
15	구로소방서		서장		현장대응단장
16	구로소방서		서장		현장대응단장
17	노원소방서		서장		현장대응단장
18	관악소방서		서장		현장대응단장
19	송파소방서		서장		현장대응단장
20	양천소방서		서장		현장대응단장
21	중랑소방서		서장		현장대응단장
22	동작소방서		서장		현장대응단장
23	서대문소방서		서장		현장대응단장
24	강북소방서		서장		현장대응단장
25	성동소방서		서장		현장대응단장

연번	참여기관명	참여자	연락관	비고
26	중부지방해양경찰청	종합상황실장	상황관리팀장
27	중부지방해양경찰청	경비과장	경비계장
28	서울경찰청	112치안종합상황실장	상황계장
29	서울특별시청	안전총괄과장	재난상황팀장
30	국립중앙의료원 중앙응급의료센터	상황실장	재난 담당자
31	고려대학교의과대학부속안암병원	총무팀장	비상안전관리담당
32	고려대학교의과대학부속구로병원	총무팀 과장	비상기획관
33	서울대학교병원	재난지원팀장	재난지원팀 과장
34	한양대학교병원	비상계획담당	비상계획과장
35	이화여자대학교의과대학부속목동병원	시설팀 파트장	시설팀 사무원
36	수도방위사령부	사령관	참모장
37	육군 제5602부대 1공수특전여단	계획운영장교	재난담당관
38	해군 재경근무지원대대	대대장	계획운영과장
39	한국전력공사 서울본부	본부장	재난담당차장
40	한국전력공사 남서울본부	본부장	재난담당차장
41	한국전기안전공사 서울지역본부	본부장	고객지원부장
42	한국가스공사 서울지역본부	안전환경부장	상황관리 담당자
43	한국가스안전공사 서울광역본부	지역 사고조사 담당부장	상황실근무자
44	한국가스안전공사 서울서부지사	지역 사고조사 담당부장	상황실근무자
45	한국가스안전공사 서울동부지사	지역 사고조사 담당부장	상황실근무자
46	한국가스안전공사 서울남부지사	지역 사고조사 담당부장	상황실근무자
47	한국가스안전공사	사고조사부장	상황실근무자
48
49
50

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
서울재난상황실01	매일 오전 11시	음성그룹통화	************* (02-2133-0048)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

2.2. 종로소방서

공통 통화그룹명		소방서울종로지통단01~05		주관기관(주관자)		종로소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 14개		주관기관 연락관		현장대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	종로경찰서		서장		112치안종합상황실장
2	혜화경찰서		서장		112치안종합상황실장
3	종로구청		부구청장		재난안전과장
4	종로구보건소		보건소장		의약과장
5	강북삼성병원		시설팀장		시설팀 선임
6	서울대학교병원		재난지원팀장		재난지원팀 과장
7	서울적십자병원		총무과장		총무과 연락담당
8	세란병원		관리부장		관리부과장
9	육군 제1905부대 1대대		대대장		정작과장
10	한국전력공사 서울본부 서울본부직할		전력사업처장		전력사업처 재난담당차장
11	한국전기안전공사 서울지역본부		본부장		고객지원부장
12	한국가스공사 서울지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
13	한국가스안전공사 서울서부지사		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
14	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
서울종로재난상황실01	매일 오전 10시	음성 그룹통화	************* (02-2148-3006)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

2.3. 중부소방서

공통 통화그룹명		소방서울중부지통단01~05		주관기관(주관자)		중부소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 13개		주관기관 연락관		현장대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	남대문경찰서		서장		112치안종합상황실장
2	중부경찰서		서장		112치안종합상황실장
3	중구청		부구청장		생활안전담당관
4	중구보건소		보건소장		의약과장
5	국립중앙의료원		총무팀장		총무팀 차장
6	인제대학교서울백병원		총무부 파트장		총무부 대리
7	육군 제3537부대 2대대		대대장		정작과장
8	한국전력공사 서울본부 서울본부직할		전력사업처장		전력사업처 재난담당차장
9	한국전기안전공사 서울지역본부		본부장		고객지원부장
10	한국가스공사 서울지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
11	한국가스안전공사 수도권사고조사팀		재난관리처장		수도권 사고조사팀장
12	한국가스안전공사 서울서부지사		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
13	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
서울중구재난상황실01	매일 오전 10시	음성 그룹통화	************* (02-3396-4476)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

2.4. 광진소방서

공통 통화그룹명		소방서울광진지통단01~05		주관기관(주관자)		광진소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 11개		주관기관 연락관		현장대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	광진경찰서		서장		112치안종합상황실장
2	광진구청		부구청장		도시안전과장
3	광진구보건소		보건소장		보건의료과장
4	건국대학교병원		행정처장		건축시설 계장
5	혜민병원		시설과장		시설담당
6	육군 제3298부대 1대대		대대장		정작과장
7	한국전력공사 광진성동지사		지사장		재난담당차장
8	한국전기안전공사 서울동부지사		지사장		고객지원부장
9	한국가스공사 서울지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
10	한국가스안전공사 서울동부지사		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
11	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
12
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
서울광진재난상황실01	매일 오전 10시	음성 그룹통화	************* (02-450-7269)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

2.5. 용산소방서

공통 통화그룹명		소방서울용산지통단01~05		주관기관(주관자)		용산소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 10개		주관기관 연락관		현장대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	용산경찰서		서장		112치안종합상황실장
2	용산구청		부구청장		안전재난과장
3	용산구보건소		보건소장		보건의료과장
4	순천향대학교 부속 서울병원		응급의학과교수		총무과장
5	육군 제3537부대 3대대		대대장		정작과장
6	한국전력공사 마포용산지사		지사장		재난담당차장
7	한국전기안전공사 서울지역본부		본부장		고객지원부장
8	한국가스공사 서울지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
9	한국가스안전공사 서울서부지사		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
10	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
서울용산재난상황실01	첫째 둘째주 월요일 오전 10시 30분	음성 그룹통화	************* (02-2199-7953)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

2.6. 동대문소방서

공통 통화그룹명		소방서울동대문지통단01~05		주관기관(주관자)		동대문소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 13개		주관기관 연락관		현장대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	동대문경찰서		서장		112치안종합상황실장
2	동대문구청		부구청장		안전재난과장
3	경희대학교병원		총무팀장		시설관리팀장
4	삼육서울병원		안전관리부장		원무계장
5	서울성심병원		시설과장		관리부장
6	서울특별시동부병원		총무팀장		총무계장
7	동대문구보건소		보건소장		의약과장
8	육군 제3298부대 3대대		대대장		정작과장
9	한국전력공사 동대문중랑지사		지사장		재난담당차장
10	한국전기안전공사 서울동부지사		지사장		고객지원부장		‘
11	한국가스공사 서울지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
12	한국가스안전공사 서울동부지사		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
13	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
서울동대문재난상황실01	매일 오후 14시	음성 그룹통화	************* (02-2127-4503)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

2.7. 영등포소방서

공통 통화그룹명		소방서울영등포지통단01~05		주관기관(주관자)		영등포소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 16개		주관기관 연락관		현장대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	영등포경찰서		서장		112치안종합상황실장
2	영등포구청		부구청장		도시안전과장
3	영등포구보건소		보건소장		의약과장
4	가톨릭대학교 여의도성모병원		총무팀장		총무팀 대리
5	성애의료재단 성애병원		원무팀장		총무 팀장
6	한림대학교 강남성심병원		원무팀 차장		원무팀 사원
7	대림성모병원		시설과장		시설 계장
8	명지성모병원		인사총무팀장		인사총무팀 대리
9	공군 항공안전단		단장		계획과장
10	육군 제7688부대 1대대		대대장		정작과장
11	해군 재경근무지원대대		대대장		계획운영과장
12	한국전력공사 남서울본부		전력사업처장		전력사업처 재난담당처장
13	한국전기안전공사 서울서부지사		지사장		고객지원부장
14	한국가스공사 서울지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
15	한국가스안전공사 서울남부지사		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
16	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
서울영등포재난상황실01	매일 오전 10시	음성그룹통화	************* (02-2670-3868)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

2.8. 성북소방서

공통 통화그룹명		소방서울성북지통단01~05		주관기관(주관자)		성북소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 11개		주관기관 연락관		현장대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	성북경찰서		서장		112치안종합상황실장
2	종암경찰서		서장		112치안종합상황실장
3	성북구청		부구청장		도시안전과장
4	성북구보건소		보건소장		의약과장
5	고려대학교의과대학부속 안암병원		총무팀장		비상안전관리담당
6	육군 제2188부대 1대대		대대장		정작과장
7	한국전력공사 강북성북지사		지사장		재난담당차장
8	한국전기안전공사 서울북부지사		지사장		고객지원부장
9	한국가스공사 서울지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
10	한국가스안전공사 서울동부지사		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
11	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
12
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
서울성북재난상황실01	기관협의후 지정	음성·영상·메시지 그룹통화	************* (02-2241-3614)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

2.9. 은평소방서

공통 통화그룹명		소방서울은평지통단01~05		주관기관(주관자)		은평소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 12개		주관기관 연락관		현장대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	서부경찰서		서장		112치안종합상황실장
2	은평경찰서		서장		112치안종합상황실장
3	은평구청		부구청장		자치안전과장
4	은평구보건소		보건의료단장		의약팀재난담당
5	가톨릭대학교 은평성모병원		총무팀장		총무담당
6	의료법인 청구성심병원		총무부장		총무담당
7	육군 제1905부대 2대대		대대장		정작과장
8	한국전력공사 서대문은평지사		지사장		재난담당차장
9	한국전기안전공사 서울지역본부		본부장		고객지원부장
10	한국가스공사 서울지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
11	한국가스안전공사 서울서부지사		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
12	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
서울은평재난상황실01	매일 오전 11시	음성(영상) 그룹통화	************* (02-351-8000)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

2.10. 강남소방서

공통 통화그룹명		소방서울강남지통단01~05		주관기관(주관자)		강남소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 12개		주관기관 연락관		현장대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	강남경찰서		서장		112치안종합상황실장
2	수서경찰서		서장		112치안종합상황실장
3	강남구청		부구청장		재난안전과장
4	강남구보건소		보건소장		보건행정과장
5	삼성서울병원		응급파트장		응급파트장
6	연세대학교 강남세브란스병원		총무파트장		총부파트장
7	육군 제6019부대 3대대		대대장		정작과장
8	한국전력공사 강남지사		지사장		재난담당차장
9	한국전기안전공사 서울남부지사		지사장		고객지원부장
10	한국가스공사 서울지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
11	한국가스안전공사 서울광역본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
12	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
서울강남재난상황실01	매일 오후 1시	음성 그룹통화	************* (02-3423-6943)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

2.11. 서초소방서

공통 통화그룹명		소방서울서초지통단01~05		주관기관(주관자)		서초소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 12개		주관기관 연락관		현장대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	방배경찰서		서장		112치안종합상황실장
2	서초경찰서		서장		112치안종합상황실장
3	서초구청		부구청장		안전도시과장
4	서초구보건소		보건소장		의료지원과장
5	가톨릭대학교 서울성모병원		원장		비상기획과장
6	국군 화생방 방호사령부(8090부대)		방호사령관		군수과장
7	육군 제6019부대 4대대		대대장		정작과장
8	한국전력공사 서초지사		지사장		재난담당차장
9	한국전기안전공사 서울남부지사		지사장		고객지원부장
10	한국가스공사 서울지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
11	한국가스안전공사 서울광역본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
12	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
서울서초재난상황실01	월, 목 오전11시10분	음성 그룹통화	************* (02-2155-6100~6103)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

2.12. 강서소방서

공통 통화그룹명		소방서울강서지통단01~05		주관기관(주관자)		강서소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 11개		주관기관 연락관		현장대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	강서경찰서		서장		112치안종합상황실장
2	강서구청		부구청장		안전관리과장
3	강서구보건소		보건소장		의약과 주무관
4	이화여자대학교의과대학부속 서울병원		시설팀 파트장		시설팀 사무원
5	부민병원		총무과 팀장		총무과 주임
6	육군 제7688부대 4대대		대대장		정작과장
7	한국전력공사 강서양천지사		지사장		재난담당차장
8	한국전기안전공사 서울서부지사		본부장		고객지원부장
9	한국가스공사 서울지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
10	한국가스안전공사 서울광역본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
11	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
12
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
서울강서재난상황실01	매일 10시 50분	음성 그룹통화	************* (02-2600-6076)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

2.13. 강동소방서

공통 통화그룹명		소방서울강동지통단01~05		주관기관(주관자)		강동소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 12개		주관기관 연락관		현장대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	강동경찰서		서장		112치안종합상황실장
2	강동구청		부구청장		자치안전과장
3	강동구보건소		보건소장		보건의료과장
4	강동경희대학교의대병원		운영팀장		운영팀 차장
5	강동성심병원		총무팀장		총무팀 주임
6	한국보훈복지의료공단 중앙보훈병원		시설관리부장		시설관리부 주임
7	육군 제6019부대 1대대		대대장		정작과장
8	한국전력공사 강동송파지사		지사장		재난담당차장
9	한국전기안전공사 서울동부지사		지사장		고객지원부장
10	한국가스공사 서울지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
11	한국가스안전공사 서울광역본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
12	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
서울강동재난상황실01	매일 오전 10시	음성 그룹통화	************* (02-3425-9232)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

2.14. 마포소방서

공통 통화그룹명		소방서울마포지통단01~05		주관기관(주관자)		마포소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 10개		주관기관 연락관		현장대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	마포경찰서		서장		112치안종합상황실장
2	마포구청		부구청장		도시안전과장
3	마포구보건소		보건소장		의약과장
4	육군 제3537부대 1대대		대대장		정작과장
5	한국전력공사 마포용산지사		지사장		재난담당차장
6	한국전력공사 중부전력지사		지사장		재난담당차장
7	한국전기안전공사 서울지역본부		본부장		고객지원부장
8	한국가스공사 서울지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
9	한국가스안전공사 서울서부지사		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
10	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
서울마포재난상황실01	오후 3시	음성 그룹통화	************* (02-3153-9465)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

2.15. 도봉소방서

공통 통화그룹명		소방서울도봉지통단01~05		주관기관(주관자)		도봉소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 10개		주관기관 연락관		현장대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	도봉경찰서		서장		112치안종합상황실장
2	도봉구청		부구청장		재난안전과장
3	도봉구보건소		보건소장		의약과장
4	한전의료재단한일병원		인사총무팀장		인사총무 담당
5	육군 제2188부대 3대대		대대장		정작과장
6	한국전력공사 노원도봉지사		지사장		재난담당차장
7	한국전기안전공사 서울북부지사		지사장		고객지원부장
8	한국가스공사 서울지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
9	한국가스안전공사 서울동부지사		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
10	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
서울도봉재난상황실01	평일 오후 2시	음성 그룹 통화	************* (02-2091-4256)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

2.16. 구로소방서

공통 통화그룹명		소방서울구로지통단01~05		주관기관(주관자)		구로소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 16개		주관기관 연락관		현장대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	구로경찰서		서장		112치안종합상황실장
2	금천경찰서		서장		112치안종합상황실장
3	구로구청		부구청장		도시안전과장
4	금천구청		부구청장		안전도시과장
5	구로구보건소		보건소장		의약과장
6	금천구보건소		보건소장		보건의료과장
7	구로성심병원		원무과 부장		원무과장
8	희명병원		총무부장		총무팀장
9	고대구로병원		총무팀 과장		비상기획관
10	육군 제7688부대 2대대		대대장		정작과장
11	공군 제3방공유도탄여단		단장		상황실장
12	한국전력공사 구로금천지사		지사장		재난담당차장
13	한국전기안전공사 서울서부지사		지사장		고객지원부장
14	한국가스공사 서울지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
15	한국가스안전공사 서울남부지사		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
16	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
서울구로재난상황실01	매일 오후 3시	음성 그룹통화 등	*************(02-860-2330)
서울금천재난상황실01	매일 오전 10시	음성 그룹통화	*************(02-2627-2300)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

2.17. 노원소방서

공통 통화그룹명		소방서울노원지통단01~05		주관기관(주관자)		노원소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 12개		주관기관 연락관		현장대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	노원경찰서		서장		112치안종합상황실장
2	노원구청		부구청장		자치안전과장
3	노원구보건소		보건소장		의약과장
4	노원 을지대학교병원		총무팀장		총무부 대리
5	인제대학교 상계백병원		총무부장		총무부 대리
6	한국원자력의학원 원자력병원		재난안전팀장		재난담당자
7	육군 제2188부대 4대대		대대장		정작과장
8	한국전력공사 노원도봉지사		지사장		재난담당차장
9	한국전기안전공사 서울북부지사		지사장		고객지원부장
10	한국가스공사 서울지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
11	한국가스안전공사 서울동부지사		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
12	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
서울노원재난상황실01	매일 오후 2시	음성 그룹통화	************* (02-2116-3300)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

2.18. 관악소방서

공통 통화그룹명		소방서울관악지통단01~05		주관기관(주관자)		관악소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 10개		주관기관 연락관		현장대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	관악경찰서		서장		112치안종합상황실장
2	관악구청		부구청장		안전관리과장
3	관악구보건소		보건소장		의약과장
4	에이치플러스 양지병원		행정부장		안전관리실장
5	육군 제2051부대 2대대		대대장		정작과장
6	한국전력공사 관악동작지사		지사장		재난담당차장
7	한국전기안전공사 서울남부지사		지사장		고객지원부장
8	한국가스공사 서울지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
9	한국가스안전공사 서울남부지사		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
10	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
서울관악재난상황실01	매일 오후 14시	음성 그룹통화	************* (02-879-5805)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

2.19. 송파소방서

공통 통화그룹명		소방서울송파지통단01~05		주관기관(주관자)		송파소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 11개		주관기관 연락관		현장대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	송파경찰서		서장		112치안종합상황실장
2	송파구청		부구청장		재난안전과장
3	송파구보건소		보건소장		의약과장
4	서울아산병원		총무과장		재난담당
5	국립경찰병원		비상계획관		시설팀장
6	육군 제6019부대 2대대		대대장		정작과장
7	한국전력공사 강동송파지사		지사장		재난담당차장
8	한국전기안전공사 서울동부지사		지사장		고객지원부장
9	한국가스공사 서울지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
10	한국가스안전공사 서울광역본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
11	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
12
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
서울송파재난상황실01	매일 오후 15시	음성 그룹통화	************* (02-2147-3101)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

2.20. 양천소방서

공통 통화그룹명		소방서울양천지통단01~05		주관기관(주관자)		양천소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 12개		주관기관 연락관		현장대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	양천경찰서		서장		112치안종합상황실장
2	양천구청		부구청장		안전재난과장
3	양천구보건소		보건소장		의약과장
4	서울특별시 서남병원		시설팀장		통신담당자
5	홍익병원		총무부장		통신담당자
6	이대목동병원		총무과장		통신담당자
7	육군 제7688부대 3대대		대대장		정작과장
8	한국전력공사 강서양천지사		지사장		재난담당차장
9	한국전기안전공사 서울서부지사		지사장		고객지원부장
10	한국가스공사 서울지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
11	한국가스안전공사 서울남부지사		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
12	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
서울양천재난상황실01	매일 오전 10시30분	음성·영상 그룹통화	************* (02-2620-4391)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

2.21. 중랑소방서

공통 통화그룹명		소방서울중랑지통단01~05		주관기관(주관자)		중랑소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 13개		주관기관 연락관		현장대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	중랑경찰서		서장		경비과장
2	중랑구청		부구청장		도시안전과장
3	중랑구보건소		보건소장		의약과장
4	서울특별시 서울의료원		원장		총부팀장/사원
5	녹색병원		원장		원무과장/사원
6	의료법인풍산의료재단 동부제일병원		이사장		관리부장/사원
7	육군 제3298부대 4대대		대대장		정작과장
8	한국전력공사 동대문중랑지사		지사장		배전운영부장
9	한국전기안전공사 서울북부지사		지사장		고객지원부장
10	한국가스공사 서울지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
11	한국가스안전공사 수도권사고조사팀		재난관리처장		수도권 사고조사팀장
12	한국가스안전공사 서울동부지사		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
13	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
서울중랑재난상황실01	평일 오전 10시	음성 그룹통화	************* (02-2094-0022)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

2.22. 동작소방서

공통 통화그룹명		소방서울동작지통단01~05		주관기관(주관자)		동작소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 11개		주관기관 연락관		현장대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	동작경찰서		서장		112치안종합상황실장
2	동작구청		부구청장		안전재난담당관
3	동작구보건소		보건소장		보건의약과장
4	중앙대학교병원		총무팀장		총무담당
5	서울특별시 보라매병원		응급의학과 과장		응급사무장
6	육군 제2051부대 1대대		대대장		정작과장
7	한국전력공사 관악동작지사		지사장		재난담당차장
8	한국전기안전공사 서울남부지사		지사장		고객지원부장
9	한국가스공사 서울지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
10	한국가스안전공사 서울남부지사		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
11	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
12
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
서울동작재난상황실01	매일 오후 2시	음성·영상 그룹통화	************* (02-820-9645)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

2.23. 서대문소방서

공통 통화그룹명		소방서울서대문지통단01~05		주관기관(주관자)		서대문소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 13개		주관기관 연락관		현장대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	서대문경찰서		서장		112치안종합상황실장
2	서대문구청		부구청장		안전치수과장
3	서대문구보건소		보건소장		의약과장
4	연세대학교의과대학 세브란스병원		시설관리부 차장		시설관리부 과장
5	동신병원		총무부 차장		총무부 과장
6	육군 제1905부대 3대대		대대장		정작과장
7	육군 제3033부대		지원과장		작전과 장교
8	육군 제3697부대		지원대장		전작반 장교
9	한국전력공사 서대문은평지사		지사장		재난담당차장
10	한국전기안전공사 서울지역본부		본부장		고객지원부장
11	한국가스공사 서울지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
12	한국가스안전공사 서울서부지사		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
13	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
서울서대문재난상황실01	매일 오전 10시	음성·영상 그룹통화	************* (02-330-1325)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

2.24. 강북소방서

공통 통화그룹명		소방서울강북지통단01~05		주관기관(주관자)		강북소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 9개		주관기관 연락관		현장대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	강북경찰서		서장		112치안종합상황실장
2	강북구청		부구청장		안전치수과장
3	강북구보건소		보건소장		의약과장
4	육군 제2188부대 2대대		대대장		정작과장
5	한국전력공사 강북성북지사		지사장		재난담당차장
6	한국전기안전공사 서울북부지사		지사장		고객지원부장
7	한국가스공사 서울지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
8	한국가스안전공사 서울동부지사		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
9	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
서울강북재난상황실01	매일 오전 11시	음성 통화	************* (02-901-5878)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

2.25. 성동소방서

공통 통화그룹명		소방서울성동지통단01~05		주관기관(주관자)		성동소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 11개		주관기관 연락관		현장대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	성동경찰서		서장		112치안종합상황실장 /경비과장
2	성동구청		부구청장		안전관리과장
3	성동구보건소		보건소장		보건의료과장
4	한양대학교병원		비상계획담당		비상계획과장
5	육군 제3298부대 2대대		대대장		정작과장
6	한국전력공사 광진성동지사		배전운영부장		배전운영담당
7	한국전력공사 성동전력지사		송전부장		송전담당
8	한국전기안전공사 서울동부지사		점검부장		점검담당
9	한국가스공사 서울지역본부		안전환경부 부장		안전환경부 주임
10	한국가스안전공사 서울동부지사		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
11	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
12
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
서울성동재난상황실01	매일 오전 10시	음성·영상 그룹통화	************* (02-2286-6497)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

3. 부산 소방 지역긴급구조통제단

3.1. 부산소방재난본부

공통 통화그룹명		소방부산지통단01~05		주관기관(주관자)		부산소방재난본부 (본부장)
참 여 기 관 수		총 29개		주관기관 연락관		종합상황실장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	중부소방서		서장		현장대응단장
2	부산진소방서		서장		현장대응단장
3	동래소방서		서장		현장대응단장
4	북부소방서		서장		현장대응단장
5	사하소방서		서장		현장대응단장
6	해운대소방서		서장		현장대응단장
7	금정소방서		서장		현장대응단장
8	남부소방서		서장		현장대응단장
9	강서소방서		서장		현장대응단장
10	기장소방서		서장		현장대응단장
11	항만소방서		서장		현장대응단장
12	남해지방해양경찰청		종합상황실장		상황관리팀장
13	남해지방해양경찰청		경비과장		경비계장
14	부산경찰청		112치안종합상황실장		상황팀장
15	부산경찰청		경비과장		재난담당
16	부산광역시청		사회재난과장		사회재난팀장
17	부산광역시청		자연재난과장		재난현장협력팀장
18	국립중앙의료원 중앙응급의료센터		상황실장		재난 담당자
19	동아대학교병원		응급의료센터장		비상계획관
20	부산대병원		응급의료센터장		응급의학과 담당
21	공군 제5공중기동비행단		단장		기지방호작전과장
22	육군 제 53사단		군수참모		군수계획장교
23	해군 작전사령부		군수참모처장		안전/재난관리과장
24	한국전력공사 부산울산본부		본부장		재난담당차장
25	한국전기안전공사 부산울산지역본부		본부장		고객지원부장

연번	참여기관명	참여자	연락관	비고
26	한국가스공사 부산경남지역본부	안전환경부장	상황관리 담당자
27	한국가스안전공사 부산광역본부	지역 사고조사 담당부장	상황실근무자
28	한국가스안전공사 부산북부지사	지역 사고조사 담당부장	상황실근무자
29	한국가스안전공사	사고조사부장	상황실근무자
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
부산재난상황실01	매일 오전 10시	음성 그룹통화	************* (051-888-4119)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

3.2. 중부소방서

공통 통화그룹명		소방부산중부지통단01~05		주관기관(주관자)		중부소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 22개		주관기관 연락관		현장대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	부산해양경찰서		서장		경비구조과장
2	동부경찰서		서장		112치안종합상황실장 /경비교통과장
3	서부경찰서		서장		112치안종합상황실장 /경비교통과장
4	중부경찰서		서장		112치안종합상황실장 /경비과장
5	동구청		부구청장		안전도시과장
6	서구청		부구청장		구민안전과장
7	중구청		부구청장		안전도시과장
8	동구보건소		보건소장		보건행정과장
9	서구보건소		보건소장		보건행정과장
10	중구보건소		보건소장		보건과장
11	고신대학교복음병원		응급의료센터장		총무부
12	부산대학교병원		응급의료센터장		관리사무직
13	삼육부산병원		총무과장		담당직원
14	메리놀병원		시설과장		담당직원
15	육군 53사단 125여단 1대대		대대장		군수과장
16	육군 53사단 125여단 4대대		대대장		군수과장
17	한국전력공사 부산울산본부		본부장		재난담당차장
18	한국전력공사 중부산지사		지사장		재난담당차장
19	한국전기안전공사 부산울산지역본부		본부장		고객지원부장
20	한국가스공사 부산경남지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
21	한국가스안전공사 부산광역본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
22	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
23
24
25

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
부산중구재난상황실01	매일 오전 10시	음성·영상 그룹통화	*************(051-600-4641)
부산동구재난상황실01	매일 오전 10시	음성·영상 그룹통화	*************(051-440-4647)
부산서구재난상황실01	매일 오전 10시	음성·영상 그룹통화	*************(051-240-4645)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

3.3. 부산진소방서

공통 통화그룹명		소방부산진지통단01~05		주관기관(주관자)		부산진소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 24개		주관기관 연락관		현장지휘단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	부산진경찰서		서장		112치안종합상황실장 /경비과장
2	동부경찰서		서장		112치안종합상황실장 /경비과장
3	남부경찰서		서장		112치안종합상황실장 /경비교통과장
4	6339부대 7대대		작전과장		중위 임종식
5	부산진구보건소		보건소장		보건행정과장
6	남구보건소		보건소장		보건정책과장
7	동구보건소		보건소장		보건행정과장
8	한국전력공사 부산울산본부		본부장		재난담당차장
9	한국전기공사 부산울산본부		본부장		고객지원과장
10	한국가스공사 부산지역본부		본부장		검사1부 과장
11	KT남부산지사		지사장		CS부CM팀 과장
12	부산도시가스		사장		안전기획팀 과장
13	대한적십자사 부산지사		지사장		구호복지팀 대리
14	인제대학교부산백병원		원장		비상계획관
15	온종합병원		원장		총무기획팀장
16	대한 건설기계협회		사무국장		사무실 대리
17	남국중기		사장		경리부 대리
18	부산스카이		사장		사무실 대리
19	춘해병원		원장		시설주임
20	김원묵기념봉생병원		원장		관리부장
21	일신기독병원		원장		총무과 주임
22	좋은문화병원		원장		시설관리팀장
23	한국가스안전공사 부산광역본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
24	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
25

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
부산진구재난상황실01	매일 오전 10시	음성·영상 그룹통화	*************(051-605-4647)
부산동구재난상황실01	매일 오전 10시	음성·영상 그룹통화	*************(051-440-4647)
부산남구재난상황실01	매일 오전 10시	음성·영상 그룹통화	*************(051-607-4646)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

3.4. 동래소방서

공통 통화그룹명		소방부산동래지통단01~05		주관기관(주관자)		동래소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 23개		주관기관 연락관		현장지휘단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	동래경찰서		서장		112치안종합상황실장/경비교통과장
2	부산진경찰서		서장		112치안종합상황실장/경비과장
3	연제경찰서		서장		112치안종합상황실장/경비교통과장
4	동래구청		부구청장		도시안전과장
5	부산진구청		부구청장		안전도시과장
6	연제구청		부구청장		도시안전과장
7	동래구보건소		보건소장		보건행정과장
8	부산진구보건소		보건소장		보건행정과장
9	연제구보건소		보건소장		보건행정과장
10	대동병원		경영지원팀장		시설관리팀장
11	동래봉생병원		총괄이사		총무팀장
12	부산광역시의료원		기획조정과장		중앙관제소장
13	광혜병원		시설관리팀장		시설관리계장
14	동의병원		기전실장		기전과장
15	육군 제7508부대 4대대		군수과장		상황실장
16	한국전력공사 동래지사		배전지원부차장		상황실장
17	한국전력공사 부산울산본부		안전재난부장		경영지원 담당
18	한국전기안전공사 부산울산지역본부		고객지원부장		기술진단 부장
19	한국전기안전공사 부산동부지사		지사장		상황실장
20	한국가스공사 부산경남지역본부		안전환경부장		사원
21	한국가스안전공사 부산광역본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
22	한국가스안전공사 부산북부지사		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
23	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
24
25

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
부산진구재난상황실01	매일 오전 10시	음성·영상 그룹통화	*************(051-605-4647)
부산동래재난상황실01	매일 오전 10시	음성·영상 그룹통화	*************(051-550-4636)
부산연제재난상황실01	매일 오전 10시	음성·영상 그룹통화	*************(051-665-4491)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

3.5. 북부소방서

공통 통화그룹명		소방부산북부지통단01~05		주관기관(주관자)		북부소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 18개		주관기관 연락관		현장지휘단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	북부경찰서		서장		112치안종합상황실장/경비교통과장
2	사상경찰서		서장		112치안종합상황실장/경비교통과장
3	북구청		부구청장		안전총괄과장
4	사상구청		부구청장		안전총괄과장
5	북구보건소		소장		보건행정과장
6	사상구보건소		소장		보건행정과장
7	좋은삼선병원		시설관리팀장		시설관리팀장
8	구포성심병원		경영지원부장		경영지원부장
9	부산부민병원		관리팀장		관리팀장
10	부산보훈병원		서무과장		서무과장
11	육군 53사단 125여단 5대대		대대장		군수과장
12	육군 53사단 125여단 6대대		대대장		군수과장
13	한국전력공사 북부산지사		지사장		재난담당차장
14	한국전기안전공사 부산울산지역본부		본부장		고객지원부장
15	한국가스공사 부산경남지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
16	한국가스안전공사 부산광역본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
17	한국가스안전공사 부산북부지사		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
18	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
부산북구재난상황실01	매일 오전 10시	음성·영상 그룹통화	*************(051-309-4222)
부산사상재난상황실01	매일 오전 10시	음성·문자 그룹통화	*************(051-310-4636)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

3.6. 사하소방서

공통 통화그룹명		소방부산사하지통단01~05		주관기관(주관자)		사하소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 10개		주관기관 연락관		현장지휘단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	부산해양경찰서		서장		경비구조과장
2	사하경찰서		서장		112치안종합상황실장 /경비교통과장
3	사하구청		부구청장		안전총괄과장
4	사하구보건소		소장		보건행정과장
5	육군 53사단 125여단 3대대		대대장		군수과장
6	한국전력공사 중부산지사		지사장		재난담당차장
7	한국전기안전공사 부산울산지역본부		본부장		고객지원부장
8	한국가스공사 부산경남지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
9	한국가스안전공사 부산광역본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
10	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
부산사하재난상황실01	매일 오전 10시	음성·영상‧문자 그룹통화	************* (051-220-4621)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

3.7. 해운대소방서

공통 통화그룹명		소방부산해운대지통단01~05		주관기관(주관자)		해운대소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 14개		주관기관 연락관		현장대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	부산해양경찰서		서장		경비구조과장
2	해운대경찰서		서장		112치안종합상황실장 /경비과장
3	해운대구청		부구청장		안전총괄과장
4	해운대구보건소		소장		보건정책과장
5	인제대학교 해운대백병원		원장		총무부장
6	해운대부민병원		원장		관리팀장
7	육군 53사단 126여단 3대대		대대장		군수과장
8	육군 53사단 화생방지원대		대대장		정작과장
9	공군 제8120부대		부대장		운영계장
10	한국전력공사 남부산지사		지사장		재난담당차장
11	한국전기안전공사 부산동부지사		지사장		검사기술부장
12	한국가스공사 부산경남지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
13	한국가스안전공사 부산북부지사		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
14	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
부산해운대재난상황실01	매일 오전 10시	음성·영상 그룹통화	************* (051-749-4949)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

3.8. 금정소방서

공통 통화그룹명		소방부산금정지통단01~05		주관기관(주관자)		금정소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 13개		주관기관 연락관		현장지휘단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	금정구청		부청장		주무관
2	금정경찰서		서장		주임
3	금정구보건소		소장		주무관
4	한국전력공사 동래지사		지사장		배전운영부장
5	KT동부산지사		지사장		과장
6	한국가스안전공사 부산북부지사		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
7	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
8	부산도시가스		안전관리과장		과장
9	상수도사업본부 북부통합사업소		공무부서팀장		주무관
10	부산교통공사 노포차량사업소		정비부부장		주임
11	7508부대 5대대		대대장		작전과장
12	세웅병원		원무과장		과장,부장
13	동래병원		관리팀장		부장
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
부산금정재난상황실01	매일 오후 02시	음성·영상 그룹통화	************* (051-519-4647)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

3.9. 남부소방서

공통 통화그룹명		소방부산남부지통단01~05		주관기관(주관자)		남부소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 20개		주관기관 연락관		현장대응담당
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	부산해양경찰서		서장		경비구조과장
2	남부경찰서		서장		경비과장
3	수영경찰서		서장		경비교통과장		수영경찰서 23년 개소 예정
4	연제경찰서		서장		경비교통과장
5	남구청		부구청장		안전총괄과장
6	수영구청		부구청장		안전관리과장
7	남구보건소		소장		보건정책과장
8	수영구보건소		소장		보건행정과장
9	비에이치에스한서병원		원장		시설팀장
10	부산성모병원		원장		시설팀장
11	좋은강안병원		원장		시설팀장
12	5913부대 항만운영단		군수과장		지휘통제실장
13	육군6689부대 2보급단		지원과장		정보작전장교
14	육군 53사단 126여단 2대대		대대장		군수과장
15	해군 작전사령부		군수참모처장		안전/재난관리과장
16	한국전력공사 남부산지사		지사장		재난담당차장
17	한국전기안전공사 부산동부지사		지사장		고객지원부장
18	한국가스공사 부산경남지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
19	한국가스안전공사 부산광역본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
20	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
21
22
23
24
25

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
부산수영재난상황실01	매일 오전 10시	음성·영상 그룹통화	*************(051-610-4492)
부산남구재난상황실01	매일 오전 10시	음성·영상 그룹통화	*************(051-607-4646)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

3.10. 강서소방서

공통 통화그룹명		소방부산강서지통단01~05		주관기관(주관자)		강서소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 12개		주관기관 연락관		현장대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	창원해양경찰서		서장		경비구조과장
2	부산해양경찰서		서장		경비구조과장
3	강서경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 경비교통과장
4	강서구청		부구청장		안전관리과장
5	강서구보건소		보건소장		보건행정과장
6	공군 제5공중기동비행단		단장		기지방호작전과장
7	육군 53사단 125여단 2대대		대대장		군수과장
8	한국전력공사 서부산지사		지사장		전력공급부장
9	한국전기안전공사 부산울산지역본부		본부장		고객지원부장
10	한국가스공사 부산경남지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
11	한국가스안전공사 부산광역본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
12	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
부산강서재난상황실01	매일 오전 10시	음성·영상 그룹통화	************* (051-970-4715)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

3.11. 기장소방서

공통 통화그룹명		소방부산기장지통단01~05		주관기관(주관자)		기장소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 18개		주관기관 연락관		현장대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	울산해양경찰서		서장		경비구조과장
2	해운대경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 경비과장
3	기장경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 경비교통과장
4	해운대구청		부구청장		안전총괄과장
5	기장군청		부군수		안전총괄과장
6	기장군보건소		보건소장		보건행정과장
7	해운대구보건소		보건소장		보건정책과장
8	인제대학교 해운대백병원		원장		총무부장
9	동남권원자력의학원		원장		인사총무팀장
10	해운대부민병원		원장		관리팀장
11	기장병원		이사		시설관리부장
12	육군 53사단 126여단 3대대		대대장		군수과장
13	한국전력공사 남부산지사		지사장		전력공급부장
14	한국전력공사 기장지사		지사장		전력공급부장
15	한국전기안전공사 부산동부지사		지사장		고객지원부장
16	한국가스공사 부산경남지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
17	한국가스안전공사 부산북부지사		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
18	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
부산기장재난상황실01	매일 오전 10시	음성·영상 그룹통화	*************(051-709-4632)
부산해운대재난상황실01	매일 오전 10시	음성·영상 그룹통화	*************(051-749-4949)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

3.12. 항만소방서

공통 통화그룹명		소방부산항만지통단01~05		주관기관(주관자)		항만소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 28개		주관기관 연락관		현장지휘단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	부산해양경찰서		서장		경비구조과장
2	남부경찰서		서장		112치안종합상황실장 /경비과장
3	동부경찰서		서장		112치안종합상황실장 /경비교통과장
4	영도경찰서		서장		112치안종합상황실장 /경비교통과장
5	중부경찰서		서장		112치안종합상황실장 /경비교통과장
6	남구청		부구청장		안전총괄과장
7	동구청		부구청장		안전도시과장
8	영도구청		부구청장		도시안전과장
9	중구청		부구청장		안전도시과장
10	남구보건소		소장		보건정책과장
11	동구보건소		소장		보건행정과장
12	영도구보건소		소장		보건행정과장
13	중구보건소		소장		보건과장
14	부산성모병원		원장		시설팀장
15	영도병원		원장		총무과장
16	김원묵기념봉생병원		원장		시설관리과장
17	메리놀병원		원장		시설과장
18	좋은문화병원		원장		시설관리팀장
19	해동병원		원장		총무과장
20	육군 53사단 125여단 1대대		대대장		군수과장
21	한국전력공사 부산울산본부		본부장		재난담당차장
22	한국전력공사 남부산지사		지사장		재난담당차장
23	한국전력공사 중부산지사		지사장		재난담당차장
24	한국전력공사 영도지사		지사장		재난담당차장
25	한국전기안전공사 부산울산지역본부		본부장		고객지원부장

연번	참여기관명	참여자	연락관	비고
26	한국가스공사 부산경남지역본부	안전환경부장	상황관리 담당자
27	한국가스안전공사 부산광역본부	지역 사고조사 담당부장	상황실근무자
28	한국가스안전공사	사고조사부장	상황실근무자
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
부산남구재난상황실01	매일 오전 10시	음성·영상 그룹통화	*************(051-607-4646)
부산동구재난상황실01	매일 오전 10시	음성·영상 그룹통화	*************(051-440-4647)
부산중구재난상황실01	매일 오전 10시	음성·영상 그룹통화	*************(051-600-4641)
부산영도재난상황실01	매일 오전 10시	음성·영상 그룹통화	*************(051-419-4647)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

4. 대구 소방 지역긴급구조통제단

4.1. 대구소방안전본부

공통 통화그룹명		소방대구지통단01~05		주관기관(주관자)		대구소방안전본부 (본부장)
참 여 기 관 수		총 25개		주관기관 연락관		119종합상황실장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	대구중부소방서		소방서장		현장지휘단장
2	대구동부소방서		소방서장		현장지휘단장
3	대구서부소방서		소방서장		현장지휘단장
4	대구북부소방서		소방서장		현장지휘단장
5	대구수성소방서		소방서장		현장지휘단장
6	대구달서소방서		소방서장		현장지휘단장
7	대구달성소방서		소방서장		현장지휘단장
8	대구강서소방서		소방서장		현장지휘단장
9	대구경찰청		청장		112치안종합상황실 관리팀담당자
10	대한적십자사 대구지사		회장		구호복지팀 담당자
11	한국전력공사 대구본부		본부장		안전재난부 담당자
12	제8251부대 501보병여단		여단장		군수과 군수장교
13	대구도시철도공사		사장		방재비상부 담당자
14	한국공항공사 대구공항		공항장		시설부담당자
15	KT대구경북 고객본부		본부장		OSP운영부담당자
16	한국전기안전공사 대구경북지역본부		본부장		고객지원부 담당자
17	한국가스안전공사 대구광역본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
18	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
19	대성에너지(주)		대표이사		안전기획팀 담당자
20	대구지방기상청		청장		예보과담당자
21	대구국토관리 사무소		소장		구조물과담당자
22	한국농어촌공사 대구경북본부		본부장		수자원관리부 담당자
23	대구지방환경청		청장		운영지원과 담당자
24	한국도로공사 대구경북본부		본부장		도로팀담당자
25	한국가스공사 대구경북지역본부		본부장		안전환경부 담당자

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
대구재난상황실01	매일 오전 09시 30분	음성 그룹통화	************* (053-803-4119)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

4.2. 중부소방서

공통 통화그룹명		소방대구중부지통단01~05		주관기관(주관자)		중부소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 18개		주관기관 연락관		현장지휘단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	중부경찰서		서장		112치안종합상황실장
2	남부경찰서		서장		112치안종합상황실장
3	중구보건소		소장		보건과장
4	남구보건소		소장		보건행정과장
5	상수도사업본부 중남부사업소		소장		공무팀장
6	경북대학교병원		병원장		진료지원팀장
7	영남대학교의료원		병원장		총무팀장
8	대구동산병원		병원장		운영지원팀장
9	대구가톨릭대학병원		병원장		시설관리팀장
10	운경의료재단 곽병원		병원장		시설팀장
11	드림종합병원		병원장		총무팀장
12	제8251부대 4대대		대대장		군수과장
13	㈜KT중대구지점		지점장		CM팀장
14	㈜KT남대구지점		지점장		CM팀장
15	대성에너지 수성안전팀		대표이사		안전기술팀장
16	한국전기안전공사 대구서부지사		지사장		점검부장
17	한국가스안전공사 대구광역본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
18	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
19
20
21
22
23
24
25

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
대구중구재난상황실01	매일 오전 11시	음성 그룹통화	*************(053-661-2255)
대구남구재난상황실01	매일 오후 2시	음성 그룹통화	*************(053-664-2281)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

4.3. 동부소방서

공통 통화그룹명		소방대구동부지통단01~05		주관기관(주관자)		동부소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 12개		주관기관 연락관		현장지휘단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	동부경찰서		서장		112치안종합상황실장 /경비과장
2	동구청		부구청장		안전총괄과장
3	동구보건소		소장		보건행정과장
4	대구파티마병원		행정관리팀장		시설환경팀장
5	육군8251부대 2대대		작전과장		군수과장
6	공군 제11전투비행단		단장		기지방호작전과장
7	한국전력공사 동대구지사		지사장		재난담당차장
8	한국전기안전공사 대구경북지역본부		본부장		고객지원부장
9	한국가스공사 대구경북지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
10	한국가스안전공사 대구광역본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
11	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
12	대한적십자사 대구지사		지사장		구호복지팀장
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
대구동구재난상황실01	매일 오후 2시	음성 그룹통화	************* (053-662-3162)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

4.4. 서부소방서

공통 통화그룹명		소방대구서부지통단01~05		주관기관(주관자)		서부소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 20개		주관기관 연락관		현장지휘단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	서부경찰서		서장		112치안종합상황실장 경비교통과장
2	강북경찰서		서장		112치안종합상황실장 경비교통과장
3	서구보건소		보건소장		보건행정과장
4	북구보건소		보건소장		보건과장
5	상수도사업본부 서부사업소		사업소장		공무팀장
6	상수도사업본부 북부사업소		사업소장		공무팀장
7	501여단 1대대		1대대장		작전과장
8	501여단 6대대		6대대장		작전과장
9	KT서대구지사		지사장		영업기획팀장
10	KT북대구지사		지사장		CM팀장
11	한국전력공사 서대구지사		지사장		고객지원부장
12	한국전력공사 대구지역본부		본부장		배전운영부장
13	칠곡경북대학교병원		병원장		총무팀장
14	대구의료원		의료원장		총무팀장
15	대구가톨릭대학교 칠곡가톨릭병원		병원장		관리계장
16	한국가스안전공사 대구광역본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
17	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
18	한국전기안전공사 대구경북지역본부		본부장		고객지원부장
19	대한적십자사 대구지사		지사장		구호복지팀장
20	대구지방환경청		청장		운영지원과장
21
22
23
24
25

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
대구서구재난상황실01	매일 오전 09시 30분	음성 그룹통화	*************(053-663-2915)
대구북구재난상황실01	매일 오전 10시 30분	음성그룹통화	*************(053-665-2855)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

4.5. 북부소방서

공통 통화그룹명		소방대구북부지통단01~05		주관기관(주관자)		북부소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 8개		주관기관 연락관		현장지휘단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	북구청		북구청장		안전총괄과장
2	북구보건소		소장		보건과장
3	북부경찰서		서장		112치안종합상황실장/경비교통과장
4	501여단 1대대		작전과장		군수과장
5	강북경찰서		서장		112치안종합상황실장/경비교통과장
6	한국전력공사 대구본부		전력사업처장		재난담당차장
7	한국가스안전공사 대구광역본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
8	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
대구북구재난상황실01	매일 오전 10시 30분	음성그룹통화	************* (053-665-2855)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

4.6. 수성소방서

공통 통화그룹명		소방대구수성지통단01~05		주관기관(주관자)		수성소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 16개		주관기관 연락관		현장지휘단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	수성경찰서		서장		112치안종합상황실장/경비과장
2	달성경찰서		서장		112치안종합상황실장/경비교통과장
3	달성군 보건소		보건소장		보건과장
4	수성구보건소		보건소장		보건행정과장
5	천주성삼병원		총무과장		총무과실무자
6	501여단 3대대		작전과장		군수과장
7	501여단 7대대		작전과장		군수과장
8	한국전력공사 동대구지사		지사장		재난담당차장
9	한국전기안전공사 대구경북지역본부		본부장		고객지원부장
10	한국가스공사 대구경북지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
11	상수도수성사업소		소장		공무팀장
12	KT수성지점		지점장		CM팀장
13	대한적십자사 대구지사		회장		구호복구팀장
14	대구지방환경청		청장		운영지원과장
15	한국가스안전공사 대구광역본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
16	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
대구달성재난상황실01	매일 오전 9시 20분	음성 그룹통화	*************(053-668-3805)
대구수성재난상황실01	매일 오전 9시 40분	음성 그룹통화	*************(053-666-2961)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

4.7. 달서소방서

공통 통화그룹명		소방대구달서지통단01~05		주관기관(주관자)		달서소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 10개		주관기관 연락관		현장지휘단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	달서경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 경비교통과장
2	달서구청		부구청장		안전도시과장
3	달서구보건소		보건소장		보건행정과장
4	나사렛종합병원		총무부장		총무부 담당자
5	삼일병원		총무부장		총무부담당자
6	대구보훈병원		총무부장		총무부담당자
7	상수도사업본부 달서사업소		소장		공무팀장
8	KT 달서지사		지사장		CM팀장
9	한국가스안전공사 대구광역본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
10	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
대구달서재난상황실01	매일 오전 9시 40분	음성·문자 그룹통화	************* (053-667-2282)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

4.8. 달성소방서

공통 통화그룹명		소방대구달성지통단01~05		주관기관(주관자)		달성소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 14개		주관기관 연락관		현장지휘단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	달성경찰서		서장		112치안종합상황실장/경비교통과장
2	달성군청		부군수		안전방재과장
3	달성군 보건소		보건소장		보건과장
4	상수도 사업본부 달성사업소		소장		공무팀장
5	501여단 7대대		대대장		작전과장
6	계명대학교 동산병원		총무팀장		응급의료팀장
7	나사렛종합병원		총무부장		총무부 담당자
8	대한적십자사 대구지사		회장		구호복지팀장
9	한국전력공사 남대구지사		지사장		재난담당차장
10	한국전기안전공사 대구서부지사		지사장		고객지원부장
11	한국가스안전공사 대구광역본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
12	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
13	대성에너지 서부지사		지사장		안전팀장
14	(주)KT 달성지사		지사장		CM팀장
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
대구달성재난상황실01	매일 오전 09시 20분	음성그룹통화	************* (053-668-3805)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

4.9. 강서소방서

공통 통화그룹명		소방대구강서지통단01~05		주관기관(주관자)		강서소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 18개		주관기관 연락관		현장지휘단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	달서경찰서		서장		112치안종합상황실장/경비교통과장
2	성서경찰서		서장		112치안종합상황실장/경비교통과장
3	달성경찰서		서장		112치안종합상황실장/경비교통과장
4	달서구보건소		보건소장		보건행정과장
5	달성군보건소		보건소장		보건과장
6	상수도사업본부 달서사업소		소장		공무팀장
7	계명대학교 동산병원		총무팀장		응급의료팀장
8	더블유병원		총무과장		시설관리과실무자
9	의료법인구의료재단구병원		총무부장		시설계실무자
10	501여단 5대대		작전과장		군수과장
11	501여단 7대대		작전과장		군수과장
12	한국전력공사 남대구지사		지사장		재난담당차장
13	한국전력공사 서대구지사		지사장		재난담당차장
14	한국가스안전공사 대구광역본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
15	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
16	대한적십자사 대구지사		지사장		구호복지팀장
17	KT 달서지사		지사장		CM팀장
18	대성에너지 서부지사		지사장		안전팀장
19
20
21
22

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
대구달성재난상황실01	매일 오전 9시 20분	음성그룹통화	*************(053-668-3805)
대구달서재난상황실01	매일 오전 9시 40분	음성·문자 그룹통화	*************(053-667-2282)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

5. 인천 소방 지역긴급구조통제단

5.1. 인천소방본부

공통 통화그룹명		소방인천지통단01~05		주관기관(주관자)		인천소방본부(본부장)
참 여 기 관 수		총 29개		주관기관 연락관		119종합상황실장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	중부소방서		서장		현장대응단장
2	중부소방서		서장		현장대응단장
3	남동소방서		서장		현장대응단장
4	부평소방서		서장		현장대응단장
5	서부소방서		서장		현장대응단장
6	공단소방서		서장		현장대응단장
7	계양소방서		서장		현장대응단장
8	미추홀소방서		서장		현장대응단장
9	강화소방서		서장		현장대응단장
10	영종소방서		서장		현장대응단장
11	송도소방서		서장		현장대응단장
12	중부지방해양경찰청		종합상황실장		상황관리팀장
13	중부지방해양경찰청		경비과장		경비계장
14	인천경찰청		112치안종합상황실장		상황팀장
15	인천경찰청		경비과장		경비경호계장
16	인천광역시청		재난상황과장		재난상황팀장
17	인천광역시청		사회재난과장		사회재난관리담당
18	인천광역시청		자연재난과장		자연재난대응팀장
19	국립중앙의료원 중앙응급의료센터		상황실장		재난 담당자
20	길병원		응급센터장		상황실장
21	인하대학교의과대학부속병원		응급의학과 과장		응급의학과 연구원
22	해군 인천해역방어사령부		참모장		군수참모
23	6617부대		군수과장		통신실장
24	한국전력공사 인천본부		본부장		재난담당차장
25	한국전기안전공사 인천지역본부		본부장		고객지원부장

연번	참여기관명	참여자	연락관	비고
26	한국가스공사 인천지역본부	안전환경부장	상황관리 담당자
27	한국가스공사 인천기지본부	안전환경부장	상황관리 담당자
28	한국가스안전공사 인천본부	지역 사고조사 담당부장	상황실근무자
29	한국가스안전공사	사고조사부장	상황실근무자
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
인천재난상황실01	평일 오후 4시	음성·영상 그룹통화	************* (032-440-1880~1)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

5.2. 중부소방서

공통 통화그룹명		소방인천중부지통단01~05		주관기관(주관자)		중부소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 26개		주관기관 연락관		현장대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	인천해양경찰서		경비구조과장		경비구조과 경사
2	서해5도특별경비단		단장		경비작전과장
3	중부경찰서		경비교통계 계장		경비교통과 순경
4	인천국제공항경찰단		경비교통과장		경비교통과장
5	동구청		안전관리과장		안전관리과장
6	중구청		안전관리과장		안전관리과장
7	옹진군청		재난안전담당관		재난안전담당관
8	인천광역시 의료원		총무과장		총무과장
9	인천기독병원		총무팀 팀장		총무팀 계장
10	인천광역시의료원 백령병원		분원장		진료지원팀장
11	인하대병원		응급의학과 과장		응급의학과 연구원
12	동구보건소		보건행정과 과장		보건행정과 팀장
13	옹진군보건소		보건행정과 과장		보건행정과 직원
14	중구보건소		보건행정과 과장		보건행정과 직원
15	해군 인천해역방어사령부		군수참모		군수참모실 안전/재난담당
16	공군 제8215부대		운영계 계장		기지중대 공병반장
17	해병대 제9196부대		군수참모실 과장		군수참모실 재난관리담당
18	한국전력공사 제물포지사		지사장		재난담당차장
19	한국전력공사 영종지사		지사장		재난담당차장
20	한국전력공사 백령지사		지사장		재난담당차장
21	한국전기안전공사 인천지역본부		본부장		고객지원부
22	한국가스공사 인천지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
23	한국가스안전공사 인천본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
24	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
25	수도권기상청인천기상대		인천기상대 팀장		인천기상대 팀장
26	KT항동지점		CM팀 팀장		CM팀 팀장

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
인천동구재난상황실01	매일 11시	음성·영상 그룹통화	*************(032-770-6565)
인천중구재난상황실01	매주 수요일 오후 2시	음성·영상 그룹통화	*************(032-760-7805)
인천옹진재난상황실01	매일 오후 15시	음성 그룹통화	*************(032-899-2041)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

5.3. 남동소방서

공통 통화그룹명		소방인천남동지통단01~05		주관기관(주관자)		남동소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 12개		주관기관 연락관		현장대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	남동경찰서		서장		112치안종합상황실장/경비과장
2	논현경찰서		서장		112치안종합상황실장/경비교통과장
3	남동구청		부구청장		안전총괄과장
4	남동구보건소		보건소장		행정과장
5	가천의대길병원		응급센터장		상황실장
6	제17사단 507보병여단 47대대		대대장		상황간부
7	한국전력공사 남인천지사		지사장		재난담당차장
8	한국전기안전공사 인천지역본부		본부장		고객지원부장
9	한국가스공사 인천지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
10	한국가스안전공사 인천본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
11	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
12	주)KT인천지사		영업과장		상황실장
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
인천남동재난상황실01	매일 오전 10시	음성·영상 그룹통화	************* (032-453-2316)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

5.4. 부평소방서

공통 통화그룹명		소방인천부평지통단01~05		주관기관(주관자)		부평소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 13개		주관기관 연락관		현장대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	인천부평경찰서		경비교통과장 (경비작전계)		상황실장
2	인천삼산경찰서		경비교통과장 (경비작전계)		상황실장
3	부평구보건소		보건행정과장		보건소장
4	가톨릭대학교 인천성모병원		총무팀장		상황실장
5	부평세림병원		총무팀장		상황실장
6	근로복지공단 인천병원		경영기획부		상황실장
7	제2291부대 (제17사단 507보병여단)		군수처		지휘통제실장
8	제1658부대 (10화생방대대)		지원과장		정보작전과장
9	제7201부대 (3보급단)		지원과장		정보작전과장
10	제8377부대 (505항공대)		군수과장		정작과장
11	한국전력공사 인천본부		본부장		재난담당차장
12	한국가스안전공사 인천본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
13	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
인천부평재난상황실01	매일 오후 4시	음성 그룹통화	************* (032-509-5007)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

5.5. 서부소방서

공통 통화그룹명		소방인천서부지통단01~05		주관기관(주관자)		서부소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 16개		주관기관 연락관		현장대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	인천해양경찰서		서장		경비구조과장
2	서부경찰서		서장		112치안종합상황실장/경비과장
3	서구청		부구청장		안전총괄과장
4	서구보건소		보건소장		보건행정과장
5	가톨릭관동대학교국제성모병원		총무팀장		총무팀장
6	검단탑병원		총무과장		총무팀장
7	나은병원		총무과장		총무과장
8	온누리병원		관리과장		기획팀장
9	뉴성민병원		총무과장		총무과 차장
10	제17사단 507보병여단 1대대		대대장		중대장
11	해병대2사단 9181부대		작전과장		통신 상황실장
12	한국전력공사 서인천지사		지사장		재난담당차장
13	한국전기안전공사 인천서부지사		지사장		고객지원부장
14	한국가스공사 인천지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
15	한국가스안전공사 인천본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
16	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
인천서구재난상황실01	평일 15시	음성·영상 그룹통화	************* (032-560-4700)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

5.6. 공단소방서

공통 통화그룹명		소방인천공단지통단01~05		주관기관(주관자)		공단소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 17개		주관기관 연락관		현장대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	인천해양경찰서		서장		경비구조과장
2	남동경찰서		서장		112치안종합상황실장/경비과장
3	연수경찰서		서장		112치안종합상황실장/경비교통과장
4	논현경찰서		서장		112치안종합상황실장/경비교통과장
5	남동구청		부구청장		안전총괄과장
6	연수구청		부구청장		안전관리과장
7	남동구보건소		보건소장		보건행정과장
8	연수구보건소		보건소장		보건행정과장
9	나사렛국제병원		원무부장		상황실장
10	인천힘찬종합병원		원장		응급의학과장
11	육군6617부대		군수과장		통신실장
12	한국전력공사 남인천지사		지사장		재난담당차장
13	한국전기안전공사 인천지역본부		본부장		고객지원부장
14	한국가스공사 인천지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
15	한국가스공사 인천기지본부		안전환경부장		상황관리 담당자
16	한국가스안전공사 인천본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
17	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
인천남동재난상황실01	매일 오전 10시	음성·영상 그룹통화	*************(032-453-2316)
인천연수재난상황실01	매일 오후 4시 30분	음성·영상 그룹통화	*************(032-749-8885)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

5.7. 계양소방서

공통 통화그룹명		소방인천계양지통단01~05		주관기관(주관자)		계양소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 13개		주관기관 연락관		현장대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	인천해양경찰서		서장		경비구조과장
2	계양경찰서		서장		112치안종합상황실장/경비교통과장
3	계양구청		부구청장		안전총괄과장
4	계양구보건소		보건소장		감염병관리과장
5	인천세종병원		총무팀장		상황실장
6	한림병원		시설팀장		시설팀장
7	제9100부대(국제평화지원단)		군수과장		지휘통제실장
8	제3623부대(3중대)		탄약소대장		수송반장
9	한국전력공사 인천본부		본부장		재난담당차장
10	한국전기안전공사 인천서부지사		지사장		고객지원부장
11	한국가스공사 인천지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
12	한국가스안전공사 인천본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
13	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
인천계양재난상황실01	오후 4시	음성 그룹통화	************* (032-450-5912~5919)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

5.8. 미추홀소방서

공통 통화그룹명		소방인천미추홀지통단01~05		주관기관(주관자)		미추홀소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 12개		주관기관 연락관		현장대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	인천해양경찰서		경비구조과장		상황실장
2	미추홀경찰서		경비교통과장		상활실장
3	미추홀구청		안전총괄과장		재난관리팀장
4	미추홀보건소		보건의료과장		보건의료재난담당
5	인천사랑병원		총무행정팀장		총무행정부팀장
6	현대유비스병원		총무부장		관리주임
7	6617부대		군수과장		지휘통제실장
8	한국전력공사 제물포지사		고객지원부장		상황실장
9	한국전기안전공사 인천지역본부		고객지원부장		고객지원부장
10	한국가스공사 인천지역본부		안전환경부장		안전환경부장
11	한국가스안전공사 인천본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
12	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
인천미추홀재난상황실01	매일 오후 4시	음성·영상 그룹통화	************* (032-880-4827)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

5.9. 강화소방서

공통 통화그룹명		소방인천강화지통단01~05		주관기관(주관자)		강화소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 12개		주관기관 연락관		현장대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	인천해양경찰서		서장		경비구조과장
2	강화경찰서		서장		112치안종합상황실장/정보보안과장
3	강화군청		부군수		안전총괄과장
4	강화군보건소		보건소장		보건행정과장
5	비에스종합병원		원장		운영지원팀장
6	공군 제8681부대		부대장		운영계장
7	해병2사단 5여단		5여단장		군수과장
8	한국전력공사 강화지사		지사장		재난담당차장
9	한국전기안전공사 인천서부지사		지사장		고객지원부장
10	한국가스공사 인천지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
11	한국가스안전공사 인천본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
12	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
인천강화재난상황실01	매일 불시 (사전 시간 통보)	음성 그룹통화	************* (032-930-3116)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

5.10. 영종소방서

공통 통화그룹명		소방인천영종지통단01~05		주관기관(주관자)		영종소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 19개		주관기관 연락관		현장대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	인천해양경찰서		서장		경비구조과장
2	중부경찰서		서장		112치안종합상황실장/경비교통과장
3	인천국제공항경찰단		단장		경비교통과장
4	중구청		부구청장		안전관리과장
5	옹진군청		부군수		재난안전담당관
6	옹진군보건소		보건소장		보건행정과장
7	중구보건소		보건소장		보건행정과장
8	국제성모병원		총무팀장		총무팀 파트장
9	나사렛 국제병원		원무과장		응급의료센터장
10	인하대병원		응급의학과장		응급의학과연구원
11	육군제17사단 3경비단		군수과장		상황실장
12	공군 제8547부대		부대장		운영계장
13	한국전력공사 김포지사		지사장		재난담당차장
14	한국전력공사 영종지사		지사장		재난담당차장
15	한국전력공사 부평지사		지사장		재난담당차장
16	한국전기안전공사 인천지역본부		본부장		고객지원부장
17	한국가스공사 인천지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
18	한국가스안전공사 인천본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
19	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
20
21
22
23
24
25

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
인천중구재난상황실01	매주 수요일 오후 2시	음성·영상 그룹통화	*************(032-760-7805)
인천옹진재난상황실01	매일 오후 15시	음성 그룹통화	*************(032-899-2041)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

5.11. 송도소방서

공통 통화그룹명		소방인천송도지통단01~05		주관기관(주관자)		송도소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 15개		주관기관 연락관		현장대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	인천해양경찰서		경비구조과장		상황실장
2	중부경찰서		경비교통과장		상황실장
3	연수경찰서		경비교통과장		상황실장
4	연수구청		안전관리과장		안전관리과장
5	옹진군청		재난안전담당관		재난안전담당관
6	연수구보건소		보건행정과장		질병관리과장
7	옹진군보건소		보건행정과장		질병관리과장
8	나사렛국제병원		원무과장		응급의료센터장
9	제6617부대		군수과장		지휘통제실장
10	한국전력공사 남인천지사		고객지원부장		상황실장
11	한국전력공사 화성지사		고객지원부장		상황실장
12	한국전기안전공사 인천지역본부		고객지원부장		고객지원부장
13	한국가스공사 인천지역본부		안전환경부장		안전환경부장
14	한국가스안전공사 인천본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
15	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
인천연수재난상황실01	매일 오후 4시30분	음성·영상 그룹통화	*************(032-749-8885)
인천옹진재난상황실01	매일 오후 15시	음성 그룹통화	*************(032-899-2041)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

6. 광주 소방 지역긴급구조통제단

6.1. 광주소방안전본부

공통 통화그룹명		소방광주지통단01~05		주관기관(주관자)		광주소방안전본부 (본부장)
참 여 기 관 수		총 19개		주관기관 연락관		119종합상황실장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	동부소방서		서장		119재난대응단장
2	서부소방서		서장		119재난대응과장
3	남부소방서		서장		119재난대응단장
4	북부소방서		서장		119재난대응과장
5	광산소방서		서장		119재난대응과장
6	광주경찰청		112치안종합상황실장		관리팀장
7	광주경찰청		경비과장		경비경호계장
8	광주광역시청		자연재난과장		재난상황관리담당
9	광주광역시청		사회재난과장		사회재난대응담당
10	국립중앙의료원 중앙응급의료센터		상황실장		재난 담당자
11	전남대학교병원		원장		진료행정과장
12	조선대학교병원		원장		진료행정팀장
13	육군 제1989부대		사단장		군수참모
14	공군 제1전투비행단		단장		기지방호작전과장
15	한국전력공사 광주전남본부		본부장		재난담당차장
16	한국전기안전공사 광주전남지역본부		본부장		고객지원부장
17	한국가스공사 광주전남지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
18	한국가스안전공사 광주광역본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
19	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
광주재난상황실01	매일 오후 4시	음성 그룹통화	************* (062-613-2319)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

6.2. 동부소방서

공통 통화그룹명		소방광주동부지통단01~05		주관기관(주관자)		동부소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 11개		주관기관 연락관		119재난대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	동부경찰서		서장		경비교통과장
2	동구청		부구청장		주민안전과장
3	동구보건소		보건소장		건강정책과장
4	육군 제6753부대 4대대		대대장		군수과장
5	전남대학교병원		원장		진료행정과장
6	조선대학교병원		원장		진료행정팀장
7	한국전력공사 광주전남본부		본부장		재난담당차장
8	한국전기안전공사 광주전남지역본부		본부장		고객지원부장
9	한국가스공사 광주전남지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
10	한국가스안전공사 광주광역본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
11	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
12
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
광주동구재난상황실01	매일 오후 5시	음성 그룹통화	************* (062-608-2803)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

6.3. 서부소방서

공통 통화그룹명		소방광주서부지통단01~05		주관기관(주관자)		서부소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 13개		주관기관 연락관		119재난대응과장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	서부경찰서		경찰서장		경비과장
2	서구청		부구청장		안전총괄과장
3	서구보건소		보건소장		보건행정과장
4	미래로21병원		원장		시설관리과장
5	상무병원		원장		관리과장
6	서광병원		원장		관리과장
7	광주한국병원		원장		관리과장
8	6753-5대대		대대장		군수과장
9	한국전력공사 서광주지사		지사장		재난담당차장
10	한국전기안전공사 광주전남지역본부		본부장		고객지원부장
11	한국가스공사 광주전남지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
12	한국가스안전공사 광주광역본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
13	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
인천서구재난상황실01	평일 15시	음성·영상 그룹통화	************* (032-560-4700)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

6.4. 남부소방서

공통 통화그룹명		소방광주남부지통단01~05		주관기관(주관자)		남부소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 13개		주관기관 연락관		119재난대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	남부경찰서		서장		112치안종합상황실장/경비교통과장
2	남구청		부구청장		안전총괄과장
3	남구보건소		보건소장		보건행정과장
4	광주기독병원		원장		관리과장
5	광주씨티병원		원장		관리과장
6	동아병원		원장		관리과장
7	육군제6753부대 5대대		대대장		군수과장
8	한국전력공사 서광주지사		지사장		재난담당차장
9	KT서광주지사 남광주지점		지점장		팀장
10	한국전기안전공사 광주전남지역본부		본부장		고객지원부장
11	한국가스공사 광주전남지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
12	한국가스안전공사 광주광역본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
13	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
인천남구재난상황실01	매일 오전 11시	음성그룹통화	************* (062-607-2955)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

6.5. 북부소방서

공통 통화그룹명		소방광주북부지통단01~05		주관기관(주관자)		북부소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 15개		주관기관 연락관		119재난대응과장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	북구청		북구청장		안전총괄과장
2	북구보건소		보건소장		보건행정과장
3	북부경찰서		서장		경비과장
4	육군제6753부대		대대장		군수과장
5	한국전력공사 광주전남본부		본부장		안전재난부장
6	한국도로공사광주지사		지사장		도로안전팀장
7	KT광주지사		지사장		영업기획팀장
8	광주병원		병원장		원무과장
9	광주현대병원		병원장		관리과장
10	광주일곡병원		병원장		관리과장
11	해피뷰		병원장		관리팀장
12	운암한국병원		병원장		총무과장
13	광주희망병원		병원장		관리과장
14	한국가스안전공사 광주광역본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
15	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
광주북구재난상황실01	매일 오전 10시	음성 그룹통화	************* (062-410-6873)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

6.6. 광산소방서

공통 통화그룹명		소방광주광산지통단01~05		주관기관(주관자)		광산소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 15개		주관기관 연락관		119재난대응과장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	광산경찰서		서장		경비교통과장		통신가능
2	광산구청		부구청장		시민안전과장		통신가능
3	광산구보건소		보건소장		보건행정과장
4	하남성심병원		원장		관리과장
5	첨단병원		원장		행정실장
6	광주보훈병원		원장		총무부장
7	신가병원		원장		시설운영실과장
8	송정사랑병원		원장		응급의학과장
9	광주열린병원		원장		응급의학과장
10	503여단-1대대		대대장		작전과장
11	한국전력공사 광산지사		지사장		재난담당차장
12	KT수완지점		팀장		팀장
13	서남광산수도사업소		소장		팀장
14	한국가스안전공사 광주광역본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
15	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
광주광산재난상황실01	매일 오전 10시	음성그룹통화	************* (062-960-8588)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

7. 대전 소방 지역긴급구조통제단

7.1. 대전소방본부

공통 통화그룹명		소방대전지통단01~05		주관기관(주관자)		대전소방본부 (본부장)
참 여 기 관 수		총 19개		주관기관 연락관		119종합상황실장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	동부소방서		서장		현장대응단장
2	둔산소방서		서장		현장대응단장
3	대덕소방서		서장		현장대응단장
4	유성소방서		서장		현장대응단장
5	서부소방서		서장		현장대응단장
6	대전경찰청		112치안종합상황실장		상황팀장
7	대전경찰청		경비과장		경비경호계장
8	대전광역시청		재난관리과장		재난상황팀장
9	충남대학교병원		비상계획팀장		비상계획팀장
10	건양대학교병원		응급의학과장		임상과장
11	국립중앙의료원 중앙응급의료센터		상황실장		재난 담당자
12	제32보병사단(육군 제2162부대)		군수참모		군수운영장교
13	육군 제1970부대		대대장		군수과장
14	해군본부		군수참모부장		군수운영/ 재난관리과장
15	한국전력공사 대전세종충남본부		본부장		재난담당차장
16	한국전기안전공사 대전세종충남지역본부		본부장		고객지원부장
17	한국가스공사 대전충청지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
18	한국가스안전공사 대전광역본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자		주간 (야간 및 주말)
19	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
20
21
22
23
24
25

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
대전재난상황실01	매일 오후 3시	음성 그룹통화	************* (042-270-3119)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

7.2. 동부소방서

공통 통화그룹명		소방대전동부지통단01~05		주관기관(주관자)		동부소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 15개		주관기관 연락관		현장대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	중부경찰서		서장		112치안종합상황실장/경비교통과장
2	동부경찰서		서장		112치안종합상황실장/경비교통과장
3	중구청		부구청장		안전총괄과장
4	동구청		부구청장		안전총괄과장
5	동구보건소		보건소장		질병관리과장
6	중구보건소		보건소장		건강정책과장
7	대전선병원		본부장		총무팀장
8	가톨릭대학교대전성모병원		행정부원장		총무팀장
9	대전한국병원		행정부장		총무팀장
10	505여단 1대대		군수과장		상황실 작전과장
11	한국전력공사 대전세종충남본부		본부장		재난담당차장
12	한국전기안전공사 대전세종충남지역본부		본부장		고객지원부장
13	한국가스공사 대전충청지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
14	한국가스안전공사 대전광역본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자		주간 (야간 및 주말)
15	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
대전중구재난상황실01	매일 오전 10시	음성 그룹통화	*************(042-606-7448)
대전동구재난상황실01	매일 오전 10시	음성 그룹통화	*************(042-251-4945)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

7.3. 둔산소방서

공통 통화그룹명		소방대전둔산지통단01~05		주관기관(주관자)		둔산소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 17개		주관기관 연락관		현장대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	중부경찰서		서장		112치안종합상황실장/경비교통과장
2	서부경찰서		서장		112치안종합상황실장/경비교통과장
3	둔산경찰서		서장		112치안종합상황실장/경비교통과장
4	중구청		부구청장		안전총괄과장
5	서구청		부구청장		재난안전과장
6	서구보건소		보건소장		보건행정과장
7	중구보건소		보건소장		보건과장
8	대전선병원		본부장		인사팀 주임
9	가톨릭대학교대전성모병원		행정부원장		총무팀장
10	대전을지대학교병원		권역외상센터장		교육수련부 주임
11	대청병원		기획부장		기획부대리
12	제1970부대 제2대대		군수과장		상황실 작전과장
13	한국전력공사 서대전지사		지사장		재난담당차장
14	한국전기안전공사 대전세종충남지역본부		본부장		고객지원부장
15	한국가스공사 대전충청지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
16	한국가스안전공사 대전광역본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자		주간 (야간 및 주말)
17	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
대전서구재난상황실01	매일 오전 10시	음성 그룹통화	*************(042-288-2532)
대전중구재난상황실01	매일 오전 10시	음성 그룹통화	*************(042-606-7448)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

7.4. 대덕소방서

공통 통화그룹명		소방대전대덕지통단01~05		주관기관(주관자)		대덕소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 14개		주관기관 연락관		현장대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	대덕경찰서		서장		112치안종합상황실장/경비교통과장
2	동부경찰서		서장		112치안종합상황실장/경비교통과장
3	대덕구청		부구청장		안전총괄과장
4	동구청		부구청장		안전총괄과장
5	대덕구보건소		보건소장		보건행정과장
6	동구보건소		보건소장		질병관리과장
7	근로복지공단대전병원		경영기획부장		재난업무담당자
8	대전보훈병원		총무부장		재난업무담당자
9	제1970부대4대대		군수과장		상황실작전과장
10	한국전력공사 대덕유성지사		지사장		배전운영차장
11	한국전기안전공사 대전세종충남지역본부		본부장		고객지원부장
12	한국가스공사 대전충청지역본부		안전환경부장		안전환경부대리
13	한국가스안전공사 대전광역본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자		주간 (야간 및 주말)
14	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
대전대덕재난상황실01	매일 오전 10시	음성 그룹통화	*************(042-608-5344)
대전동구재난상황실01	매일 오전 10시	음성 그룹통화	*************(042-251-4945)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

7.5. 유성소방서

공통 통화그룹명		소방대전유성지통단01~05		주관기관(주관자)		유성소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 11개		주관기관 연락관		현장대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	유성경찰서		서장		112치안종합상황실장/경비교통과장
2	유성구청		부구청장		재난안전과장
3	유성구보건소		보건소장		건강정책과장
4	유성선병원		본부장		총무팀장
5	1970부대 3대대		대대장		작전과장
6	한국전력공사 대전세종충남본부		본부장		재난담당차장
7	한국전력공사 대덕유성지사		지사장		배전운영차장
8	한국전기안전공사 대전세종충남지역본부		본부장		고객지원부장
9	한국가스공사 대전충청지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
10	한국가스안전공사 대전광역본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자		주간 (야간 및 주말)
11	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
12
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
대전유성재난상황실01	매일 오전 10시	음성 그룹통화	************* (042-611-2499)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

7.6. 서부소방서

공통 통화그룹명		소방대전서부지통단01~05		주관기관(주관자)		서부소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 23개		주관기관 연락관		현장대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	중부경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 경비교통과장
2	유성경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 경비교통과장
3	서부경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 경비교통과장
4	중구청		부구청장		안전총괄과장
5	유성구청		부구청장		재난안전과장
6	서구청		부구청장		재난안전과장
7	서구보건소		보건소장		보건행정과장
8	유성구보건소		보건소장		건강정책과장
9	중구보건소		보건소장		건강정책과장
10	대전선병원		총무팀장		총무팀 담당자
11	가톨릭대학교대전성모병원		총무팀장		총무팀 담당자
12	대전을지대학교병원		권역외상센터장		교육수련부 주임
13	대청병원		기획부장		기획부 대리
14	유성선병원		총무팀장		총무팀 담당자
15	제1970부대 제2대대		군수과장		상황실 작전과장
16	충남대학교병원		비상계획팀장		비상계획팀장
17	건양대학교병원		응급의학과장		임상과장
18	제1970부대 제5대대		군수과장		상황실 작전과장
19	한국전력공사 서대전지사		지사장		재난담당차장
20	한국전기안전공사 대전세종충남지역본부		본부장		고객지원부장
21	한국가스공사 대전충청지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
22	한국가스안전공사 대전광역본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자		주간 (야간 및 주말)
23	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
24

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
대전중구재난상황실01	매일 오전 10시	음성 그룹통화	*************(042-606-7448)
대전유성재난상황실01	매일 오전 10시	음성 그룹통화	*************(042-611-2499)
대전서구재난상황실01	매일 오전 10시	음성 그룹통화	*************(042-288-2532)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

8. 울산 소방 지역긴급구조통제단

8.1. 울산소방본부

공통 통화그룹명		소방울산지통단01~05		주관기관(주관자)		울산소방본부(본부장)
참 여 기 관 수		총 19개		주관기관 연락관		119종합상황실장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	중부소방서		서장		119재난대응과장
2	남부소방서		서장		119재난대응과장
3	동부소방서		서장		119재난대응과장
4	북부소방서		서장		119재난대응과장
5	온산소방서		서장		119재난대응과장
6	남해지방해양경찰청		종합상황실장		상황관리팀장
7	남해지방해양경찰청		경비과장		경비계장
8	울산경찰청		112치안종합상황실장		재난 담당자
9	울산경찰청		경비과장		경비경호계장
10	울산광역시청		재난관리과장		재난상황실장
11	국립중앙의료원 중앙응급의료센터		상황실장		재난 담당자
12	울산대학교병원		총무팀장		비상기획관
13	육군 53사단 127여단		작전과장		군수과장
14	한국전력공사 부산울산본부		본부장		재난담당차장
15	한국전기안전공사 울산지사		지사장		고객지원부장
16	한국가스공사 부산경남지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
17	한국가스안전공사 울산본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
18	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
19	한국동서발전		안전보건처장		재난관리부장
20
21
22
23
24
25

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
울산재난상황실01	매일 오전 10시 30분	음성·영상 그룹통화, 문자메세지 전송	************* (052-229-4051~9)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

8.2. 중부소방서

공통 통화그룹명		소방울산중부지통단01~05		주관기관(주관자)		중부소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 12개		주관기관 연락관		119재난대응과장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	울산해양경찰서		서장		경비구조과장
2	중부경찰서		서장		112치안종합상황실장/경비교통과장
3	중구청		부구청장		안전총괄과장
4	중구보건소		보건소장		건강관리과장
5	동강병원		원장		총무팀장
6	육군 53사단 127여단 4대대		대대장		군수과장
7	한국전력공사 울산지사		지사장		재난담당차장
8	한국전기안전공사 울산지사		지사장		고객지원부장
9	한국가스공사 부산경남지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
10	한국가스안전공사 울산본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
11	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
12	한국동서발전		안전보건처장		재난관리부장
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
울산중구재난상황실01	매일 오전 10시	음성, 문자 교신	************* (052-290-4880)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

8.3. 남부소방서

공통 통화그룹명		소방울산남부지통단01~05		주관기관(주관자)		남부소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 14개		주관기관 연락관		119재난대응과장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	울산해양경찰서		서장		경비구조과장
2	남부경찰서		서장		112치안종합상황실장/경비교통과장
3	남구청		부구청장		안전총괄과장
4	남구보건소		보건소장		보건관리과장
5	좋은삼정병원		원장		원무팀장
6	중앙병원		원장		원무부장
7	울산병원		원장		원무팀장
8	육군제7765부대(여단)		군수과장		지휘통제실장
9	한국전력공사 울산지사		지사장		재난담당차장
10	한국전기안전공사 울산지사		지사장		고객지원부장
11	한국가스공사 부산경남지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
12	한국가스안전공사 울산본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
13	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
14	한국동서발전 울산발전본부		안전환경실장		재난안전부장
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
울산남구재난상황실01	매일 오후 2시	음성·영상 그룹통화	************* (052-226-3502)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

8.4. 동부소방서

공통 통화그룹명		소방울산동부지통단01~05		주관기관(주관자)		동부소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 11개		주관기관 연락관		119재난대응과장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	울산해양경찰서		서장		경비구조과장
2	동부경찰서		서장		112치안종합상황실장/경비교통과장
3	동구청		부구청장		안전총괄과
4	동구보건소		보건소장		보건과장
5	울산대학교병원		총무팀장		비상기획관
6	육군 53사단 127여단 2대대		대대장		군수과장
7	한국전력공사 동울산지사		지사장		재난담당차장
8	한국전기안전공사 울산지사		지사장		고객지원부장
9	한국가스공사 부산경남지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
10	한국가스안전공사 울산본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
11	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
12
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
울산동구재난상황실01	매일 오후 4시	음성·영상 그룹통화	************* (052-209-3145)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

8.5. 북부소방서

공통 통화그룹명		소방울산북부지통단01~05		주관기관(주관자)		북부소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 12개		주관기관 연락관		119재난대응과장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	울산해양경찰서		서장		경비구조과장
2	북부경찰서		서장		112치안종합상황실장/경비교통과장
3	북구청		부구청장		안전정보과장
4	북구보건소		보건소장		보건행정과장
5	울산시티병원		원장		원무부장
6	육군 53사단 127여단 2대대		대대장		군수과장
7	공군 제8146부대		부대장		운영계장
8	한국전력공사 동울산지사*		지사장		재난담당차장
9	한국전기안전공사 울산지사		지사장		고객지원부장
10	한국가스공사 부산경남지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
11	한국가스안전공사 울산본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
12	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
13	* PS-LTE 단말기 한국전력공사 부산울산본부에 울산관할 1대 있음
14	차후 사업소(동울산지사 포함) 배부는 본사검토 후 도입계획 있음
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
울산북구재난상황실01	매일 오전 11시	음성·영상 그룹통화	************* (052-241-7834)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

8.6. 온산소방서

공통 통화그룹명		소방울산온산지통단01~05		주관기관(주관자)		온산소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 11개		주관기관 연락관		119재난대응과장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	울산해양경찰서		서장		경비구조과장
2	울주경찰서		서장		112치안종합상황실장/경비교통과장
3	울주군청		부군수		안전총괄과장
4	울주군보건소		보건소장		보건과장
5	서울산보람병원		원장		관리과장
6	육군 53사단 127여단 3대대		대대장		군수과장
7	한국전력공사 울산지사		지사장		재난담당차장
8	한국전기안전공사 울산지사		지사장		고객지원부장
9	한국가스공사 부산경남지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
10	한국가스안전공사 울산본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
11	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
12
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
울산울주재난상황실01	매일 오전 10시~11시	음성·영상 그룹통화	************* (052-2204-2332)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

8.7. 울주소방서

공통 통화그룹명		소방울산울주지통단01~05		주관기관(주관자)		울주소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 5개		주관기관 연락관		119재난대응과장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	울주경찰서		서장		112치안종합상황실장/경비교통과장
2	울주군청		부군수		안전총괄과장
3	울주군보건소		보건소장		보건과장
4	서울산보람병원		원장		관리과장
5	육군 53사단 127여단 1대대		대대장		군수과장
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
울산울주재난상황실01	매일 오전 10시~11시	음성·영상 그룹통화	************* (052-2204-2332)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

9. 세종 소방 지역긴급구조통제단

9.1. 세종소방본부

공통 통화그룹명		소방세종본부지통단01~05		주관기관(주관자)		세종소방본부(본부장)
참 여 기 관 수		총 20개		주관기관 연락관		119종합상황실장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	조치원소방서		서장		재난대응과장
2	세종소방서		서장		재난대응과장
3	세종경찰청		112치안종합상황실		상황팀장
4	세종경찰청		공공안전과장		경비대테러계장
5	세종특별자치시청		재난관리과장		재난안전상황담당
6	국립중앙의료원 중앙응급의료센터		상황실장		재난 담당자
7	세종충남대학교병원		비상계획팀장		팀원
8	건양대학교병원		응급의료센터장		응급실 팀장
9	NK세종병원		응급실장		응급실 팀장
10	육군2917부대(605항공대대)		대대장		작전과장
11	육군6038부대(603항공대대)		대대장		군수과장
12	육군종합보급창		보급창장		지원과장
13	육군 제3231부대		군수과장		군수담당관
14	육군 제2162부대		군수참모		군수운영장교
15	육군1991부대(11탄약창)		부대장		1탄약중대장
16	한국전력공사 세종지사		지사장		재난담당차장
17	한국전기안전공사 대전세종충남지역본부		본부장		고객지원부장
18	한국가스공사 대전충청지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
19	한국가스안전공사 대전광역본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
20	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
21
22
23
24
25

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
세종재난상황실01	매일 오전 10시	음성 그룹통화	************* (044-300-3253)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

9.2. 조치원소방서

공통 통화그룹명		소방세종조치원지통단01~05		주관기관(주관자)		조치원소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 16개		주관기관 연락관		재난대응과장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	세종경찰서		서장		112종합상황팀장/ 경비교통과장
2	세종특별자치시청		부시장		재난관리과장
3	세종특별자치시보건소		보건소장		보건행정과장
4	세종충남대학교병원		비상계획팀장		비상계획팀원
5	엔케이(NK)세종병원		응급실장		응급실 팀장
6	건양대학교병원		권응급의료센터장		응급실 팀장
7	육군2917부대 (605항공대대)		대대장		작전과장
8	육군6038부대 (603항공대대)		대대장		군수과장
9	육군종합보급창		보급창장		지원과장
10	육군 제3231부대		군수과장		군수담당관
11	육군1991부대 (11탄약창)		부대장		1탄약중대장
12	한국전력공사 세종지사		지사장		재난담당차장
13	한국전기안전공사 대전세종충남지역본부		본부장		고객지원부장
14	한국가스공사 대전충청지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
15	한국가스안전공사 대전광역본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
16	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
세종재난상황실01	매일 오전 10시	음성 그룹통화	************* (044-300-3253)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

9.3. 세종소방서

공통 통화그룹명		소방세종서지통단01~05		주관기관(주관자)		세종소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 16개		주관기관 연락관		재난대응과장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	세종경찰서		서장		112종합상황팀장/ 경비교통과장
2	세종특별자치시청		부시장		재난관리과장
3	세종특별자치시보건소		보건소장		보건행정과장
4	세종충남대학교병원		비상계획팀장		비상계획팀원
5	엔케이(NK)세종병원		응급실장		응급실 팀장
6	건양대학교병원		권역응급의료센터장		응급실 팀장
7	육군2917부대 (605항공대대)		대대장		작전과장
8	육군6038부대 (603항공대대)		대대장		군수과장
9	육군종합보급창		보급창장		지원과장
10	육군 제3231부대		군수과장		군수담당관
11	육군1991부대 (11탄약창)		부대장		1탄약중대장
12	한국전력공사 세종지사		지사장		재난담당차장
13	한국전기안전공사 대전세종충남지역본부		본부장		고객지원부장
14	한국가스공사 대전충청지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
15	한국가스안전공사 대전광역본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
16	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
세종재난상황실01	매일 오전 10시	음성 그룹통화	************* (044-300-3253)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

10. 경기 소방 지역긴급구조통제단

10.1. 경기소방재난본부

공통 통화그룹명		소방경기지통단01~05		주관기관(주관자)		경기소방재난본부 (본부장)
참 여 기 관 수		총 51개		주관기관 연락관		재난종합지휘센터장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	수원소방서		서장		현장지휘단장
2	수원남부소방서		서장		현장지휘단장
3	성남소방서		서장		현장지휘단장
4	분당소방서		서장		현장지휘단장
5	부천소방서		서장		현장지휘단장
6	안양소방서		서장		현장지휘단장
7	안산소방서		서장		현장지휘단장
8	용인소방서		서장		현장지휘단장
9	평택소방서		서장		현장대응단장
10	송탄소방서		서장		현장대응단장
11	광명소방서		서장		현장대응단장
12	시흥소방서		서장		현장지휘단장
13	군포소방서		서장		현장대응단장
14	화성소방서		서장		현장지휘단장
15	이천소방서		서장		현장대응단장
16	김포소방서		서장		현장대응단장
17	광주소방서		서장		현장지휘단장
18	안성소방서		서장		현장대응단장
19	하남소방서		서장		현장대응단장
20	의왕소방서		서장		현장대응단장
21	오산소방서		서장		현장대응단장
22	여주소방서		서장		현장대응단장
23	양평소방서		서장		현장대응단장
24	과천소방서		서장		현장대응단장
25	중부지방해양경찰청		종합상황실장		상황관리팀장

연번	참여기관명	참여자	연락관	비고
26	중부지방해양경찰청	경비과장	경비계장
27	경기남부경찰청	112치안종합상황실장	상황팀장
28	경기남부경찰청	경비과장	경비계장
29	경기도청	사회재난과장	재난상황팀장
30	경기도청	자연재난과장	자연재난대책팀장
31	국립중앙의료원 중앙응급의료센터	상황실장	재난 담당자
32	분당서울대학교병원	총무과	총무과장
33	순천향대학교부속부천병원	총무팀장	총무팀원
34	아주대학교병원	응급의학과	응급의학과장
35	한림대학교성심병원	센터장	응급의학과장
36	가톨릭대학교의정부성모병원	총무팀장	총무담당
37	차의과학대학교분당차병원	총무팀장	총무담당
38	지상군작전사령부	군수처장	재난통제장교
39	해군 제2함대사령부	참모장	군수참모
40	한국전력공사 인천본부	본부장	재난담당차장
41	한국전력공사 경기본부	본부장	재난담당차장
42	한국전기안전공사 경기지역본부	본부장	고객지원부장
43	한국가스공사 경기지역본부	안전환경부장	상황관리 담당자
44	한국가스공사 인천지역본부	안전환경부장	상황관리 담당자
45	한국가스공사 평택기지본부	안전환경부장	상황관리 담당자
46	한국가스공사 서울지역본부	안전환경부장	상황관리 담당자
47	한국가스안전공사 경기광역본부	지역 사고조사 담당부장	상황실근무자
48	한국가스안전공사 경기동부지사	지역 사고조사 담당부장	상황실근무자
49	한국가스안전공사 경기서부지사	지역 사고조사 담당부장	상황실근무자
50	한국가스안전공사 경기중부지사	지역 사고조사 담당부장	상황실근무자
51	한국가스안전공사	사고조사부장	상황실근무자
52

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
경기재난상황실01	매일 오전 10시 30분	음성 그룹통화	************* (031-230-6653)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

10.2. 경기북부소방재난본부

공통 통화그룹명		소방경기북지통단01~05		주관기관(주관자)		경기북부소방재난본부 (본부장)
참 여 기 관 수		총 26개		주관기관 연락관		북부재난종합지휘센터장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	고양소방서		서장		재난대응과장
2	일산소방서		서장		재난대응과장
3	의정부소방서		서장		재난대응과장
4	남양주소방서		서장		재난대응과장
5	파주소방서		서장		재난대응과장
6	구리소방서		서장		현장대응단장
7	포천소방서		서장		현장대응단장
8	양주소방서		서장		현장대응단장
9	동두천소방서		서장		현장대응단장
10	가평소방서		서장		현장대응단장
11	연천소방서		서장		현장대응단장
12	경기북부경찰청		112치안종합상황실장		상황팀장
13	경기도청		사회재난과장		재난상황팀장
14	경기도청		자연재난과장		재난상황통신팀장
15	의정부성모병원		응급의학과장		총무팀장
16	명지병원		응급의료센터장		총무팀장
17	1군단		군수처장		재난담당
18	5군단		군수처장		재난담당
19	6군단		군수처장		재난담당
20	한국전력공사 경기북부본부		본부장		재난담당차장

연번	참여기관명	참여자	연락관	비고
21	한국전기안전공사 경기북부지역본부	본부장	고객지원부장
22	한국가스공사 서울지역본부	안전환경부장	상황관리 담당자
23	한국가스안전공사 경기중부지사	지역 사고조사 담당부장	상황실근무자
24	한국가스안전공사 경기북부지사	지역 사고조사 담당부장	상황실근무자
25	한국가스안전공사	사고조사부장	상황실근무자
26	대한적십자사 경기도지사 북부봉사관	관장	운영과장
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
경기재난상황실01	매일 오전 10시 30분	음성 그룹통화	************* (031-230-6653)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

10.3. 수원소방서

공통 통화그룹명		소방경기수원지통단01~05		주관기관(주관자)		수원소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 19개		주관기관 연락관		현장지휘단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	수원중부경찰서		서장		경비과장
2	수원남부경찰서		서장		경비과장
3	수원서부경찰서		서장		경비교통과장
4	수원시청		부시장		시민안전과장
5	수원시 영통구보건소		보건소장		보건행정과장
6	수원시 장안구보건소		보건소장		보건행정과장
7	아주대학교의료원 권역응급의료센터		총무팀장		총무팀원
8	가톨릭대학교 성빈센트병원		안전관리팀장		안전관리팀원
9	의료법인녹산의료재단 동수원병원		기획팀장		기획팀원
10	경기도의료원 수원병원		행정과장		행정팀원
11	화홍병원		행정부장		총무팀장
12	육군 제2506부대 3대대		대대장		지원과장
13	공군 제10전투비행단		단장		기지방호작전과장
14	한국전력공사 경기본부		본부장		재난담당차장
15	한국전력공사 서수원지사		지사장		재난담당차장
16	한국전기안전공사 경기지역본부		본부장		고객지원부장
17	한국가스공사 경기지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
18	한국가스안전공사 경기광역본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
19	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
20
21
22
23
24
25

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
경기수원재난상황실01	매일 오후 2시	음성 그룹 통화	************* (031-228-2119)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

10.4. 수원남부소방서

공통 통화그룹명		소방경기수원남지통단 01~05		주관기관(주관자)		수원남부소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 19개		주관기관 연락관		현장지휘단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	수원중부경찰서		서장		경비과장
2	수원남부경찰서		서장		경비과장
3	수원서부경찰서		서장		경비교통과장
4	수원시청		부시장		시민안전과장
5	수원시 권선구보건소		보건소장		보건행정과장
6	수원시 팔달구보건소		보건소장		보건행정과장
7	아주대학교의료원 권역응급의료센터		총무팀장		총무팀원
8	가톨릭대학교 성빈센트병원		안전관리팀장		안전관리팀원
9	의료법인녹산의료재단 동수원병원		기획팀장		기획팀원
10	경기도의료원 수원병원		행정과장		행정팀원
11	화홍병원		행정부장		총무팀장
12	육군 제2506부대 3대대		대대장		지원과장
13	공군제10전투비행단		단장		기지방호작전과장
14	한국전력공사 경기본부		본부장		재난담당차장
15	한국전력공사 서수원지사		지사장		재난담당차장
16	한국전기안전공사 경기지역본부		본부장		고객지원부장
17	한국가스공사 경기지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
18	한국가스안전공사 경기광역본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
19	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
경기수원재난상황실01	매일 오후 2시	음성 그룹 통화	************* (031-228-2119)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

10.5. 성남소방서

공통 통화그룹명		소방경기성남지통단01~05		주관기관(주관자)		성남소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 20개		주관기관 연락관		현장지휘단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	성남수정경찰서		서장		112치안종합상황실장/경비교통과장
2	성남중원경찰서		서장		112치안종합상황실장/경비교통과장
3	성남시청		부시장		재난안전관
4	성남시 수정구보건소		보건소장		보건행정과장
5	성남시 중원구보건소		보건소장		보건행정과장
6	분당제생병원		총무팀장		시설과장
7	국군수도병원		군수과장		군수계획장교
8	성남시의료원		인사총무부장		총무관리팀장
9	성남중앙병원		관리팀장		관리계장
10	순천의료재단 정병원		행정부원장		행정부장
11	제15특수임무비행단		기지방호작전과장		재난통제담당
12	K-16 미군소방서		진압부장		진압부장
13	육군 제2176부대		군수과장		군수과 담당
14	육군 제5171부대		지원과장		지원과 당당
15	육군 제3879부대		지원과장		지원과 담당
16	한국전력공사 성남지사		지사장		재난담당차장
17	한국전기안전공사 경기중부지사		지사장		고객지원부장
18	한국가스공사 경기지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
19	한국가스안전공사 경기동부지사		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
20	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
경기성남재난상황실01	매일 오전 10시	음성 그룹통화	************* (03-729-3544)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

10.6. 분당소방서

공통 통화그룹명		소방경기분당지통단01~05		주관기관(주관자)		분당소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 18개		주관기관 연락관		현장지휘단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	분당경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 경비교통과장
2	성남시청		부시장		재난안전관
3	성남시 분당구보건소		보건소장		보건행정과장
4	분당제생병원		총무팀장		총무팀 시설과장
5	국군수도병원		군수과장		군수계획장교
6	성남시의료원		인사총무부장		총무관리팀장
7	성남중앙병원		관리팀장		관리계장
8	순천의료재단정병원		행정부원장		행정부장
9	제15특수임무비행단		기지방호작전과장		재난통제담당
10	K-16 미군소방서		진압부장		진압부장
11	육군 제2176부대		군수과장		군수과 담당
12	육군 제5171부대		군수과장		군수과 당당
13	육군 제3879부대		군수과장		군수과 담당
14	한국전력공사 성남지사		지사장		재난담당차장
15	한국전기안전공사 경기중부지사		지사장		고객지원부장
16	한국가스공사 경기지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
17	한국가스안전공사 경기동부지사		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
18	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
경기성남재난상황실01	매일 오전 10시	음성 그룹통화	************* (03-729-3544)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

10.7. 부천소방서

공통 통화그룹명		소방경기부천지통단01~05		주관기관(주관자)		부천소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 16개		주관기관 연락관		현장지휘단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	부천소사경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 경비교통과장
2	부천원미경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 경비과장
3	부천오정경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 경비교통과장
4	부천시청		부시장		365안전센터장
5	부천시보건소		보건소장		건강정책과장
6	가톨릭대학교 부천성모병원		총무팀장		총무과장
7	혜원의료재단 부천세종병원		총무팀장		총무팀원
8	순천향대학교부속 부천병원		총무팀장		총무팀원
9	대인의료재단 다니엘종합병원		시설팀장		총무부원
10	육군1121부대		지원과장		군수장교
11	육군7851부대		군수과장		군수장교
12	한국전력공사 부천지사		지사장		재난담당차장
13	한국전기안전공사 부천김포지사		지사장		검사기술부장
14	한국가스공사 서울지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
15	한국가스안전공사 경기서부지사		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
16	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
경기부천재난상황실01	매일 오후 3시	음성 그룹통화	************* (032-625-4040)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

10.8. 안양소방서

공통 통화그룹명		소방경기안양지통단01~05		주관기관(주관자)		안양소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 16개		주관기관 연락관		현장지휘단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	안양동안경찰서		서장		경비교통과장
2	안양만안경찰서		서장		경비교통과장
3	안양시청		부시장		안전총괄과장
4	안양시 동안구보건소		보건소장		의약관리팀장
5	안양시 만안구보건소		보건소장		의약관리팀장
6	한림대학교 성심병원		센터장		응급의학과장
7	안양샘병원		총무과장		인사총무팀장
8	육군 1580부대		군수과장		병기탄약관
9	육군 제2506부대 3대대		대대장		지원과장
10	육군 3623부대		지원과장		지원운용장교
11	공군 제8249부대		부대장		운영계장
12	한국전력공사 안양지사		지사장		재난담당차장
13	한국전기안전공사 경기서부지사		지사장		고객지원부장
14	한국가스공사 경기지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
15	한국가스안전공사 경기광역본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
16	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
경기안양재난상황실01	매일 오전 10시	음성 그룹통화	************* (031-8045-2225)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

10.9. 안산소방서

공통 통화그룹명		소방경기안산지통단01~05		주관기관(주관자)		안산소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 15개		주관기관 연락관		현장지휘단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	평택해양경찰서		서장		경비구조과장
2	안산단원경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 경비교통과장
3	안산상록경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 경비교통과장
4	안산시청		부시장		시민안전과장
5	안산시 단원구보건소		보건소장		보건정책과장
6	안산시 상록수보건소		보건소장		보건정책과장
7	고려대학교 안산병원		총무팀장		비상안전담당관
8	근로복지공단 안산병원		경영기획부장		경연기획부 주임
9	단원병원		시설관리과장		시설관리과 계장
10	육군 제2506부대 2대대		대대장		지원과장
11	한국전력공사 안산지사		지사장		재난담당차장
12	한국전기안전공사 안산시흥지사		지사장		고객지원부장
13	한국가스공사 경기지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
14	한국가스안전공사 경기서부지사		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
15	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
경기안산재난상황실01	매일 오전 10시30분	음성 그룹통화	************* (031-481-2162)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

10.10. 용인소방서

공통 통화그룹명		소방경기용인지통단01~05		주관기관(주관자)		용인소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 20개		주관기관 연락관		현장지휘단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	용인동부경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 경비과장
2	용인서부경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 경비교통과장
3	용인시청		부시장		시민안전담당관
4	용인시 기흥구보건소		보건소장		보건행정과장
5	용인시 수지구보건소		보건소장		보건행정과장
6	용인시 처인구보건소		보건소장		보건정책과장
7	(의)영문의료재단 다보스병원		시설팀장		시설계장
8	강남병원		총무팀장		총무팀사원
9	연세대학교 용인세브란스병원		총무팀장		총무파트장
10	(의)효심의료재단용인서울병원		원무과장		원무과대리
11	육군 제2053부대		정작과장		정작과 장교
12	육군 제7673부대		군수과장		군수과 장교
13	육군 제5708부대		군수처장		군수처 장교
14	육군 제7186부대		지원과장		지원과 부사관
15	한국전력공사 서용인지사		지사장		재난담당차장
16	한국전력공사 동용인지사		지사장		재난담당차장
17	한국전기안전공사 용인지사		지사장		검사부장
18	한국가스공사 경기지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
19	한국가스안전공사 경기동부지사		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
20	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
경기용인재난상황실01	매일 오후 5시	음성 그룹통화	************* (031-324-4710)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

10.11. 평택소방서

공통 통화그룹명		소방경기평택지통단01~05		주관기관(주관자)		평택소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 18개		주관기관 연락관		현장대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	평택해양경찰서		서장		경비구조과장
2	평택경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 경비과장
3	평택시청		부시장		안전총괄과장
4	평택시 평택보건소		보건소장		보건사업과장
5	평택성모병원		인사총무팀장		인사총무팀 주임
6	굿모닝병원		원무경영팀장		원무경영팀 대리
7	박애병원		원무부장		총무팀 대리
8	박병원		행정부장		원무팀장
9	육군 제3075부대 1대대		대대장		지원과장
10	공군 작전사령부 근무지원단		단장		기지작전과장
11	해군 제2함대사령부		참모장		군수참모
12	한국전력공사 평택지사		지사장		재난담당차장
13	한국전력공사 서평택지사		지사장		재난담당차장
14	한국전기안전공사 평택안성지사		지사장		고객지원부장
15	한국가스공사 평택기지본부		안전환경부장		상황관리 담당자
16	한국가스공사 경기지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
17	한국가스안전공사 경기광역본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
18	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
경기평택재난상황실01	매일 오후 1시 30분	공통화그룹통화	************* (031-8024-4949)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

10.12. 송탄소방서

공통 통화그룹명		소방경기송탄지통단01~05		주관기관(주관자)		송탄소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 17개		주관기관 연락관		현장대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	평택해양경찰서		서장		경비구조과장
2	평택경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 경비과장
3	평택시청		부시장		안전총괄과장
4	평택시 송탄보건소		보건소장		보건사업과장
5	평택성모병원		인사총무팀장		인사총무팀 주임
6	굿모닝병원		원무경영팀장		원무경영팀 대리
7	박애병원		원무부장		총무팀 대리
8	박병원		행정부장		원무팀장
9	육군 제3075부대 1대대		대대장		지원과장
10	공군 작전사령부 근무지원단		단장		기지작전과장
11	한국전력공사 평택지사		지사장		재난담당차장
12	한국전력공사 서평택지사		지사장		재난담당차장
13	한국전기안전공사 평택안성지사		지사장		고객지원부장
14	한국가스공사 평택기지본부		안전환경부장		상황관리 담당자
15	한국가스공사 경기지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
16	한국가스안전공사 경기광역본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
17	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
경기평택재난상황실01	매일 오후 1시 30분	공통화그룹통화	************* (031-8024-4949)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

10.13. 광명소방서

공통 통화그룹명		소방경기광명지통단01~05		주관기관(주관자)		광명소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 11개		주관기관 연락관		현장대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	광명경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 경비교통과장
2	광명시청		부시장		안전총괄과장
3	광명시보건소		보건소장		감염병관리과장
4	광명성애병원		총무팀장		총무팀 계장
5	육군 제2506부대 3대대		대대장		지원과장
6	육군 제7273부대		군수참모		군수운영장교
7	한국전력공사 광명지사		지사장		재난담당차장
8	한국전기안전공사 경기서부지사		지사장		고객지원부장
9	한국가스공사 경기지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
10	한국가스안전공사 경기서부지사		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
11	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
12
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
경기광명재난상황실01	매일 14시	음성 그룹 통화	************* (02-2680-2999)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

10.14. 시흥소방서

공통 통화그룹명		소방경기시흥지통단01~05		주관기관(주관자)		시흥소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 16개		주관기관 연락관		현장지휘단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	시흥경찰서		경비계장		경비과 경사
2	시흥시청		시민안전과장		시민안전과팀장		책임기관
3	시흥시보건소		감염병관리과장		감염방관리과주무관
4	시화병원		총무부장		시설운영팀장
5	신천연합병원		행정부과장		시설관리팀 사원
6	센트럴병원		대외협력처과장		대외협력처과장
7	51사단 화생방지원대		대대장		정작과장
8	한국전력 안산지사		배전운영부장		배전운영부 대리
9	한국전력 시흥지사		고객지원부장		전력공급부 대리
10	한국가스공사 경기지역본부		안전환경부장		안전환경부 주임
11	한국가스안전공사 경기서부지사		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
12	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
13	삼천리 광명안전관리팀		안전관리팀장		안전관리팀선임과장
14	삼천리 안산안전관리팀		안전관리팀차장		안전관리팀기술과장
15	대한적십자사 경기도지사 서남봉사관		봉사관장		서남봉사관 대리
16	KT시흥지점		지점장		CM1팀 차장
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
경기시흥재난상황실01	매일 오후 2시	음성 그룹통화	************* (031-310-3880)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

10.15. 군포소방서

공통 통화그룹명		소방경기군포지통단01~05		주관기관(주관자)		군포소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 12개		주관기관 연락관		현장대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	군포경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 경비교통과장
2	군포시청		부시장		안전총괄과장
3	군포시보건소		보건소장		보건행정과장
4	원광대학교 산본병원		시설관리팀장		총무계장
5	지샘병원		시설관리부장		행정팀장
6	육군 제2506부대 3대대		대대장		지원과장
7	공군 제8249부대		부대장		운영계장
8	한국전력공사 안양지사		지사장		재난담당차장
9	한국전기안전공사 경기서부지사		지사장		고객지원부장
10	한국가스공사 경기지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
11	한국가스안전공사 경기광역본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
12	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
경기군포재난상황실01	상시	음성 그룹통화	************* (031-390-0225)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

10.16. 화성소방서

공통 통화그룹명		소방경기화성지통단01~05		주관기관(주관자)		화성소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 18개		주관기관 연락관		현장지휘단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	평택해양경찰서		서장		경비구조과장
2	화성서부경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 경비교통과장
3	화성동탄경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 경비교통과장
4	화성시청		부시장		안전정책과장
5	화성시보건소		보건소장		보건정책과장
6	화성시 동탄보건소		보건소장		보건행정과장
7	화성시 동부보건소		보건소장		보건행정팀장
8	한림대학교동탄성심병원		총무팀장		시설팀장
9	원광종합병원		원무과장		원무팀장
10	화성중앙종합병원		관리과장		관리계장
11	해병대사령부		안전재난관리과장		재난관리장교
12	육군 제2819부대 2대대		대대장		작전과장
13	한국전력공사 화성지사		지사장		재난담당차장
14	한국전력공사 오산지사		지사장		재난담당차장
15	한국전기안전공사 경기지역본부		본부장		고객지원부장
16	한국가스공사 경기지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
17	한국가스안전공사 경기광역본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
18	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
경기화성재난상황실01	매일 15시	음성 그룹통화	************* (031-5189-2119)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

10.17. 이천소방서

공통 통화그룹명		소방경기이천지통단01~05		주관기관(주관자)		이천소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 12개		주관기관 연락관		현장대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	이천경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 경비교통과장
2	이천시청		부시장		안전총괄과장
3	이천시보건소		보건소장		보건위생과장
4	경기도의료원 이천병원		행정과장		시설주임
5	육군 제3901부대		군수과장		군수과장
6	육군 제7군단 화생방대대		정작과장		정작장교
7	제3공수특전여단		군수참모		재난담당관
8	한국전력공사 이천지사		지사장		재난담당차장
9	한국전기안전공사 이천여주지사		지사장		검사부장
10	한국가스공사 경기지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
11	한국가스안전공사 경기동부지사		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
12	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
경기이천재난상황실01	매일 오후 2시	음성 그룹통화	************* (031-644-2119)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

10.18. 김포소방서

공통 통화그룹명		소방경기김포지통단01~05		주관기관(주관자)		김포소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 15개		주관기관 연락관		현장대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	인천해양경찰서		서장		경비구조과장
2	김포경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 경비교통과장
3	김포시청		부시장		안전총괄과장
4	김포시보건소		보건소장		보건행정과장
5	김포우리병원		인사총무팀장		인사팀 주무관
6	뉴고려병원		대외협력팀장		대외협력팀 주무관
7	해병대제2사단		군수계획과장		재난관리담당
8	제17보병사단		군수참모		군수과장
9	수도군단 육군제2730부대		군수과장		방공작전통젠반장
10	공군 제8542부대		부대장		운영계장
11	한국전력공사 김포지사		지사장		재난담당차장
12	한국전기안전공사 부천김포지사		지사장		고객지원부장
13	한국가스공사 인천지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
14	한국가스안전공사 경기중부지사		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
15	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
경기김포재난상황실01	매일 오전 10시	음성 그룹통화	************* (031-980-2605)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

10.19. 광주소방서

공통 통화그룹명		소방경기광주지통단01~05		주관기관(주관자)		광주소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 13개		주관기관 연락관		현장지휘단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	광주경찰서		서장		경비교통과장
2	광주시청		부시장		안전총괄과장
3	광주시보건소		보건소장		보건행정과장
4	참조은병원		원장		총무팀장
5	육군 제3789부대		부대장		군수과장
6	육군 제2107부대		부대장		군수지원과장
7	육군 제3222부대		부대장		운용과장
8	특수전교육단		교육단장		군수과장
9	한국전력공사 광주지사		지사장		재난담당차장
10	한국전기안전공사 경기중부지사		지사장		고객지원부장
11	한국가스공사 경기지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
12	한국가스안전공사 경기동부지사		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
13	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
경기광주재난상황실01	매일 오후 10시	음성·영상 그룹통화	************* (031-760-2274)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

10.20. 안성소방서

공통 통화그룹명		소방경기안성지통단01~05		주관기관(주관자)		안성소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 12개		주관기관 연락관		현장대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	안성경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 경비교통과장
2	안성시청		부시장		시민안전과장
3	안성시보건소		보건소장		보건위생과장
4	경기도의료원 안성병원		행정과장		시설주임
5	안성성모병원		원무과장		원무팀장
6	육군 제5171부대 제2대대		군수과장		재난 담당자
7	공군 제8930부대		부대장		운영계장
8	한국전력공사 안성지사		지사장		재난담당차장
9	한국전기안전공사 평택안성지사		지사장		고객지원부장
10	한국가스공사 경기지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
11	한국가스안전공사 경기광역본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
12	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
경기안성재난상황실01	매일 오전 10시	음성 그룹통화	************* (031-678-2999)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

10.21. 하남소방서

공통 통화그룹명		소방경기하남지통단01~05		주관기관(주관자)		하남소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 13개		주관기관 연락관		현장대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	하남경찰서		서장		경비교통과장
2	하남시청		시장		안전정책과장
3	하남시보건소		보건소장		보건정책과장
4	육군3183부대		군수처장		군수참모
5	한국전력공사 하남지사		지사장		고객지원부장
6	한강유역환경청		청장		상수원관리과장
7	한국수자원공사 팔당권지사		지사장		관리부장
8	KT 하남지사		지사장		CM팀장
9	한국도로공사 동서울지사		지사장		도로안전팀장
10	코원에너지서비스 경기지사		지사장		성남안전관리팀장
11	대한적십자사 경기도지사 중부봉사관		관장		중부봉사관
12	한국가스안전공사 경기동부지사		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
13	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
경기하남재난상황실01	매일 오전 11시	음성·영상 그룹통화	************* (031-790-6119)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

10.22. 의왕소방서

공통 통화그룹명		소방경기의왕지통단01~05		주관기관(주관자)		의왕소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 9개		주관기관 연락관		현장대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	의왕경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 경비교통과장
2	의왕시청		부시장		안전총괄과장
3	의왕시 보건소		보건소장		보건위생과장
4	육군 제2506부대 3대대		대대장		지원과장
5	한국전력공사 안양지사		지사장		재난담당차장
6	한국전기안전공사 경기서부지사		지사장		고객지원부장
7	한국가스공사 경기지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
8	한국가스안전공사 경기광역본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
9	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
경기의왕재난상황실01	매일 오전 10시	음성 그룹통화	************* (031-345-2951)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

10.23. 오산소방서

공통 통화그룹명		소방경기오산지통단01~05		주관기관(주관자)		오산소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 10개		주관기관 연락관		현장대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	오산경찰서		서장		경비교통과장
2	오산시청		부시장		안전정책과장
3	오산시보건소		보건소장		보건행정과장
4	오산한국병원		관리과장		관리팀장
5	육군 제2819부대 1대대		대대장		지원과장
6	한국전력공사 오산지사		지사장		재난담당차장
7	한국전기안전공사 경기지역본부		본부장		고객지원부장
8	한국가스공사 경기지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
9	한국가스안전공사 경기광역본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
10	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
경기오산재난상황실01	매일 오후 3시	음성 그룹통화	************* (031-8036-7788)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

10.24. 여주소방서

공통 통화그룹명		소방경기여주지통단01~05		주관기관(주관자)		여주소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 10개		주관기관 연락관		현장대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	여주경찰서		서장		경비교통과장
2	여주시청		부시장		시민안전과장
3	여주시보건소		보건소장		보건행정과장
4	세종여주병원		원장		행정부장
5	3901부대2대대		정작과장		지원과장
6	한국전력공사 여주지사		지사장		재난담당차장
7	한국전기안전공사 이천여주지사		지사장		검사부장
8	한국가스공사 경기지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
9	한국가스안전공사 경기동부지사		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
10	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
경기여주재난상황실01	오전 11시	음성·영상 그룹통화	************* (031-887-2119)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

10.25. 양평소방서

공통 통화그룹명		소방경기양평지통단01~05			주관기관(주관자)		양평소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 12개			주관기관 연락관		현장대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명			참여자		연락관		비고
1	양평경찰서			서장		112치안종합상황실장/ 경비교통과장
2	양평군청			부군수		안전총괄과장
3	양평군 보건소			보건소장		보건정책과장
4	양평병원			총무과장		총무과장
5	육군 제3901부대			군수과장		군수과장
6	공군 제8145부대			부대장		운영계장
7	2신속대응사단		군수참모			군수계획장교
8	한국전력공사 양평지사			지사장		재난담당차장
9	한국전기안전공사 경기북동부지사			지사장		고객지원부장
10	한국가스공사 경기지역본부			안전환경부장		상황관리 담당자
11	한국가스안전공사 경기동부지사			지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
12	한국가스안전공사			사고조사부장		상황실근무자
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
경기양평재난상황실01	매일 오전 10시	음성 그룹통화	************* (031-770-2119)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

10.26. 과천소방서

공통 통화그룹명		소방경기과천지통단01~05		주관기관(주관자)		과천소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 13개		주관기관 연락관		현장대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	과천경찰서		서장		경비교통과장
2	과천시청		부시장		안전총괄과장
3	과천시보건소		보건소장		질병관리과장
4	한림대학교 성심병원		센터장		응급의학과장
5	국군지휘통신사령부		군수시설과장		군수계획장교
6	방공여단 제6501부대		군수참모		계획장교
7	공군 제8451부대		부대장		운영계장
8	육군 제2506부대 3대대		대대장		지원과장
9	한국전력공사 서초지사		지사장		재난담당차장
10	한국전기안전공사 경기서부지사		지사장		고객지원부장
11	한국가스공사 경기지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
12	한국가스안전공사 경기광역본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
13	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
경기과천재난상황실01	매일 오전 10시	음성그룹통화	************* (02-3677-2322)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

10.27. 고양소방서

공통 통화그룹명		소방경기고양지통단01~05		주관기관(주관자)		고양소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 14개		주관기관 연락관		재난대응과장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	고양경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 경비교통과장
2	고양시청		부시장		재난대응과장
3	고양시 덕양구보건소		보건소장		보건정책과장
4	국민건강보험공단 일산병원		총무팀장		총무팀 주무관
5	동국대학교 일산불교병원		운영지원팀장		운영지원팀 주무관
6	인제대학교 일산백병원		시설부장		시설팀 주무관
7	국립암센터		운영지원팀장		운영지원팀 주무관
8	명지병원		총무팀장		총무팀 주무관
9	육군제30기계화보병사단		군수처장		군수처 담당관
10	한국전력공사 고양지사		지사장		재난담당차장
11	한국전기안전공사 파주고양지사		지사장		운영과 대리
12	한국가스공사 경기중부지사		안전환경부장		상황관리 담당자
13	한국가스안전공사 경기중부지사		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
14	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
경기고양재난상황실01	매일 오후 15시	음성 그룹통화	************* (02-8075-2119)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

10.28. 일산소방서

공통 통화그룹명		소방경기일산지통단01~05		주관기관(주관자)		일산소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 16개		주관기관 연락관		재난대응과장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	일산동부경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 경비교통과장
2	일산서부경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 경비교통과장
3	고양시청		부시장		재난대응과장
4	고양시 일산동구보건소		보건소장		보건행정과장
5	고양시 일산서구보건소		보건소장		보건행정과장
6	국민건강보험공단 일산병원		총무팀장		총무팀주무관
7	동국대학교 일산불교병원		운영지원팀장		운영지원팀주무관
8	인제대학교 일산백병원		시설부장		시설팀주무관
9	국립암센터		운영지원팀장		운영지원팀주무관
10	육군제9보병사단		군수처장		군수처담당관
11	한국전력공사 고양지사		지사장		재난담당차장
12	한국전기안전공사 파주고양지사		지사장		운영과 대리
13	한국가스공사 경기중부지사		안전환경부장		상황관리 담당자
14	한국가스안전공사 경기중부지사		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
15	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
16	한국동서발전 일산발전본부		운영처장		재난안전팀장
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
경기고양재난상황실01	매일 오후 15시	음성 그룹통화	************* (02-8075-2119)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

10.29. 의정부소방서

공통 통화그룹명		소방경기의정부지통단01~05		주관기관(주관자)		의정부소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 13개		주관기관 연락관		재난대응과장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	의정부경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 경비과장
2	의정부시청		부시장		안전총괄과장
3	의정부시보건소		보건소장		보건관리과장
4	경기도의료원 의정부병원		행정과장		주무관
5	의정부백병원		행정부원장		기획관리실장
6	추병원		행정원장		총무과장
7	의정부성모병원		응급간호팀장		대리
8	육군 제1921부대		군수과장		군수담당관
9	한국전력공사 경기북부본부		본부장		재난담당차장
10	한국전기안전공사 경기북부지역본부		본부장		고객지원부장
11	한국가스공사 서울지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
12	한국가스안전공사 경기북부지사		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
13	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
경기의정부재난상황실01	매일 오전 10시 30분~11시	음성 그룹통화	************* (031-828-4800)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

10.30. 남양주소방서

공통 통화그룹명		소방경기남양주지통단01~05		주관기관(주관자)		남양주소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 17개		주관기관 연락관		재난대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	남양주북부경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 경비교통과장
2	남양주남부경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 경비교통과장
3	남양주시청		부시장		시민안전관
4	남양주보건소		보건소장		보건정책과장
5	남양주풍양보건소		보건소장		보건정책과장
6	남양주한양병원		원장		운영지원부장
7	현대병원		원장		총무부장
8	남양주나눔병원		원장		기획실장
9	육군 제9251부대(73보병사단 사령부)		사단장		군수참모(처장)
10	육군 제3062부대(55탄약대대)		대대장		운영과장
11	한국전력공사 남양주지사		지사장		고객지원부장
12	한국전기안전공사 경기북동부지사		지사장		검사기술부장
13	예스코 경기북부지사		지사장		경기북부안전팀장
14	한국가스안전공사 경기북부지사		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
15	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
16	대한적십자사 경기도지사 동북봉사관		동북봉사관장		운영과장
17	KT남양주지점		지점장		운영과장
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
경기남양주재난상황실01	매일 오후 2시	영상 그룹통화	************* (031-590-8173)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

10.31. 파주소방서

공통 통화그룹명		소방경기파주지통단01~05		주관기관(주관자)		파주소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 10개		주관기관 연락관		재난대응과장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	파주경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 경비교통과장
2	파주시청		부시장		안전총괄과장
3	파주시보건소		보건소장		보건행정과장
4	경기도의료원 파주병원		행정과장		행정팀장
5	육군제1570부대(1사단)		군수과장		군수담당관
6	한국전력공사 파주지사		지사장		재난담당차장
7	한국전기안전공사 파주고양지사		지사장		운영과 대리
8	한국가스공사 서울지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
9	한국가스안전공사 경기중부지사		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
10	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
경기파주재난상황실01	매일 오후 2시	음성·영상 그룹통화	************* (031-940-8671)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

10.32. 구리소방서

공통 통화그룹명		소방경기구리지통단01~05		주관기관(주관자)		구리소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 16개		주관기관 연락관		현장대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	구리경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 경비교통과장
2	구리시청		부시장		안전총괄과장
3	구리시보건소		보건소장		보건행정과장
4	한양대학교구리병원		중대장		비상계획계장
5	육군제73보병사단		지원과장		보급관
6	육군제55사단		정작과장		작전장교
7	한국전력공사 구리지사		지사장		전력공급부차장
8	한국전기안전공사 경기북동부지사		지사장		검사기술부장
9	한국가스공사 서울지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
10	한국가스안전공사 경기북부지사		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
11	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
12	KT 구리지사		지사장		CM1팀장
13	예스코 경기지사		지사장		경기남부안전차장
14	윤서병원		원무부장		원무과장
15	좋은아침병원		관리소장		원무팀장
16	대한적십자사 동북봉사관		관장		과장
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
경기구리재난상황실01	평일 오후 14시	음성 그룹통화	************* (031-550-2943)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

10.33. 포천소방서

공통 통화그룹명		소방경기포천지통단01~05		주관기관(주관자)		포천소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 13개		주관기관 연락관		현장대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	포천경찰서		서장		종합상황실장/경비교통과장
2	포천시청		부시장		안전총괄과장
3	포천시보건소		보건소장		보건사업과장
4	경기도의료원 포천병원		행정과장		행정과 대리
5	의료법인일심의료재단 우리병원		원무과장		총괄부장
6	제5군단사령부		작전과장		작전장교
7	제6공병여단		군수과장		담당장교
8	수도기계화보병사단		군수참모		군수운영장교
9	한국전력공사 포천지사		지사장		배전운영부 차장
10	한국전기안전공사 경기북부지역본부		본부장		점검부 과장
11	한국가스공사 서울지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
12	한국가스안전공사 경기북부지사		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
13	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
경기포천재난상황실01	매일 오전 10시	음성·영상 그룹통화 등	************* (031-538-2119)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

10.34. 양주소방서

공통 통화그룹명		소방경기양주지통단01~05		주관기관(주관자)		양주소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 9개		주관기관 연락관		현장대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	양주경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 경비교통과장
2	양주시청		부시장		안전건설과장
3	양주시보건소		보건소장		감염병관리과장
4	육군 8사단		군수참모처		군수운영장교
5	한국전력공사 경기북부본부		본부장		재난담당차장
6	한국전기안전공사 경기북부지사		지사장		검사2부장
7	한국가스공사 서울지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
8	한국가스안전공사 경기중부지사		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
9	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
경기양주재난상황실01	매일 오후 14시	음성 그룹통화	************* (031-8082-4119)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

10.35. 동두천소방서

공통 통화그룹명		소방경기동주천지통단01~05		주관기관(주관자)		동두천소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 10개		주관기관 연락관		현장대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	동두천경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 경비교통과장
2	동두천시청		부시장		안전총괄과장
3	동두천시보건소		보건소장		보건행정팀장
4	28사단 1575부대		군수참모처장		군수 담당자
5	육군 8사단		군수참모처		군수운영장교
6	한국전력공사 동두천지사		지사장		재난담당차장
7	한국전기안전공사 경기북부지역본부		본부장		점검부장
8	한국가스공사 서울지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
9	한국가스안전공사 경기북부지사		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
10	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
경기동두천재난상황실01	매일 오전 09시	음성 그룹통화	************* (031-860-2166)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

10.36. 가평소방서

공통 통화그룹명		소방경기가평지통단01~05		주관기관(주관자)		가평소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 17개		주관기관 연락관		현장대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	가평경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 정보안보외사과장
2	가평군청		부군수		안전재난과장
3	가평군보건소		보건소장		보건행정팀장
4	춘천한림대병원		응급의학과장		담당자
5	육군제7297부대 (66보병사단)		군수처장		군수처담당관
6	육군제7021부대 (공병대대)		지휘통제실장		지휘통제실담당관
7	육군제2536부대 (103항공대대)		정작과장		정작과담당관
8	공군 제8386부대		부대장		운영계장
9	공군 제8999부대		부대장		운영계장
10	공군 제8979부대		부대장		운영계장
11	육군제5899부대 (524탄약중대)		군수과장		군수과담당관
12	수도기계화보병사단		군수참모		군수운영장교
13	한국전력공사 가평지사		지사장		재난담당차장
14	한국전기안전공사 경기북동부지사		지사장		고객지원부장
15	한국가스공사 경기지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
16	한국가스안전공사 경기북부지사		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
17	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
경기가평재난상황실01	매일 오전 10시	음성 그룹통화	************* (031-580-4949)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

10.37. 연천소방서

공통 통화그룹명		소방경기연천지통단01~05		주관기관(주관자)		연천소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 10개		주관기관 연락관		현장대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	연천경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 정보안보외사과장
2	연천군청		부군수		안전총괄과장
3	연천군보건의료원		원장		보건사업과장
4	제28보병사단		군수참모		군수계획장교
5	제5보병사단		사단장		군수계획장교
6	한국전력공사 연천지사		지사장		전력공급팀장
7	한국전기안전공사 경기북부지역본부		본부장		고객지원부장
8	한국가스공사 서울지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
9	한국가스안전공사 경기북부지사		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
10	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
경기연천재난상황실01	매일 오전 10시	음성 그룹통화	************* (031-839-2119)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

11. 강원 소방 지역긴급구조통제단

11.1. 강원소방본부

공통 통화그룹명		소방강원지통단01~05		주관기관(주관자)		강원소방본부(본부장)
참 여 기 관 수		총 37개		주관기관 연락관		종합상황실장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	춘천소방서		서장		현장대응단장
2	원주소방서		서장		현장대응단장
3	강릉소방서		서장		현장대응단장
4	동해소방서		서장		현장대응과장
5	태백소방서		서장		현장대응과장
6	속초소방서		서장		현장대응과장
7	삼척소방서		서장		현장대응과장
8	홍천소방서		서장		현장대응과장
9	횡성소방서		서장		현장대응과장
10	영월소방서		서장		현장대응과장
11	평창소방서		서장		현장대응과장
12	정선소방서		서장		현장대응과장
13	철원소방서		서장		현장대응과장
14	화천소방서		서장		현장대응과장
15	양구소방서		서장		현장대응과장
16	인제소방서		서장		현장대응과장
17	고성소방서		서장		현장대응과장
18	양양소방서		서장		현장대응과장
19	특수구조단		단장		행정지원팀장
20	환동해특수재난대응단		단장		운영지원팀장
21	동해지방해양경찰청		경비안전과장		경비계장
22	동해지방해양경찰청		종합상황실장		종합상황팀장
23	강원경찰청		112종합상황실장		상황팀장
24	강원도청		재난안전실장		재난대응과장
25	국립중앙의료원 중앙응급의료센터		상황실장		재난 담당자

연번	참여기관명	참여자	연락관	비고
26	연세대학교원주세브란스기독병원	총무과장	팀장
27	강릉아산병원	총무과장	팀장
28	한림대학교춘천성심병원	총무과장	팀장
29	제2군단	부대장	작전과장
30	해군 제1함대사령부	참모장	군수참모
31	한국전력공사 강원본부	본부장	재난담당차장
32	한국전기안전공사 강원지역본부	본부장	고객지원부장
33	한국가스공사 강원지역본부	안전환경부장	상황관리 담당자
34	한국가스공사 삼척기지본부	안전환경부장	상황관리 담당자
35	한국가스안전공사 강원광역본부	지역 사고조사 담당부장	상황실근무자
36	한국가스안전공사 강원영동지사	지역 사고조사 담당부장	상황실근무자
37	한국가스안전공사	사고조사부장	상황실근무자
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
강원재난상황실01	매일 오전 10시	음성 그룹통화	************* (033-249-3119)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

11.2. 춘천소방서

공통 통화그룹명		소방강원춘천지통단01~05		주관기관(주관자)		춘천소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 10개		주관기관 연락관		현장대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	춘천경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 경비교통과장
2	춘천시청		부시장		안전총괄담당관
3	춘천시보건소		보건소장		보건운영과장
4	강원대학교병원		응급의학과장		진료지원팀장
5	제2공병여단		군수참모		운영장교
6	한국전력공사 강원본부		본부장		재난담당차장
7	한국전기안전공사 강원지역본부		본부장		고객지원부장
8	한국가스공사 강원지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
9	한국가스안전공사 강원광역본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
10	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
강원춘천재난상황실01	매일 오후 4시	음성 그룹통화	************* (033-250-3319)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

11.3. 원주소방서

공통 통화그룹명		소방강원원주지통단01~05		주관기관(주관자)		원주소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 11개		주관기관 연락관		현장대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	원주경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 경비교통과장
2	원주시청		부시장		안전총괄과장
3	원주시보건소		보건소장		보건행정팀장
4	강원도원주의료원		총무과장		공공의료팀장
5	성지병원		총무과장		관리과대리
6	8375부대 1대대		군수과장		군수과장
7	한국전력공사 원주지사		지사장		재난담당차장
8	한국전기안전공사 원주횡성지사		지사장		총괄부장
9	한국가스공사 강원지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
10	한국가스안전공사 강원광역본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
11	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
12
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
강원원주재난상황실01	매일 오후2시	음성그룹통화	************* (033-737-3683)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

11.4. 강릉소방서

공통 통화그룹명		소방강원강릉지통단01~05		주관기관(주관자)		강릉소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 17개		주관기관 연락관		현장대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	동해해양경찰서		서장		경비구조과장
2	속초해양경찰서		서장		경비구조과장
3	강릉경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 경비교통과장
4	강릉시청		부시장		재난안전과장
5	강릉시보건소		보건소장		보건행정과장
6	강릉동인병원		원장		총무과장
7	강원도강릉의료원		원장		총무팀장
8	강릉아산병원		원장		응급의학과장
9	공군 제18전투비행단		단장		기지방호작전과장
10	육군제1901부대		여단장		군수과장
11	육군제1900부대		여단장		군수과장
12	한국전력공사 강릉지사		지사장		재난담당차장
13	한국전력공사 동해지사		지사장		재난담당차장
14	한국전기안전공사 강원동부지사		지사장		검사기술부장
15	한국가스공사 강원지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
16	한국가스안전공사 강원영동지사		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
17	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
강원강릉재난상황실01	매일 오전 10시30분	음성 그룹통화	************* (033-640-4949)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

11.5. 동해소방서

공통 통화그룹명		소방강원동해지통단01~05		주관기관(주관자)		동해소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 13개		주관기관 연락관		현장대응과장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	동해해양경찰서		서장		경비구조과장
2	동해경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 경비교통과장
3	동해시청		부시장		안전과장
4	동해시보건소		보건소장		보건행정팀장
5	동해동인병원		원장		관리부장
6	근로복지공단 동해병원		원장		경영기획부장
7	해군 제1함대사령부		참모장		군수참모
8	한국전력공사 동해지사		지사장		재난담당차장
9	한국전기안전공사 강원동부지사		지사장		검사기술부장
10	한국가스공사 강원지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
11	한국가스안전공사 강원영동지사		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
12	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
13	한국동서발전 동해발전본부		운영처장		안전품질부장
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
강원동해재난상황실01	매일 오전 10시	음성 그룹통화	************* (033-530-2119)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

11.6. 태백소방서

공통 통화그룹명		소방강원태백지통단01~05		주관기관(주관자)		태백소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 10개		주관기관 연락관		현장대응과장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	태백경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 경비교통과장
2	태백시청		부시장		재난관리과장
3	태백시보건소		보건소장		보건행정담당
4	근로복지공단 태백병원		원장		경영기획부장
5	제36보병사단 (제8087부대 2대대)		대대장		군수과장
6	한국전력공사 태백지사		지사장		재난담당차장
7	한국전기안전공사 강원남부지사		지사장		재난업무담당직원
8	한국가스공사 강원지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
9	한국가스안전공사 강원영동지사		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
10	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
강원태백재난상황실01	매일 오전 11시	음성 그룹통화	************* (033-550-2499)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

11.7. 속초소방서

공통 통화그룹명		소방강원속초지통단01~05		주관기관(주관자)		속초소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 12개		주관기관 연락관		현장대응과장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	속초해양경찰서		서장		경비구조과장
2	속초경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 경비교통과장
3	속초시청		부시장		안전총괄과장
4	속초시보건소		보건소장		의약관리담당
5	강원도속초의료원		원장		시설장비팀장
6	속초보광병원		원장		인사과장
7	육군 제5790부대		부대장		군수과장
8	한국전력공사 속초고성지사		지사장		재난담당차장
9	한국전기안전공사 강원북부지사		지사장		총괄부장
10	한국가스공사 강원지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
11	한국가스안전공사 강원영동지사		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
12	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
강원속초재난상황실01	매일 14:30	음성 그룹통화	************* (033-639-2757)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

11.8. 삼척소방서

공통 통화그룹명		소방강원삼척지통단01~05		주관기관(주관자)		삼척소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 15개		주관기관 연락관		현장대응과장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	동해해양경찰서		서장		경비구조과장
2	삼척경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 경비교통과장
3	삼척시청		부시장		재난안전과장
4	삼척시보건소		보건소장		보건정책과장
5	강원도삼척의료원		원장		총무과장
6	육군제23사단 군수참모처		여단장		군수과장
7	한국전력공사 삼척지사		지사장		재난담당차장
8	한국전력공사 태백지사		지사장		재난담당차장
9	한국전력공사 정선지사		지사장		재난담당차장
10	한국전기안전공사 강원남부지사		지사장		재난업무담당직원
11	한국전기안전공사 강원동부지사		지사장		검사기술부장
12	한국가스공사 강원지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
13	한국가스공사 삼척기지본부		안전환경부장		상황관리 담당자
14	한국가스안전공사 강원영동지사		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
15	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
강원삼척재난상황실01	매일 오전 11시	음성·영상 그룹통화	************* (033-570-3119)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

11.9. 홍천소방서

공통 통화그룹명		소방강원홍천지통단01~05		주관기관(주관자)		홍천소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 11개		주관기관 연락관		현장대응과장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	홍천경찰서		서장		경비교통과장
2	홍천군청		부군수		건설방재과장
3	홍천군보건소		보건소장		예방의약담당
4	홍천아산병원		총무팀장		총무과장
5	육군5160부대		군수과장		군수장교
6	11기동사단		군수참모		군수운영장교
7	한국전력공사 홍천지사		지사장		재난담당차장
8	한국전기안전공사 강원지역본부		본부장		고객지원부장
9	한국가스공사 강원지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
10	한국가스안전공사 강원광역본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
11	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
12
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
강원홍천재난상황실01	매일 오전 11시	음성 그룹통화	************* (033-430-2903)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

11.10. 횡성소방서

공통 통화그룹명		소방강원횡성지통단01~05		주관기관(주관자)		횡성소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 12개		주관기관 연락관		현장대응과장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	횡성경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 정보안보외사과장
2	횡성군청		부군수		안전건설과장
3	횡성군보건소		보건소장		예방의약담당
4	횡성대성병원		원장		사무장
5	공군 제8전투비행단		단장		기지방호작전과장
6	제108연대 2대대		부대장		작전과장
7	원주 제36사단		사단장		군수참모처장
8	한국전력공사 횡성지사		지사장		재난담당차장
9	한국전기안전공사 원주횡성지사		지사장		총괄부장
10	한국가스공사 강원지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
11	한국가스안전공사 강원광역본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
12	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
강원횡성재난상황실01	매일 오후 4시(16시)	음성 그룹통화	************* (033-340-2496)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

11.11. 영월소방서

공통 통화그룹명		소방강원영월지통단01~05		주관기관(주관자)		영월소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 13개		주관기관 연락관		현장대응과장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	영월경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 정보안보외사과장
2	영월군청		부군수		안전건설과장
3	영월의료원		원장		행정과장
4	영월군보건소		보건소장		예방의약팀장
5	육군 제8087부대		부대장		작전과장
6	육군 제8231부대		부대장		운영통제실과장
7	육군 제8522부대		부대장		군수과장
8	한국전력공사 영월지사		지사장		재난담당차장
9	한국전기안전공사 강원남부지사		지사장		재난업무담당직원
10	한국전기안전공사 원주횡성지사		지사장		총괄부장
11	한국가스공사 강원지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
12	한국가스안전공사 강원광역본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
13	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
강원영월재난상황실01	매일 오전 8시	음성 그룹통화	************* (033-370-2497)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

11.12. 평창소방서

공통 통화그룹명		소방강원평창지통단01~05		주관기관(주관자)		평창소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 12개		주관기관 연락관		현장대응과장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여자		참여자		연락관		비고
1	평창경찰서		서장		정보안보외사과장
2	평창군청		부군수		안전교통과장
3	평창군보건의료원		원장		보건사업과장
4	육군 1670부대 1대대		대대장		작전과장
5	육군 1670부대 3대대		대대장		작전과장
6	공군 제8587부대		부대장		운영계장
7	한국전력공사 강릉지사		지사장		재난담당차장
8	한국전력공사 평창지사		지사장		재난담당차장
9	한국전기안전공사 강원동부지사		지사장		검사기술부장
10	한국가스공사 강원지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
11	한국가스안전공사 강원영동지사		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
12	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
강원평창재난상황실01	매일 오후 2시	음성통화	************* (033-330-2227)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

11.13. 정선소방서

공통 통화그룹명		소방강원정선지통단01~05		주관기관(주관자)		정선소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 14개		주관기관 연락관		현장대응과장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	정선경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 정보안보외사과장
2	정선군청		부군수		안전과장
3	정선군보건소		보건소장		보건정책과장
4	근로복지공단 정선병원		원장		경영지원부장
5	8087부대 1대대		대대장		작전과장
6	한국전력공사 강릉지사		지사장		재난담당차장
7	한국전력공사 영월지사		지사장		재난담당차장
8	한국전력공사 태백지사		지사장		재난담당차장
9	한국전력공사 정선지사		지사장		재난담당차장
10	한국전기안전공사 강원남부지사		지사장		재난업무담당직원
11	한국전기안전공사 강원동부지사		지사장		검사기술부장
12	한국가스공사 강원지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
13	한국가스안전공사 강원영동지사		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
14	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
강원정선재난상황실01	매일 오전 11시	음성 그룹통화	************* (033-560-2326)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

11.14. 철원소방서

공통 통화그룹명		소방강원철원지통단01~05		주관기관(주관자)		철원소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 11개		주관기관 연락관		현장대응과장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	철원경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 정보안보외사과장
2	철원군청		부군수		안전도시과장
3	철원군보건소		보건소장		보건정책과장
4	철원병원		원장		관리과장
5	제3보병사단		사단장		군수참모
6	제6보병사단		사단장		군수참모
7	한국전력공사 철원지사		지사장		재난담당차장
8	한국전기안전공사 강원지역본부		본부장		고객지원부장
9	한국가스공사 강원지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
10	한국가스안전공사 강원광역본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
11	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
12
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
강원철원재난상황실01	매일 오후 14시	음성그룹통화	************* (033-450-5494)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

11.15. 화천소방서

공통 통화그룹명		소방강원화천지통단01~05		주관기관(주관자)		화천소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 11개		주관기관 연락관		현장대응과장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	화천경찰서		서장		112치안종합상황실장
2	화천군청		부군수		안전건설과장
3	화천군보건의료원		원장		보건사업과장
4	육군7사단		군수참모		민군작전장교
5	육군15사단		군수참모		민군작전장교
6	육군27사단		군수참모		민군작전장교
7	한국전력공사 화천지사		지사장		재난담당차장
8	한국전기안전공사 강원지역본부		본부장		고객지원부장
9	한국가스공사 강원지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
10	한국가스안전공사 강원광역본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
11	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
12
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
강원화천재난상황실01	매일 오전 10시 30분	음성 그룹통화	************* (033-440-2498)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

11.16. 양구소방서

공통 통화그룹명		소방강원양구지통단01~05		주관기관(주관자)		양구소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 10개		주관기관 연락관		현장대응과장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	양구경찰서		서장		정보안보외사과장
2	양구군청		부군수		안전건설과장
3	양구군보건소		보건소장		예방의약과장
4	양구성심병원		원장		원무과장
5	육군 7162부대		군수참모		군수장교
6	한국전력공사 양구지사		지사장		재난담당차장
7	한국전기안전공사 강원지역본부		본부장		고객지원부장
8	한국가스공사 강원지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
9	한국가스안전공사 강원광역본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
10	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
강원양구재난상황실01	매일 오후 16시	음성 그룹통화	************* (033-480-2243)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

11.17. 인제소방서

공통 통화그룹명		소방강원인제지통단01~05		주관기관(주관자)		인제소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 10개		주관기관 연락관		현장대응과장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	인제경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 정보안보외사과장
2	인제군청		부군수		안전교통과장
3	인제군보건소		보건소장		보건정책과장
4	3군단 13화생방대대		대대장		정보작전과장
5	12사단 제1862-06부대(의무대대)		대대장		운영과장
6	한국전력공사 인제지사		지사장		재난담당차장
7	한국전기안전공사 강원북부지사		지사장		총괄부장
8	한국가스공사 강원지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
9	한국가스안전공사 강원광역본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
10	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
강원인제재난상황실01	매일 오전 10시 30분	음성·영상 그룹통화	************* (033-460-2162)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

11.18. 고성소방서

공통 통화그룹명		소방강원고성지통단01~05		주관기관(주관자)		고성소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 12개		주관기관 연락관		현장대응과장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	속초해양경찰서		서장		경비구조과장
2	고성경찰서		서장		정보안보외사과장
3	고성군청		부군수		안전교통과장
4	고성군보건소		보건소장		보건행정담당
5	육군 제5295부대		부대장		군수과장
6	공군 제8498부대		부대장		운영계장
7	해군 제1함대사령부		참모장		군수참모
8	한국전력공사 속초고성지사		지사장		재난담당차장
9	한국전기안전공사 강원북부지사		지사장		총괄부장
10	한국가스공사 강원지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
11	한국가스안전공사 강원영동지사		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
12	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
강원고성재난상황실01	매일 오전 10시	음성 그룹통화	************* (033-680-3494)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

11.19. 양양소방서

공통 통화그룹명		소방강원양양지통단01~05		주관기관(주관자)		양양소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 11개		주관기관 연락관		현장대응과장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	속초해양경찰서		서장		경비구조과장
2	속초경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 경비교통과장
3	양양군청		부군수		재난안전과장
4	양양군보건소		보건소장		감염병관리담당
5	육군 제2003부대		부대장		군수계획운영과장
6	해군 제1함대사령부		참모장		군수참모
7	한국전력공사 양양지사		지사장		재난담당차장
8	한국전기안전공사 강원북부지사		지사장		총괄부장
9	한국가스공사 강원지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
10	한국가스안전공사 강원영동지사		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
11	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
12
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
강원양양재난상황실01	매일 1회(10:30, 14:30) *오전 미실시 할 경우 오후 실시	음성 그룹통화	************* (033-670-2751)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

12. 충북 소방 지역긴급구조통제단

12.1. 충북소방본부

공통 통화그룹명		소방충북지통단01~05		주관기관(주관자)		충북소방본부(본부장)
참 여 기 관 수		총 28개		주관기관 연락관		119종합상황실장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	동부소방서		서장		재난대응과장
2	서부소방서		서장		재난대응과장
3	충주소방서		서장		재난대응과장
4	제천소방서		서장		재난대응과장
5	보은소방서		서장		재난대응과장
6	옥천소방서		서장		재난대응과장
7	영동소방서		서장		재난대응과장
8	증평소방서		서장		재난대응과장
9	진천소방서		서장		재난대응과장
10	괴산소방서		서장		재난대응과장
11	음성소방서		서장		재난대응과장
12	단양소방서		서장		재난대응과장
13	충청북도경찰청		112치안종합상황실장		상황팀장
14	충청북도경찰청		경비과장		경비경호계장
15	충청북도청		사회재난과장		재난상황팀장
16	충청북도청		자연재난과장		자연재난대책팀장
17	국립중앙의료원 중앙응급의료센터		상황실장		재난 담당자
18	충북대학교병원		원장		응급의료센터장
19	공군 제6탐색구조비행전대		전대장		작전과장
20	육군제1987부대(13여단)		부대장		군수처장
21	육군제5019부대(37사단)		부대장		군수참모처장
22	한국전력공사 충북본부		본부장		재난담당차장
23	한국전기안전공사 충북지역본부		본부장		고객지원부장
24	한국가스공사 대전충청지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
25	한국가스공사 강원지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자

연번	참여기관명	참여자	연락관	비고
26	한국가스안전공사 충북본부	지역 사고조사 담당부장	상황실근무자
27	한국가스안전공사 충북북부지사	지역 사고조사 담당부장	상황실근무자
28	한국가스안전공사	사고조사부장	상황실근무자
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
충북재난상황실01	매일 오전 10시	음성 그룹통화	************* (043-220-2433)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

12.2. 동부소방서

공통 통화그룹명		소방충북동부지통단01~05		주관기관(주관자)		동부소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 18개		주관기관 연락관		재난대응과장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	청주상당경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 경비교통과장
2	청주청원경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 경비교통과장
3	청주시청		부시장		안전정책과장
4	청주시 상당보건소		보건소장		보건행정팀장
5	청주시 청원보건소		보건소장		보건행정팀장
6	한국병원		시설관리과장		총무과 팀장
7	효성병원		경영지원부 이사		시설관리팀 과장
8	청주성모병원		시설관리과장		시설관리과 담당
9	하나병원		진략기획본부실장		운영지원팀 담당
10	베스티안병원		시설관리과장		시설관리과 주임
11	충청북도청주의료원		시설과 부장		원무과 팀장
12	공군 제17전투비행단		단장		기지방호작전과장
13	육군제2161부대		지원과장		지원과장
14	한국전력공사 동청주지사		지사장		재난담당차장
15	한국전기안전공사 충북지역본부		본부장		고객지원부장
16	한국가스공사 대전충청지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
17	한국가스안전공사 충북본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
18	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
충북청주재난상황실01	매일 14시	음성 그룹통화	************* (043-201-2119)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

12.3. 서부소방서

공통 통화그룹명		소방충북서부지통단01~05		주관기관(주관자)		서부소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 18개		주관기관 연락관		재난대응과장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	청주흥덕경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 경비과장
2	청주상당경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 경비교통과장
3	청주청원경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 경비교통과장
4	청주시청		부시장		안전정책과장
5	청주시 서원보건소		보건소장		보건행정팀장
6	청주시 흥덕보건소		보건소장		보건행정팀장
7	한국병원		시설관리과장		총무과 팀장
8	효성병원		경영지원부 이사		시설관리팀 과장
9	청주성모병원		시설관리과장		시설관리과 담당
10	하나병원		진략기획본부실장		운영지원팀 담당
11	베스티안병원		시설관리과장		시설관리과 주임
12	충청북도청주의료원		시설과 부장		원무과 팀장
13	제110보병여단1대대		지원과장		군수담당관
14	한국전력공사 충북본부		본부장		재난담당차장
15	한국전기안전공사 충북지역본부		본부장		고객지원부장
16	한국가스공사 대전충청지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
17	한국가스안전공사 충북본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
18	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
충북청주재난상황실01	매일 14시	음성 그룹통화	************* (043-201-2119)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

12.4. 충주소방서

공통 통화그룹명		소방충북충주지통단01~05		주관기관(주관자)		충주소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 12개		주관기관 연락관		재난대응과장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	충주경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 경비교통과장
2	충주시청		부시장		안전총괄과장
3	충주시보건소		보건소장		보건과장
4	건국대학교 충주병원		총무팀장		총무팀장
5	충청북도충주의료원		기획팀장		기획팀장
6	육군3800부대		지원과장		작전장교
7	육군3105부대		작전과장		지원 담당관
8	한국전력공사 충주지사		지사장		재난담당차장
9	한국전기안전공사 충주음성지사		지사장		총괄부장
10	한국가스공사 강원지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
11	한국가스안전공사 충북북부지사		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
12	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
충북충주재난상황실01	평일 오전 10시	음성 그룹통화	************* (043-850-6514)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

12.5. 제천소방서

공통 통화그룹명		소방충북제천지통단01~05		주관기관(주관자)		제천소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 11개		주관기관 연락관		재난대응과장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	제천경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 경비교통과장
2	제천시청		부시장		안전총괄과장
3	제천시보건소		보건소장		보건위생과장
4	제천서울병원		원무과장		사원
5	명지병원		총무기획팀장		사원
6	육군3105부대		작전과장		지원 담당관
7	한국전력공사 제천지사		지사장		재난담당차장
8	한국전기안전공사 제천단양지사		지사장		재난업무담당직원
9	한국가스공사 강원지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
10	한국가스안전공사 충북북부지사		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
11	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
12
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
충북제천재난상황실01	매일 오전 10시 10분	음성 그룹통화	************* (043-641-6183)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

12.6. 보은소방서

공통 통화그룹명		소방충북보은지통단01~05		주관기관(주관자)		보은소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 9개		주관기관 연락관		재난대응과장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	보은경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 경비교통과장
2	보은군청		부군수		안전건설과장
3	보은군보건소		보건소장		보건행정과장
4	제2201부대		작전과장		작전장교
5	한국전력공사 보은지사		지사장		재난담당차장
6	한국전기안전공사 충북지역본부		본부장		고객지원부장
7	한국가스공사 대전충청지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
8	한국가스안전공사 충북본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
9	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
충북보은재난상황실01	매일 오전 10시 30분	음성·영상 그룹통화	************* (043-540-3483)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

12.7. 옥천소방서

공통 통화그룹명		소방충북옥천지통단01~05		주관기관(주관자)		옥천소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 10개		주관기관 연락관		재난대응과장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	옥천군청		군수		안전건설과장
2	옥천경찰서		서장		정보안보외사과장
3	옥천군보건소		보건소장		보건행정과장
4	옥천성모병원		원장		행정부장
5	제2201부대		작전과장		작전장교
6	한국전력공사 옥천지사		지사장		재난담당차장
7	한국전기안전공사 영동옥천지사		지사장		재난업무담당직원
8	한국가스공사 대전충청지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
9	한국가스안전공사 충북본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
10	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
충북옥천재난상황실01	매일 오후 14시	음성 그룹통화	************* (043-730-3046)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

12.8. 영동소방서

공통 통화그룹명		소방충북영동지통단01~05		주관기관(주관자)		영동소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 11개		주관기관 연락관		재난대응과장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	영동경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 정보안보외사과장
2	영동군청		부군수		안전관리과장
3	영동군보건소		보건소장		보건행정과장
4	영동병원		관리과장		관리과계장
5	육군 제6606부대		지원과장		인사장교
6	육군 제2201부대		작전과장		작전장교
7	한국전력공사 영동지사		지사장		재난담당차장
8	한국전기안전공사 영동옥천지사		지사장		재난업무담당직원
9	한국가스공사 대전충청지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
10	한국가스안전공사 충북본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
11	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
12
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
충북영동재난상황실01	매일 오후 2시	음성 그룹통화	************* (043-740-3119)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

12.9. 증평소방서

공통 통화그룹명		소방충북증평지통단01~05		주관기관(주관자)		증평소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 10개		주관기관 연락관		재난대응과장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	괴산경찰서		서장		정보안보외사과 담당
2	증평군청		부군수		안전총괄과 주무관
3	증평군보건소		보건소장		보건행정팀 주무관
4	육군제5019부대		군구참모		군수보좌관
5	육군제1987부대		군수처장		군수보좌관
6	한국전력공사 증평괴산지사		지사장		재난담당차장
7	한국전기안전공사 충북지역본부		본부장		고객지원부장
8	한국가스공사 대전충청지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
9	한국가스안전공사 충북본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
10	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
충북증평재난상황실01	매일 오후 1시 30분	음성 그룹통화	************* (043-835-4173)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

12.10. 진천소방서

공통 통화그룹명		소방충북진천지통단01~05		주관기관(주관자)		진천소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 10개		주관기관 연락관		재난대응과장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	진천경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 정보안보외사과장
2	진천군청		부군수		안전총괄과장
3	진천군보건소		보건소장		보건행정과장
4	진천성모병원		총무부장		총무부 사원
5	공군 제8507부대		부대장		운영계장
6	한국전력공사 진천지사		지사장		재난담당차장
7	한국전기안전공사 충북지역본부		본부장		고객지원부장
8	한국가스공사 강원지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
9	한국가스안전공사 충북본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
10	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
충북진천재난상황실01	매일 오후 2시	음성 그룹통화	************* (043-539-3684)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

12.11. 괴산소방서

공통 통화그룹명		소방충북괴산지통단01~05		주관기관(주관자)		괴산소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 10개		주관기관 연락관		재난대응과장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	괴산경찰서		서장		정보보안과계장
2	괴산군청		부군수		안전건설과장
3	괴산군보건소		보건소장		의약보건팀장
4	괴산성모병원		원무과장		원무과 사원
5	육군 제2161부대		지원과장		지원장교
6	한국전력공사 증평괴산지사		지사장		재난담당차장
7	한국전기안전공사 충북지역본부		본부장		고객지원부장
8	한국가스공사 강원지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
9	한국가스안전공사 충북본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
10	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
충북괴산재난상황실01	매일 오전 11시	음성·영상 그룹통화	************* (043-830-3543)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

12.12. 음성소방서

공통 통화그룹명		소방충북음성지통단01~05		주관기관(주관자)		음성소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 13개		주관기관 연락관		재난대응과장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	음성경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 경비교통과장
2	음성군청		부군수		안전총괄과장
3	음성군보건소		보건소장		보건정책과장
4	제2161부대		지원과장		지원장교
5	제7252부대		정보작전과장		군수과장
6	제6032부대		정보작전과장		군수과장
7	제3800부대		지원과장		지원과 보급품수불부사관
8	한국전력공사 음성지사		지사장		재난담당차장
9	한국전기안전공사 충주음성지사		지사장		총괄부장
10	한국가스공사 강원지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
11	한국가스안전공사 충북본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
12	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
13	한국동서발전 음성그린에너지건설본부		본부장		안전품질환경부장
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
충북음성재난상황실01	평일 오전 11시	음성 그룹통화	************* (043-871-3254)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

12.13. 단양소방서

공통 통화그룹명		소방충북단양지통단01~05		주관기관(주관자)		단양소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 11개		주관기관 연락관		재난대응과장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	단양경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 정보보안과장
2	단양군청		부군수		안전건설과장
3	단양군보건소		보건소장		보건위생과장
4	제6303부대		지원과장		군수담당 주무관
5	육군3105부대		작전과장		지원 담당관
6	제8522부대		군수과장		군수과 행정보급관
7	한국전력공사 단양지사		지사장		재난담당차장
8	한국전기안전공사 제천단양지사		지사장		재난업무담당직원
9	한국가스공사 강원지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
10	한국가스안전공사 충북북부지사		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
11	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
12
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
충북단양재난상황실01	매일 오전 10시	음성·영상 그룹통화	************* (043-420-2866)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

13. 충남 소방 지역긴급구조통제단

13.1. 충남소방본부

공통 통화그룹명		소방충남지통단01~05		주관기관(주관자)		충남소방본부(본부장)
참 여 기 관 수		총 39개		주관기관 연락관		119종합상황실장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	천안동남소방서		서장		재난대응과장
2	천안서북소방서		서장		재난대응과장
3	공주소방서		서장		대응예방과장
4	보령소방서		서장		대응예방과장
5	아산소방서		서장		재난대응과장
6	서산소방서		서장		재난대응과장
7	논산소방서		서장		대응예방과장
8	계룡소방서		서장		대응예방과장
9	금산소방서		서장		대응예방과장
10	부여소방서		서장		대응예방과장
11	서천소방서		서장		대응예방과장
12	홍성소방서		서장		대응예방과장
13	예산소방서		서장		대응예방과장
14	당진소방서		서장		재난대응과장
15	태안소방서		서장		대응예방과장
16	청양소방서		서장		대응예방과장
17	충청남도청		재난안전실장		안전정책과장
18	충남지방경찰청		112종합상황실장		112종합상황실장
19	태안해안경찰서		경비구조과장		종합상황실장
20	충청남도교육청		안전총괄과장		안전총괄과장
21	중부지방산림청		산림재해안전과장		산림재해안전과장
22	국립공원관리공단		탐방시설과장		탐방시설과장
23	대한적십자사		구호복지팀장		구호복지팀장
24	단국대학교병원		사무처장		총무팀장
25	한국수자원공사		금강수도지원센터장		금강수도지원센터장

연번	참여기관명	참여자	연락관	비고
26	금강유역환경청	화학안전관리단장	화학안전관리단장
27	대전지방기상청	예보과장	예보과장
28	대전지방국토관리청	도로공사과장	도로공사과장
29	한국가스공사	안전환경팀장	안전환경팀장
30	한국농어촌공사	수자원관리부장	수자원관리부장
31	한국도로공사	도로팀장	도로팀장
32	한국전기안전공사	고객지원부장	고객지원부장
33	한국전력공사	경영지원부장	경영지원부장
34	KT충남충북고객본부	CS품질개선팀장	CS품질개선팀장
35	육군 제2162부대	32사단 군수처장	32사단 군수처장
36	한국가스안전공사 충남본부	지역 사고조사 담당부장	상황실근무자
37	한국가스안전공사 대전광역본부	지역 사고조사 담당부장	상황실근무자
38	한국가스안전공사	사고조사부장	상황실근무자
39	해군본부	군수참모부장	군수운영/재난관리과장
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
충남재난상황실01	매일 오전 11시	음성 그룹통화	************* (041-635-2189)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

3.2. 천안동남소방서

공통 통화그룹명		소방충남천안동남지통단01~05		주관기관(주관자)		천안동남소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 15개		주관기관 연락관		재난대응과장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	천안동남소방서		소방서장		재난대응과장
2	천안동남경찰서		경비교통과장		경비교통과장
3	천안시 동남구보건소		보건과장		보건과장
4	한국철도공사 천안역사		역무실장		역무실장
5	한국가스안전공사 충남본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
6	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
7	한국전기안전공사		기술진단부장		기술진단부장		천안아산지사
8	한국농어촌공사		천안지부장		천안지부장		천안지사
9	K-water		시설관리팀장		시설관리팀장		천안권관리단
10	한국도로공사		도로안전팀장		도로안전팀장		천안지사
11	KT천안지사		천안지사CM팀장		천안지사CM팀장
12	육군3585부대 대대		작전과장		작전과장
13	천안의료원		재무과장		재무과장
14	단국대학교병원		총무팀장		총무팀장
15	순천향대학교병원		홍보팀장		홍보팀장
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
충남천안재난상황실01	매일 오전 11시 5분	음성 그룹통화	************* (041-521-5119)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

13.3. 천안서북소방서

공통 통화그룹명		소방충남천안서북지통단01~05		주관기관(주관자)		천안서북소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 13개		주관기관 연락관		재난대응과장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	천안서북소방서		소방서장		재난대응과장
2	천안시청		안전총괄과장		안전총괄과장
3	천안서북경찰서		경비작전과장		경비작전과장
4	천안시 서북구보건소		보건과장		보건과장
5	천안교육지원청		재무과장		재무과장
6	공군제8352부대		기지중대장		기지중대장
7	한국전력공사		설비관리팀장		설비관리팀장		천안지사
8	천안충무병원		기획과장		기획과장
9	화인메트로병원		총무과장		총무과장
10	대한적십자사봉사회		실장		실장		천안지구협의회
11	삼성전자(주)		환경방재팀장		환경방재팀장
12	한국가스안전공사 충남본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
13	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
충남천안재난상황실01	매일 오전 11시 5분	음성 그룹통화	************* (041-521-5119)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

13.4. 공주소방서

공통 통화그룹명		소방충남공주지통단01~05		주관기관(주관자)		공주소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 15개		주관기관 연락관		대응예방과장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	공주소방서		소방서장		대응예방과장
2	공주시청		시민안전과장		시민안전과장
3	공주경찰서		경비작전계장		경비작전계장
4	공주교육지원청		행정과경리팀장		행정과경리팀장
5	공주의료원		총무과장		총무과장
6	공주시보건소		보건과장		보건과장
7	육군제3585부대 3대대		작전과장		작전과장
8	한국전력공사		전력공급부장		전력공급부장		공주지사
9	KT공주지점		관리팀장		관리팀장
10	JB주식회사		공주출장소장		공주출장소장		중부출장소
11	한국농어촌공사		수자원관리부장		수자원관리부장		공주지사
12	한국도로공사		도로안전팀장		도로안전팀장		공주지사
13	대한적십자사		협의회장		협의회장		공주지구협의회
14	한국가스안전공사 대전광역본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
15	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
충남공주재난상황실01	매일 오전 11시 10분	음성 그룹통화	************* (041-840-8119)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

13.5. 보령소방서

공통 통화그룹명		소방충남보령지통단01~05		주관기관(주관자)		보령소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 18개		주관기관 연락관		대응예방과장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	보령소방서		소방서장		대응예방과장
2	보령시청		안전총괄과장		안전총괄과장
3	보령경찰서		경비교통과장		경비교통과장
4	보령교육지원청		행정과장		행정과장
5	보령시보건소		보건행정과장		보건행정과장
6	육군 제8361부대 2대대		작전과장		작전과장
7	한국수자원공사		관리부장		관리부장		보령권지사
8	한국전력공사		전력공급부장		전력공급부장		보령지사
9	한국농어촌공사		지역개발부장		지역개발부장		보령지사
10	KT보령지점		CM팀장		CM팀장
11	한국전기안전공사		총괄부장		총괄부장		서부지사
12	중부발전(주)		재난소방과장		재난소방과장		보령화력본부
13	한국도로공사		도로안전팀장		도로안전팀장		보령지사
14	보령아산병원		총무과장		총무과장
15	대한적십자사		협의회장		협의회장		보령지구협의회
16	중부도시가스(주)		중부도시가스장		중부도시가스장		서부지사
17	한국가스안전공사 대전광역본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
18	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
충남보령재난상황실01	매일 오후 1시	음성 그룹통화	************* (041-930-4119)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

13.6. 아산소방서

공통 통화그룹명		소방충남아산지통단01~05		주관기관(주관자)		아산소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 14개		주관기관 연락관		재난대응과장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	아산소방서		소방서장		재난대응과장
2	아산시청		안전총괄담당관		안전총괄담당관
3	아산경찰서		경비교통과장		경비교통과장
4	아산시보건소		보건행정과장		보건행정과장
5	한국전력공사		전력공급팀장		전력공급팀장		아산지사
6	한국수자원공사		아산권관리단장		아산권관리단장		아산권관리단
7	KT아산지사		아산 CM팀장		아산 CM팀장
8	한국농어촌공사		수자원관리부장		수자원관리부장		아산지사
9	중부도시가스㈜		안전기획팀장		안전기획팀장
10	아산충무병원		관리과장		관리과장
11	대한적십자사봉사회		협의회장		협의회장		아산지구협의회
12	육군3585부대 2대대		군수과장		군수과장
13	한국가스안전공사 충남본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
14	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
충남아산재난상황실01	매일 오전 11시 10분	음성 그룹통화	************* (041-5365-8479)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

13.7. 서산소방서

공통 통화그룹명		소방충남서산지통단01~05		주관기관(주관자)		서산소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 17개		주관기관 연락관		재난대응과장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	서산소방서		소방서장		재난대응과장
2	서산시청		안전총괄과장		안전총괄과장
3	서산경찰서		경비교통과장		경비교통과장
4	서산시보건소		건강증진과장		건강증진과장
5	서산의료원		총무과장		총무과장
6	한국석유공사		안전팀장		안전팀장		서산지사
7	한국전력공사		전력공급부장		전력공급부장		서산지사
8	KT서산지점		CM팀장		CM팀장
9	서산중앙병원		관리팀장		관리팀장
10	육군1789부대		군수과장		군수과장
11	대한적십자봉사회		봉사회장		봉사회장
12	한국농어촌공사		수자원관리부장		수자원관리부장		서산·태안지사
13	한국수자원공사		시설관리팀장		시설관리팀장		서산권지사
14	한국전기안전공사		기술진단과장		기술진단과장		서산태안지사
15	공군제20전투비행단		기지방호작전과장		기지방호작전과장
16	한국가스안전공사 충남본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
17	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
충남서산재난상황실01	매일 오후 2시	음성 그룹통화	************* (041-660-3051)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

13.8. 논산소방서

공통 통화그룹명		소방충남논산지통단01~05		주관기관(주관자)		논산소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 17개		주관기관 연락관		대응예방과장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	논산소방서		소방서장		대응예방과장
2	논산시청		안전총괄과장		안전총괄과장
3	논산시보건소		보건사업과장		보건사업과장
4	논산경찰서		경비교통과장		경비교통과장
5	논산백제병원		총무과장		총무과장
6	육군제3585부대		군수과장		군수과장
7	한국도로공사		도로파트장		도로파트장		논산지사
8	한국전력공사		전력공급부장		전력공급부장		논산지사
9	KT논산지사		CM팀(시설)장		CM팀(시설)장		계룡시통합
10	논산 국토관리사무소		구조물과장		구조물과장
11	육군제7813부대		군수과장		군수과장
12	한국농어촌공사		수자원관리부장		수자원관리부장		논산지사
13	대한적십자사		협의회장		협의회장		논산지구협의회
14	한국수자원공사		관망관리과장		관망관리과장		논산수도센터
15	한국가스안전공사 대전광역본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
16	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
17	해군본부		군수참모부장		군수운영/재난관리과장
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
충남논산재난상황실01	매일 오전 10시	음성 그룹통화	************* (041-746-6400)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

13.9. 계룡소방서

공통 통화그룹명		소방충남계룡지통단01~05		주관기관(주관자)		계룡소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 8개		주관기관 연락관		대응예방과장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	계룡소방서		소방서장		대응예방과장
2	계룡시청		안전총괄과장		안전총괄과장
3	계룡시보건소		의약팀장		의약팀장
4	계룡대근무지원단		군수처장		군수처장
5	대한적십자사		협의회장		협의회장		계룡지구협의회
6	한국가스안전공사 대전광역본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
7	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
8	해군본부		군수참모부장		군수운영/재난관리과장
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
충남계룡재난상황실01	매일 오전 11시	음성 그룹통화	************* (042-840-2232)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

13.10. 당진소방서

공통 통화그룹명		소방충남당진지통단01~05		주관기관(주관자)		당진소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 16개		주관기관 연락관		재난대응과장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	당진소방서		소방서장		재난대응과장
2	당진시청		안전총괄과장		안전총괄과장
3	당진경찰서		경비작전계장		경비작전계장
4	육군1789부대제2대대		군수과장		군수과장
5	당진시보건소		보건행정과장		보건행정과장
6	공군8921부대522포대		운영계장		운영계장
7	대한적십자사		재난분과장		재난분과장		당진지구협의회
8	㈜미래엔서해에너지		안전관리팀장		안전관리팀장
9	당진종합병원		원무과장		원무과장
10	한국도로공사		도로안전팀장		도로안전팀장		당진지사
11	한국농어촌공사		수자원관리부장		수자원관리부장		당진지사
12	KT홍성지사		CM팀장		CM팀장		당진지점
13	한국전력공사		배전운영파트장		배전운영파트장		당진지사
14	한국가스안전공사 충남본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
15	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
16	한국동서발전 당진발전본부		안전기술처장		재난안전부장
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
충남당진재난상황실01	매일 오후 7시	음성 그룹통화	************* (041-350-4980)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

13.11. 금산소방서

공통 통화그룹명		소방충남금산지통단01~05		주관기관(주관자)		금산소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 12개		주관기관 연락관		대응예방과장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	금산소방서		소방서장		대응예방과장
2	금산군청		안전총괄과장		안전총괄과장
3	금산보건소		보건행정팀장		보건행정팀장
4	금산경찰서		경비작전계장		경비작전계장
5	제1970부대제6대대		작전과장		작전과장
6	한국전력공사		배전운영실장		배전운영실장		금산지사
7	한국수자원공사		시설관리과장		시설관리과장		금산권지사
8	중부도시가스		금산출장소장		금산출장소장		금산출장소
9	새금산병원		원무행정부장		원무행정부장
10	대한적십자사		대한적십자사장		대한적십자사장		금산지구협의화
11	한국가스안전공사 대전광역본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
12	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
충남금산재난상황실01	매일 오전 11시 10분	음성 그룹통화	************* (041-750-2875)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

13.12. 부여소방서

공통 통화그룹명		소방충남부여지통단01~05		주관기관(주관자)		부여소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 14개		주관기관 연락관		대응예방과장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	부여소방서		소방서장		대응예방과장
2	부여군청		안전총괄과장		안전총괄과장
3	부여군 보건소		의약팀장		의약팀장
4	부여경찰서		경비교통과장		경비교통과장
5	제8361부대 3대대		군수과장		군수과장
6	한국전력공사		배전운영팀장		배전운영팀장		부여지사
7	농어촌공사		수자원관리부장		수자원관리부장		부여지사
8	수자원공사		공사부장		공사부장		중부권관리단
9	한국도로공사		도로안전팀장		도로안전팀장		부여지사
10	KT부여지점		CM팀장		CM팀장
11	건양대학교부여병원		관리과장		관리과장
12	대한적십자사		봉사실장		봉사실장		부여지구협의회
13	한국가스안전공사 대전광역본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
14	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
충남부여재난상황실01	매일 오전 11시 10분	음성 그룹통화	************* (041-830-2338)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

13.13. 서천소방서

공통 통화그룹명		소방충남서천지통단01~05		주관기관(주관자)		서천소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 10개		주관기관 연락관		대응예방과장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	서천소방서		소방서장		대응예방과장
2	서천군청		안전총괄과장		안전총괄과장
3	서천경찰서		경비교통과장		경비교통과장
4	육군제8361부대		군수과장		군수과장
5	서천군보건소		의약팀장		의약팀장
6	한국전력공사		배전운영팀장		배전운영팀장		서천지사
7	한국농어촌공사		수자원관리부장		수자원관리부장		서천지사
8	대한적십자사		서천지구회장		서천지구회장		서천지구협의회
9	한국가스안전공사 대전광역본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
10	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
충남서천재난상황실01	매일 오전 9시 30분	음성 그룹통화	************* (041-950-4419)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

13.14. 청양소방서

공통 통화그룹명		소방충남청양지통단01~05		주관기관(주관자)		청양소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 13개		주관기관 연락관		대응예방과장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	청양소방서		소방서장		대응예방과장
2	청양군청		안전재난과장		안전재난과장
3	청양경찰서		정보보안과장		정보보안과장
4	청양군보건의료원		의약관리팀장		의약관리팀장
5	청양교육지원청		행정과장		행정과장
6	한국농어촌공사		지역개발부장		지역개발부장		청양지사
7	한국전력공사		전력공급팀장		전력공급팀장		청양지사
8	청양산림항공관리소		안전항공팀장		안전항공팀장
9	KT청양지점		CM팀장		CM팀장
10	대한적십자사충남지사		협의회장		협의회장		청양지구협의회
11	청양훈요양병원		행정실장		행정실장
12	한국가스안전공사 대전광역본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
13	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
충남청양재난상황실01	매일 오전 10시	음성 그룹통화	************* (041-940-2924)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

13.15. 홍성소방서

공통 통화그룹명		소방충남홍성지통단01~05		주관기관(주관자)		홍성소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 12개		주관기관 연락관		대응예방과장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	홍성소방서		소방서장		대응예방과장
2	홍성군청		안전총괄과장		안전총괄과장
3	홍성경찰서		경비작전계장		경비작전계장
4	1789부대 4대대		군수과장		군수과장
5	홍성군보건소		의약팀장		의약팀장
6	홍성의료원		관리과장		관리과장
7	한국농어촌공사		지역개발부장		지역개발부장		홍성지사
8	한국전력공사		고객지원부장		고객지원부장		홍성지사
9	KT홍성지사		영업기획팀장		영업기획팀장
10	대한적십자사		협의회장		협의회장		홍성지구협의회
11	한국가스안전공사 충남본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
12	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
충남홍성재난상황실01	매일 오전 11시 10분	음성 그룹통화	************* (041-630-1547)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

13.16. 예산소방서

공통 통화그룹명		소방충남예산지통단01~05		주관기관(주관자)		예산소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 13개		주관기관 연락관		대응예방과장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	예산소방서		소방서장		대응예방과장
2	예산군청		안전관리과장		안전관리과장
3	예산경찰서		경비교통과장		경비교통과장
4	예산군보건소		보건행정과장		보건행정과장
5	한국전기안전공사		검사기술부장		검사기술부장		중부지사
6	한국전력공사		전력공급부장		전력공급부장		예산지사
7	KT예산지점		CM팀장		CM팀장
8	예산명지병원		원무과장		원무과장
9	예산국토관리사무소		구조물과장		구조물과장
10	한국농어촌공사		수자원관리부장		수자원관리부장		예산지사
11	대한적십자사		협의회장		협의회장		예산지구협의회
12	한국가스안전공사 충남본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
13	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
충남예산재난상황실01	매일 오후 4시	음성 그룹통화	************* (041-339-7754)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

13.17. 태안소방서

공통 통화그룹명		소방충남태안지통단01~05		주관기관(주관자)		태안소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 15개		주관기관 연락관		대응예방과장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	태안소방서		소방서장		대응예방과장
2	태안군청		안전총괄과		안전총괄과
3	태안보건의료원		보건사업과		보건사업과
4	태안해양경찰서		경비구조계		경비구조계
5	태안경찰서		경비교통과		경비교통과
6	태안교육지원청		행정과		행정과
7	육군 제1789부대 3대대		군수과		군수과
8	한국전력공사		배전운영팀		배전운영팀		태안지사
9	국립공원관리공단		탐방시설과		탐방시설과		태안국립공원사무소
10	㈜한국서부발전		산업안전팀		산업안전팀		태안발전본부
11	현대요양병원		관리과		관리과
12	한서대학교		행정실		행정실		태안비행장
13	대한적십자사		구조대장		구조대장		태안인명구조대
14	한국가스안전공사 충남본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
15	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
충남태안재난상황실01	매일 오전 10시 30분	음성 그룹통화	************* (041-670-6001)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

14. 전북 소방 지역긴급구조통제단

14.1. 전북소방본부

공통 통화그룹명		소방전북지통단01~05		주관기관(주관자)		전북소방본부(본부장)
참 여 기 관 수		총 31개		주관기관 연락관		119종합상황실장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	전주덕진소방서		서장		현장대응단장
2	전주완산소방서		서장		현장대응단장
3	군산소방서		서장		현장대응단장
4	익산소방서		서장		현장대응단장
5	정읍소방서		서장		현장대응단장
6	남원소방서		서장		현장대응단장
7	김제소방서		서장		현장대응단장
8	완주소방서		서장		현장대응단장
9	진안소방서		서장		현장대응단장
10	장수소방서		서장		현장대응단장
11	순창소방서		서장		현장대응단장
12	고창소방서		서장		현장대응단장
13	부안소방서		서장		현장대응단장
14	서해지방해양경찰청		종합상황실장		상황관리팀장
15	서해지방해양경찰청		경비과장		경비계장
16	전라북도경찰청		경비과장		경비경호계장
17	전라북도경찰청		112치안종합상황실장		상황팀장
18	전라북도청		자연재난과장		재난상황실팀장
19	전라북도청		사회재난과장		사회재난대응팀장
20	국립중앙의료원 중앙응급의료센터		상황실장		재난 담당자
21	원광대학교병원		응급의료센터장		총무팀장
22	전북대학교병원		응급의료센터장		총무팀장
23	2632부대		부대장		군수참모
24	육군제7557부대		여단장		계획운영장교
25	한국전력공사 전북본부		본부장		재난담당차장

연번	참여기관명	참여자	연락관	비고
26	한국전기안전공사 전북지역본부	본부장	고객지원부장
27	한국가스공사 전북지역본부	안전환경부장	상황관리 담당자
28	한국가스공사 대전충청지역본부	안전환경부장	상황관리 담당자
29	한국가스공사 광주전남지역본부	안전환경부장	상황관리 담당자
30	한국가스안전공사 전북본부	지역 사고조사 담당부장	상황실근무자
31	한국가스안전공사	사고조사부장	상황실근무자
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
전북재난상황실01	매일 오후 2시 10분	음성그룹통화	************* (063-280-2995)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

14.2. 전주덕진소방서

공통 통화그룹명		소방전북전주덕진지통단01~05		주관기관(주관자)		전주덕진소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 14개		주관기관 연락관		현장대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	전주덕진경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 경비교통과장
2	전주시청		부시장		시민안전담당관
3	전주시 보건소		보건소장		보건행정과장
4	대자인병원		원장		총무부장
5	전주병원		원장		총무부장
6	예수병원		원장		총무부장
7	호성전주병원		원장		경영본부장
8	제2612부대 206항공대		대대장		정작과장
9	9585-2대대		부대장		정작과장
10	한국전력공사 남전주지사		본부장		재난담당차장
11	한국전기안전공사 전북지역본부		본부장		고객지원부장
12	한국가스공사 전북지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
13	한국가스안전공사 전북본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
14	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
전북전주재난상황실01	매일 오후 2시 10분	음성그룹통화	************* (063-281-2980)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

14.3. 전주완산소방서

공통 통화그룹명		소방전북전주완산지통단01~05		주관기관(주관자)		전주완산소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 18개		주관기관 연락관		현장대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	전주완산경찰서		서장		112치안종합상황실장/경비과장
2	임실경찰서		서장		112치안종합상황실장/정보안보외사과장
3	전주시청		부시장		시민안전담당관
4	임실군청		부군수		안전관리과장
5	전주시 보건소		보건소장		보건행정과장
6	임실군보건의료원		원장		보건사업과장
7	대자인병원		원장		총무부장
8	전주병원		원장		총무과장
9	예수병원		원장		총무과장
10	호성전주병원		원장		경영본부장
11	7733-2대대		부대장		군수과장
12	6탄약창		창장		지원과장
13	한국전력공사 남전주지사		지사장		재난담당차장
14	한국전력공사 임실지사		지사장		재난담당차장
15	한국전기안전공사 전북지역본부		본부장		고객지원부장
16	한국가스공사 전북지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
17	한국가스안전공사 전북본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
18	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
전북전주재난상황실01	매일 오후 2시 10분	음성그룹통화	*************(063-281-2980)
전북임실재난상황실01	매일 오후 2시 10분	음성그룹통화	*************(063-640-2636)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

14.4. 군산소방서

공통 통화그룹명		소방전북군산지통단01~05		주관기관(주관자)		군산소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 15개		주관기관 연락관		현장대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	군산해양경찰서		서장		경비구조과장
2	군산경찰서		서장		112치안종합상황실장 /경비교통과장
3	군산시청		부시장		안전총괄과장
4	군산시보건소		보건소장		보건행정과장
5	동군산병원		원장		총무차장
6	전라북도군산의료원		원장		총무팀장
7	9585-1대대		부대장		정작과장
8	9585-해안감시기동대대		부대장		정작과장
9	해군 제2227부대 제282해상전탐감시대		대장		상황담당
10	공군 제38전투비행전대		전대장		기지작전계장
11	한국전력공사 군산지사		지사장		재난담당차장
12	한국전기안전공사 군산지사		지사장		총괄부장
13	한국가스공사 전북지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
14	한국가스안전공사 전북본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
15	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
전북군산재난상황실01	매일 오후 2시 10분	음성그룹통화	************* (063-454-3846)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

14.5. 익산소방서

공통 통화그룹명		소방전북익산지통단01~05		주관기관(주관자)		익산소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 11개		주관기관 연락관		현장대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	익산경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 경비교통과장
2	익산시청		부시장		시민안전과장
3	익산시보건소		보건소장		보건지원과장
4	익산병원		원장		관리부장
5	원광대학교병원		원장		총무팀장
6	9585-3대대		부대장		정작과장
7	한국전력공사 익산지사		지사장		재난담당차장
8	한국전기안전공사 익산지사		지사장		총괄부장
9	한국가스공사 전북지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
10	한국가스안전공사 전북본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
11	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
12
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
전북익산재난상황실01	매일 오후 2시 10분	음성그룹통화	************* (063-859-5405)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

14.6. 정읍소방서

공통 통화그룹명		소방전북정읍지통단01~05		주관기관(주관자)		정읍소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 10개		주관기관 연락관		현장대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	정읍경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 경비교통과장
2	정읍시청		부시장		안전총괄과장
3	정읍시보건소		보건소장		보건위생과장
4	정읍아산병원		원장		총무팀장
5	8098-3대대		부대장		군수과장
6	한국전력공사 정읍지사		지사장		재난담당차장
7	한국전기안전공사 전북서부지사		지사장		총괄부장
8	한국가스공사 전북지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
9	한국가스안전공사 전북본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
10	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
전북정읍재난상황실01	매일 오후 2시 10분	음성그룹통화	************* (063-539-5963)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

14.7. 남원소방서

공통 통화그룹명		소방전북남원지통단01~05		주관기관(주관자)		남원소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 10개		주관기관 연락관		현장대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	남원경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 경비교통과장
2	남원시청		부시장		안전재난과장
3	남원시보건소		보건소장		보건지원과장
4	전라북도남원의료원		원장		총무과장
5	7733-3대대		부대장		작전과장
6	한국전력공사 남원지사		지사장		재난담당차장
7	한국전기안전공사 남원순창지사		지사장		재난업무담당직원
8	한국가스공사 전북지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
9	한국가스안전공사 전북본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
10	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
전북남원재난상황실01	매일 오후 2시 10분	음성그룹통화	************* (063-620-6961)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

14.8. 김제소방서

공통 통화그룹명		소방전북김제지통단01~05		주관기관(주관자)		김제소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 10개		주관기관 연락관		현장대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	김제경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 경비교통과장
2	김제시청		부시장		안전재난과장
3	김제시보건소		소장		보건위생과장
4	김제우석병원		원장		응급의학과장
5	제8098부대 김제정읍대대		대대장		동원과장
6	한국전력공사 김제지사		지사장		재난담당차장
7	한국전기안전공사 전북지역본부		본부장		고객지원부장
8	한국가스공사 전북지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
9	한국가스안전공사 전북본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
10	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
전북김제재난상황실01	매일 오후 2시 10분	음성그룹통화	************* (063-540-3700)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

14.9. 완주소방서

공통 통화그룹명		소방전북완주지통단01~05		주관기관(주관자)		완주소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 9개		주관기관 연락관		현장대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	완주경찰서		서장		경비교통과장
2	완주군청		부군수		재난안전과장
3	완주군보건소		보건소장		보건관리과장
4	9585-2대대		부대장		정작과장
5	한국전력공사 전북본부		본부장		재난담당차장
6	한국전기안전공사 전북지역본부		본부장		고객지원부장
7	한국가스공사 전북지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
8	한국가스안전공사 전북본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
9	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
전북완주재난상황실01	매일 오후 2시 10분	음성그룹통화	************* (063-290-2933)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

14.10. 순창소방서

공통 통화그룹명		소방전북순창지통단01~05		주관기관(주관자)		순창소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 9개		주관기관 연락관		현장대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	순창경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 정보보안외사과장
2	순창군청		부군수		안전재난과장
3	순창군보건의료원		원장		보건사업과장
4	7733-3대대		대대장		작전과장
5	한국전력공사 순창지사		지사장		재난담당차장
6	한국전기안전공사 남원순창지사		지사장		재난업무담당직원
7	한국가스공사 광주전남지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
8	한국가스안전공사 전북본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
9	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
전북순창재난상황실01	매일 오후 2시 10분	음성그룹통화	************* (063-650-1852)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

14.11. 고창소방서

공통 통화그룹명		소방전북고창지통단01~05		주관기관(주관자)		고창소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 11개		주관기관 연락관		현장대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	부안해양경찰서		서장		경비구조과장
2	고창경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 정보안보외사과장
3	고창군청		부군수		재난안전과장
4	고창군보건소		보건소장		보건행정팀장
5	고창병원		경영기획부장		경영기획부 실장
6	8098-2대대		부대장		군수과장
7	한국전력공사 고창지사		지사장		재난담당차장
8	한국전기안전공사 전북서부지사		지사장		총괄부장
9	한국가스공사 광주전남지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
10	한국가스안전공사 전북본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
11	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
12
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
전북고창재난상황실01	매일 오후 2시 10분	음성그룹통화	************* (063-560-2656)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

14.12. 부안소방서

공통 통화그룹명		소방전북부안지통단01~05		주관기관(주관자)		부안소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 13개		주관기관 연락관		현장대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	부안해양경찰서		서장		경비구조과장		928-2341
2	부안경찰서		서장		경비교통과장		580-0257
3	부안군청		부군수		안전총괄과장		580-4562
4	부안군보건소		보건소장		보건행정팀장		580-3786
5	부안성모병원		원장		관리팀장		580-8126
6	혜성병원		원장		관리과장		583-5001
7	8098-1대대		부대장		군수과장		583-2113
8	공군 제8351부대		부대장		운영계장		070-7790-4740
9	한국전력공사 부안지사		지사장		재난담당차장
10	한국전기안전공사 전북서부지사		지사장		총괄부장
11	한국가스공사 전북지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
12	한국가스안전공사 전북본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
13	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
전북부안재난상황실01	매일 오후 2시	음성그룹통화	************* (063-580-4573)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

14.13. 장수소방서

공통 통화그룹명		소방전북장수지통단01~05		주관기관(주관자)		장수소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 14개		주관기관 연락관		현장대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	무주경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 정보안보외사과장
2	장수경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 정보안보외사과장
3	무주군청		부군수		안전재난과장
4	장수군청		부군수		안전재난과장
5	무주군보건의료원		원장		보건행정과장
6	장수군보건의료원		원장		보건사업과장
7	7733-2대대(임실)		부대장		지원과장		장수관할
8	7733-1대대(진안)		부대장		작전과장		무주관할
9	한국전력공사 장수지사		지사장		재난담당차장
10	한국전력공사 무주지사		지사장		재난담당차장
11	한국전기안전공사 전북지역본부		본부장		고객지원부장
12	한국가스공사 전북지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
13	한국가스안전공사 전북본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
14	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
전북장수재난상황실01	매일 오후 2시 10분	음성그룹통화	*************(063-350-2494)
전북무주재난상황실01	매일 오후 2시 10분	음성그룹통화	*************(063-320-2498)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

14.14. 진안소방서

공통 통화그룹명		소방전북진안지통단01~05		주관기관(주관자)		진안소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 10개		주관기관 연락관		현장대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	진안경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 정보안보외사과장
2	진안군청		부군수		안전재난과장
3	진안군보건소		보건소장		보건행정팀장
4	진안군의료원		원장		보건행정팀장
5	7733-1대대		대대장		작전과장
6	한국전력공사 진안지사		지사장		재난담당차장
7	한국전기안전공사 전북지역본부		본부장		고객지원부장
8	한국가스공사 전북지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
9	한국가스안전공사 전북본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
10	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
전북진안재난상황실01	매일 오후 2시 10분	음성그룹통화	************* (063-430-2587)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

15. 전남 소방 지역긴급구조통제단

15.1. 전남소방본부

공통 통화그룹명		소방전남지통단01~05		주관기관(주관자)		전남소방본부 (본부장)
참 여 기 관 수		총 37개		주관기관 연락관		119종합상황실장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	목포소방서		서장		현장지휘단장
2	여수소방서		서장		현장지휘단장
3	순천소방서		서장		현장지휘단장
4	나주소방서		서장		현장지휘단장
5	광양소방서		서장		현장지휘단장
6	담양소방서		서장		현장지휘단장
7	보성소방서		서장		대응구조과장
8	해남소방서		서장		현장지휘단장
9	영암소방서		서장		현장지휘단장
10	영광소방서		서장		현장지휘단장
11	화순소방서		서장		현장지휘단장
12	강진소방서		서장		대응구조과장
13	무안소방서		서장		현장지휘단장
14	고흥소방서		서장		현장지휘단장
15	함평소방서		서장		대응구조과장
16	장성소방서		서장		현장지휘단장
17	장흥소방서		서장		대응구조과장
18	완도소방서		서장		대응구조과장
19	서해지방해양경찰청		종합상황실장		상황관리팀장
20	서해지방해양경찰청		경비과장		경비계장
21	전라남도경찰청		경비과장		경비경호계장
22	전라남도경찰청		112치안종합상황실장		상황팀장
23	전라남도청		사회재난과장		재난상황팀장
24	전라남도청		자연재난과장		자연재난대응팀장
25	국립중앙의료원 중앙응급의료센터		상황실장		재난 담당자

연번	참여기관명	참여자	연락관	비고
26	목포한국병원	권역응급료센터장	행정주임
27	성가롤로병원	권역응급료센터장	총무주임
28	육군 제1989부대	군수참모	군수운영장교
29	공군 제1전투비행단	단장	기지방호작전과장
30	해군 제3함대사령부	참모장	군수참모
31	한국전력공사 광주전남본부	본부장	재난담당차장
32	한국전기안전공사 광주전남지역본부	본부장	고객지원부장
33	한국가스공사 광주전남지역본부	안전환경부장	상황관리 담당자
34	한국가스안전공사 광주광역본부	지역 사고조사 담당부장	상황실근무자
35	한국가스안전공사 전남서부지사	지역 사고조사 담당부장	상황실근무자
36	한국가스안전공사 전남동부지사	지역 사고조사 담당부장	상황실근무자
37	한국가스안전공사	사고조사부장	상황실근무자
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
전남재난상황실01	매일 오전 11시	음성·영상 그룹통화	************* (061-286-3291)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

15.2. 목포소방서

공통 통화그룹명		소방전남목포지통단01~05		주관기관(주관자)		목포소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 19개		주관기관 연락관		현장지휘단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	목포해양경찰서		서장		경비구조과장
2	목포경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 경비교통과장
3	목포시청		부시장		안전총괄과장
4	신안군청		부군수		안전건설과장
5	목포시보건소		보건소장		보건위생과장
6	신안군보건소		보건소장		보건행정담당
7	목포중앙병원		총무과장		총무팀장
8	목포기독병원		원무부장		원무부차장
9	목포시의료원		총무과장		총무팀장
10	세안종합병원		총무부장		총무부 차장
11	전남중앙병원		총무과장		총무팀장
12	신안대우병원		총무과장		총무팀장
13	8332부대 1대대		군수과장		군수과 담당관
14	한국전력공사 목포지사		지사장		재난담당차장
15	한국전력공사 신안지사		지사장		재난담당차장
16	한국전기안전공사 전남서부지사		지사장		총괄부장
17	한국가스공사 광주전남지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
18	한국가스안전공사 전남서부지사		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
19	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
전남목포재난상황실01	매일 오전 10시	음성 그룹통화	*************(061-270-8242)
전남신안재난상황실01	매일 오전 10시	음성 그룹통화	*************(061-240-8906)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

15.3. 여수소방서

공통 통화그룹명		소방전남여수지통단01~05		주관기관(주관자)		여수소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 14개		주관기관 연락관		현장지휘단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	여수해양경찰서		서장		경비구조과장
2	여수경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 경비교통과장
3	여수시청		부시장		재난안전과장
4	여수시보건소		보건소장		보건행정과장
5	여천전남병원		관리팀장		관리팀사원
6	여수전남병원		총무부장		총무부사원
7	여수제일병원		원무과장		행정부장
8	제7391부대 여수대대		군수과장		군수과장
9	한국전력공사 여수지사		지사장		재난담당차장
10	한국전기안전공사 여수지사		지사장		총괄부장
11	한국가스공사 광주전남지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
12	한국가스안전공사 전남동부지사		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
13	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
14	한국동서발전 신호남건설추진본부		본부장		안전품질팀장
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
전남여수재난상황실01	매주 월요일 오후 1시 30분	음성그룹통화	************* (061-659-4949)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

15.4. 순천소방서

공통 통화그룹명		소방전남순천지통단01~05		주관기관(주관자)		순천소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 18개		주관기관 연락관		현장지휘단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	순천경찰서		서장		112치안종합상황실장/경비교통과장
2	구례경찰서		서장		112치안종합상황실장/정보안보외사과장
3	순천시청		부시장		안전총괄과장
4	구례군청		부군수		안전도시과장
5	순천시보건소		보건소장		보건위생과장
6	구례군보건의료원		원장		보건사업과장
7	성가롤로병원		총무팀장		총무팀사원
8	한국병원		총무팀장		총무팀사원
9	구례병원		원무과장		관리과팀원
10	전라남도순천의료원		총무과장		총무과팀원
11	7391부대 5대대		군수과장		군수과보급급양관
12	7391부대 3대대		군수과장		군수과담당관
13	한국전력공사 순천지사		지사장		재난담당차장
14	한국전력공사 구례지사		지사장		재난담당차장
15	한국전기안전공사 전남동부지사		지사장		검사기술부장
16	한국가스공사 광주전남지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
17	한국가스안전공사 전남동부지사		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
18	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
전남순천재난상황실01	매일 오전 11시경	음성·영상 그룹통화	*************(061-749-3049)
전남구례재난상황실01	매일 오전 10시	음성·영상 그룹통화	*************(061-780-2615)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

15.5. 나주소방서

공통 통화그룹명		소방전남나주지통단01~05		주관기관(주관자)		나주소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 10개		주관기관 연락관		현장지휘단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	나주경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 경비교통과장
2	나주시청		부시장		안전재난과장
3	나주시보건소		보건소장		보건위생과장
4	나주종합병원		관리부장		관리팀장
5	제8332부대 4대대		동원과장		작전과장
6	한국전력공사 나주지사		지사장		재난담당차장
7	한국전기안전공사 광주전남지역본부		본부장		고객지원부장
8	한국가스공사 광주전남지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
9	한국가스안전공사 광주광역본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
10	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
전남나주재난상황실01	매주 월~금 16시~18시 사이	음성 그룹통화	************* (061-339-4949)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

15.6. 광양소방서

공통 통화그룹명		소방전남광양지통단01~05		주관기관(주관자)		광양소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 11개		주관기관 연락관		현장지휘단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	여수해양경찰서		서장		경비구조과장
2	광양경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 경비교통과장
3	광양시청		부시장		안전총괄과장
4	광양시보건소		보건소장		보건행정과장
5	광양사랑병원		총무이사		총무과장
6	육군7391부대 4대대		작전과장		정보과장
7	한국전력공사 광양지사		지사장		재난담당차장
8	한국전기안전공사 전남동부지사		지사장		검사기술부장
9	한국가스공사 광주전남지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
10	한국가스안전공사 전남동부지사		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
11	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
12
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
전남광양재난상황실01	매일 오전 11시	음성 그룹통화	************* (061-797-4949)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

15.7. 담양소방서

공통 통화그룹명		소방전남담양지통단01~05		주관기관(주관자)		담양소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 16개		주관기관 연락관		현장지휘단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	담양경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 정보안보외사과장
2	곡성경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 정보안보외사과장
3	담양군청		부군수		안전건설과장
4	곡성군청		부군수		안전건설과장
5	담양군보건소		보건소장		지역보건방역과
6	곡성군보건의료원		원장		보건과장
7	담양사랑병원		총무과장		총무팀원
8	곡성사랑병원		총무부장		총무부계장
9	육군 제1179부대		군수참모처장		군수참모처상사
10	육군 제6753부대 2대대		작전과장		작전과대위
11	한국전력공사 담양지사		지사장		재난담당차장
12	한국전력공사 곡성지사		지사장		재난담당차장
13	한국전기안전공사 광주전남지역본부		본부장		고객지원부장
14	한국가스공사 광주전남지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
15	한국가스안전공사 광주광역본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
16	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
전남담양재난상황실01	매일 오전 10시	음성·영상 그룹통화	*************(061-380-3348)
전남곡성재난상황실01	매일 오전 10시 30분	음성 그룹통화	*************(061-360-8651)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

15.8. 보성소방서

공통 통화그룹명		소방전남보성지통단01~05		주관기관(주관자)		보성소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 12		주관기관 연락관		대응구조과장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	여수해양경찰서		서장		경비구조과장
2	보성경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 정보안보외사과장
3	보성군청		부군수		안전건설과장
4	보성군보건소		보건소장		의약관리계장
5	보성아산병원		총무과장		총무과직원
6	벌교삼호병원		관리과장		관리과직원
7	육군7391부대 2대대		군수과장		군수장교
8	한국전력공사 보성지사		지사장		재난담당차장
9	한국전기안전공사 전남동부지사		지사장		검사기술부장
10	한국가스공사 광주전남지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
11	한국가스안전공사 전남동부지사		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
12	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
전남보성재난상황실01	오전 10시	음성·영상 그룹통화	************* (061-850-5564)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

15.9. 해남소방서

공통 통화그룹명		소방전남해남지통단01~05		주관기관(주관자)		해남소방서장(서장)
참 여 기 관 수		총 18개		주관기관 연락관		현장지휘단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	목포해양경찰서		서장		경비구조과장
2	해남경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 정보안보외사과장
3	진도경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 정보안보외사과장
4	진도군청		부군수		안전생활지원과장
5	해남군청		부군수		안전도시과장
6	진도군보건소		보건소장		보건행정과장
7	해남군보건소		보건소장		보건정책과장
8	해남종합병원		원무부팀장		서무부팀장
9	해남우리종합병원		총무과팀장		총무과팀원
10	진도한국병원		행정부팀장		총무과팀장
11	제8539부대4대대		군분대대대장		군수과장
12	제8539부대1대대		군수과대대장		군수과장
13	한국전력공사 해남지사		지사장		재난담당차장
14	한국전력공사 진도지사		지사장		재난담당차장
15	한국전기안전공사 전남남부지사		지사장		총괄부장
16	한국가스공사 광주전남지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
17	한국가스안전공사 전남서부지사		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
18	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
전남해남재난상황실01	매일 오전 11시 10분	음성·영상 그룹통화	*************(061-530-5825)
전남진도재난상황실01	매일 오전 10시 40분	음성 그룹통화	*************(061-540-3465)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

15.10. 영암소방서

공통 통화그룹명		소방전남영암지통단01~05		주관기관(주관자)		영암소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 12		주관기관 연락관		현장지휘단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	영암경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 정보안보외사과장
2	영암군청		부군수		안전총괄과장
3	영암군보건소		보건소장		보건행정팀장
4	영암한국병원		원장		응급의학과장
5	해군 제3함대사령부		참모장		군수참모
6	육군 8539부대 제5대대		군수과장		군수지원팀장
7	한국전력공사 영암지사		지사장		재난담당차장
8	한국전기안전공사 전남서부지사		지사장		총괄부장
9	한국가스공사 광주전남지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
10	한국가스안전공사 전남서부지사		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
11	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
12	서부지방산림청 영암국유림관리소		소장		보호산사태대응팀장
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
전남영암재난상황실01	매일 오전 10시	음성 그룹통화	************* (061-470-2913)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

15.11. 영광소방서

공통 통화그룹명		소방전남영광지통단01~05		주관기관(주관자)		영광소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 12개		주관기관 연락관		현장지휘단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	목포해양경찰서		서장		경비구조과장
2	영광경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 정보안보외사과장
3	영광군청		부군수		안전관리과장
4	영광군보건소		보건소장		보건행정팀장
5	영광종합병원		원장		총무부장
6	영광기독병원		원장		총무부장
7	육군 제8332부대 3대대		대대장		작전과장
8	한국전력공사 영광지사		지사장		재난담당차장
9	한국전기안전공사 광주전남지역본부		본부장		고객지원부장
10	한국가스공사 광주전남지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
11	한국가스안전공사 광주광역본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
12	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
전남영광재난상황실01	매일 오후 4시	음성 그룹통화	************* (062-350-5847)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

15.12. 화순소방서

공통 통화그룹명		소방전남화순지통단01~05		주관기관(주관자)		화순소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 12		주관기관 연락관		현장지휘단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	화순경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 정보안보외사과장
2	화순군청		부군수		재난안전과장
3	화순군보건소		보건소장		보건행정팀장
4	화순전남대학교병원		총무과장		총무팀장
5	화순고려병원		시설과장		시설담당
6	화순성심병원		관리과장		관리팀장
7	육군 제6753부대 6대대		군수과장		소대장
8	한국전력공사 화순지사		지사장		재난담당차장
9	한국전기안전공사 광주전남지역본부		본부장		고객지원부장
10	한국가스공사 광주전남지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
11	한국가스안전공사 광주광역본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
12	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
전남화순재난상황실01	매일 오전 9시	음성 그룹통화	************* (061-379-3747)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

15.13. 강진소방서

공통 통화그룹명		소방전남강진지통단01~08		주관기관(주관자)		강진소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 11		주관기관 연락관		대응구조과장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	완도해양경찰서		서장		경비구조과장
2	강진경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 정보안보외사과장
3	강진군청		부군수		안전재난교통과장
4	강진군보건소		보건소장		보건행정팀장
5	전라남도강진의료원		의료원장		총무과장
6	제8539부대3대대		작전과장		교육지원담당관
7	한국전력공사 강진지사		지사장		재난담당차장
8	한국전기안전공사 전남남부지사		지사장		총괄부장
9	한국가스공사 광주전남지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
10	한국가스안전공사 전남서부지사		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
11	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
12
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
전남강진재난상황실01	매일 오후 2시	음성 그룹통화	************* (061-430-3926)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

15.14. 무안소방서

공통 통화그룹명		소방전남무안지통단01~05		주관기관(주관자)		무안소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 10개		주관기관 연락관		현장지휘단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	무안군청		부군수		안전총괄과장
2	무안경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 경비교통과장
3	무안군보건소		보건소장		보건행정팀장
4	무안병원		총무부장		총무과장
5	육군 제8332부대 제2대대		군수과장		군수담당관
6	한국전력공사 무안지사		지사장		재난담당차장
7	한국전기안전공사 전남서부지사		지사장		총괄부장
8	한국가스공사 광주전남지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
9	한국가스안전공사 전남서부지사		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
10	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
전남무안재난상황실01	매일 오후 16시	음성·영상 그룹통화	************* (061-450-5817)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

15.15. 고흥소방서

공통 통화그룹명		소방전남고흥지통단01~05		주관기관(주관자)		고흥소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 12개		주관기관 연락관		현장지휘단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	여수해양경찰서		서장		경비구조과장
2	고흥경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 경비교통과장
3	고흥군청		부군수		재난안전과장
4	고흥군보건소		보건소장		보건행정팀장
5	고흥종합병원		총무과장		총무계장
6	녹동현대병원		총괄실장		지원실장
7	육군제7391부대 2대대		군수과장		군수담당관
8	한국전력공사 고흥지사		지사장		재난담당차장
9	한국전기안전공사 전남동부지사		지사장		검사기술부장
10	한국가스공사 광주전남지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
11	한국가스안전공사 전남동부지사		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
12	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
전남고흥재난상황실01	매일 오전 11시 10분	음성 그룹통화	************* (061-830-5659)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

15.16. 함평소방서

공통 통화그룹명		소방전남함평지통단01~05		주관기관(주관자)		함평소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 9개		주관기관 연락관		대응구조과장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	함평경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 정보안보외사과장
2	함평군청		부군수		안전건설과장
3	함평군보건소		보건소장		진료의약팀장
4	8332부대 2대대		작전과장		작전팀장
5	한국전력공사 함평지사		지사장		재난담당차장
6	한국전기안전공사 광주전남지역본부		본부장		고객지원부장
7	한국가스공사 광주전남지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
8	한국가스안전공사 광주광역본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
9	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
전남함평재난상황실01	평일 오후 15시	음성 그룹통화	************* (061-320-2322)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

15.17. 장성소방서

공통 통화그룹명		소방전남장성지통단01~05		주관기관(주관자)		장성소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 10		주관기관 연락관		현장지휘단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	장성경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 정보안보외사과장
2	장성군청		부군수		안전건설과장
3	장성군보건소		보건소장		보건행정팀장
4	장성병원		관리과장		관리계장
5	제8623부대		지원과장		지원팀장
6	한국전력공사 장성지사		지사장		재난담당차장
7	한국전기안전공사 광주전남지역본부		본부장		고객지원부장
8	한국가스공사 광주전남지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
9	한국가스안전공사 광주광역본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
10	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
전남장성재난상황실01	매일 오전 10시	음성 그룹통화	************* (061-390-7032)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

15.18. 장흥소방서

공통 통화그룹명		소방전남장흥지통단01~05		주관기관(주관자)		장흥소방서장
참 여 기 관 수		총 13개		주관기관 연락관		대응구조과장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	완도해양경찰서		서장		경비구조과장
2	장흥경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 정보안보외사과장
3	장흥군청		부군수		재난안전과장
4	장흥군보건소		보건소장		보건정책과장
5	장흥종합병원		영선과장		영선과 직원
6	장흥우리병원		관리과장		관리과 직원
7	전남중앙병원		총무과장		총무팀직원
8	제8539부대3대대		작전과장		교육지원담당관
9	한국전력공사 장흥지사		지사장		재난담당차장
10	한국전기안전공사 전남남부지사		지사장		총괄부장
11	한국가스공사 광주전남지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
12	한국가스안전공사 전남서부지사		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
13	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
전남장흥재난상황실01	매일 오후 15시	음성 그룹통화	************* (061-860-6182)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

15.19. 완도소방서

공통 통화그룹명		소방전남완도지통단01~05		주관기관(주관자)		완도소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 11개		주관기관 연락관		대응구조과장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	완도해양경찰서		서장		경비구조과장
2	완도경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 정보안보외사과장
3	완도군청		부군수		안전건설과장
4	완도군보건의료원		원장		보건행정과장
5	완도대성병원		관리과장		관리실장
6	제8539부대 2대대		군수과장		군수담당관(중위)
7	한국전력공사 완도지사		지사장		재난담당차장
8	한국전기안전공사 전남남부지사		지사장		총괄부장
9	한국가스공사 광주전남지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
10	한국가스안전공사 전남서부지사		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
11	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
12
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
전남완도재난상황실01	매일 오후 14시	음성통화	************* (061-550-5760)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

16. 경북 소방 지역긴급구조통제단

16.1. 경북소방본부

공통 통화그룹명		소방경북지통단01~05		주관기관(주관자)		경북소방본부(본부장)
참 여 기 관 수		총 38개		주관기관 연락관		119종합상황실장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	포항북부소방서		서장		현장대응단장
2	포항남부소방서		서장		현장대응단장
3	경주소방서		서장		현장대응단장
4	김천소방서		서장		현장대응단장
5	안동소방서		서장		현장대응단장
6	구미소방서		서장		현장대응단장
7	영주소방서		서장		현장대응단장
8	영천소방서		서장		현장대응단장
9	상주소방서		서장		현장대응단장
10	문경소방서		서장		현장대응단장
11	경산소방서		서장		현장대응단장
12	의성소방서		서장		현장대응단장
13	영덕소방서		서장		현장대응단장
14	청도소방서		서장		현장대응단장
15	고령소방서		서장		현장대응단장
16	성주소방서		서장		현장대응단장
17	칠곡소방서		서장		현장대응단장
18	예천소방서		서장		현장대응단장
19	울진소방서		서장		현장대응단장
20	동해지방해양경찰청		경비안전과장		경비계장
21	동해지방해양경찰청		종합상황실장		종합상황팀장
22	경상북도경찰청		112치안종합상황실장		상황팀장
23	경상북도청		안전정책과장		재난안전상황실팀장
24	경상북도청		사회재난과장		사회재난대응팀장
25	경상북도청		자연재난과장		재난대응팀장

연번	참여기관명	참여자	연락관	비고
26	국립중앙의료원 중앙응급의료센터	상황실장	재난 담당자
27	안동병원	권역응급의료센터장	응급의학과장
28	차의과학대학교부속구미차병원	응급의학과장	총무팀장
29	포항성모병원	응급의학과장	총무팀장
30	제6755부대	군수참모	군수장교
31	해군 제6항공전단	참모장	군수참모
32	한국전력공사 경북본부	본부장	재난담당차장
33	한국전기안전공사 대구경북지역본부	본부장	고객지원부장
34	한국가스공사 대구경북지역본부	안전환경부장	상황관리 담당자
35	한국가스안전공사 대구광역본부	지역 사고조사 담당부장	상황실근무자
36	한국가스안전공사 경북동부지사	지역 사고조사 담당부장	상황실근무자
37	한국가스안전공사 경북북부지사	지역 사고조사 담당부장	상황실근무자
38	한국가스안전공사	사고조사부장	상황실근무자
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
경북재난상황실01	매일 오전 10시	음성 그룹통화 (필요시 음성·영상 그룹통화)	************* (054-880-4119)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

16.2. 포항북부소방서

공통 통화그룹명		소방경북포항북지통단01~05		주관기관(주관자)		포항북부소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 14개		주관기관 연락관		현장대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	포항해양경찰서		서장		경비구조과장
2	포항북부경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 경비교통과장
3	포항시청		부시장		안전총괄과장
4	포항시 북구보건소		보건소장		보건정책과장
5	포항세명기독병원		총무팀장		총무부팀장
6	경상북도 포항의료원		총무부장		총무과장
7	에스포항병원		총무부장		총무과장
8	좋은선린병원		기획총무팀장		기획총무과장
9	제7516부대 3대대		군수과장		지휘통제실장
10	한국전력공사 북포항지사		지사장		재난담당차장
11	한국전기안전공사 경북동부지사		지사장		검사기술부장
12	한국가스공사 대구경북지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
13	한국가스안전공사 경북동부지사		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
14	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
경북포항재난상황실01	매일 오후 4시	음성 그룹통화	************* (054-270-3335)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

16.3. 포항남부소방서

공통 통화그룹명		소방경북포항남지통단01~05		주관기관(주관자)		포항남부소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 19개		주관기관 연락관		현장대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	포항해양경찰서		서장		경비구조과장
2	동해해양경찰서		서장		경비구조과장
3	포항남부경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 경비교통과장
4	울릉경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 정보안보외사과장
5	포항시청		부시장		안전총괄과장
6	울릉군청		부군수		안전건설과장
7	포항시 남구보건소		보건소장		보건정책과장
8	포항성모병원		응급의료과장		총무팀장
9	포항세명기독병원		총무팀장		총무부팀장
10	경상북도 포항의료원		총무부장		총무팀장
11	에스포항병원		총무부장		총무과장
12	울릉군보건의료원		보건사업과장		보건행정팀장
13	해군 제6항공전단		참모장		군수참모
14	해병제1사단		군수계획운영과장		지휘통제상황실장
15	한국전력공사 포항지사		지사장		재난담당차장
16	한국전기안전공사 경북동부지사		지사장		검사기술부장
17	한국가스공사 대구경북지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
18	한국가스안전공사 경북동부지사		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
19	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
경북포항재난상황실01	매일 오후 4시	음성 그룹통화	*************(054-270-3335)
경북울릉재난상황실01	매일 오전 11:30	음성 그룹통화	*************(054-790-6153)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

16.4. 경주소방서

공통 통화그룹명		소방경북경주지통단01~05		주관기관(주관자)		경주소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 16개		주관기관 연락관		현장대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	경주시청		부시장		안전정책팀장
2	경주국립공원사무소		소장		탐방시설과장
3	동국대학교 경주병원		응급의학과장		총괄지원팀장
4	한국전기안전공사 경주지사		지사장		총괄부장
5	경주경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 경비교통과장
6	제7516부대 1대대		작전과장		지휘통제실장
7	월성원자력본부		본부장		재난환경부장
8	㈜풍산 안강사업장		공장장		안전환경팀장
9	한국전련공사 경주지사		지사장		배전운영부장
10	㈜KT 경주지점		지점장		CM팀장
11	경주시보건소		보건소장		보건행정과장
12	한국농어촌공사경주지사		지사장		수자원관리부장
13	한국도로공사 경주지사		지사장		도로안전팀장
14	한국가스공사 대구경북지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
15	한국가스안전공사 경북동부지사		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
16	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
경북경주재난상황실01	매일 오후 2시	음성 그룹통화	************* (054-760-2201)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

16.5. 김천소방서

공통 통화그룹명		소방경북김천지통단01~05		주관기관(주관자)		김천소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 11개		주관기관 연락관		현장대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	김천경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 경비교통과장
2	김천시청		부시장		안전재난과장
3	김천시보건소		보건소장		보건행정과장
4	김천제일병원		기획실계장		응급의료센터장
5	경상북도 김천의료원		행정처장		응급실장
6	제5837부대 3대대		작전과장		지휘통제실장
7	한국전력공사 김천지사		지사장		재난담당차장
8	한국전기안전공사 경북서부지사		지사장		검사기술부장
9	한국가스공사 대구경북지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
10	한국가스안전공사 대구광역본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
11	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
12
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
경북김천재난상황실01	매일 오전 10시(평일)	음성 그룹통화	************* (054-420-6156)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

16.6. 안동소방서

공통 통화그룹명		소방경북안동지통단01~05		주관기관(주관자)		안동소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 22개		주관기관 연락관		현장대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	안동경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 경비교통과장
2	청송경찰서		서장		112치안종합상황실장/정보안보외사과장
3	영양경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 정보안보외사과장
4	안동시청		부시장		안전재난과장
5	영양군청		부군수		건설안전과장
6	청송군청		부군수		안전재난건설과장
7	안동시보건소		보건소장		보건위생과장
8	영양군보건소		보건소장		보건행정담당
9	안동병원		권역응급의료센터장		응급의학과장
10	안동성소병원		응급의료센터소장		간호실장
11	경상북도안동의료원		총무부장		인사담당
12	청송군보건의료원		보건사업과장		의약관리담당
13	육군 제3260부대 제1대대		군수과장		군수과장
14	육군 제5312부대 제3대대		군수과장		군수과장
15	공군 제8789부대		부대장		운영계장
16	한국전력공사 경북본부		본부장		재난담당차장
17	한국전력공사 청송지사		지사장		재난담당차장
18	한국전력공사 영양지사		지사장		재난담당차장
19	한국전기안전공사 경북북부지사		지사장		검사기술부장
20	한국가스공사 대구경북지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
21	한국가스안전공사 경북북부지사		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
22	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
경북안동재난상황실01	매일 오후 2시(14시)	음성 그룹통화	*************(054-840-5382)
경북영양재난상황실01	매일 오후 2시 10분	음성·영상 그룹통화	*************(054-680-6672)
경북청송재난상황실01	평일 오후 2시 5분	음성 그룹통화	*************(054-870-6720~31)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

16.7. 구미소방서

공통 통화그룹명		소방경북구미지통단01~05		주관기관(주관자)		구미소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 13개		주관기관 연락관		현장대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	구미경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 경비과장
2	구미시청		부시장		안전재난과장
3	구미시 구미보건소		보건소장		보건행정과장
4	구미시 선산보건소		보건소장		보건행정과장
5	순천향대학교 부속 구미병원		총무팀장		총무팀 대리
6	구미강동병원		총무팀장		원무과장
7	차의과학대학교 구미차병원		응급의학과장		총무팀장
8	육군 5837부대 1대대		작전과장		작전상황실 당직사령
9	한국전력공사 구미지사		지사장		재난담당차장
10	한국전기안전공사 경북중부지사		지사장		검사기술부장
11	한국가스공사 대구경북지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
12	한국가스안전공사 대구광역본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
13	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
경북구미재난상황실01	매일 오후 16시	음성·영상 그룹통화	************* (054-480-6745)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

16.8. 영주소방서

공통 통화그룹명		소방경북영주지통단01~05		주관기관(주관자)		영주소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 15개		주관기관 연락관		현장대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	영주경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 경비교통과장
2	봉화경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 정보안보외사과장
3	영주시청		부시장		안전재난과장
4	봉화군청		부군수		안전건설과장
5	봉화군보건소		보건소장		보건정책과장
6	영주시보건소		보건소장		보건사업과장
7	영주적십자병원		총무과장		원무팀장
8	영주기독병원		원무과장		간호사실장
9	육군3260부대3대대		작전과장		지휘통제실장
10	한국전력공사 영주지사		지사장		재난담당차장
11	한국전력공사 봉화지사		지사장		재난담당차장
12	한국전기안전공사 대구경북지역본부		본부장		고객지원부장
13	한국가스공사 대구경북지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
14	한국가스안전공사 경북북부지사		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
15	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
경북영주재난상황실01	매일 10시 10분	음성·영상 그룹통화	*************(054-639-5967)
경북봉화재난상황실01	매주 수요일 오전11시	음성통화	*************(054-679-6495)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

16.9. 영천소방서

공통 통화그룹명		소방경북영천지통단01~05		주관기관(주관자)		영천소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 12개		주관기관 연락관		현장대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	영천경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 경비교통과장
2	영천시청		부시장		안전재난하천과장
3	영천시보건소		보건소장		보건위생과장
4	영남대학교의과대학부속 영천병원		자산관리팀장		중앙감시실장
5	육군제7516부대		작전과장		군수과장
6	육군제3887부대		지원과장		군수과장
7	육군제8911부대		지원과장		군수과장
8	한국전력공사 영천지사		지사장		재난담당차장
9	한국전기안전공사 대구경북지역본부		본부장		고객지원부장
10	한국가스공사 대구경북지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
11	한국가스안전공사 대구광역본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
12	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
경북영천재난상황실01	매일 오후 14시	음성·영상 그룹통화	************* (054-330-6944)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

16.10. 상주소방서

공통 통화그룹명		소방경북상주지통단01~05		주관기관(주관자)		상주소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 11개		주관기관 연락관		현장대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	상주경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 경비교통과장
2	상주시청		부시장		안전재난과장
3	상주시보건소		보건소장		보건위생과장
4	상주적십자병원		총무팀장		원무팀장
5	상주성모병원		관리과장		관리팀장
6	제5837부대 4대대		군수과장		작전과장
7	한국전력공사 상주지사		지사장		재난담당차장
8	한국전기안전공사 경북서부지사		지사장		검사기술부장
9	한국가스공사 대구경북지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
10	한국가스안전공사 경북북부지사		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
11	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
12
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
경북상주재난상황실01	매일 오전 11시	음성 그룹통화	*************~10 (054-532-2797)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

16.11. 문경소방서

공통 통화그룹명		소방경북문경지통단01~05		주관기관(주관자)		문경소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 11개		주관기관 연락관		현장대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	문경경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 경비교통과장
2	문경시청		부시장		안전재난과장
3	문경시보건소		보건소장		보건사업과장
4	문경제일병원		총무부장		총무주임
5	문경중앙병원		총무과장		총무계장
6	육군 제5837부대 5대대		작전과장		군수과장
7	한국전력공사 문경지사		지사장		재난담당차장
8	한국전기안전공사 경북서부지사		지사장		검사기술부장
9	한국가스공사 대구경북지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
10	한국가스안전공사 경북북부지사		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
11	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
12
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
경북문경재난상황실01	월, 수, 금 17시	음성 통화	************* (054-550-6247)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

16.12. 경산소방서

공통 통화그룹명		소방경북경산지통단01~05		주관기관(주관자)		경산소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 13개		주관기관 연락관		현장대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	경산경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 경비교통과장
2	경산시청		부시장		안전총괄과장
3	경산시보건소		보건소장		보건행정과장
4	경산중앙병원		총무팀장		응급실장
5	경산세명병원		관리과장		응급실장
6	8919부대		군수과장		지휘통제실장
7	7516부대2대대		작전과장		지휘통제실장
8	6315부대		군수과장		지휘통제실장
9	한국전력공사 경산지사		지사장		재난담당차장
10	한국전기안전공사 대구경북지역본부		본부장		고객지원부장
11	한국가스공사 대구경북지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
12	한국가스안전공사 대구광역본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
13	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
경북경산재난상황실01	매일 평일 14시	음성 그룹 통화	************* (053-810-5637)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

16.13. 의성소방서

공통 통화그룹명		소방경북의성지통단01~05		주관기관(주관자)		의성소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 15개		주관기관 연락관		현장대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	의성경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 정보안보외사과장
2	군위경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 정보안보외사과장
3	의성군청		부군수		안전건설과장
4	군위군청		부군수		안전관리과장
5	의성군보건소		보건소장		보건행정과장
6	군위군보건소		보건소장		보건행정과장
7	영남제일병원		원장		원무과장
8	공군 제8196부대		부대장		운영계장
9	육군 제3260부대 5대대		군수과장		탄약 담당
10	한국전력공사 의성지사		지사장		재난담당차장
11	한국전력공사 군위지사		지사장		재난담당차장
12	한국전기안전공사 경북북부지사		지사장		검사기술부장
13	한국가스공사 대구경북지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
14	한국가스안전공사 경북북부지사		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
15	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
경북의성재난상황실01	매일 오전 10시	음성 그룹통화	*************(054-830-6157)
경북군위재난상황실01	매일 오전 11시	음성 그룹통화	*************(054-380-7585)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

16.14. 영덕소방서

공통 통화그룹명		소방경북영덕지통단01~05		주관기관(주관자)		영덕소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 11개		주관기관 연락관		현장대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	울진해양경찰서		서장		경비구조과장
2	영덕경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 정보안보외사과장
3	영덕군청		부군수		안전건설과장
4	영덕군보건소		보건소장		보건행정과장
5	육군5312부대 2대대		군수과장		군수담당
6	육군7516부대 3대대		군수과장		군수담당
7	한국전력공사 영덕지사		지사장		재난담당차장
8	한국전기안전공사 경북동부지사		지사장		검사기술부장
9	한국가스공사 대구경북지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
10	한국가스안전공사 경북동부지사		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
11	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
12
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
경북영덕재난상황실01	평일 오전 11시	음성그룹통화	************* (054-730-6158)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

16.15. 청도소방서

공통 통화그룹명		소방경북청도지통단01~05		주관기관(주관자)		청도소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 10개		주관기관 연락관		현장대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	청도경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 정보안보외사과장
2	청도군청		부군수		안전건설과장
3	청도군보건소		보건소장		보건행정과장
4	청도대남병원		행정실장		관리과장
5	7516부대 5대대		작전과장		군수지원담당
6	한국전력공사 청도지사		지사장		재난담당차장
7	한국전기안전공사 대구경북지역본부		본부장		고객지원부장
8	한국가스공사 대구경북지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
9	한국가스안전공사 대구광역본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
10	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
경북청도재난상황실01	매일 오전 10시	음성 통화	************* (054-370-2316)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

16.16. 고령소방서

공통 통화그룹명		소방경북고령지통단01~05		주관기관(주관자)		고령소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 10개		주관기관 연락관		현장대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	고령경찰서		서장		112치안종합상황실장
2	고령군청		부군수		군민안전과장
3	고령군보건소		보건소장		보건행정과장
4	고령영생병		부원장		원무과장
5	제5387부대		작전과장		군수과장
6	한국전력공사 고령지사		지사장		전력공급팀장
7	한국전기안전공사 대구서부지사		검사기술부장		검사기술대리,상황근무자
8	한국가스공사 대구경북지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
9	한국가스안전공사 대구광역본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
10	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
경북고령재난상황실01	매일 오전 10시	음성 그룹통화	************* (054-950-6442)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

16.17. 성주소방서

공통 통화그룹명		소방경북성주지통단01~05		주관기관(주관자)		성주소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 11개		주관기관 연락관		현장대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	성주경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 경비교통과장
2	성주군청		부군수		건설안전과장
3	성주군보건소		보건소장		보건행정과장
4	성주무강병원		원무부장		재난관리담당자
5	육군 제5837부대 6대대		작전과장		군수과장
6	공군 제8129부대		부대장		운영계장
7	한국전력공사 성주지사		지사장		재난담당차장 (배전운영팀장)
8	한국전기안전공사 경북서부지사		지사장		검사기술부장
9	한국가스공사 대구경북지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
10	한국가스안전공사 대구광역본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
11	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
12
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
경북성주재난상황실01	매일 오전 10시 30분	음성 그룹통화	************* (054-930-6474)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

16.18. 칠곡소방서

공통 통화그룹명		소방경북칠곡지통단01~05		주관기관(주관자)		칠곡소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 10개		주관기관 연락관		현장대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	칠곡경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 경비교통과장
2	칠곡군청		부군수		안전관리과장
3	칠곡군보건소		보건소장		보건행정과장
4	육군 제5837부대2대대		작전과장		군수과장
5	미8군 4지역 미군소방대		부대장		소방상황실 소방부대장
6	한국전력공사 칠곡지사		지사장		재난담당차장
7	한국전기안전공사 경북중부지사		지사장		검사기술부장
8	한국가스공사 대구경북지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
9	한국가스안전공사 대구광역본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
10	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
경북칠곡재난상황실01	매일 오전 10시30분	음성 그룹통화	*************,3813 ************* (054-979-6162)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

16.19. 예천소방서

공통 통화그룹명		소방경북예천지통단01~05		주관기관(주관자)		예천소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 10개		주관기관 연락관		현장대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	예천경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 정보안보외사과장
2	예천군청		부군수		안전재난과장
3	예천군보건소		보건소장		보건행정과장
4	예천권병원		원무과장		시설계장
5	공군 제16전투비행단		단장		기지방호작전과장
6	한국전력공사 예천지사		지사장		재난담당차장
7	한국전기안전공사 경북북부지사		지사장		검사기술부장
8	한국가스공사 대구경북지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
9	한국가스안전공사 경북북부지사		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
10	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
경북예천재난상황실01	매일 오후 4시~5시	음성·영상 그룹통화	************* (054-650-6157)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

16.20. 울진소방서

공통 통화그룹명		소방경북울진지통단01~05		주관기관(주관자)		울진소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 11개		주관기관 연락관		현장대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	울진해양경찰서		서장		경비구조과장
2	울진경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 정보안보외사과장
3	울진군청		부군수		안전원전과장
4	울진군보건소		보건소장		보건행정과장
5	울진군의료원		기획관리부장		재정경영팀장
6	육군5312부대 1대대		작전과장		군수과장
7	한국전력공사 울진지사		지사장		재난담당차장
8	한국전기안전공사 경북동부지사		지사장		검사기술부장
9	한국가스공사 대구경북지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
10	한국가스안전공사 경북동부지사		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
11	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
12
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
경북울진재난상황실01	매일 13시 30분	음성 그룹통화 (필요시 음성·영상 그룹통화)	************* (054-789-6152)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

17. 경남 소방 지역긴급구조통제단

17.1. 경남소방본부

공통 통화그룹명		소방경남지통단01~05		주관기관(주관자)		경남소방본부(본부장)
참 여 기 관 수		총 37개		주관기관 연락관		119종합상황실장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	진주소방서		서장		구조구급과장
2	통영소방서		서장		현장대응단장
3	사천소방서		서장		현장대응단장
4	김해동부소방서		서장		구조구급과장
5	김해서부소방서		서장		현장대응단장
6	밀양소방서		서장		현장대응단장
7	거제소방서		서장		현장대응단장
8	양산소방서		서장		현장대응단장
9	의령소방서		서장		현장대응단장
10	함안소방서		서장		현장대응단장
11	창녕소방서		서장		현장대응단장
12	고성소방서		서장		현장대응단장
13	남해소방서		서장		현장대응단장
14	하동소방서		서장		현장대응단장
15	산청소방서		서장		현장대응단장
16	함양소방서		서장		현장대응단장
17	거창소방서		서장		현장대응단장
18	합천소방서		서장		현장대응단장
19	남해지방해양경찰청		종합상황실장		상황관리팀장
20	남해지방해양경찰청		경비과장		경비계장
21	경상남도경찰청		112치안종합상황실장		상황팀장
22	경상남도경찰청		경비과장		경비계장
23	경상남도청		자연재난과장		자연재난총괄담당
24	경상남도청		사회재난과장		사회재난대응담당
25	국립중앙의료원 중앙응급의료센터		상황실장		재난 담당자

연번	참여기관명	참여자	연락관	비고
26	경상대학교병원	원장	진료행정과장
27	양산부산대학교병원	원장	총무팀장
28	육군제39보병사단	사단장	군수참모
29	한국전력공사 경남본부	본부장	재난담당차장
30	한국전기안전공사 경남지역본부	본부장	고객지원부장
31	한국가스공사 부산경남지역본부	안전환경부장	상황관리 담당자
32	한국가스공사 대전충청지역본부	안전환경부장	상황관리 담당자
33	한국가스공사 대구경북지역본부	안전환경부장	상황관리 담당자
34	한국가스공사 통영기지본부	안전환경부장	상황관리 담당자
35	한국가스안전공사 경남본부	지역 사고조사 담당부장	상황실근무자
36	한국가스안전공사 경남서부지사	지역 사고조사 담당부장	상황실근무자
37	한국가스안전공사	사고조사부장	상황실근무자
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
경남재난상황실01	매일 오후 4시	음성 그룹통화	************* (055-211-5663~4)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

17.2. 진주소방서

공통 통화그룹명		소방경남진주지통단01~05		주관기관(주관자)		진주소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 15개		주관기관 연락관		구조구급과장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	진주경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 경비교통과장
2	진주시청		부시장		시민안전과장
3	진주시보건소		소장		보건행정과장
4	경상대학교병원		원장		진료행정과장
5	진주고려병원		원장		시설계장
6	제일병원		원장		기획실장
7	반도병원		원장		관리과장
8	한일병원		원장		총무과장
9	진주복음병원		원장		관리차장
10	육군1대대		대대장		작전과장
11	한국전력공사 진주지사		지사장		재난담당차장		도입 일정 미정
12	한국전기안전공사 경남서부지사		지사장		검사기술부장		도입 일정 미정
13	한국가스공사 부산경남지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자		도입 일정 미정
14	한국가스안전공사 경남서부지사		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
15	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
경남진주재난상황실01	매일 14시	음성 통화	************* (055-749-2229)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

17.3. 통영소방서

공통 통화그룹명		소방경남통영지통단01~05		주관기관(주관자)		통영소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 12개		주관기관 연락관		현장대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	통영해양경찰서		서장		경비구조과장
2	통영경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 경비교통과장
3	통영시청		부시장		안전총괄과장
4	통영시보건소		보건소장		건강치매정책과장
5	새통영병원		원장		시설과장
6	육군 8358부대 1대대		대대장		작전과장
7	한국전력공사 통영지사		지사장		재난담당차장
8	한국전기안전공사 경남남부지사		지사장		총괄부장
9	한국가스공사 부산경남지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
10	한국가스공사 통영기지본부		안전환경부장		상황관리 담당자
11	한국가스안전공사 경남서부지사		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
12	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
경남통영재난상황실01	매일 오후 2시30분	음성·영상 그룹통화	************* (055-650-2820)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

17.4. 사천소방서

공통 통화그룹명		소방경남사천지통단01~05		주관기관(주관자)		사천소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 12개		주관기관 연락관		현장대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	통영해양경찰서		서장		경비구조과장
2	사천경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 경비교통과장
3	사천시청		부시장		재난안전과장
4	사천시보건소		보건소장		치매관리과장
5	삼천포제일병원		원장		원무과장
6	삼천포서울병원		원장		총무과장
7	육군 8962부대 4대대		대대장		군수과장
8	한국전력공사 사천지사		지사장		재난담당차장		도입일정 미정
9	한국전기안전공사 경남서부지사		지사장		검사기술부장		도입일정 미정
10	한국가스공사 부산경남지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
11	한국가스안전공사 경남서부지사		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
12	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
경남사천재난상황실01	매일 오후 2시	음성 그룹통화	************* (055-831-3328)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

17.5. 김해동부소방서

공통 통화그룹명		소방경남김해동부지통단01~05		주관기관(주관자)		김해동부소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 16개		주관기관 연락관		구조구급과장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	김해중부경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 경비교통과장
2	김해시청		부시장		안전도시과장
3	김해시보건소		보건소장		보건관리과장
4	갑을장유병원		원장		응급실장
5	경희의료원교육협력 중앙병원		원장		응급실장
6	김해복음병원		원장		시설과장
7	조은금강병원		원장		총무팀장
8	강일병원		원장		응급의학과 과장
9	육군 제5870부대 제3대대		대대장		군수과장
10	육군 7073부대		대대장		군수과장
11	육군 제2171부대		대대장		지원과장
12	한국전력공사 김해지사		지사장		재난담당차장
13	한국전기안전공사 김해양산지사		지사장		고객지원부장
14	한국가스공사 부산경남지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
15	한국가스안전공사 경남본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
16	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
경남김해재난상황실01	매일 오후 4시 30분	음성 그룹통화	************* (055-330-3804)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

17.6. 김해서부소방서

공통 통화그룹명		소방경남김해서부지통단01~05		주관기관(주관자)		김해서부소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 16개		주관기관 연락관		현장대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	김해서부경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 경비교통과장
2	김해시청		부시장		안전도시과장
3	김해시보건소		보건소장		보건관리과장
4	갑을장유병원		원장		응급실장
5	경희의료원교육협력중앙병원		원장		응급실장
6	강일병원		원장		응급의학과 과장
7	김해복음병원		원장		시설과장
8	조은금강병원		원장		총무팀장
9	육군 제5870부대 제3대대		대대장		군수과장
10	육군 7073부대		대대장		군수과장
11	육군 제2171부대		대대장		지원과장
12	한국전력공사 김해지사		지사장		재난담당차장
13	한국전기안전공사 김해양산지사		지사장		고객지원부장
14	한국가스공사 부산경남지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
15	한국가스안전공사 경남본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
16	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
경남김해재난상황실01	매일 오후 4시 30분	음성 그룹통화	************* (055-330-3804)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

17.7. 밀양소방서

공통 통화그룹명		소방경남밀양지통단01~05		주관기관(주관자)		밀양소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 10개		주관기관 연락관		현장대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	밀양경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 경비교통과장
2	밀양시청		부시장		안전재난관리과장
3	밀양시보건소		보건소장		보건위생과장
4	밀양윤병원		원장		원무과장
5	제5870부대 2대대		대대장		작전과장
6	한국전력공사 밀양지사		지사장		재난담당차장		도입일정 미정
7	한국전기안전공사 밀양창녕지사		지사장		재난업무담당직원
8	한국가스공사 부산경남지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
9	한국가스안전공사 경남본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
10	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
경남밀양재난상황실01	매일 오후 3시	음성 그룹통화	************* (055-359-5542)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

17.8. 거제소방서

공통 통화그룹명		소방경남거제지통단01~05		주관기관(주관자)		거제소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 14개		주관기관 연락관		현장대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	통영해양경찰서		서장		경비구조과장
2	거제경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 경비교통과장
3	거제시청		부시장		시민안전과장
4	거제시보건소		보건소장		보건과장
5	거붕백병원		원장		시설팀 사원
6	대우병원		원장		총무팀 차장
7	맑은샘병원		원장		총무팀 팀장
8	육군 8358부대(3대대)		대대장		군수과 작전 중사
9	한국전력공사 거제지사		지사장		재난담당차장
10	한국전력공사 통영지사		지사장		재난담당차장
11	한국전기안전공사 경남남부지사		지사장		총괄부장
12	한국가스공사 부산경남지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
13	한국가스안전공사 경남서부지사		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
14	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
경북거제재난상황실01	매일 오후 3시	음성 그룹통화	************* (055-639-3658)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

17.9. 양산소방서

공통 통화그룹명		소방경남양산지통단01~05		주관기관(주관자)		양산소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 11개		주관기관 연락관		현장대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	양산경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 경비교통과장
2	양산시청		부시장		안전총괄과장
3	양산시보건소		보건소장		보건행정과장
4	양산부산대학교병원		원장		총무팀장
5	웅상중앙병원		원장		시설팀장
6	육군 53사단 126여단 1대대		대대장		군수과장
7	한국전력공사 양산지사		지사장		재난담당차장		도입일정 미정
8	한국전기안전공사 김해양산지사		지사장		고객지원부장
9	한국가스공사 부산경남지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
10	한국가스안전공사 경남본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
11	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
12
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
경남양산재난상황실01	매일 오후 2시	음성 그룹통화	************* (055-392-2844)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

17.10. 의령소방서

공통 통화그룹명		소방경남의령지통단01~05		주관기관(주관자)		의령소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 10개		주관기관 연락관		현장대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	의령경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 정보안보외사과장
2	의령군청		부군수		안전관리과장
3	의령군보건소		보건소장		감염병관리담당
4	의령병원		원장		총무과장
5	육군제5870부대 5대대		대대장		군수과장
6	한국전력공사 의령지사		지사장		재난담당차장
7	한국전기안전공사 경남지역본부		본부장		고객지원부장
8	한국가스공사 부산경남지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
9	한국가스안전공사 경남본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
10	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
경남의령재난상황실01	매일 오후 2~4시	음성 그룹통화	************* (055-570-3410)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

17.11. 함안소방서

공통 통화그룹명		소방경남함안지통단01~05		주관기관(주관자)		함안소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 9개		주관기관 연락관		현장대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	함안경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 정보안보외사과장
2	함안군청		부군수		안전총괄과장
3	함안군보건소		보건소장		보건행정과장
4	육군제5870부대5대대		대대장		군수과장
5	한국전력공사 함안지사		지사장		배전운영팀장		도임일정 미정
6	한국전기안전공사 경남지역본부		본부장		검사부장
7	한국가스공사 부산경남지역본부		안전환경부장		안전재난부장
8	한국가스안전공사 경남본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자		도입
9	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
경남함안재난상황실01	매일 오전 9시	음성 그룹통화	************* (055-580-2761)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

17.12. 창녕소방서

공통 통화그룹명		소방경남창녕지통단01~05		주관기관(주관자)		창녕소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 10개		주관기관 연락관		현장대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	창녕경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 정보안보외사과장
2	창녕군청		부시장		안전치수과장
3	창녕군보건소		보건소장		보건정책과장
4	창녕한성병원		원장		총무과장
5	육군5870부대 2대대		대대장		작정과장
6	한국전력공사 창녕지사		지사장		재난담당차장
7	한국전기안전공사 밀양창녕지사		지사장		재난업무담당직원
8	한국가스공사 부산경남지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
9	한국가스안전공사 경남본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
10	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
경남창녕재난상황실01	매일 오전 10시	음성 그룹통화	************* (055-530-1804)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

17.13. 고성소방서

공통 통화그룹명		소방경남고성지통단01~05		주관기관(주관자)		고성소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 11개		주관기관 연락관		현장대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	통영해양경찰서		서장		경비구조과장
2	고성경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 정보안보외사과장
3	고성군청		부시장		안전관리과장
4	고성군보건소		보건소장		감염병관리담당
5	강병원		원장		관리과장
6	육군 제8358부대 2대대		대대장		작전과장
7	한국전력공사 고성지사		지사장		재난담당차장
8	한국전기안전공사 경남남부지사		지사장		총괄부장
9	한국가스공사 부산경남지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
10	한국가스안전공사 경남서부지사		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
11	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
12
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
경남고성재난상황실01	매일 오후 2시 10분	음성 그룹통화	************* (055-670-2505)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

17.14. 남해소방서

공통 통화그룹명		소방경남남해지통단01~05		주관기관(주관자)		남해소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 11개		주관기관 연락관		현장대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	통영해양경찰서		서장		경비구조과장
2	남해경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 정보안보외사과장
3	남해군청		부군수		재난안전과장
4	남해군보건소		보건소장		보건행정팀장
5	남해병원		원장		행정부장
6	육군 8962부대 2대대		대대장		작전과장
7	한국전력공사 남해지사		지사장		재난담당차장
8	한국전기안전공사 경남서부지사		지사장		검사기술부장
9	한국가스공사 부산경남지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
10	한국가스안전공사 경남서부지사		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
11	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
12
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
경남남해재난상황실01	매일 오후 2시	음성그룹통화	************* (055-860-3299)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

17.15. 하동소방서

공통 통화그룹명		소방경남하동지통단01~05		주관기관(주관자)		하동소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 10개		주관기관 연락관		현장대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	하동경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 정보안보외사과장
2	하동군청		부군수		안전총괄과장
3	하동군보건소		보건소장		보건정책과장
4	공군 제8357부대		부대장		운영계장
5	육군 8962부대 5대대		대대장		작전과장
6	한국전력공사 하동지사		지사장		전력 공급팀장
7	한국전기안전공사 경남서부지사		지사장		검사기술부장
8	한국가스공사 부산경남지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
9	한국가스안전공사 경남서부지사		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
10	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
경남하동재난상황실01	매일 오후 2시	음성 그룹통화	************* (055-880-2550)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

17.16. 산청소방서

공통 통화그룹명		소방경남산청지통단01~05		주관기관(주관자)		산청소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 9개		주관기관 연락관		현장대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	산청경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 정보안보외사과장
2	산청군청		부군수		안전건설과장
3	산청군 보건의료원		원장		당직실장
4	육군8962부대 3대대		대대장		상황실장
5	한국전력공사 산청지사		지사장		재난담당차장		도입일정 미정
6	한국전기안전공사 경남서부지사		지사장		검사기술부장		도입일정 미정
7	한국가스공사 부산경남지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
8	한국가스안전공사 경남서부지사		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
9	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
경남산천재난상황실01	매일 오후 4시	음성·영상 그룹통화	************* (055-970-6734)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

17.17. 함양소방서

공통 통화그룹명		소방경남함양지통단01~05		주관기관(주관자)		함양소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 10개		주관기관 연락관		현장대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	함양경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 정보안보외사과장
2	함양군청		안전도시과장		복구지원담당
3	함양군보건소		보건소장		감염병대응담당
4	함양성심병원		원장		원무과장
5	육군 제8962부대 3대대		대대장		작전과장
6	한국전력공사 함양지사		지사장		재난담당차장		도입일정 미정
7	한국전기안전공사 경남북부지사		지사장		재난업무담당직원		도입일정 미정
8	한국가스공사 부산경남지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
9	한국가스안전공사 경남서부지사		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자		도입일정 미정
10	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
경남함양재난상황실01	매일 오후 2시	음성 그룹통화	************* (055-960-6210)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

17.18. 거창소방서

공통 통화그룹명		소방경남거창지통단01~05		주관기관(주관자)		거창소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 10개		주관기관 연락관		현장대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	거창경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 정보안보외사과장
2	거창군청		부군수		안전총괄과장
3	거창군보건소		보건소장		보건행정담당
4	서경병원		원장		총무부장
5	제8962부대 6대대		대대장		군수과장
6	한국전력공사 거창지사		지사장		배전운영팀차장		도입일정 미정
7	한국전기안전공사 경남북부지사		지사장		기술부 과장		도입일정 미정
8	한국가스공사 부산경남지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
9	한국가스안전공사 경남서부지사		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
10	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
경남거창재난상황실01	매일 오후 2시	음성통화	************* (055-940-3775)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

17.19. 합천소방서

공통 통화그룹명		소방경남합천지통단01~05		주관기관(주관자)		합천소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 10개		주관기관 연락관		현장대응단장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	합천경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 정보안보외사과장
2	합천군청		부군수		안전총괄과장
3	합천군보건소		보건소장		의약담당
4	삼성합천병원		원장		원무과장
5	제5870부대 4대대		대대장		군수과장
6	한국전력공사 합천지사		지사장		재난담당차장 (전력공급팀차장)		도입일정 미정
7	한국전기안전공사 경남북부지사		지사장		재난담당과장 (기술부 과장)		도입일정 미정
8	한국가스공사 대구경북지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
9	한국가스안전공사 경남서부지사		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
10	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
경남합천재난상황실01	매일 오후 2시	음성 그룹통화	************* (055-930-3452)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

18. 창원 소방 지역긴급구조통제단

18.1. 창원소방본부

공통 통화그룹명		소방창원본부지통단01~05		주관기관(주관자)		창원소방본부(본부장)
참 여 기 관 수		총 17개		주관기관 연락관		119종합상황실장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	창원소방서		서장		대응구조과장
2	마산소방서		서장		대응구조과장
3	남해지방해양경찰청		경비과장		종합상황실장
4	경상남도경찰청		경비과장		경비계장
5	경상남도경찰청		112치안종합상황실장		경비교통과장
6	진해경찰서		서장		112치안종합상황실장/경비교통과장
7	경상남도청		사회재난과장		사회재난대응팀장
8	성균관대학삼성창원병원		원무과장		원무과장
9	창원시 진해보건소		보건소장		보건정책과장
10	연세에스병원		원무실장		원무차장
11	해군 진해기지사령부		참모장		군수참모
12	미해군 함대지원단 소방대		부대장		부대장
13	한국전력공사 진해지사		지사장		재난담당차장
14	한국전기안전공사 경남지역본부		본부장		고객지원부장
15	한국가스공사 부산경남지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
16	한국가스안전공사 경남본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
17	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
경남재난상황실01	매일 오후 4시	음성 그룹통화	************* (055-211-5663~4)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

18.2. 창원소방서

공통 통화그룹명		소방창원소방서지통단01~05		주관기관(주관자)		창원소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 16개		주관기관 연락관		대응구조과장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	창원중부경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 경비과장
2	창원서부경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 경비교통과장
3	창원시청		부시장		시민안전과장
4	창원시 창원보건소		보건소장		보건정책과장
5	창원한마음병원		총무팀장		총무팀장
6	창원파티마병원		총무팀장		총무팀장
7	창원경상대학교병원		진료행정팀장		진료행정팀장
8	근로복지공단 창원병원		원무과 팀장		원무과 팀장
9	육군제5792부대		군수과장		군수과장
10	5870부대 1대대		작전과장		작전과장
11	해군 진해기지사령부		참모장		군수참모
12	한국전력공사 경남본부		본부장		재난담당차장
13	한국전기안전공사 경남지역본부		본부장		고객지원부장
14	한국가스공사 부산경남지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
15	한국가스안전공사 경남본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
16	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
경남창원재난상황실01	매일 오후 4시 30분	음성 그룹통화	************* (055-225-4508)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

18.3. 마산소방서

공통 통화그룹명		소방창원마산지통단01~05		주관기관(주관자)		마산소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 13개		주관기관 연락관		대응구조과장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	창원해양경찰서		서장		경비구조과장
2	마산중부경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 경비교통과장
3	마산동부경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 경비교통과장
4	창원시 마산보건소		보건소장		보건행정과장
5	경상남도 마산의료원		총무부장		총무과장
6	청아병원		경영지원부장		원무차장
7	에스엠지연세병원		총무과장		총무계장
8	39사단 5870부대 6대대		작전과장		지휘통제실장
9	한국전력공사 마산지사		지사장		재난담당차장
10	한국전기안전공사 경남지역본부		본부장		고객지원부장
11	한국가스공사 부산경남지역본부		안전환경부장		상황관리 담당자
12	한국가스안전공사 경남본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
13	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
14
15
16
17
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
경남창원재난상황실01	매일 오후 4시 30분	음성 그룹통화	************* (055-225-4508)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

19. 제주 소방 지역긴급구조통제단

19.1. 제주소방안전본부

공통 통화그룹명		소방제주본부지통단01~05		주관기관(주관자)		제주소방안전본부 (본부장)
참 여 기 관 수		총 21개		주관기관 연락관		119종합상황실장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	제주소방서		서장		현장대응과장
2	서귀포소방서		서장		현장대응과장
3	서부소방서		서장		현장대응과장
4	동부소방서		서장		현장대응과장
5	제주지방해양경찰청		경비안전과장		경비계장
6	제주지방해양경찰청		종합상황실장		상황관리팀장
7	제주경찰청		112치안종합상황실장		상황팀장
8	제주특별자치도청		재난대응과장		상황경보팀장
9	국립중앙의료원 제주응급의료지원센터		상황실장		재난 담당자
10	제주한라병원		원장		진료부장
11	해병대 제9여단		여단장		군수참모실장
12	해병 제91대대		대대장		작전과장
13	해병 제92대대		대대장		작전과장
14	해병 제93대대		대대장		작전과장
15	공군 제8546부대		부대장		운영계장
16	해군 제7기동전단		참모장		군수참모
17	한국전력공사 제주본부		본부장		재난담당차장
18	한국전기안전공사 제주지역본부		본부장		고객지원부장
19	한국가스공사 제주LNG본부		안전환경부장		상황관리 담당자
20	한국가스안전공사 제주본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
21	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
22
23
24
25

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
제주도재난상황실01	오후 5시 (공휴일 제외)	음성 그룹통화	************* (064-710-3671)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

19.2. 제주소방서

공통 통화그룹명		소방제주소방서지통단01~05		주관기관(주관자)		제주소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 17개		주관기관 연락관		현장대응과장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	제주해양경찰서		서장		경비구조과장
2	제주동부경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 경비교통과장
3	제주서부경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 경비교통과장
4	제주시청		부시장		안전총괄과장
5	제주시 제주보건소		보건소장		보건행정과장
6	제주대학교병원		원장		응급의료센터장
7	한국병원		원장		응급의료센터장
8	제주한라병원		원장		응급의료센터장
9	한마음병원		원장		진료부장
10	중앙병원		원장		응급의료센터장
11	해병대 제9여단		여단장		군수참모실장
12	해병 제92대대		대대장		작전과장
13	한국전력공사 제주본부		본부장		재난담당차장
14	한국전기안전공사 제주지역본부		본부장		고객지원부장
15	한국가스공사 제주LNG본부		안전환경부장		상황관리 담당자
16	한국가스안전공사 제주본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
17	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
18
19
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
제주시재난상황실01	오후 5시 30분 (공휴일 제외)	음성 그룹통화	************* (064-728-3755)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

19.3. 서부소방서

공통 통화그룹명		소방제주서부지통단01~05		주관기관(주관자)		서부소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 25개		주관기관 연락관		현장대응과장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	제주해양경찰서		서장		경비구조과장
2	제주서부경찰서		서장		112치안종합상황실장/경비교통과장
3	서귀포경찰서		서장		112치안종합상황실장/경비교통과장
4	제주시청		부시장		안전총괄과장
5	서귀포시청		부시장		안전총괄과장
6	제주보건소		보건소장		보건행정과장
7	서귀포보건소		보건소장		보건행정팀장
8	제주시 서부보건소		보건소장		의약관리팀장
9	서귀포시 서부보건소		보건소장		보건행정팀장
10	제주대학교병원		원장		응급의료센터장
11	서귀포의료원		원장		총무과장
12	한국병원		원장		응급의료센터장
13	제주한라병원		원장		응급의료센터장
14	한마음병원		원장		진료부장
15	중앙병원		원장		응급의료센터장
16	해병대 제9여단		여단장		군수참모실장
17	해병 제91대대		대대장		작전과장
18	해병 제93대대		대대장		작전과장
19	공군 제8546부대		부대장		운영계장
20	해군 제7기동전단		참모장		군수참모
21	한국전력공사 제주본부		본부장		재난담당차장
22	한국전기안전공사 제주지역본부		본부장		고객지원부장
23	한국가스공사 제주LNG본부		안전환경부장		상황관리 담당자
24	한국가스안전공사 제주본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
25	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
제주시재난상황실01	오후 5시 30분(공휴일 제외)	음성 그룹통화	*************(064-728-3755)
제주서귀포재난상황실01	오후 5시 30분(공휴일 제외)	음성 그룹통화	*************(064-760-3181)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

19.4. 서귀포소방서

공통 통화그룹명		소방제주서귀포지통단01~05		주관기관(주관자)		서귀포소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 19개		주관기관 연락관		현장대응과장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	서귀포해양경찰서		서장		경비구조과장
2	서귀포경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 경비교통과장
3	서귀포시청		부시장		안전총괄과장
4	서귀포보건소		보건소장		보건행정팀장
5	제주대학교병원		원장		응급의료센터장
6	서귀포의료원		원장		총무과장
7	한국병원		원장		응급의료센터장
8	제주한라병원		원장		응급의료센터장
9	한마음병원		원장		진료부장
10	중앙병원		원장		응급의료센터장
11	해병대 제9여단		여단장		군수참모실장
12	해병 제93대대		대대장		작전과장
13	공군 제8546부대		부대장		운영계장
14	해군 제7기동전단		참모장		군수참모
15	한국전력공사 제주본부		본부장		재난담당차장
16	한국전기안전공사 제주지역본부		본부장		고객지원부장
17	한국가스공사 제주LNG본부		안전환경부장		상황관리 담당자
18	한국가스안전공사 제주본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
19	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
제주서귀포재난상황실01	오후 5시 30분 (공휴일 제외)	음성 그룹통화	************* (064-760-3181)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)

19.5. 동부소방서

공통 통화그룹명		소방제주동부지통단01~05		주관기관(주관자)		동부소방서(서장)
참 여 기 관 수		총 19개		주관기관 연락관		현장대응과장
운 영 기 준		지역긴급구조통제단 가동 시부터 종료 시까지 (구성원의 최초 호출은 각급 재난안전상황실 공통 통화그룹을 사용)
연번	참여기관명		참여자		연락관		비고
1	제주해양경찰서		서장		경비구조과장
2	제주동부경찰서		서장		112치안종합상황실장/ 경비교통과장
3	제주시청		부시장		안전총괄과장
4	서귀포시청		부시장		안전총괄과장
5	제주시 동부보건소		보건소장		보건행정팀장
6	서귀포 동부보건소		보건소장		보건행정팀장
7	제주대학교병원		원장		응급의료센터장
8	서귀포의료원		원장		총무과장
9	한국병원		원장		응급의료센터장
10	제주한라병원		원장		응급의료센터장
11	한마음병원		원장		진료부장
12	중앙병원		원장		응급의료센터장
13	해병대 제9여단		여단장		군수참모실장
14	해병 제92대대		대대장		작전과장
15	한국전력공사 제주본부		본부장		재난담당차장
16	한국전기안전공사 제주지역본부		본부장		고객지원부장
17	한국가스공사 제주LNG본부		안전환경부장		상황관리 담당자
18	한국가스안전공사 제주본부		지역 사고조사 담당부장		상황실근무자
19	한국가스안전공사		사고조사부장		상황실근무자
20

기본 운영 체계

1. 목적 : 「재난안전통신망법」에 따라 재난안전관련기관 간 재난관리에 통신수단으로 사용

2. 사용 범위 : 재난정보 수집·전파 등 상황관리 및 재난현장 대응·지휘·지원 등 현장관리

3. 운영 체계

- 평시에는 주관 및 참여기관의 상황실 또는 상황관리 담당 부서에서 유지‧운영

- 공통통화그룹은 각 01번을 기본 운영하되, 통신 수요 증가 등의 필요 사유가 있는 경우에는 02~05번 통화그룹으로 분할 운영 가능

평시(예방 및 대비 단계)	⇨	재난시(대응 및 복구 단계)
⦁재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’ 상시 운영 ⦁소방, 해경, 경찰 상황실은 상시 수신 대기하고, 그 외 참여기관은 주관기관 요청 시 참여		⦁긴급구조통제단 설치·운영 시, 재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 발령 통보 ⦁긴급구조통제단 공통통화그룹 ‘01번’ 최초 사용

4. 재난안전상황실 공통통화그룹 상시 운영

- 주관·참여기관은 재난안전상황실 공통통화그룹 01번에 입장하여 상시 송·수신 대기

- (정기교신) 주관기관은 참여기관의 송·수신 유지체계를 점검하고 재난관리 특이사항 확인

- (수시교신) 모든 기관은 재난이 발생하였거나, 재난 발생의 우려가 있는 경우 전파

공통통화그룹	정기교신 시간	정기교신 방법	재난안전상황실 연락처
제주시재난상황실01	오후 5시 30분(공휴일 제외)	음성 그룹통화	*************(064-728-3755)
제주서귀포재난상황실01	오후 5시 30분(공휴일 제외)	음성 그룹통화	*************(064-760-3181)

※ 정기교신 시간, 방법 등은 주관기관이 자율적으로 기준을 정하여 운영

상호통신 수행 절차

1. 주관자의 경우

①구성원 호출	⇨	②운영 개시 선언	⇨	③지휘/지시/요청	⇨	④운영 종료 선언
상황 발생 시 사전에 정의된 참여기관 참여자에게 호출		공통 통화그룹 운영 개시 선언을 통해 상호통신 지휘권 확립		주관자의 지휘 권한에 따라 참여자에게 지휘/지시/요청		상황 종료 시 공통 통화그룹 운영 종료 선언

※ 구성원 호출 방법

- 주관기관의 연락관은 참여기관별 참여자·연락관의 재난안전통신망 개별통화(VoLTE) 번호, 일반전화, 휴대폰 등의 연락처를 비상 연락망으로 별도 관리

1단계	⇨	2단계	⇨	3단계
재난안전상황실 공통통화그룹 ‘01번’에서 전파		재난안전통신망 및 상용망 문자, 전화 등 개별 호출		주관기관의 지령장치를 통해 참여자 편입

2. 참여자의 경우

①통화그룹 참여	⇨	②운영 개시 수신	⇨	③보고/공유	⇨	④운영 종료 수신
주관자의 호출 내용 수신 즉시 해당 통화그룹 참여		주관자의 공통 통화그룹 운영 개시 선언 수신 시 확인‧응답		참여기관의 역할 및 임무에 따라 보고/공유		주관자의 운영 종료 선언 수신 시 확인‧응답

※ 세부 절차는‘제1권 공통부문 편 5.4 상호통신 수행 절차’에 따름

활용 수단 확보 기준

1. 행정안전부고시 「재난안전통신망 표준운영절차의 관리와 활용에 관한 규정」 제15조에 따라 단말기 및 지령장치 확보

구 분	확보 기준
재난안전대책본부 및 재난안전상황실	단말기	「중앙재난안전대책본부 구성 및 운영 등에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	각급 재난안전대책본부 및 재난안전상황실별 1식 이상
소방청 (긴급구조통제단)	단말기	「중앙긴급구조통제단 구성 및 운영에 관한 규정」 등 자체 편성 또는 구성 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시‧도 소방본부, 소방서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
해양경찰청 (구조본부)	단말기	「구조본부 구성 및 운영 등에 관한 훈령」 등 자체 구성 및 운영체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 지방해양경찰청, 해양경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
경찰청	단말기	「경찰 재난관리 규칙」등 자체 구성 및 관리체계 기준에 따른 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	본청, 시도경찰청, 경찰서에 설치한 각급 상황실별 1식 이상
보건복지부 (의료분야)	단말기	「응급의료에 관한 법률 시행령」 제8조의2에 따른 재난현장 응급의료 지원에 필요한 응급의료기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「응급의료에 관한 법률」제15조 및 같은법 시행규칙 제7조에 따른 응급의료센터의 각급 상황실별 1식 이상
국방부	단말기	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리에 지원에 필요한 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「국방 재난관리 훈령」 등 재난안전관리를 목적으로 설치‧운영 중인 각급 상황실별 1식 이상
기타 협업 기관 (재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등)	단말기	「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 기능별 재난대응 활동계획 및 재난분야 위기관리 매뉴얼에 따른 기관별 최대 근무 인원수 또는 부/대/반(부서) 편성 수 이상
	지령장치	「재난 및 안전관리 기본법」제18조에 따라 설치‧운영 중인 각급 재난안전상황실별 1식 이상

2. 지령 기능을 지원하는 단말기는 지령장치로 인정할 수 있음

기타사항

1. 재난 현장에 출동하는 주관자 및 참여자 등은 단말기를 지참하여 공통 통화그룹에 참여할 것

2. 주관자가 지명한 참여자는 아니나 재난상황 모니터링 등으로 청취가 필요한 기관은 주관자와 반드시 협의한 후 해당 공통 통화그룹에 참여할 것

3. 기관별 지정된 주관자 및 참여자는 기관별 ‘위임 전결 규정’ 등에 따라 하위 직급자 또는 파견 근무자에게 그 직무를 대행하여 해당 공통 통화그룹에 참여할 수 있음

4. 주관자는 8대 주요 사용기관 외, 그 외 재난안전관련기관을 참여자로 포함할 수 있음

5. 통신망 장애 신고, 단말기 기능 사용법 등은 재난안전통신망 운영센터 문의(24시간 운영 1588-8722)