□ 점검 및 정비 : 3건(장위119안전센터)

○위 치:성북구 장위1동 233-106 ○정비사유 : 비상소화장치 불법 부착물	○정비내용 : 불법 부착물 제거
○위 치 : 성북구 장위1동233-596 ○정비사유 : 비상소화장치 주변 적치물	○정비내용 : 비상소화장치주변 적치물 제거
○위 치 : 성북구 장위2동68-233 ○정비사유 : 비상소화장치 주변 적치물	○정비내용 : 비상소화장치주변 적치물 제거