과 업 지 시 서

(실내공기질관리 우수시설 인증기준 유지평가)

2013. 4.

기후환경본부

(기후대기과)

과 업 지 시 서

과 업 개 요

□ 과업의 목적

○ 실내공기질 관리 우수시설에 대한 인증기준 유지여부를 평가하여 실내공기질관리 인증제에 대한 신뢰를 높이고자함.

□ 과 업 명 : 실내공기질관리 우수시설 인증기준 유지평가

□ 과업기간 : 계약일로부터 150일(5개월)

□ 과업대상 : 어린이집 41개소

□ 과업내용

○ 실내공기질 오염도 검사

- 측정항목 : 11개항목

․미세먼지, 이산화탄소, 폼알데하이드, 총부유세균, 일산화탄소, 이산화질소, 라돈, 석면, 오존, 총휘발성유기화합물, 온․습도

- 측정방법 :「실내공기질 공정시험기준(환경부고시 제2010-24호, 2010.3.5)」에 따라 측정

○ 실내공기질 관리 실태조사

- 조사반 구성

․조사반은 실내공기질 전문가 2인 1조로 하며, 그 편성은 발주처와 협의하여 구성

- 조사방법

․발주처에서 제공하는 조사표에 따라 조사하여야 하며, 구성된 조사원이 해당시설에 현장 출장하여 관계자 면담, 증빙자료 확인 등 실태조사

- 조사내용

․환기시설 설치, 공기정화설비 설치 운영, 정화시설 유지 보수 등 실내공기 환기 및 정화시스템 부문 등 조사

․관리 매뉴얼 활용, 관리인 지정, 실내공기질 측정 관리, 실내 청소의 적정성 등 실내공기질 관리 체계 및 구축․운영 상태 부문 등 조사

․기타 다중이용시설 실내공기질관리법 준수 여부 등 발주처가 제공하는 조사 항목

․조사표에 따른 실태조사 후 시설별 평가 점수 산출

과업의 추진

□ 용역의 착수

○ 도급자는 계약일로부터 7일 이내에 다음 사항이 포함된 착공계를 제출하여 감독관의 승인을 받아야 한다.

- 과업수행 방향 및 방법

- 과업내용 및 세부수행 계획

- 참여인력, 예정공정표, 조직편성표 및 기타

○ 도급자는 본 용역의 원활한 수행을 위해 총괄책임자 및 현장대리인을 지정하여 공정관리 및 안전관리 등 전반적인 사항에 대하여 차질이 없도록 관리하여야 합니다.

□ 용역준공

○ 도급자는 용역 준공 시 본 용역 업무를 수행하기 위해 작성한 일체의 관련서류를 발주처가 요구하는 바에 따라 제출하여 준공검사를 받아야 합니다.

○ 도급자는 용역 준공 시 본 용역을 수행하기 위해 발주처로부터 제공받은 각종 도서류 및 공기구, 부품 등 일체를 반환하여 발주처의 확인을 받아야 합니다.

□ 제출 성과품

○ 발주처와 협의 후 아래의 성과품을 제출하여야 한다.

- 인증기준 유지여부 평가보고서 5부

․평가보고서에는 각 시설별 오염도 측정결과, 실태조사 결과, ‘12년도 인증평가 자료와의 비교․분석 및 평가점수 등이 포함되어야 하며 세부내용에 대하여는 발주처와 협의하여 결정

- 시설별 평가결과서 41부

․시설별 평가결과서에는 실내공기질 오염도검사 성적서, 실태조사 결과 등이 포함되어야 하며 세부내용에 대하여는 발주처와 협의하여 결정

○ 용역성과품은 발주처와 도급자의 협의에 따라 확대, 축소 등 수정하여 제출할 수 있다.

○ 모든 보고서는 A4크기로 제본하여 책자로 제출함을 원칙으로 하되, 필요하지 않다고 발주처가 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다.

○ 최종보고서 및 시설별 보고서는 CD 또는 전산파일도 함께 제출하여야 한다.

과업의 일반조건

□ 과업수행 조건

○ 계약자는 계약 체결 후 7일 이내 본 과업에 착수하여야 하며, 착수시에 과업수행에 필요한 서류를 제출하여야 한다.

○ 본 과업의 수행은 발주처의 작업지시에 의하며, 부득이한 사정으로 인한 변경시에는 발주처와 사전 협의 후 시행하여야 한다.

○ 과업의 수행에 수반된 모든 구입 자료와 관련 자료 분석 및 전산 프로그램 자료는 과업완료 후 제출하여야 한다.

○ 과업수행 시 세부 추진일정 및 평가계획 등에 대하여는 사전에 발주처와 긴밀히 협의 후 수행하여야 한다.

○ 과업수행 착수보고 시 과업 참여자의 분야별 명단을 제출하여야 하며 도급자의 필요에 의해 과업참여자를 교체할 경우에는 사전에 발주처의 승인을 얻어야 한다.

○ 감독관은 본 과업수행에 부적격하다고 판단되는 과업참여자의 교체를 요구할 수 있으며, 과업수행자는 지체 없이 교체요구를 받아들여 부적격 과업참여자를 교체하여야 한다.

○ 각종 성과품의 수록내용 및 편집순위 등에 대하여는 사전에 발주처와 협의하여야 한다.

○ 최종보고서(안)은 과업준공 최소 10일전에 발주처에게 제출하여 검토 받아야 하며, 검토에 소요된 기간도 본 과업기간에 포함된다.

○ 본 과업 수행시 자료수집 등 행정지원이 필요할 시에는 발주처와 협의하여 지원을 받도록 한다.

○ 본 과업지시서의 해석에 대해 의견 차이가 있을 때에는 발주처의 의견을 우선으로 한다.

○ 본 과업지시서에 명시되지 않은 사항에 대해서는 발주처와 협의하여 결정한다.

○ 도급자는 발주처에서 제정 시행하는 제 규정을 준수할 뿐 아니라 관련법령의 규정사항도 충실히 이행하여야 합니다.

○ 도급자는 용역 과업 지시 내용 이외의 사항에 대한 조사․측정․평가 등은 하여서는 아니 된다.

○ 본 용역 수행 중 발주처와 도급자 간 의견차가 발생할 경우에는 상호 협의를 거쳐 해결하나 의견이 상이할 때에는 발주처의 해석이 우선한다.

○ 용역의 제출 성과품에 대한 검토가 완료된 후 오류, 누락 또는 오기 발견 시 추가 작업은 도급자가 부담하여 시행한다.

○ 도급자는 본 과업지시서에 명시되어 있지 않은 사항일지라도 본 용역 이행에 필요한 사항에 대해서 발주처의 감독자와 협의하여 보다 효과적인 작업이 이루어질 수 있도록 하여야 한다.

○ 본 용역의 진행상황을 매월단위로 보고하여야 한며, 월간보고는 월말 기준으로 익월 5일까지 보고하여야 하며, 발주처의 요구가 있을시 별도의 착수보고, 중간보고 및 최종보고를 하여야 한다.

□ 안전관리

○ 도급자는 본 용역 수행과 관련하여 용역대상 시설 관계자 등에게 불편을 최소화 하고 사전에 철저한 준비 및 안전한 조치를 취한 후 용역을 시행하여야 한다.

○ 도급자는 관계법령에 따라 안전수칙을 준수하는 등 안전관리에 최선을 다하여야 하며 수급인의 과실이나 부주의로 인하여 발생하는 사고 및 손해에 대하여 책임을 져야 한다.

□ 하자 책임관계

○ 도급자는 본 용역을 잘못 수행하여 하자가 발생할 경우 발주처의 요구에 따라 재조사를 실시하고, 제반 소요비용은 도급자가 부담하여야 하며, 이후 도급자는 각종 분쟁으로 관련법에 의한 제제조치를 받을 수 있다.

○ 도급자는 최종보고서로 제출한 용역보고서상의 하자로 인하여 발주처에 손실을 초래하였을 때는 이에 대한 책임을 지고 손해배상을 하여야 한다.

○ 단, 현장조사 또는 측정을 위한 접근, 접촉 및 확인이 불가능한 사유 등으로 발주처와 사전에 협의하여 대상에서 제외된 경우, 보고서에 별도 표기된 사항에 대하여서는 하자관계와 무관한 것으로 분류한다.

□ 보안사항

○ 도급자는 계약체결 후 7일 이내에 과업 수행기관의 대표자, 분야별 책임자 및 참여자의 보안각서를 제출하여야 한다.

○ 본 용역과 관련된 사항은 발주처 제출 이외에 절대 대외 유출 및 무단 복제되지 않아야 하며, 부득이 타용도 등으로 사용할 경우에는 반드시 발주처의 사전 승인을 받아야 합니다. 이에 불응하여 자료의 유출 등으로 발주처에 불이익이 발생할 경우 도급자는 손해배상 등 민․형사상의 책임을 져야 한다.