■ 전기사업법 시행규칙 [별지 제26호서식] <개정 2013.3.23>
공사계획	[ ] 신고서
[○] 변경신고서
※ [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.
공사명 서울지하철9호선 연장건설(2단계) 송변전공사(변압기 교체)
신고인	대표자 성명 서울특별시도시기반시설본부장	전화번호 02-772-7271
회사명 또는 상호 서울특별시도시기반시설본부
주소 서울특별시 중구 삼일대로 231(예장동 산5-85) 서울시남산별관 4층
「전기사업법」제61조ㆍ제62조 및 같은 법 시행규칙 제29조제2항에 따라 공사계획 변경신고를 합니다.
2014 년 10 월 8 일
신고인	서울특별시도시기반시설본부장 (서명 또는 인)
한국전기안전공사사장	귀하
첨부서류	1. 자가용전기설비 중 용량 1천킬로와트 미만의 수용설비와 용량 500킬로와트 미만의 비상용 예비발전설비 및 별표 7의 제2호나목에 따른 변경공사는 다음 서류를 첨부합니다. 가. 「전력기술관리법」 제2조제3호에 따른 설계도서 1부(기 사용점검사 신청과 동일) 나. 「전력기술관리법」 제12조의2제4항에 따른 감리원 배치확인서 다. 공사계획을 변경하는 경우에는 변경이유서 및 변경내용 [변경사유] - 위 치 : 지하철 9호선 연장건설(2단계) 929변전소 - 변경사유 : 고배용변압기 1호계가 2014. 08. 10. 15:41경 절연파괴로 시운전 중 소손 - 변압기용량 : 3상 22.9kV/6.6kV, 7,000kW-몰드형 - 변경(교체)일정 : 2014. 10. ~ (동일 변압기 용량으로 교체) - 제 작 사 : ㈜효성중공업 따로붙임 : 고압배전용 TR(1호계) 장애복구 계획 1부.
처 리 절 차
신고서 작성	□	접 수	□	검 토	□	접수 처리	□	신고확인증 발급
신고인		처리기관: 산업통상자원부, 시ㆍ도, 한국전기안전공사
첨부 요령
1. 변경공사 중 전기설비 폐지공사의 경우에는 전기사업용전기설비는 첨부서류 중 제2호나목의 서류를, 자가용전기설비의 경우에는 첨부서류 중 제2호나목부터 바목까지의 서류를 첨부하지 않을 수 있으며, 자가용전기설비 중 용량 1천킬로와트 미만의 수용설비와 용량 500킬로와트 미만의 비상용 예비발전설비의 경우에는 첨부서류를 제출하지 않습니다. 2. 공사계획을 나누어 신고를 하려는 경우에는 해당 신고 부분 외의 공사계획의 개요를 적은 서류를 첨부해야 합니다.
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)