허가번호 또는 신고번호	■ 측 정 기 기 □ 폐수배출시설 □ 수질오염방지시설		자체개선완료보고서	처리기간
4일 (검사기간 제외)
제 호
보고인	① 사업장명	서울시 중랑물재생센터
② 대 표 자	김 동 기
③ 주 소	서울시 성동구 자동차시장3길 64 (송정동73) (전화번호: 02-2211-2501)
④ 사업장 소재지	서울시 성동구 자동차시장3길 64 (송정동73) (전화번호: 02-2211-2545)
⑤ 사업종류	공공하수 처리시설	⑥ 주생산품
⑦	■측 정 기 기 □폐수배출시설 □수질오염방지시설		의		■부적정운영 시작일 □수질오염물질 채취일	2015년 02월 11일
⑧	■측 정 기 기 (무정전 전원장치) □수질오염방지시설		의		■가동중단기간 □위탁처리기간	2015년 02월 11일 ～ 03월 13일 (30일)
⑨	■측 정 기 기 (무정전 전원장치) □수질오염방지시설		의		■개선완료일 □재가동개시일	2015년 03월 13일
⑩ 부적정 운영 개선명세	측정기기명 또는 시설명	규격	수량	개선내용
수질TMS T-N측정기기, 제2방류구		1식	제2방류구 수질TMS T-N측정기기 프로그램 제어부(PC) 교체
「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행령」 제40조제2항에 따라	■ 측 정 기 기 □ 폐수배출시설 □ 수질오염방지시설	의
개선을 완료하였음을 보고합니다. 2015년 03월 13일 제출자 하태영 (서명 또는 인) 시ㆍ도지사, 시장ㆍ군수ㆍ구청장 귀하
※ 구비서류: 없습니다.	수수료
없 음