허가번호 또는 신고번호	■ 측 정 기 기 □ 폐수배출시설 □ 수질오염방지시설		자체개선완료보고서	처리기간
4일 (검사기간 제외)
제 호
보고인	① 사업장명	서울시 중랑물재생센터
② 대 표 자	이 성 재
③ 주 소	서울시 성동구 자동차시장3길 64 (송정동73) (전화번호: 02-2211-2501)
④ 사업장 소재지	서울시 성동구 자동차시장3길 64 (송정동73) (전화번호: 02-2211-2678)
⑤ 사업종류	공공하수 처리시설	⑥ 주생산품
⑦	■측 정 기 기 □폐수배출시설 □수질오염방지시설		의		■부적정운영 시작일 □수질오염물질 채취일	2016년 06월 20일 (17:00)
⑧	■측 정 기 기 (무정전 전원장치) □수질오염방지시설		의		■가동중단기간 □위탁처리기간	2016년 06월 20일(17:00)∼ 2016년 06월 27일(18:00)
⑨	■측 정 기 기 (무정전 전원장치) □수질오염방지시설		의		■개선완료일 □재가동개시일	2016년 06월 27일 (18:00)
⑩ 부적정 운영 개선명세	측정기기명 또는 시설명	규격	수량	개선내용
수질TMS 측정기기, 제1방류구		1식	- 제1방류구 수질TMS 측정기 T-N측정용 UV램프 교체
「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행령」 제40조제2항에 따라	■ 측 정 기 기 □ 폐수배출시설 □ 수질오염방지시설	의
개선을 완료하였음을 보고합니다. 2016년 06월 29일 제출자 김병기 (서명 또는 인) 한강유역환경청장 귀하
※ 구비서류: 없습니다.	수수료
없 음