업무연락전
작 성 자	송민섭	작성일자	2022-09-23	문서번호	도시기반시설본부-22-13191
대상현장	[중랑천 생태회복 및 친수문화 조성공사(장기 1차)]주식회사 천일
제 목	무명교확장 설계착수 실정보고 승인통보
내 용
1. 천일 중랑천(감) 22-166호(2022.9.23.)와 관련입니다. 2. 중랑천 마스터플랜 단기사업의 일환으로 추진 중인 「중랑천 생태회복 및 친수문화 조성공사」와 관련, 하천관리과 요청으로 추진 중인 '무명교 확장' 설계착수 실정보고에 대하여 승인통보하오니 아래사항에 유의하여 설계추진에 만전을 기하여주시기 바랍니다. ○ 유의사항 - 세월교 특성을 감안한 하천흐름(수압포함), 난간검토 철저 - 확장 시 브라켓 자중 등 교량 구조검토를 고려한 최적 설계안 도출 - 공사 시행 시 보행자 및 자전거이용자의 안전한 통행방안 제시 - 시공 중 작업자 안전확보방안 마련 철저 - 기타 각종 안전규정 및 설계기준 등 고려사항 반영 끝.
붙임 :

서울특별시