업무연락전
작 성 자	장대성	작성일자	2022-07-15	문서번호	도시기반시설본부-22-10118
대상현장	[진접선(4호선연장) 차량기지 1공구(인입선) 건설공사]주식회사 동명기술공단종합건축사사무소
제 목	실정보고 보완 요청(철도보호지구 자문의견 반영)
내 용
1. 동명감 진접1 제2022-332호(2022.07.14) 관련입니다. 2. 귀 사업단에서 승인요청한 "철도보호지구 자문의견 반영 실정보고" 건에 대해 다음사항을 보완 요청 하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다. - 안전진단용역에 대해 국토부 기준으로 금액 산정하여 비교 - 궤도선형검측용역 품셈기준 산정여부 재확인 - PS로 반영된 자동화계측에 대해 세부내용 내역서에 명시 - 자동화광파시스템 동일조건(임대, 구매)으로 설계 및 견적금액 비교 - 상선 암판정에 따른 패턴변경 서류 첨부 - 단선 하선구간 강관다단그라우팅 추가 부분에 대한 원설계자 의견 첨부. 끝.
붙임 :

서울특별시