업무연락전
작 성 자	이시연	작성일자	2022-06-30	문서번호	도시기반시설본부-22-9322
대상현장	[국회대로 지하차도 및 상부공원화(2단계)건설공사 1공구]주식회사 이산
제 목	측구 및 보도 노면수(빗물 고임) 조치
내 용
최근 장마전선 북상으로 강우가 지속됨에 따라 신정동 880-25, 880-30, 880-3 등에서 측구 및 보도 노면에 빗물 고임 현상이 발생하고 있는 바, 공사구간 전체에 대해 현황조사를 실시하고 기존 빗물받이 청소, 추가 빗물받이 설치 등 노면수가 원활히 배수될 수 있도록 조치한 후 그 결과를 2022.7.8.(금)까지 제출하여 주시기 바랍니다.
붙임 :

서울특별시