업무지시전

작 성 자

이상록

작성일자

2023-10-12

문서번호

도시기반시설본부-23-38357

대상현장

[신림공영차고지(저류조 포함) 건설 소방공사(장기1차)]주식회사 제일엔지니어링종합건축사사무소,(주)보성티엔씨, [로봇과학관 건립 소방공사(장기1차)]주식회사 선진콘트롤 엔 엑세스, [서울사진미술관 건립 소방공사(장기1차)](주)종합건축사사무소근정,(주)명신소방건설

제    목

전기차 전용주차구역 안전시설 설치검토 지시

내    용

1. '공공시설공사 전기차 전용주차구역 안전시설 설치 추진계획' (설비부-15826, 2023.10.11.)과 관련입니다.

2. 각 현장의 건설사업관리단과 소방분야 시공사에서는 아래의 전기차 화재대응 안전시설물의 설치가능여부를 검토하여 회신주시기 바랍니다.

가. 검토대상 안전시설(총6종)

물막이판	질식소화덮개	열화상 카메라
충수용 급수설비	상방향 직수장치	그 밖에 화재 예방 및 대응 (금속화재 소화기, 제연설비 등)

나. 안전시설별 설치 및 배치계획 : 전기차 전용주차 1구획 당 각 설비를 1SET 이상설치.  끝.

붙임 : 회신 양식 1부.  끝.

서울특별시