사전 규격 검토 의견서

- 2019.6.16 -

과업지시서에 준한 사전규격 검토 내역

사 업 명

도시고속도로 CCTV 영상설비 교체사업(서울특별시)

제    목

영상설비 통신망 해킹 보안기능 강화

내    용

개요

2015.7. 이후, 행정안전부를 비롯하여, 각 해당 기관에서는 각종 ICT 관련 사업 추진시 전산설비, 전송설비, 통합배선설비, 통신선로설비, ITS설비, 출입통제설비, 방송 및 영상설비 등의 인프라에 대한 물리적 해킹 보안 대책들을 강구하고 있읍니다. 귀 기관에서 추진하시는 사업에 관련 대책들의 도입 타당성을 검토·반영하시면, 교통 통신망의 보안성, 안정성 등에 대한 신뢰를 더욱더 향상시킬수 있는 기회가 될수도 있을 것입니다.

대상항목

과업지시서의 검토 대상항목들은 다음과 같습니다.

p13 : 2.1 네트워크 시스템 / 2.1.1 일반사항

사유

과업지시서에는 광케이블 해킹 보안에 대한 행정안전부 업무지시, TTA 표준, KICI 설계기준 등의 적용이 필요하다고 사료됩니다.

행정안전부의 ‘자가통신망, CCTV, ITS 등 사업관련 광케이블 해킹 보안대책(정보보호기반과-2417, 2015.7.9., 행정안전부장관)’에 따르면, ① 광케이블 해킹 감시, ② 해킹방지 광점퍼코드 적용, ③ 임차 정보통신망 해킹 감시 방안 강구 등으로 되어 있습니다.

TTA표준, KICI 설계기준 등에는 업무용 건축물(공공업무시설 포함)을 포함하여, ① 광케이블 해킹 감시, ② 광신호 Tapping 차단 광케이블 등이 권고되고 있으며, 정보통신설비들의 운용ㆍ관리 전산화 등도 포함되어 있습니다.

수십년전부터 정보통신망에 보안 대책들이 지속적, 반복적(예, 층별 다수의 CCTV감시, 음영지역 최소화 등) 으로 실시되어온 이유는 해킹의 고도화, 신종 해킹기법들의 출현 등이 고려된 것이며, 신종 해킹기법으로써, 광케이블 해킹에 대한 대책을 강구하는 것도 보안성을 한 층 높일수 있는 계기가 될수도 있을 것입니다.

제도적 근거, [첨부#1(p1~p19)]

정보통신기반보호법(법률), 전자적 침해행위에 대한 대책을 수립·시행하도록 되어 있습니다.

동법  제1조 ;‘전자적 침해행위에 대비하여 주요정보통신기반시설의 보호에 관한 대책을 수립·시행’하도록 되어 있습니다.

동법 제2조 제2항 ;‘전자적 침해행위에는 정보통신기반시설(정보통신망)을 대상으로 한 해킹을 포함’하고 있습니다.

동법 제5조 제1항 ; 주요정보통신기반시설을 관리하는 기관의 장은 ‘소관 주요정보통신기반시설 및 관리 정보를 안전하게 보호하기 위한 물리적ㆍ기술적 대책을 포함한 관리대책을 수립ㆍ시행’하도록 되어 있습니다.

동법 제12조 제3항 ; ‘주요정보통신기반시설의 운영을 방해할 목적으로 일시에 대량의 신호를 보내거나 부정한 명령을 처리하도록 하는 등의 방법으로 정보처리에 오류를 발생하게 하는 행위’ 를 하지못하도록 되어 있습니다.

정보통신망법(법률), 정보통신망을 구성하는 광케이블은 해킹으로부터 대책을 강구하도록 되어 있습니다.

동법 제2조 제1항 제1호 ; ‘정보통신망은 전기통신설비를 이용하여 정보를 송신 또는 수신하는 정보통신체제’이고,  전기통신기본법 제2조 제2항에 따르면, ‘전기통신설비는 기계ㆍ기구ㆍ선로 기타 전기통신에 필요한 설비’로써 광케이블을 포함하고 있습니다.

동법 제2조 제1항 제7호 ;‘침해사고란 해킹 등의 방법으로 정보통신망 또는 이와 관련된 정보시스템을 공격하는 행위를 하여 발생한 사태’로서, 광케이블 해킹도 이에 포함됩니다.

동법 제45조 ; 정보통신망의 안전성 및 정보의 신뢰성 확보를 위해 ‘정보통신망에 접근ㆍ침입하는 것을 방지하거나 대응하기 위한 정보보호시스템의 설치ㆍ운영 등 기술적ㆍ물리적 보호조치’를 하도록 되어 있읍니다.

해킹이란, 시스템 관리자가 구축해 놓은 보안망을 어떤 목적에서 무력화 시켰을 경우, 이에 따른 모든 행동, 접근을 허가받지 않은 정보 시스템에 불법으로 침투하거나 허가되지 않은 권한을 불법으로 갖는 행위.

방송통신설비의 기술기준에 관한 규정(대통령령, 이하 ‘규정’이하 한다),  광케이블의 동작 상태를 감시하도록 되어 있습니다.

규정 제26조 제2항 ; 전송망사업용설비에는 전송되는 종합유선방송신호가 정상적으로 제공되고 있는지를 확인할 수 있도록 전송선로시설(전송설비, 선로설비)의 감시장치를 의무적으로 설치하는 것으로 되어 있으며, 광케이블 감시도 이에 포함됩니다.

규정 제3조 제1항 ; 전송망사업용설비는 방송통신설비로 되어 있습니다.

방송통신발전 기본법 제2조 제3항 ; 방송통신설비는 방송통신을 하기 위한 기계ㆍ기구ㆍ선로(線路) 또는 그 밖에 방송통신에 필요한 설비로 되어 있어, 광케이블을 포함하고 있습니다.

규정 제22조 제1항 ; 안정성 및 신뢰성 확보를 위해 운용에 필요한 시험 감시 및 통제를 할수 있는 기능에 관한 사항을 구비하도록 되어 있고,

동 규정 제22조 제2항, 방송통신설비의 안정성 및 신뢰성에 대한 세부기술기준(고시, 이하 ‘세부기술기준‘이라 한다)을 준수하도록 되어 있습니다.

세부기술기준 제4조[별표1] ; 기간통신사업설비는 중요한 전송로 설비(광케이블 포함)에 대해 동작 상황을 감시하도록 의무화(임차 통신망 포함, 자가통신설비는 권고)되어 있읍니다.

참고적으로, 전송로설비 동작감시는 전송설비와 선로설비 동작감시로 각각 구분되고, NMS 는 전송설비, 광케이블 감시는 선로설비를 감시하는 것에 해당됩니다. [첨부#31]

세부기술기준 제3조 제1항 ; 중요한 통신설비(전송로 설비)는 전기통신사업법 제62조제2항에 근거한 과학기술정보통신부 고시(2017.8.24.)에 광통신시설도 포함하고 있습니다.

규정 제3조 제1항의 10 ; 선로설비에는 전송매체인 광케이블이 포함되어 있으며, 정보통신공사업법 제2조 제1항, 통신 설비에는 선로설비가 포함되어 있고, 전기설비기준 제3조 제1항의 15, 광케이블은 전송로 매체로 되어 있습니다.

방송통신설비의 기술기준에 관한 규정에는 공공업무시설은 업무용 건축물로써 구내 통신선로설비를 갖추도록 되어 있습니다.

규정 제3조 제1항 ; ‘17.‘업무용건축물’이란 건축법시행령 별표1 제14호에 따른 업무시설을 말한다.’라고 지정하고 있습니다.

전기통신사업법 제69조 제1항, 건축물은 구내용 전기통신설비를 갖추도록 되어 있으며, 규정 제17조 구내통신선로설비 대상 건축물은 건축법 제11조 제1항에 따라 허가를 받은 건축물로 되어 있습니다.

건축법 시행령 제3조 제5항, 건축법 제2조제2항 ; 각호의 용도에 속하는 건축물의 종류는 별표1 로 지정되어 있습니다.

건축법 시행령 제3조 제5항 별표 1 ; 업무시설은 공공업무시설(국가 청사)을 포함하고 있습니다.

방송통신발전 기본법 제34조 제1항에 의해 설립된 한국정보통신기술협회(TTA, www.tta.or.kr)는 정보통신의 표준 제정, 보급 및 정보통신 기술 지원 등 표준화에 관한 업무를 효율적으로 추진하기 위해 설립된 것으로, 대한민국 정보통신단체의 표준을 제정하고 관할하고 있습니다.

방송통신위원회 고시 제2009-27호에 의해 설립된 한국정보통신산업연구원(KICI, www.kici.re.kr)은 과학기술정보통신부로부터 정보통신분야 설계·시공 기준 위탁업무를 지정받은 기관이며, 정보통신공사의 품질확보와 적정한 공사관리에 필요한 정부표준품셈, 시장단가, 설계기준, 표준공법 등을 관리하고 있습니다.

사업적 근거

모든 국가 정보통신망 인프라들은 광케이블로 구축되고 있습니다.

광케이블은 인터넷, 스마트폰, 컴퓨터, 서버, LTE, 5G, 4차산업 등 모든 정보자원들의 인프라입니다.

2013.6, 전 세계적으로 광케이블 해킹이 이슈화되었고, 미국, 독일, 프랑스 등에서 해킹이 발생된 사례(안보, 법무, 금융, 입찰정보 등의 불법 검출)들이 보고되고 있습니다.

해킹 발생 지점은 옥외 통신망, 구내 통신망, 전산센타 등의 광전송로나 광네트워크 등이며, 폐쇄망에서도 발생하고 있습니다.

광케이블 해킹은 한번의 해킹으로 전송되는 모든 정보들을 일괄 빼낼수 있고,  흔적이 없고, 사회전반에 막대한 지장을 초래합니다.

통신시설물에 대한 접근을 촘촘히 통제한다 하더라도 해킹자 의도로부터 자유롭지 못하며, 시스템적으로 대책을 강구하는 것이 보안의 신뢰성을 보장할수 있을 것입니다.

참고적으로 2003년 이후, 독일, 미국 등지에서의 광케이블 해킹 사건들은 대부분이 전산실 출입이 허용되는 유지보수 업체, 통신장비 제조사 등과 협조·협력하여 발생된 것으로 보고(2003 Wolf Report("Das Schweigekartell I & II(March 2003,) 된 바 있습니다. [첨부#29(p232~p260)]

광케이블 해킹 관련 국내 정부기관 등의 대책은 다음과 같습니다.

2015.7.9., 행정안전부, 지자체(18개 시,도청)에 광케이블 해킹 보안 대책 강구 지시, [첨부#2(p20~p22)]

자가통신망, CCTV, ITS 등은 해킹 감시 시스템 구축

임차 정보통신망은 통신사업자로 하여금 해킹감시 방안 강구토록 조치

해킹방지용 케이블 둥의 사용

2016.10.7., 국회 국정감사(과학기술정보통신방송위원회), 여,야 국회의원 신경민 의원외 2명, 국가 정보통신망에 대한 광케이블 해킹 감시 대책 지적, [첨부#3(p23~p29)]

2016.10.14., 과학기술정보통신부, 346회 정기국회 답변서에서 해킹 감시 대책 보고, [첨부#4(p30~p33)]

2017.10., 국정감사(과학기술정보통신방송위원회), 지적사항 관련 해킹 감시 대책 추가 보고, [첨부#5(p34~p36)]

2017.2, 국토교통부, 국회 답변서(2017.1), 산하 11개 기관은 광케이블 해킹 감시 대책 보고, [첨부#6(p37)]

2015.12, 국토교통부(국토교통과학기술진흥원), 철도통신분야 광케이블 경년변화(수명 20년) 및 광케이블 해킹 보안 대책 필요성 지적, [첨부#7(p38~p43), #8(p44~p48)]

2017.6.7., 국방부 기획조정실, 국방 정보통신망 해킹 보안 대책에 대한 정책연구용역과제 수행중, [첨부#9(p49)]

기술적 근거

국제표준(ITU-T, 국제전기통신연합), 광케이블 감시를 권고하고 있습니다.

ITU-T, L.25, L.40, L.53, L.93, L.310, L.66(Optical fibre cable maintenance criteria for in‑service fibre testing in access networks),  [첨부#10-1,10-2(p50~p80)]

국내 정보통신분야 표준단체에서 광케이블 해킹 보안 대책들을 권고하고 있습니다.

2017.6.28  TTAK.KO-04.0225-Part7(광케이블 해킹감시 설비), [첨부#11(p81~p87)]

TTAK.KO-04.0002/R2(업무용 구내 통신선로설비),  TTAK.KO-04.0001/R3(주거용 구내 통신선로설비), TTAK.KO-04.0028(FTTx기반 인터넷), TTAK.KO-04.0030(정보제어 설비), [첨부#12,13,14,15(p88~p114)]

2016.12, 한국정보통신산업연구원, KICI 정보통신공사 설계기준 (4.4.6 광케이블 해킹 감시), [첨부#16(p115~p123)]

2015.12, 과학기술정보통신부, 정부표준품셈(9-2-9 광케이블 해킹감시시스템, 제4장 통신케이블공사(해킹방지 IB 광케이블 포함), [첨부#17(p124~p137)]

TTA에서는 구내통신에 사용되는 광케이블은 광신호 탭핑을 관리하고, 해킹 방지가 가능한 광점퍼코드 사용을 권고하고 있습니다.

ICT분야를 포함하여, 산업 전반에서 국제표준, 국내표준 등을 준용토록 권고되는 이유는 해당 기술의 신뢰성과 경쟁력, 공신력 등이 확보되기 때문입니다.

미국 안보국(NSA), 문서 NSTISSI No.7003 에 따르면, 유선통신설비(광전송장치, 광케이블 등 포함) 보안은 ① 물리적인 보호, ② 감시 및 경보시스템에 의한 보호, ③ 운용자에 의한 지속적인 감시 상태 확인 등 3가지 방법으로 하도록 되어 있읍니다. [첨부#18(p138~p144)]

미국 국방성에서 2004. 최초로 광케이블 해킹에 대한 연구를 시작으로 많은 나라에서 연구하여 왔으며, 해킹 보안 대책으로 광케이블 감시, 해킹방지 광케이블 등이 제안되고 있습니다. [첨부#29(p232~p260)]

시장 수용성

정부기관, 공공기관, 지방자치단체 등에서는 광케이블의 해킹에 대한 대책필요성을 인지하여, 해당 사업 등에 반영하고 있습니다.

보안 대책의 일환으로 해킹을 직접 감시하는 시스템들이 구축된 사례는 다음과 같습니다.

2015.12, 양산시, 자가망 해킹 보안시스템 구축, 공고 2015-1911호(2015.11.25.), [첨부#19(p145~p156)]

2018.11, 양산시, 자가망 해킹 보안시스템 추가 구축, 공고 2018- 2146호(2018.1..11.29.), [첨부#20(p157~p173)]

2016.6, 김제시, 행정정보자가망 광선로 감시관리 시스템 구축 (해킹 감시), 공고 2016-126호(2016.4.1.), [첨부#21(p174~p190)]

2018.2, 경기도, 정보통신망 인프라 구축사업, RFP(p8), 광전송망에 대한 해킹 방지대책 요구 및 실시, [첨부#22(p204~p210)]

2018.11, 한국정책방송원, KTV 방송전송망 용역, RFI, 광케이블 감시 및  해킹 보안 대책 요구 및 실시, [첨부#23(p211~p214)]

2015, 지방자치단체(천안시, 아산시, 울산시, 대전시 등), 관내 U-City 사업 관련, LH(한국토지주택공사)에 해킹 감시 시스템 사업반영 요청(공문), [첨부#24,25,26,27(p215~p220)]

2016.12, LH, 대전도안, 울산혁신도시 U-City 사업 관련 설계변경, 해킹 감시 기능 추가, [첨부#28-1,28-2(p221~p231)]

2018.7 이후, 계획, 설계, 용역, 구축, 유지보수, 구매, 컨설팅, 공사 등 각종 ICT분야 사업에 반영된 사례로는 약 141기관 261건이며(2019.6.13.기준), 기관별, 사업 성격별 해당 보안 대책들이 채택되고 있습니다. [첨부#30]

제도적, 사업적, 기술적, 시장 수용성 등을 근거로 과업지시서의 검토 대상 항목들을 다음과 같이 수정 또는 추가할 수 있습니다.

사전규격 검토 내역

항목	내 용
과업지시서 (p13)	2.1 네트워크 시스템 2.1.1 일반사항 (6) 각종 시스템간 연결을 광네트워크로 구성하는 경우, 광선로(코드)는 광신호 Tapping에 의한 정보 유출이 방지되어야 한다.

추가사항

근거

행정안전부, 자가통신망, CCTV, ITS 사업 광케이블 해킹보안 대책(정보보호기반과-2417, 2015.7.9., 행정안전부장관)

TTA표준, TTAK.KO-04.02225-Part7(정보통신공사 설계기준, 2017.6.28. 제정), 7. 광케이블 해킹감시 설비

TTA표준, TTAK.KO-04.0002/R2(업무용 건축물에 대한 구내통신선로설비, 2018.6.27. 개정), TTAK.KO-04.0030(정보통신 기반 정보제어 설비공사, 2018.6.27. 제정), 해킹방지 광케이블

KICI기준, KICI-2016-09, 정보통신공사 설계기준, 한국정보통신산업연구원(과학기술정보통신부 지정)

참고적으로 공공기관 등에서 발주한 각종 ICT 사업에 해킹 보안대책들이 반영된 사례로는 9‘항을 참조할수 있습니다.

참고적으로 해킹 방지를 위한 케이블(코드)들의 성능은 국내표준, 국제표준(GR-326-CORE, IEC-60794)을 만족하고, 기존 통신설비들과 호환이 가능하며, 가격은 일반 광케이블과 동일하고, 다수 제조사들이 있으며, 제조사별 차이가 있을수도 있습니다.

과업지시서의 검토 대상항목에 제안 의견이 반영되면 다음과 같은 기대효과를 가질수도 있을 것입니다.

교통 서비스의 안전성을 한층 더 높일수 있을 것입니다.

정보통신망의 물리적 보안성을 높이고, 생존성을 확보할수 있을 것입니다.

정부기관 대책, 국제 표준권고안(ITU-T), 국내 표준권고안(TTA) 수용 등으로 정보통신망의 경쟁력을 확보할수 있을 것입니다.

보안성이 확보된 광전송로는 4차 산업의 정보서비스(가상현실, 사물 인터넷, 인공지능, 빅데이타분석, 챗봇 등)들의 실현을 만족시킬수 있을 것입니다.

정부기관, 지방자치단체, 공공기관 등에서 발주하는 IT분야 사업에 광케이블 해킹 보안대책들이 반영된 사례들은 다음과 같습니다. [첨부#30]

가. 해킹 보안 대책

해킹지점 감시(통신시설 운용·관리 스마트화 병행)

해킹방지 광케이블(Infrared Blocking Optical Cable)

해킹방지 코드(Free Bending Cord, 해킹방지 및 초고속 전송품질 확보)

나. 정부기관(답변일자) : 16기관 51건

경찰청  제주지방(2019.2.28.) : 해안경계 무인‧과학화 사업 설계 용역

과학기술정보통신부(2018.8.31.) : 기초과학연구원 POSTECH 건립설계(516)

과학기술정보통신부(2018.8.15.) : 기초연구원 KAIST 건립사업 설계(645억)

과학기술정보통신부(2019.1.22.) : CCTV 설치공사 실시설계 용역

교육부 경기도교육청(2018.11.13.) : 감일고등학교 신축공사 설계용역(166억)

교육부 경기도교육청(2019.1.2.) : 삼송2고등학교 신축공사 설계용역(201억)

교육부 경기도교육청(2019.1.2.) : 향동고등학교 신축공사 설계용역(173억)

교육부 고양교육지원청(2018.11.14.) : 삼송1초 및 삼송1유치원 신축공사 설계용역(공모)(182억)

교육부 광주하남교육지원청(2019.1.17.) : 송정초 신축공사 설계용역(175억)

교육부 광주하남교육지원청(2019.3.8.) : 감일1초 신축공사 설계용역(199억)

교육부 광주하남교육지원청(2019.3.15.) : 위례1초 신축공사 설계용역(202억)

교육부 김천지원청(2019.1.16.) : 중모고등학교 특성화고 전기부문 설계용역

교육부 김포지원청(2018.10.24.) : 마산서초교사신축공사설계용역(186억)

교육부 김포지원청(2019.4.19.) : 걸포3유치원 신축공사 설계용역(77억)

교육부 남양주지원청(2019.1.4.) : 진건2초등학교 신축공사 설계용역(160억)

교육부 동두천양주지원청(2018.11.8.) : 옥정5중학교 신축공사 설계용역(172억)

교육부 부산광역시교육청(2019.9.14.) : 배선반

교육부 부산광역시교육청(2019.9.26.) : 일광1초등학교 교사신축 통합배선시스템 구매 설치

교육부 서울특별시교육청 강동송파교육지원청(2018.8.13.) : CCTV구매

교육부 서울특별시교육청 강동송파교육지원청(2019.6.7.) : 고이초 교사 신출 관급자재(통합배선장치)

교육부 아산교육지원청(2018.8.12.) : 공수초등학교 CCTV구매

교육부 안동지원교육청(2019.2.22.) :한국산림과학고등학교 증축공사 설계용역

교육부 안산지원교육청(2019.3.12.) : 안산1중 교사 신축공사 설계용역(130억)

교육부 양산교육지원청(2019.4.26.) : 강서유치원 및 양산도서관 신축공사 설계용역(190억)

교육부 인천교육청(2018.9.10) ; 하늘6고 신축 정보통신공사 설계용역

교육부 전북교육청(2018.9.10.) : 전북학생해양수련원 해양안전체험관 증축 설계용역(28억)

교육부 충남교육청(2018.10.24.) : 과학교육원 이전신축 CCTV 구매설치

교육부 파주교육지원청(2018.11.9.) : 새터중학교 신축 설계용역(142억)

교육부 평택교육지원청(2019.4.19.) : 세교1초등학교 신축공사 통합배선반

교육부 평택교육지원청(2019.4.19.) : 신촌초등학교 신축공사 통합배선반

교육부 원주교육지원청(2019.4.13.) : 학성초등학교 이전신축 통합배선반

관세청 여수세관(2018.7.24.) : 영상감시장치

관세청 동해세관(2019.4.16.) : 관세청 동해세관 청사 신축공사 설계용역(43억)

국가인권위원회(2018.10.23.) : 인권정보시스템 통합유지보수 및 위탁운영

국방부(2018.7.23.) : 전용회선 임대사업자 선정 사업

농림축산식품부(2019.4.11.) 구제역 진단 BL3 실험동 설계 용역(130억)

문화체육관광부(2019.1.10.) : 문화재청 2019년도 전산장비시스템 유지보수

문화체육관광부 한국정책방송원(2018.11.22.) : KTV 방송전송망 용역(25억)

법무부 대법원(2018.9.3.) : 광주고등법원 증축사업 설계용역(285억)

보건복지부 국립정신건강센터(2019.1.21.) : 2019년 통합전산장비 유지관리

보훈처(2018.9.17.) : 재활센터 증축공사 기본실시설계(광주보훈병원)

보훈처(2018.9.11.) : 국립대한민국임시정부기념관 기본설계용역(356억)

소방청(2018.8.18.) : 중앙119구조본부 통합배선반 구매・설치(중앙119)

외교부(2018.9.28.) : 여권과 정보시스템 이전·구축

행전안전부(2018.11.6.) : 정부서울청사 리모델링(어린이집이전)공사(40억)

행정중심복합도시건설청(2019.4.2.) : 행복도시 1-5 생활권 복합편의시설 건립사업(제2공사) 통합배선반 설비 구매

행정중심복합도시건설청(2019.4.3.) : 행복도시 1-5 생활권 복합편의시설 건립사업(제1공사) 통합배선반 설비 구매

해양수산부 국립해양측위정보원(2019.2.14.) : 전파항법시스템 운영·통제센터 이전 및 구축 설계용역

해양수산부 국립해양생물자원관(2019.4.25.) : 해수공급 및 기반시설 구축설계용역(7억)

해양수산부(2018.9.3.) : 대산항 항만감시시스템(영상감시장치) 고도화사업

환경부(2018.9.28.) : 망분리사업(2단계)

나. 공공기관(답변일자) : 44기관 58건

광주과학기술원(2019.2.89) : 전산망 및 정보시스템 통합 유지보수

강원대학교병원(2018.11.8) : 직장어린이집과 주차장 설계용역(91억)

건강보험심사평가원(10.22) : 2019~2021년 정보통신시스템 유지관리 용역

건강보험심사평가원(2019.1.28.) : 2019년 노후장비 교체 및 인프라 보강 사업

경인교육대학교(2019.1.23.) : 인천캠퍼스 평생교육원 및 교육시설 확충 설계용역(21억)

국가과학기술인력개발원(2018.10.24.) : 「2019년 전산장비 유지관리」사업

국민건강보험공단(2018.8.12.) : 부산사하지사 사옥 신축공사 설계용역(293억)

국민건강보험공단(2019.2.19.) : 원주횡성지사 사옥 신축공사 통합배선반 구매

국민연금공단(2018.8.14.) : 국내주식 계량분석환경 구축

공영 홈쇼핑(2018.8.7.) : 정보보호시스템 유지보수 및 운영사업자

금융감독원(2019.4.25.) : 본·지원 전용회선 등 통신회선 사업자 선정사업

기술보증기금(2018.10.15.) : 정보시스템 인프라 통합 운영 및 유지관리(38억)

대한체육회(2019.2.11.) : 2019~21년 지능형빌딩시스템(IBS) 유지보수 용역

목포해양대학교 (2019.2.12.) : 정보시스템 유지보수

부산대학교병원(2018.7.24.) : 주요정보통신 기반시설 취약점 분석평가 용역

서울대학교병원(2019.1.17.) : 차세대 인프라(망분리,DR,IT센터) 구축 컨설팅

신용보증기금(2018.10.1.) : ICT인프라 통합유지관리

인천대학교(2019.4.24.) : 글로벌아시아, 창업, IT도서관 신축사업 설계 용역(157억)

전남대학교병원(2018.10.11.) : 전용회선 및 무선망 구축‧인터넷회선 사업

정보통신기술진흥센터(2018.11.27.) : IITP 인터넷 전용회선 구축 용역

주택관리공단(2018.10.5.) : 경남혁신도시 신청사 통신공사

창업진흥원(2019.9.13.) : TIPS타운 조성 건립사업 건축설계 용역(101억)

충남대학교병원(2018.10.24) : 통합전산센타 증축 및 리모델링 설계용역(13억)

특허정보진흥센터(2019.2.8.) : 19년 특허정보진흥센터 전산자원 유지보수

한국가스공사(2018.9.20.) : 보안용카메라, 2공장 설비감시용 방폭카메라

한국기초과학지원연구원(2019.2.22.) : 연구산업지원동 건설공사 설계

한국농어촌공사(2018.8.11.) : 영상감시장치

한국농어촌공사(2018.9.6.) : 전북본부, 청도지구 영상감시장치 구매

한국동서발전(2018.7.25.) : 지능형 통합재난관리시스템 구축 용역

한국동서발전 당진발전본부(2018.7.31.) : 광허브외 6종 구매(영상감시장치)

한국동서발전 당진발전본부(2018.10.19.) : 광허브외 3폼목 구매

한국동서발전 당진발전본부(2019.2.13.) : 출입 통합관리시스템 설비 구매

한국마사회(2018.8.8.) : 장수목장 건축물 설계용역(장수목장)

한국마사회(2018.8.6.) : 제주목장 건축물 설계용역(제주목장)

한국마사회(2018.10.26.) : 부산경남경마본부 렛츠런파크 부경 말관계자 복지관 설립 기본 및 실시설계 용역(41억)

한국문화예술교육진흥원(2019.2.7.) : 2019년 정보화사업

한국보훈복지의료공단 대전보훈병원(2019.1.31.) : 전산장비 통합유지보수 용역

한국수자원공사(2018.8.12.) : 환경에너지센터 계측제어설비

한국양계축산업협동조합(2019.4.4.) : 계란유통센터(GP) 신축공사 설계용역(121억)

한국언론진흥재단(2018.10.17) : 업무전산시스템 유지보수 및 위탁운영사업

한국언론진흥재단(2018.10.17.) : 온·오프라인 통합CMS, 분산조판시스템 유지보수 및 위탁운영 사업

한국원자력안전기술원(2018.9.27.) : 원자력정보 사이버안전센터 구축 사업

한국원자력안전기술원(2018.10.23.) : 새울방재센터 설계용역(40억)

한국은행(2019.4.9.) : 경기본부 행사 신축공사 설계용역(928억)

한국인터넷진흥원(2018.9.27.) : 정보통신회선 사업자 선정(43억)

한국인터넷진흥원(2018.10.23) : 정보시스템 및 홈페이지 유지관리위탁용역

한국인터넷진흥원(2019.6.11) : ｢2019년 주요정보통신기반시설 취약점 분석․평가 점검항목 개선｣용역

한국자산관리공사(2018.8.29.) : 나라키움 남양주 복합청사 설계공모(173억)

한국자산관리공사(2018.9.21.) : 나라키움 영등포 복합청사 설계공모(108억)

한국조폐공사((2018.7.24.) : 주요정보통신 기반시설 취약점분석 평가 용역

한국청소년상담복지개발원(2019.1.24.) : 국립청소년인터넷드림마을 강당 증축공사

한국토지주택공사(2019.6.12.) ; 의정부고산 제1초등학교 정보통신공사-통합배선반

한국폴리텍대학(2019.3.25.) : 영천캠퍼스 건설사업 관급자재 통합배선반 구매

한국폴리텍2대학제2융합기술교육원설립추진단(2019.4.22.) : 제2융합기술교육원 설립을 위한 리모델링공사 설계용역(66억)

한국항공안전기술원(2018.8.6.) : 항공인증관리시스템 내부 접속시스템 개선

한국해양진흥공사(2018.9.10.) : 정보시스템 위탁운영 및 유지관리 용역(28억)

한국해양대학교(2018.8.23.) : 해양과학기술대학관 리모델링공사 설계용역

한국환경공단(2018.11.21.) : 경북북부권 환경에너지종합타운 주민편익시설 설치사업 기본 및 실시설계 용역

다. 지방자치단체(답변일자) : 81기관 152건

가평군(2018.8.24.) : 통합배선반

강릉시(2018.7.10.) : 네트워크스위치(강릉시 CCTV통합관제센터 구축공사)

강릉시(2019.6.4.) : 강릉 옥천동 시민예술촌 기본 및 실시설계 용역

경기도(2018.1) : 정보통신망 인프라 구축사업(230억)

경기도(2018.10.16.) : 소방학교 후생관 신축 설계용역(170억)

경기도(2018.11.13.) : 재난현장 지휘역량 강화센터 리모델링(통합배선반)

경기도 일자리재단(2019.1.22.) : 전산통신장비 통합 유지관리 사업

경기도 경기도보건환경연구원(2019.5.24.) : 통합배선반 구매

경산시(2018.11.20.) : 스마트시티 통합플랫폼 기반구축

경상남도(2019.1.15.) : 안전체험관 도민안전체험지원센터(가칭) 설계용역(24억)

경상남도(2019.2.11.) : 창녕소방서 영산119안전센터 신축 설계용역

광주광역시(2018.12.1)  : 월곡119안전센터 청사 신축공사 설계용역(20억)

광주광역시(2019.2.11.) : 학운119안전센터 이전신축 실시설계용역(19억)

광주광역시(2019.2.25.) : 축구전용구장 조성 통신공사 관급자재(통합배선반)

광주광역시(2019.3.20.) : 광주 도시철도 2호선 2단계 전기 통신 신호분야 기본 및 실시설계용역

광진구(2018.10.10.) : 통합배선반 구매(자양유수지 문화복합시설 통신공사)

구미시(2018.10.15.) : 역사디지털센터 공원 옥내/옥외CCTV 구매설치

구미시(2019.2.25.) : 상모사곡동 행정복지센터 신축공사 설계용역

군위군(2019.1.7.) : 2019년 차량판독시스템 및 방범용CCTV 유지보수용역

군포시(2018.12.10.) : 생활안전용CCTV 자가 정보통신망 유지보수 용역

군산시(2018.10.9.) : ITS 교통신호시스템 고도화 사업

군산시(2018.10.24.) : 예술콘텐츠스테이션 조성 리모델링 실시설계

군산시(2019.1.7.) : 내초동 화물자동차 공영차고지 조성사업 실시설계용역

금산군(2018.12.1.) : 방범용CCTV 통합유지보수

금천구(2018.8.27.) : 시흥5동 복합청사건립 설계공모(85억)

금천구(2018.11.13.) : 2019년 CCTV 시스템 통합유지관리 용역

김제시(2019.1.24.) : 지평선산업단지 비즈니스센터 신축공사 설계용역

김포시(2018.11.8.) : 풍무도서관 건립공사 관급자재(통합배선반)구매

남양주시(2019.1.3.) : 2019년 정보화시스템 통합유지관리 용역(도시공사)

대구시 서구청(2019.1.21.) : 내당1동 행정복지센터 건립공사

대구도시공사(2019.5.15.) : 안심뉴타운 Smart City 기본 및 실시설계 용역

대전시 테크노파크(2019.2.1.) : 수소산업 안전성 지원센터 건립 실시설계

대전시(2019.1.16.) : 초고속 자가통신망 구축사업 실시설계 용역

대전시 서구청(2019.5.15.) : 월평도서관 신축 통신공사 통합배선반 구매설치

동두천시(2018.11.1.) : 보건소 별관 신축공사기본 및 실시설계(16억)

동두천시(2019.1.28.) : 소요동행정복지센터 신축공사 기본 및 실시설계 용역

동작구(2018.10.26.) : 2019년 정보통신시스템 통합 유지보수(동작구청)

목포시(2019.1.18.) :목표 공공체육시설 개 ·보수공사 실시설계 용역

보령시(2019.1.14.) : 농산물 종합가공 지원센터 신축 실시설계(21억)

보은군(2018.11.5.) : 국가정보통신서비스 사업자 선정

부산시(2018.10.4) : 『명지글로벌 캠퍼스(1단계)』건립공사 설계용역(90억)

부산시(2019.1.29.) : 수산식품특화단지 기업지원센터 건립 실시설계용역

부산시 사하구(2019.2.14.) : 2019년 사하구 CCTV 통합관제시스템(HW) 및 방범용 CCTV 유지보수용역

부산시 동구(2019.3.12.) : 범일2동 복합커뮤니티센터 조성 사업 기본 및 실시설계

부산시 강서구(2019.4.2.) : 정보고속도로 고도화 추진에 따른 통합배선

부산시 강서구(2019.5.27.) : 노인종합복지관 분관 건립공사 설계공모(59억)

부천시(2018.7.10.) : ITS 정보시스템 유지보수 용역

부천시(2018.10.26.) : 별빛마루도서관 건립공사 건축 및 통합설계(180억)

부천시(2018.11.2.) : 수주도서관 건립사업 건축 인테리어 설계용역(165억)

산청군(2019.1.13.) : 산청 남부도서관 건립공사 실시설계용역(35억)

상주시(2018.10.03.) : 도시재생 뉴딜사업(주거지원형)실시설계용역

상주시(2019.1.29.) : 2019년 CCTV통합관제 시스템 및 연계장비 유지보수

서대문구92018.11.12) : U-서대문 관제시스템 및 CCTV 통합유지관리 용역

서울시 기반시설본부(2018.11.27) : 별내선(8호선) 신호분야 설계용역

서울시 기반시설본부(2018.12,3.) : 별내선(8호선) 통신분야 실시설계

서울시 서울기록원(2018.8.24.) : IPT시스템 및 행정정보통신망 구축

서울시 어린이병원(2018.9.21) : 의료정보시스템 노후장비 교체

서울시 북부병원(2018.10.5.) : 통합의료정보시스템 운영관리용역

서울시 디자인재단(2018.10.8.) : 정보시스템 통합 운영·유지관리 사업

서울시 상수도사업본부(2018.10.30.) : 종합정보통신망 유지보수용역

서울시 상수도사업본부(2018.11.6.) : 아리수통합정보시스템 유지관리 용역

서울시 서북병원(2018.10.29.) : 의료정보시스템 운영 및 유지관리 용역

서울시 서울대공원(2018.11.1.) : CCTV 통합관제센터 유지보수 용역

서울시 서울교통공사(2019.2.12.) : 1~9호선 지능형 SMART 통합관제 시스템 구축 설계 용역

서울시 서울시설공단(2019.5.9.) : 노후 광다중화장비 교체

서울시 소방재난본부(2019.5.7.) : 2030 서울소방 정보화전략계획 수립

서울시 안전총괄본부(2018.11.1.) : 안전통합상황실 정보통신시스템 유지보수용역

서울시 여성가족재단(2018.11.8.) : 정보시스템 통합 운영 및 유지보수 용역

서울시 중랑물재생센타(2019.1.30.) : 2019년 CCTV시스템 유지관리용역

서울시 한성백제박물관(2018.10.31.) : 정보통신시스템 통합유지보수 용역

서울시(2019.6.10.) :  마곡지구 스마트에너지시티 조성 실행계획 수립 용역

서천군(2018.9.13) : 「서천군 신청사 건립사업」 건축 설계용역(319억)

성남시(2019.1.30.) : 분당구청 주차빌딩 건립공사 기본 및 실시설계 용역

수원시(2018.11.19.) : 2019년 CCTV 통합관제센터 시스템 유지보수

수원시(2018.11.19.) : 2019년 교통정보 자가통신망 유지관리용역

수원시(2019.4.30.) : 고등동 행정복지센터 건립공사 설계용역

순창군(2019.2.14.) : 2019년 순창군 CCTV 통합관제센터 통합 유지보수

세종시(2018.10.15.) : 비행장 통합 이전사업 기본 및 실시설계용역(73억)

세종시(2018.11.19) : 보건환경연구원 건립사업 관급자재(통합배선반) 구매

세종시(2019.1.16) : 보건소 청사 건립 설계공모(107억)

세종시(2019.5.20.) : 전의면 복합커뮤니티센터 건립 설계용역(95억)

시흥시(2019.4.3.) : 배선반

신안군(2019.1.28.) : 2019년도 CCTV통합관제시스템 유지보수 용역

안산시(2018.7.11.) : 어린이보호구역 CCTV설치 사업

안산시(2018.7.23.) : 2018년 안산시 ITS 구축사업(협상에 의한 계약)

안산시(2019.2.13.) : 중앙도서관 (증축)공사 기본 및 실시설계용역

양천구(2018.7.11.) : CCTV 자가정보통신망 고도화

양천구(2018.9.10.) : 신월6동 복합청사 건립 설계용역(116억)

양천구(2018.10.8.) : 목동깨비시장 공동주차장 및 공유센타 건립 설계공모

여수시(2018.8.7.)  : 지능형교통쳬계(ITS)사업 관련

여수시(2018.8.14.) : ITS관련 광다중화장치 구매

여수시(2018.10.4.) : 어린이보호구역 다목적CCTV 구매 설치

여수시(2018.10.23) : 지능형교통체계(ITS) 자가망 광다중화장비 추가 구매

여수시(2019.2.8.) : 신기동 공영주차장 신축공사 설계용역

영월군(2019.1.21) : 별마로천문대 주차타워 건립 기본 및 실시설계용역

영천시(2018.12.26.) : 2019년 CCTV 통합관제센터 시스템 유지보수 용역

예산군(2019.1.8.) : 2019년도 방범용 CCTV 현장장비 유지보수 용역

완주군(2018.11.12.) : 용진읍 행정복지센터 건립 기본 및 실시설계 용역

완주군(2019.1.3.) : 2019 통합관제운영시스템 및 CCTV현장 유지보수 용역

완주군(2019.2.21.) : 전북(완주) 혁신도시 복합혁신센터 건립사업 설계용역

용산구(2018.11.20) : 2019년 정보통신시스템 통합유지보수 용역

용인시(2019.1.16.) : 2019 재난 예□경보설비 유지관리 연간단가

울산시(2018.9.11) : 평생학습관 건립공사 건축 설계용역(84억)

울산시(2018.11.12.) : 북구자활공동작업장 건립공사 건축설계용역

울산시 시설관리공단(2018.12.1.) : 정보시스템 통합유지보수 용역

울산시(2019.2.18.) : 남부소방서 별관 건립공사 기본 및 실시설계용역

울산시(2019.6.3.) : 스마트시티센터 정보시스템 유지보수 용역

원주시(2019.5.21.) : 원주시 지능형교통체계(ITS) 구축사업

의왕시(2019.4.18.) : 부곡도깨비시장 공영주차장 기본 및 실시설계용역(35억)

은평구(2018.11.16.) : 스마트도시 통합관제센터 및 방범용CCTV 유지보수 용역

음성군(2018.12.10.) : 2019년 통합관제센터 영상정보처리기기 유지보수

음성군(2019.3.17.) :평생학습관 건립공사 건축설계 용역

음성군(2019.4.24.) : 무극시장 고객지원센터 증축공사 실시설계용역(12억)

의성군(2019.1.30.) : 창업허브센타 조성사업 실시설계 용역

의정부시(2019.5.2.) : 민락 국민체육센터 건립공사 기본 및 실시설계 용역

이천시(2018.12.5.) : 이천공설운동장 주차전용 건축물 설계용역(218억)

이천시(2019.2.7.) : 이천 무형문화재 전수교육관 건립 기본 및 실시설계 용역

이천시(2019.2.7.) : 2019년도 이천시 CCTV통합관제센터 유지보수 용역

이천시(2019.2.11.) : 마장 건강생활지원센터 건립 기본 및 실시설계 용역

익산시(2019.2.11.) : 2019년 CCTV 및 통합관제센터 유지관리 용역

인천시(2018.10.15.) : 청라3동 행정복지센터 신축 실계용역(59억)

인천시(2019.6.3.) : 2019년도 지능형교통시스템(ITS) 유지관리 용역

인천시(2019.2.1.) : 동구청 동구청사 건립(증축) 사업 설계용역, 반영공고

인천시(2019.6.3.) : ITS 돌발교통 CCTV 및 교통상황판 구매‧설치

임실군(2019.1.29.) : 임실치즈팜랜드 내 관광기반조성사업 실시설계 용역

장흥군(2019.2.15.) : 2019년 장흥군 CCTV통합관제시스템 유지보수 용역

전주시(2018.12.7) : 전주시 지능형교통시스템(ITS) 유지관리 용역

전주시(2019.6.13.) : 전주시 지능형교통체계시스템(ITS) 구축사업

제주도(2018.9.4.) : 어린이보호구역 CCTV 설치사업 설계용역

제주도 테크노파크(2019.1.11) : 화장품원료 산업화지원센터 설계용역(42억)

제천시(2018.10.11) : 제천 청소년수련관 건립 설계공모

중구(2018.11.6) : 환구단 복원·정비(단기계획 2단계) 공사 설계용역(10억)

중구(2019.4.24.) : CCTV망 노후 광전송장비 교체 설치

중랑구(2019.1.2.) : 2019년 CCTV 통합유지관리 용역

진주시(2018.9.11.) : 119안전센터 신축 설계(기본․실시)용역

진주시(2019.5.27.) : 서부도서관 리모델링 및 북카페 조성사업 기본 및 실시설계 용역(25억)

창원시(2018.7.26.) : 전광판(VMS, CCTV)

천안시(2018.9.27.) : 북부스포츠센터 건립공사(통신) CCTV 설비 구매

철원군(2018.7.17.) : CCTV 통합유지보수 용역

청주시(2018.12.1.) :  첨단교통관리시스템(ATMS) 유지관리

청주시(2019.3.4.) : 청주시 CCTV통합관제센타 시스템 유지보수용역

충청남도(218.11.22) : 보령소방서 오천 119 안전센타 설계용역(18억)

충청남도(218.11.22) : 수산자원연구소 귀어학교 기숙사 설계용역(18억)

태백시(2019.2.13.) : 공공하수고도처리시설 설치사업(CCTV분야-관급자재)

통영시(2019.5.3.) : 치매안심센터 신축(증측)공사 관급자재 구입(통합배선반)

평창군(2018.7.18) : 횡계리 불법 주정차 단속 CCTV 설치공사

평택시(2018.11.6) : 평화예술의 전당 건립 설계공모(기본설계)(773억)

포항시(2018.9.10.) : 지식산업센터 건립공사건축 설계용역(209억)

포항시(2018.8.28.) : 도시재생 뉴딜사업 건축 설계공모(420억)

하남시(2018.8.7.)  : 위례도서관 신축공사 설계 용역

하동군(2019.2.15.) : 동정호 생물자원보전시설 자연생태원 건립 기본 및 실시설계 용역

해남군(2018.7.25.) : CCTV통합관제시스템