□ 제목: 재난거점병원 현황 조사

□ 추진배경 및 필요성

○ 국내 재난발생에 신속하고 효율적으로 대응하기 위한 재난의료지원체계 구축을 위한 재난거점병원이 확대 선정되었음

○ ‘16.1월에 공포된 재난응급의료 비상대응매뉴얼에는 재난현장지원 의료물품에 대한 기준에 국한되어 있어, 재난거점병원 내 시설과 장비에 대한 기준을 보완할 필요가 있음

○ 우리나라의 재난의료대응을 위한 재난거점병원의 시설‧장비 현황을 점검하여 재난으로 인한 대량인명피해 발생에 대비해야 하고자 함

○ 이를 통해 재난거점병원 재정적 수요를 측정하여 시설‧장비를 확충할 수 있는 재정지원을 마련하고자 함

□ 조사내용 관련 문의처

○ 주관기관: 보건복지부 응급의료과

○ 연구수행기관: 대한재난의학회 (응급의학연구재단)

Tel: 052) 250-7111, Fax: 052) 250-8150

E-mail: disaster325@gmail.com

Cell phone: ************* (총무이사 오범진)

<재난거점병원 시설 및 장비 현황조사지>

일반정보

병원명		총 허가병상수
병원주소

2. 진료부분: 2015.12.31. 기준 (환자수는 2015년 기준)

병원 전문의 수		병원 간호사 수
년간 외래환자수		병원 년간 수술건수
년간 입원환자수		전체 중환자실 병상 수

응급실 전담전문의 수		응급실 병상 수
간호사 수		응급중환자실 병상 수
보조인력 수		일평균응급실 환자수

4. 재난관련 시설 및 장비

- /5 -

항목	세부 내용
제독/제염시설	□ 고정형 ( ) - 실외 ( ) / 실내 ( ) 남 / 여 구분 ( Y / N ) - 온수 사용 가능 ( Y / N ) 동시 처치 환자수 ( 명) 처리라인 ( 개) 면적 ( m2) 확장 가능여부 ( Y / N ) 설치장소 ( 응급실 인접 / 기타 ______________________________________)
	□ 이동형 ( ) 남 / 여 구분 ( Y / N ) - 온수 사용 가능 ( Y / N ) 보행불능 오염환자 처치가능/컨베이어 ( Y / N ) 동시 운영 텐트 갯수 ( 개) 일회 처치 환자수 ( 명) 텐트 내 라인 갯수 ( 개), 텐트가 여러 개일 경우 각각 (______________________) 보관장소 ( 응급실 인접 / 기타 ______________________________________)

4. 재난관련 시설 및 장비-계속

항목	세부 내용
오염수 처리시설 (제독 후)	□ 고정시설 ( ) - 형태: 저류장 (용적 m3) 배수펌프 ( 개)
	□ 이동형 ( ) 저류방식: 내부 물받이 ( )/ 기타 (______________________________________) 배수펌프 ( 개) 오수 저장백 ( 개)
대량환자 분류소	□ 고정시설 ( ) 지붕/개인 privacy 유지 가능 ( Y / N ) 난방/ 온도조절 가능 ( Y / N ) 조명/ 야간사용 가능 ( Y / N ) 면적 ( m2) 확장 가능여부 ( Y / N ) 설치장소 ( 응급실 인접 / 기타 ______________________________________)
	□ 이동형 ( ) 지붕/가림막/개인 privacy 유지 가능 ( Y / N ) 난방/ 온도조절 가능 ( Y / N ) 조명/ 야간사용 가능 ( Y / N ) 면적 ( m2) 확장 가능여부 ( Y / N ) 보관장소 ( 응급실 인접 / 기타 ______________________________________)
대량환자 처치 예비구역	□ 실내 ( ) 형태: 병동/로비/휴게실/복도 등 기술 (________________________________) 면적 ( m2): 크기 다를 경우 모두 기술 (________________________________________________________________) 장소: 응급실 인접 ( ) / 기타 (_________________________________)
	□ 실외 ( ) - 형태: 로비/주차장/인근 학교운동장 등 기술 (____________________________) 면적 ( m2): 크기 다를 경우 모두 기술 (________________________________________________________________) 장소: 응급실 인접 ( ) / 기타 (_________________________________)
입원환자 이동 예비구역	□ 실내 ( ) 형태: 로비/휴게실/복도 등 기술 (________________________________) 면적 ( m2): 크기 다를 경우 모두 기술 (________________________________________________________________) 장소: 응급실 인접 ( ) / 기타 (_________________________________)
	□ 실외 ( ) - 형태: 로비/인근 병원 등 기술 (____________________________) 면적 ( m2): 크기 다를 경우 모두 기술 (________________________________________________________________) 장소: 응급실 인접 ( ) / 기타 (_________________________________)

4. 재난관련 시설 및 장비-계속

항목	세부 내용
확장운영 병상	□ 확장운영 중환자실/ICU 시설 ( ) - 병상 수 ( 개) 면적 ( m2): 크기 다를 경우 모두 기술 (________________________________________________________________) 설치장소: 응급실 인접 ( ) / 기타 (_________________________________)
	□ 확장운영 관찰병상 ( ) - 병상 수 ( 개) - 산소/흡인 시설 ( Y / N ) - 감시모니터 ( Y / N ) 기계환기기 적용 가능 ( Y / N ) 면적 ( m2): 크기 다를 경우 모두 기술 (________________________________________________________________) 설치장소: 응급실 인접 ( ) / 기타 (_________________________________)
	□ 확장운영 일반병상 ( ) - 병상 수 ( 개) - 산소/흡인 시설 ( Y / N ) 면적 ( m2): 크기 다를 경우 모두 기술 (________________________________________________________________) 설치장소: 응급실 인접 ( ) / 기타 (_________________________________)
격리시설/구역	□ 양압/음압 모두 적용가능 격리시설 ( ) - 병상 수 ( 개) 전실 여부 ( Y / N ) 후실 여부 ( Y / N ) 기계환기기 적용 가능 ( Y / N ) 면적 ( m2): 크기 다를 경우 모두 기술 (________________________________________________________________) 설치장소: 응급실 입구 ( ) / 기타 (_________________________________)
	□ 양압 혹은 음압만 적용가능 격리시설 ( ) - 병상 수 ( 개) 전실 여부 ( Y / N ) 후실 여부 ( Y / N ) 기계환기기 적용 가능 ( Y / N ) 면적 ( m2): 크기 다를 경우 모두 기술 (________________________________________________________________) 설치장소: 응급실 입구 ( ) / 기타 (_________________________________)
개인보호장비 비축	□ 개인보호장비 보관실 (기타 재난대비물품 포함) 면적 ( m2) 설치장소: 응급실 입구 ( ) / 기타 (_________________________________) □ 개인보호장비 - A급 수량 ( 세트) / B급 수량 ( 세트) - C급 수량 ( 세트) / D급 수량 ( 세트)

4. 재난관련 시설 및 장비-계속

	항목	보유/설치 여부	수량 (갯수)	비축량*	설치/대기/비축 장소
기타 재난 관련물품/시설	환자기록지(재난 시 활용, 출력본)	( Y / N )	________장 (A4 용지)		개인보호장비 보관실
	중증도 분류표/태그	( Y / N )	_______명 분량		개인보호장비 보관실
	핸드폰 외 재난통신장비 (무전기 등)	( Y / N )	_______개	________개	라디오
	다수 사망환자 사체보관 예비구역	( Y / N )	_________________m2		응급실 인접
	오염폐기물 처리/보관 예비구역	( Y / N )	_________________m2		응급실 인접
특수재난 관련	재난용 응급약/해독제 보관함	( Y / N )	내용 기술
	비축의약품 – Tetanus 항독소/백신	( Y / N )	내용 기술
	방사선 측정 장비	( Y / N )	_______개	________개	개인보호장비 보관실
	고압산소치료장비	( Y / N )	_____________개
이송시설/장비	헬기 이착륙장	( Y / N )	_________________m2		응급센터 옥상
	현장응급의료소 차량	( Y / N )	1 대		응급실 인접
	특수 구급차	( Y / N )	____________대		응급실 인접

*평상시 “재난비축물자”로 표시되어 사용되지 않고 별도장소에 보관되는 경우에 한함.

- /5 -