참고		국가안전대진단 체크리스트 ( 공연장명 )

점검자 :                                     점검일 : 2018.   .   .

중 점 점 검 사 항	점 검 결 과		조 치 계 획
	○,×	내용(위치, 상태)
□ 구조적 안전관리 사항
◦ 기둥, 벽, 보, 마감재의 손상균열 여부
◦ 지반침하 등에 따른 구조물의 위험 여부
◦ 절개지 및 낙석 위험지역 방지망 등의 안전시설 설치 여부
◦ 노후 축대·옹벽 등 위험시설의 보수․보강 등의 조치 상태
◦ 공연 중 특수효과 사용 시 안전사고 예방조치 강구 여부(불꽃, 안개, 레이저 등)
◦ 무대기구, 세트, 음향, 조명 등 무대시설 안전점검 실시여부
◦ 소화기 등 방화 장비 적정 보유 및 정상 작동 여부
◦ 누전차단기 등 전기시설의 정상작동 여부
◦ 화재경보기 및 스프링클러, 예방 차단기 등 정상 작동 여부
◦ 보호장구(안전화, 안전모 등) 확보 및 작업시 착용 여부
◦ 내진설계 여부
◦ 비상시 경보설비, 피난설비, 피난유도선 설치여부
◦ 비상구 및 영업장 내부 피난통로 설치여부
□ 비 구조적 안전관리 사항
◦ 법령에서 규정된 안전관련 조직 및 인력 확보 현황
◦ 재난대응 관리기구 지정 및 임무 부여의 실효성 여부
◦ 각종 안전점검 계획수립 및 적시 안전점검 실시 여부
◦ 자체 안전관리 매뉴얼 구비 및 매뉴얼 내용의 현실 적합성
◦ 재난대응 시 구성원의 역할과 책임 지정 여부
◦ 재난사고 발생 대비 비상연락망 등 연락체계 수립여부
◦ 위기경보 발령 시 단계별 조치사항의 적정성 여부
◦ 위험시설 및 지역에 대한 안전관리자 지정, 관리여부
◦ 관람객 및 이용객에게 안전사고 예방 안내 실시여부
□ 안전관리 교육훈련
◦ 안전관리자(안전요원 포함) 교육 및 훈련 실시여부
◦ 매뉴얼 작성 및 비치 직원들의 숙지여부

※ 점검 결과란 적정시 ○, 미흡 또는 조치해야할 사항은 X로 표시하고 조치내용 및 조치계획 기재