□ 분야별 불량내용 현황

❍ 불량 :  5개소,  7건 (과태료 2건, 조치명령 5건, 기관통보 건,  등)

연번	대상명	위 치	용도	지적사항	조치내용	비고
1	그린빌딩-야미사야구아카데미	강동구 천호대로 176길 32 (성내동 381-24)	근생	1. 지하2층에서 지하1층에 설치된 방화 셔터 불량 2. 지하2층에서 지하1층 피난계단상에 커피자판기 및 진열장 설치됨	과태료 부과 조치명령	2016 1.15
2	월드컵 일번지	강동구 올림픽로 659 (천호동 432-10)	콜라텍	1. 영업장 피난통로상 스틸경계 구조물 설치(비상계단 및 E/V앞)	과태료 부과 조치명령	2015.12.31
3	코리아 유흥주점	강동구 천호대로 1131 (길동 457-4)	유흥	비상구 피난구유도등 점등불량	조치명령	사전통지 2016 1.18
4	신부마을	강동구 천호대로 177길 16 (길동 458-6)	유흥	주출입구 피난구유도등 예비전원 불량	조치명령	사전통지 2016 1.18
5	굿데이	강동구 진황도로 110 (길동 458-3)	유흥	비상구 피난구유도등 점등불량	조치명령	사전통지 2016 1.18