▣  정신건강의학과 외래 안전관리 점검표  ▣

○ 부    서 : 2층 외래

○ 점검일시 : 2018년 8월 31일 (금요일)

○ 점 검 자 : 진현정

○ 점검내용 : ☑로 표시

구분	점검항목	점 검 내 용	상 태	조치내용 (불량 시)
각 실 관리	진료실	냉 ․ 난방 작동상태	양호☑ 불량□
		진료의자 바퀴 및 안전상태	양호☑ 불량□
		벽 부착물 고정상태	양호☑ 불량□
	진료실복도	바닥 물기 상태	양호☑ 불량□
		벽면 안전 바 및 벽 부착물 고정상태	양호☑ 불량□
		비상구 전등 상태	양호☑ 불량□
		소화기 표시 및 정위치 확인	유☑ 무□
	간호사실	Call bell시 장소 확인 장치 작동 여부	양호☑ 불량□
		벽면 부착물 고정상태	양호☑ 불량□
국제 환자 안전 목표 적용	환자확인	2가지이상(이름, 생년월일, 등록번호)을 사용하여 확인 여부	유☑ 무□
	의사소통	구두 및 전화상담 시 내용 기록하고 다시 읽어 확인 여부	유☑ 무□
	감염예방	손 위생 가이드라인 채택여부	유☑ 무□
		효과적인 손 위생 수행여부	유☑ 무□
의료기기관리	전자체중계	전원작동유무	유☑ 무□
	고막 체온계	전원작동유무	양호☑ 불량□
		배터리 비치 유무	유☑ 무□
	자동 혈압계	전원작동유무	유□ 무☑	교체예정
	신장 측정기	전원작동유무	유☑ 무□
특이사항

○ 외래 물품 점검 및 수리내용

일 자	조치내용	비 고
8. 31.	CCTV, 소방 시설, 덤웨이터 등 점검	정 상
8. 29.	진료실(3) 호출영상기 수리	OCS 유지보수