◆◆ 응답소 전자민원제기에 대한 답변내역 ◆◆

항상 소방행정에 관심을 가져 주시어 감사를 드립니다

문의하신 방화구획은 건축법에서 설치를 규정하고 있으나

소방시설설치유지및안전관리에 관한 법률 제10조에서도 규정 하고 있으므로

층별 방화구획에 관한 부분은 계단 및 승강기에서 구획하고

복도와 면하고 있는 사무실은 벽과 방화문으로 구획을 한 대상입니다.

명료히 말씀드리면 방화문 1개소를 폐쇄하여도 방화구획은 유지되므로

법령에 저촉사항이 없습니다

짧은 답변으로 궁금증이 해소되지 않거나 추가 질문 사항이 있으시면

송파소방서 예방과 검사지도팀 김만영 (02)431-7119 문의 바랍니다

즐거운 하루 되십시요