붙임 1		호흡보호장비 및 정비실 점검결과

○  점검결과

부서 건수	진압대	구조대	방배	양재	서초	잠원	우면
지적건수
처리건수

- 호흡보호장비(면체, 용기) 위생검사 미시행

- 호흡보호장비 관리대장 미비치 및 운영상태 불량

- 공기충전기 관리카드 미비치 및 운영상태 불량