측정기기 교정검사 신청서

신청일자: 2015.  2.  10.

1. 업체개요

업 체 명	서울특별시 품질시험소
사업자등록번호	204-83-01171	대표자	권 영 찬
주 소	서울특별시 서초구 태봉로 131(우면동 15번지)
담당부서	토질재료시험과	담당자	문 상 묵
전 화	02-3462-7213~4	핸드폰	*************
팩 스	02-3462-7210	E-mail	pmhs2000@seoul.go.kr

2. 위탁대상 내역

순번	내 역 (품 목)	대수(예정)	위탁 금액(예정)	비 고
1	인장및압축시험기 등	(91종132점)	26,511,660원

3. 위탁지원 방법

수수료 납입방법	□수시 □분기 □반기 □총액 □기타(반출 시 마다)	할인율	10 %
위탁지원기간	2015. 02. 11. ~ 2015. 12. 31.	KTL 위탁지원부서 (연구책임자)	기계역학표준센터 (노 현 수)

따로붙임: 교정검사 장비 의뢰 목록

○ 2015년 교정계획 (32종 57점) (토질재료시험과-토질분야)

연번	장 비 명	제작회사 및 형식	기기번호	수량	교정일	교정 분야	교정 방법	교정 시기
	계			57
1	전기식지시저울	OHAUS 35kg～0.1g	2606737	1	‘14.02.28	하중	반입	상반기 교정
2	전기식지시저울	SARTORIUS 0.1g～34㎏	CP34001S 13411501	1	‘14.03.05	하중	반입
3	전기식지시저울	SARTORIUS 0.4g～1.2㎏(0.001g)	B350097553	1	‘14.1.24	하중	반입
4	전기식지시저울	OHAUS 0.1g～32㎏	EP32001 1126230684	1	‘14.03.11	하중	반입
5	전기식지시저울	OHAUS 0.1g～32㎏	EP32001 1126230685	1	‘14.03.11	하중	반입
6	전기식지시저울	Precisa 40g ~ 24kg (0.1g)	57285	1	‘14.03.05	하중	반입
7	온․습도계(모발습도계)	SATO KEIRYOKI	57521	1	‘14.02.19	온․습도	반입
8	온․습도계(모발습도계)	SATO KEIRYOKI	88427	1	‘14.05.20	온․습도	반입
8	온․습도계(모발습도계)	SATO KEIRYOKI	88657	1	‘14.05.20	온․습도	반입
9	온도계(휴대용)	SATO SK-250WP	256729	1	‘14.04.04	온도	반입
10	안정도 시험기	동아시험기 디지털 5톤	DA650 307	1	‘14.04.08	압축	출장
			장비내 장착 307	1	‘14.03.11	변위	출장
11	안정도 시험기	신강정밀 5tonf	0903121	1	‘14.04.08	압축	출장
			장비내 장착 SGF-606	1	‘14.03.13	변위	출장
12	C.B.R 시험기	동아시험기 5tonf	(DA551) 231	1	‘14.04.08	압축	출장
			장비내 장착 231	1	‘14.03.13	변위	출장
13	복합시험기	동아시험기 5tonf	(DA549) 577	1	‘14.04.08	압축	출장
			MIDORI/LP-100F-C cp 2621803	1	‘14.03.13	변위	출장
14	항 온 조	한백과학 150L	HB-103S *******01	1	‘14.03.11	온도	출장
15	항 온 조	신강정밀 -20~80℃	09071170	1	‘14.03.11	온도	출장
16	항 온 조	신강정밀 500*500*600(150L)	SGF-614 0805291	1	‘14.03.11	온도	출장
17	항온수조	동아 400×400×110㎜	LPB400S	1	‘14.03.11	온도	출장
18	항온수조	신강 400×350×400mm SGF-615	0805291	1	‘14.03.11	온도	출장
19	평판재하시험기	신강정밀 50톤	0607181	1	‘14.02.20	힘	반입
		Midiri Preci(변위)	*********	1	‘14.02.27	길이	반입
		Midiri Preci(변위)	*********	1	‘14.02.27	길이	반입
20	평판재하시험기	동아시험기30톤	DA-548	1	‘14.03.14	힘	반입
		Midiri Preci(변위)	00510001	1	‘14.03.27	길이	반입
		Midiri Preci(변위)	*********	1	‘14.03.27	길이	반입
21	열전식 디지털 온도계	KIMO TK100	N*********	1	‘14.02.21	온도	반입
22	전기식 지시저울	Precisa	65834	1	‘14.03.11	하중	반입
23	버어니아켈리버스	Mitutoyo (0-200mm)	08637906	1	‘14.02.20	길이	반입
		Mitutoyo(0-200mm)	08636519	1	‘14.04.03	길이	반입
24	버어니아켈리버스	Mitutoyo(0-300mm)	0003387	1	‘14.02.20	길이	반입
25	건조기	신강정밀 SG-FCO4	060621M	1	‘14.03.11	온도	출장
26	건조기	동아시험기 F0450	-	1	‘14.03.11	온도	출장
27	건조기	제일정밀 Mco-220/9	6640-013-4461	1	‘14.03.11	온도	출장
28	함수비 측정기	큐 로(온도1)	Q09*******T-B	1	‘14.03.11	온도	출장
		큐 로(온도2)	Q09*******T	1	‘14.03.11	온도	출장
		저울(1번~10번)	EK-61001	10	‘14.03.11	힘	출장
29	휠트레킹시험기	연엔지니어링,선길	SG-501-A	1	‘14.04.24	힘	출장
				3	‘14.03.13	변위	출장
				1	‘14.03.11	온도	출장
30	항온수조	JISICO 450×350×250㎜ J-PWB2	119-03	1	‘14.03.11	온도	출장
31	전기식지시저울	OHAUS(0.1g~35kg)	3271627	1	'14.03.04	하중	반입
32	전기식지시저울	OHAUS(0.1g~35kg)	3271629	1	'14.02.28	하중	반입

○ 2015년 교정계획(17종33점) (토질재료시험과-재료분야)

종	점	품 명	제작회사 (형식, 규격)	기기번호	수량	교정일	교정 분야	교정 방법	교정 주기
		계			33
1	1	만능재료 시험기	신강정밀 200tonf / 4단	705091	1	‘14.03.31	힘	출장	상반기 교정
	2	만능재료 시험기	현대정밀산업 200tonf / 4단	1405304	1	‘14.05.16	힘	신규
	3	만능재료 시험기	경성시험기 5tonf / 4단	2010-17	1	‘14.04.01	힘	출장
2	4	압축강도시험기	신강정밀 2000KN / 4단	0409101	1	‘14.04.01	힘	출장
	5	압축강도시험기	대영 MTC 3000kN / 4단	DYHC-03J-1	1	‘14.04.01	힘	출장
3	6	외압강도시험기	신강정밀 100tonf / 3단	0210191	1	‘14.04.08	힘	출장
	7	외압강도시험기	신강정밀 50tonf / 4단	507191	1	‘14.04.08	힘	출장
4	8	휨강도시험기	신강정밀 30tonf / 8단	0609121 SGB-227-A-PC	1	‘14.04.01	힘	출장
	9	휨강도시험기	경성시험 200KN	2012-79	1	‘14.04.01	힘	출장
5	10	건조기	신강정밀	0710	1	‘14.03.11	온도	출장
			1200*1200*1500
	11	건조기	국제싸이앤	MMC-768S	1	‘14.03.11	온도	출장
			1100*800*900
6	12	오토클레이브	Wise sensor (디지털형 압력계)	*********146	1	‘14.03.11	온도	출장
			*********(0kgf/㎠~30kgf/㎠)
			HAN YOUNG (온도지시조절계)	A5264191224
			NP200
7	13	동결융해 시험기	온도지시조절계 ACEONE	04200001	1	‘14.03.11	온도	출장
8	14	온도지시조절계 (항온수조)	JISICO THCN dPt	093-3 C-052PID	1	‘14.03.11	온도	출장
9	15	전기식지시저울	SARTORIUS 0.1g∼32.5㎏	50602038	1	‘14.03.17	하중	반입
	16	전기식지시저울	Ohaus(RC60LS) 1g∼60㎏	2976571	1	‘14.03.04	하중	반입
	17	전기식지시저울	Hansung(HS30K) 0.1g∼30㎏	033594	1	‘14.03.17	하중	반입
	18	전기식지시저울	Hansung(HS30K) 0.1g∼30㎏	171675	1	‘14.03.04	하중	반입
	19	전기식지시저울	Hansung(HS2100) 0.01g∼2.1㎏	061687	1	‘14.02.28	하중	반입
10	20	내외측버니어캘리퍼	MITUTOYO 0.01mm~30cm	0011272	1	‘14.02.20	길이	반입
	21	내외측버니어캘리퍼	MITUTOYO 0.01mm~60cm	0006042	1	‘14.03.18	길이	반입
	22	내외측버니어캘리퍼	MITUTOYO 0.01mm~100cm	0011354	1	‘14.02.24	길이	반입
	23	내외측버니어캘리퍼	MITUTOYO 0.01mm~30cm	1087129	1	‘14.03.18	길이	반입
11	24	뒤틀림 시험기 (디지털게이지)	MITUTOYO,(0.01~25.4, 0.01)mm 디지털게이지	0015594	1	‘14.02.21	길이	반입
12	25	디지털온습도계	Hygrometer testo 608-H1	30125385	1	‘14.02.19	온·습도	반입
	26	디지털온습도계	Hygrometer testo 608-H1	34857741	1	‘14.02.19	온·습도	반입
	27	디지털온습도계	Hygrometer testo 608-H1	34857751	1	‘14.03.10	온·습도	반입
13	28	수조 (수조히터-온도계)	URIEL UTH-200	-	1	‘14.03.11	온도	출장
14	29	온도지시조절계 (데시게이터)	LOBSTER DH-2341A	-	1	‘14.03.11	온도	출장
15	30	변위계 (인장및압축강도시험기)	신강정밀 200tonf / 4단	0705091	1	‘14.03.11	변위	출장
	31	변위계 (인장및압축강도시험기)	경성시험기 5tonf / 4단	2010-17	1	‘14.03.13	변위	출장
16	32	광조도계	TENMARS TM-201	050501961	1	‘14.02.26	조도	반입
17	33	정밀정반	대한정밀 1000×750×180㎜	10750451	1	‘13.05.07 (2년주기)	길이	반입

○ 2015년 교정검사 대상목록 (42종42점)-(화학시험과)

연번	장 비 명	제작회사 및 형식	기기번호	수량	전차 교정일	교정 분야	교정 방법	교정 시기
	계			42
1	푸쉬풀게이지	SIMPO	215430	1	14.03.28	힘	반입	상반기 교정
2	도막두께측정기	Positector	626257	1	14.04.03	길이	반입
3	유리제온도계	대한계량기	2-7	1	14.03.27	온도	반입
4	광택계	BYK Gardner	1022990	1	14.04.02	매질특성	반입
5	온습도계	SATO	60562	1	14.04.01	습도	반입
6	온습도계	SATO	60564	1	14.04.01	습도	반입
7	버니어캘리퍼스	Mitutory	0026037	1	14.03.31	길이	반입
8	다이얼식두께측정기	PEACOCK	2-0973	1	14.04.04	길이	반입
9	다이얼게이지(두께)	mututoyo	ffd-2	1	14.04.04	길이	반입
10	스토머점도계	Thomas	87098	1	14.03.28	점도	반입
11	색차계	MILOTA	D4001307	1	14.03.25	광원	반입
12	항온항습조	신강정밀	-	1	14.03.14	온도	출장
13	변위계	대경테크	07-2073	1	14.03.13	길이	출장
14	인장압축시험기	대경테크	07-2073	1	14.04.08	힘	출장
15	항온항습조	삼흥기계(주)	SH-TH-2S	1	14.05.08	온도	출장
16	전기로	한미과학	150013	1	14.08.05	온도	출장	하반기 교정
17	전기로	아전	12-F89	1	14.08.05	온도	출장
18	항온조	두리과학	DF-93WC	1	14.08.05	온도	출장
19	항온조(저온조)	큐로	Q710112	1	14.08.05	온도	출장
20	건조기	대림기기	EDO-OV3	1	14.08.05	온도	출장
21	항온조	신강정밀	KA26	1	14.08.05	온도	출장
22	건조기	비젼계기	1206-1	1	14.08.05	온도	검토
23	항온수조	창신과학	0810	1	14.08.05	온도	출장
24	항온수조	큐로	Q710111	1	14.08.05	온도	출장
25	건조기(Dry Oven)	국제싸이렌	990325	1	14.08.05	온도	출장
26	전기식지시저울	METTLER	2115125791	1	14.10.13	질량	반입
27	전기식지시저울	AND	13502149	1	14.10.13	질량	반입
28	푸쉬풀게이지	SHIMPO	SFGN-50	1	14.10.07	힘	반입
29	온습도계	SATO	60537	1	14.10.02	온도	반입
30	온습도계	SATO	60543	1	14.10.02	온도	반입
31	광조명도계	INS	942524	1	14.10.08	광도	반입
32	버니어캘리퍼스	Mitutoyo	1066323	1	14.10.10	길이	반입
33	버니어캘리퍼스	Mitutoyo	1066325	1	14.10.10	길이	반입
34	비중병(도료)	100㎖	10	1	14.10.10	부피	반입
35	스톱워치	CASIO	610Q07R	1	14.10.14	시간	반입
36	비중병(시멘트)	삼덕	1	1	14.10.10	부피	반입
37	인장압축시험기	대경테크	07-2073	1	14.10.17	힘	출장
38	인장압축시험기	대경테크	10-2541	1	14.10.17	힘	출장
39	변위계	대경테크	07-2073	1	14.11.10	길이	출장
40	변위계	대경테크	10-2541	1	14.11.10	길이	출장
41	압축시험기	한신금풍	20x-027	1	14.10.17	힘	출장
42	압축시험기	신강정밀	1005191	1	14.10.17	힘	출장