2017 교육과정별 세부 운영계획

서울물연구원

(배급수연구과)

□ 전기사고 분석 및 대책 실무과정

교육유형	교육형태	실시횟수	회당인원	교육기간	비 고
직무교육	집합교육	1	20	2일

◯ 교육목표

- 전기사고 분석능력 배양

- 전기관련 법규 및 전기설비기술기준 내용을 습득하여 전기설비 유지관리능력 배양

◯ 교육대상

- 상수도 전기 분야 근무자

◯ 교육일정

- 2017. 4. 20. ~ 4. 21.(2일간)

◯ 교육내용

교육 과목명		주 요 교 육 내 용	시간	강 사	비고
강사 초빙 교육	건축전기설비	- 전력기술의 국제표준화 - IEC 60364의 개요 - 전기안전	3	LH 토지주택연구원 연구위원 이 기 홍
	전력계통과 기술계산	- 전기일반 • 전기발견 및 전기실용화 - 전력계통기술계산 • 고장전류 및 보호협조설정	4	서울전기기술사사무소 대표 엄 정 민
	전기안전관리	- 전기안전관리 • 수전설비의 안전관리 • 전기설비 발생원인 및 대책	3	㈜선강엔지니어링 기술사 박 용 덕
	기술기준 해설	- 전기설비기술기준 및 판단기준 해설	4	(주)천일이엔씨 대표 한 찬 호
계			14

□ 전기방식 및 이상전압 방지대책 과정

교육유형	교육형태	실시횟수	회당인원	교육기간	비 고
직무교육	집합교육	1	20	2일

◯ 교육목표

- 전기방식시스템의 유지보수 등 기초적인 전기방식관련업무 수행 기술 습득

- 이상전압 발생원인과 서지보호대책에 관한 일반사항

◯ 교육대상

- 상수도 기전설비 종사자

◯ 교육일정

- 2017. 5. 9. ~ 5. 10.(2일간)

◯ 교육내용

교육 과목명		주 요 교 육 내 용	시간	강 사	비고
강사 초빙 교육	전기방식기초	- 부식의 개요 - 부식방지대책 - 방식 시설 간 간섭 - 방식시설물 점검	4	한국가스공사 설비기술연구센터 수석연구원 김 영 근
	전기방식시설 유지관리	- 전기 부식 방지 실무	3	서울물연구원 배급수연구과장 (예비강사) 방식관리사 김광근 교수	또는 외부강사
	서지보호대책	- 단계별 검토사례 - 발생 원인별 대책 - 개폐 및 기동에 의한 서지	4	㈜옴니엘피에스 상무 이 강 수
	이상전압기초 이론	- 서지의 발생 및 기초 - 서지보호 소자 - 각 보호소자의 특성과 - 응용회로	3	더 힐 코리아 전기설계사무소 회장 신 효 섭
계			14

□ 모터펌프 및 밸브 실무과정

교육유형	교육형태	실시횟수	회당인원	교육기간	비 고
직무교육	집합교육	1	20	2일

◯ 교육목표

- 펌프의 기본이론, 고장진단 및 대책

- 밸브 운영 및 유지관리

◯ 교육대상

- 상수도 기전설비 근무자

◯ 교육일정

- 2017. 9. 28. ~ 9. 29.(2일간)

◯ 교육내용

교육 과목명		주 요 교 육 내 용	시간	강 사	비고
강사 초빙 교육	모터펌프	- 펌프의 기초이론 이해 - 펌프의 운전	3	동아기공 전무 이충범
		- 펌프의 고장진단 및 대책	4
	밸브	- 밸브 개요, 종류 및 일반사항	3	(주)삼진정밀 상무 정호영
		- 밸브의 운영 및 유지관리 - 고장의 원인 및 조치방법	4
계			14

□ 디지털보호 계전기

교육유형	교육형태	실시횟수	회당인원	교육기간	비 고
직무교육	집합교육	1	20	2일

◯ 교육목표

- 디지털보호계전기 사용법 습득

- 고, 저압차단기 구조 및 관리요령 습득

◯ 교육대상

- 상수도 기전설비 근무자

◯ 교육일정

- 2017. 10. 19 ~ 10. 20(2일간)

◯ 교육내용

교육 과목명		주 요 교 육 내 용	시간	강 사	비고
강사 초빙 교육	디지털보호 계전기	- 유도형과 전자화배전반특징	3	LS산전 전력기술팀 차장 박 지 성
		- 디지털보호계전기 기능 및 특징	2
		- 디지털보호계전기 설정방법 및 설정사례	2
		- 디지털보호계전기 조작 및 사용법	4
		- 고저압차단기 및 개폐기 구조와 원리	3
계			14

□ 정전사고 대비 조치요령 과정

교육유형	교육형태	실시횟수	회당인원	교육기간	비 고
직무교육	집합교육	4	20	2일

◯ 교육목표

- 수배전반 조작 및 모터펌프 운전방법을 습득하여 정전 및

비상상황 발생 시, 조치능력 향상

◯ 교육대상

- 상수도 기전설비 종사자

◯ 교육일정(각 회별 2일간)

- 1회 : 5.25 ~ 26, 2회 : 6.22 ~ 23, 3회 : 9.07 ~ 08, 4회 : 11.16 ~ 17

◯ 교육내용

교육 과목명		주 요 교 육 내 용	시간	강 사	비고
본부 자체 교육	전기기초	전압, 전류, 저항, 전력, 역률, 측정기구	1	광암정수센터 정수시설과장
	접지시설 및 감전사고 예방	접지의 기초 피뢰 및 접지시스템의 협조	1
	원격감시제어 및 계장설비	센서 및 제어기 컴퓨터 감시제어 및 데이터 수집 계장설비	1
	수∙배전설비 및 보호계전기	수∙배전설비 및 보호계전 시스템	3	암사정수센터 정수시설과장
	기전설비 현장실습	수∙배전설비 조작방법 및 펌프운전, 기전설비 사고사례	8	실습교관 (전기안전관리자 2명/회)
계			14