기술검토서

건 명		강북통합취수장 염소투입설비 개선		요청기관 (부서)	강북아리수정수센터 (원수관리과)
접수일자		2018. 02. 23.		요청금액	249,700천원
계약방법		제한경쟁입찰		검토금액	심사제외
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검토사항	사업내용	개 요	○ 사업목적 강북 통합취수장 염소 저장설비 개선사업을 시행 하여, 중화설비 처리능력 확보 및 유해 화학물질 사고를 예방하고자 함. -『강북통합취수장 염소투입설비 개선 계획』 원수관리과-215호(2018.2.12.) ○ 사업개요 - 강북 통합취수장(3개 계열) 긴급차단밸브 등 구매설치 - 현장조작반 제작설치 등 1식
	제 작 지침서	규격서 (지침서)	○ 상수도 기전시설물 도장색상 기준을 적용하도록 지침서에 명시하시기 바람. ○ 안전관리 계획, 하자담보 책임기간, 납품서류 제출 내용 등이 포함된 일반지침서 작성하여 설계도서에 첨부하시기 바람.
	설계서	일위대가 및 내역서	○ 배관류 등 철거품 처리방안을 검토하여, 내역서 계상 여부 검토 바람. - 고재처리, 매각, 재사용 등
		제경비	○ 2018년 기준 제경비 비율 조정적용 바람. - 산재보험료 : 3.9% → 4.05% 조정요함 - 노인장기요양보험료 : 6.55% → 7.38% 조정요함
조치요구		○ 위 검토내용을 설계도서 등에 반영하고, 본청에 계약심사 요청 하시기 바랍니다.