기술검토서

건 명		온라인 조류연속측정기 구매설치		요청기관 (부서)	광암아리수정수센터 (정수운영과)
접수일자		2018. 03. 21		요청금액	66,500천원
계약방법		일반경쟁입찰		검토금액	심사제외
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검토사항	사업내용	개 요	○ 사업목적 내용연수 경과한 노후 조류측정기를 구매하여, 정수처리 운영관리 및 감시체계 안정화 구축 -『2018 수질자동측정기 구매설치 계획』 정수운영과-2448호(2018.3.20.) ○ 사업개요 - 온라인 조류(엽록소)연속측정기 1대 구매설치
	제 작 지침서	규격서	○ 적정
	설계서	일위대가 및 내역서	○
		기타사항	○
조치요구		○ 위 내용을 설계도서 등에 반영하여, 본청에 계약심사 요청 하시기 바랍니다.