기 술 검 토 서

건 명		2020년 기전설비 유지 보수 단가계약		요청기관 (부서)	생 산 부 (기전설비과)
접수일자		2020. 2. 18.		검토내용	설계지침 및 품셈단가 등
계약방법		일반경쟁입찰(단가계약)		검토금액	심사제외
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검토사항	사업내용	개 요	○ 목적 정수센터, 수도사업소 등 기전설비의 고장 및 긴급 상황발생 시, 신속한 대처와 효율적 유지관리를 위한 단가계약 공통품셈 적용에 활용함. ○ 근거 - 2020년 기전설비 유지보수 품셈단가 개정․보완계획 『기전설비과-1756호(2020.2.17)』
	지침서 및 품셈단가	지침서 규격서	○ 설계지침서 - 4.1.6 : 2017년 → 2020년 수정 ○ 유지보수지침서 - 1.4 : 계약자 → 계약상대자 - 2.10 : 수급인 → 계약상대자
		품셈단가 내 역 서	【기계분야】 5. 밸브류 등 - 제11~27호표 게이트제수변 부설 공량 조정 6. 배관재 - 제56~83호표 배관보온 공량 조정 【전기분야】 2. 단가산출 ○ 일위대가 제65호표 러그단자(동관단자 1HOLE 10㎟) ⇒ 해설(4) 제어, 신호용 케이블 단말처리는 제외 ○ 일위대가 제88호표 타이머 설치 공량 수정 0.018 ⇒ 0.180인 ○ 일위대가 제112호표 형광등기구 보강대 ⇒ 종별 표기(20W이하/2) 3. 자재단가 : 나라장터 가격 적용 ○ №38 전기기기용 비닐절연전선(KIV 1.5㎟) ○ №50 비닐절연난연비닐시스제어케이블(F-CVVSB 2C 1.5㎟) ○ №62, 63 아웃렛 박스 4각, 8각 54㎜ ○ №79 단로램프 스위치 ○ №49 비닐절연난연비닐시스제어케이블(F-CVV 12C 1.5㎟) 물품가격 수정 1,056원 ⇒ 2,551원
		제경비	○ 발주시점 기준, 조달청 원가계산 제비율 적용기준 을 적용하시기 바랍니다.
조치사항		○ 상기 조정내용을 보완하여 시행하시기 바랍니다.