기술검토서

건 명		감마분광분석기 1종 1대 구매		요청기관 (부서)	서울물연구원 (신물질분석과)
접수일자		2018. 01. 23		요청금액	164,464천원
계약방법		일반경쟁입찰(조달외자구매)		검토금액	심사제외
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검토사항	사업내용	개 요	○ 사업목적 수돗물 방사성물질 분석 장비로서, 예기치 못한 긴급 상황에서도 신속히 안전성 확인을 하여 원·정수 수질 관리를 강화하고, 시민의 불안감을 해소코자 함. -『2018년 원·정수 수질관리 강화를 위한 시험 장비구매계획』신물질분석과-38호(2018.1.10.) ○ 사업개요 - 감마분석 분광기 1종 1대 구매(외자)
	제 작 지침서	규격서	○ 조달청 “외자물품 하자보증기간 책정기준”을 참고하여 하자보증기간을 명시하고, 구매요청 하시기 바람. ○ 납품시, 장비성능보증서·사용(운영) 지침서 등을 제출 받으시기 바람.
	설계서	일위대가 및 내역서	○ 해당없음
		기타사항	○
조치요구		○ 위 내용을 설계도서 등에 반영하고 계약방법의 적정성여부를 포함하여 발주하시기 바랍니다.