기술검토서

건 명		FT-IR Microsocope Imaging Spectroscopy 1종 1대 구매		요청기관 (부서)	서울물연구원 (신물질분석과)
접수일자		2018. 02. 20.		요청금액	211,788천원
계약방법		일반경쟁입찰(조달외자구매)		검토금액	심사제외
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검토사항	사업내용	개 요	○ 사업목적 원·정수의 미세플라스틱 검출 실태조사 및 검증을 위한 분석장비를 구매하여, 수돗물 안전성 및 신뢰도를 제고하고자 함. - 관련근거: 신물질분석과-1462호(2017.12.06.) 『원·정수 미세 플라스틱 조사 및 대책 추진』 ○ 사업개요 - FT-IR Microsocope Imaging Spectroscopy 1종 1대
	제 작 지침서	규격서	○ 분석장비가 고가의 외산이므로, 공급자(계약상 대자)의 운영관리자 교육은 2인이상 이수 하도록 명시하시기 바람. ○ 장비 납품시, 운영메뉴얼은 영문 외 한글도 제출 받으시기 바람.
	설계서	일위대가 및 내역서	○ 해당없음
		기타사항	○
조치요구		○ 위 내용을 설계도서 등에 반영하고, 발주하시기 바랍니다.