설  계  검  토  서

건 명		강북 통합취수장 모터펌프 제작구매 설치		요청기관 (부 서)	강북아리수정수센터 (원수관리과)
접수일자		2018. 04. 13. (2018. 04. 18)		요청금액	금 314,748천원
계약방법		조달구매(종합낙찰제)		검토금액	금 295,858천원 (감 18,890천원)
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검토사항	사업목적	개 요	○ 사업목적 - 노후화 된 강북계열 취수장 모터펌프를 개량 하여, 효율성 제고 및 수돗물 생산의 안정화 ○ 관련근거 : 강북계열 취수펌프 교체 추진계획 (원수관리과-513, ‘18.04.05) ○ 사업개요 - 모터펌프(720Kw×1대) 제작구매 - 철거설치 등 부대설비 1식
	제 작 시방서	규격서	○ 납품도서(유지관리지침서, 도면, 교육자료, 사진, 성능곡선이 포함된 시험성적서 등)는 CD로 제작 하여 제출 받으시기 바람.
	내 역 서	설 계 내역서	○ 기자재비 거래실례가격 조정 적용 - 양흡입 볼류트펌프 등 4종 ○ 제비율 조정 적용 (2018.3.27.기준) - 간접노무비 : 7.9% - 기타경비 : 5.5% - 산업안전보건관리비(일반을) : 3.09% ○ 조달수수료는 별도 산출하시기 바람.
조치사항		○ 상기 내용을 설계도서에 반영하여, 발주하시기 바랍니다.