설  계  검  토  서

건 명		배급수 실험장비 구매 (외자)		요청기관 (부 서)	물 연구원 (배급수연구과)
접수일자		2020. 4. 14.		설계금액	금 146,178천원
계약방법		조달구매(외자)		검토금액	금 142,079천원 (감 4,099천원)
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검토사항	사업목적	개 요	○ 사업목적 - 기존 실험장비 노후에 따른 대체구매로 정밀도 유지 및 실험장비 유지관리에 만전을 기하고자 함. - 근거 :『‘배급수연구과 실험장비 구매계획』 (배급수연구과-1261호, ‘20.3.19.) ○ 사업개요 - 만능재료시험기 1대 구매 (수요처 : 물 연구원)
	구 매 시방서	규격서	○ 설치 및 성능 시험은 발주처(운영자) 입회하에 실시하고, 시험결과서를 제출 받으시기 바람. ○ 하자보증은 조달청「외자물품 하자보증기간 책정 기준」을 적용하시기 바람.
	내 역 서	산 출 내역서	○ 부대비용 조정 - 당초 7% → 조정 4% (부대비용 2.8%+조달수수료 1.2%)
조치사항		○ 상기 내용을 설계도서에 반영하여, 구매 요청하시기 바랍니다.