설  계  검  토  서

건 명		청사 엘리베이터 설치공사		요청기관 (부 서)	서부수도사업소 (행정지원과)
접수일자		2020. 02. 06.		설계금액	금 336,389천원
계약방법		일반경쟁입찰		검토금액	금 336,260천원 (감 129천원)
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검토사항	사업목적	개 요	○ 사업목적 - 노약자 등 방문 민원인 편의증진을 위한 청사내 승강기 설치 ○ 관련근거 : 청사 엘리베이터 설치공사 (행정지원과-27660호, ‘19.12.19) ○ 사업개요 - 승강기(15인승, 4층용) 1대 - 부대 공사 1식
	공 사 시방서	규격서	○ 예정공사기간 및 하자보증기간 명기하시기 바람. ○ 협소공간 작업 및 중량물 취급시에는 안전사고 예방조치를 철저히 하시기 바람. ○ 공사과정에서 발생하는 폐기물은 관련 규정에 따라, 적정하게 처리하시기 바람.
	내 역 서	설 계 내역서	○ 준공검사 전, 제보험 가입여부 및 환경보전비, 산업안전보건관리비 적정 사용여부를 확인하여, 정산하시기 바람.
조치사항		○ 상기 내용을 설계도서에 반영하여, 발주하기 바랍니다.