설  계  검  토  서

건 명		제2정수장 응집지 수평패들형 응집기 제작구매 설치		요청기관 (부서)	암사아리수정수센터 (정수시설과)
접수일자		2018. 02. 06.		공사금액	금 1,079,286천원
계약방법		조달구매(제한경쟁입찰)		검토금액	금 1,013,141천원 (감 66,145천원)
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검토사항	사업목적	개 요	○ 사업목적 - 장기 사용으로 노후화된, 제2정수장 응집기를 개량하여 수돗물 생산의 안정화를 기함. ○ 관련근거 : 제2정수장 응집기 교체계획 (정수시설과-217, 01.09) ○ 사업개요 - 수평패들형 응집기 24대 교체 - 현장제어반 4면 교체 및 제어프로그램 수정 - 부대설비 1식
	제 작 시방서	규격서	○ 응집지 퇴수와 병행하여 추진하는 사업이므로, 수돗물 생산에 지장이 없도록 조치후, 시공바람. ○ 중량물 취급시, 안전관리 규정 준수바람.
	내 역 서	설 계 내역서	○ 2018년기준 노임단가 적용 조정 - 보통인부 등 8직종 ○ 기자재 단가 거래실례가격 적용 조정 - 1열 수평패들형 응집기 등 5종 ○ 일위대가표 조정 - 일반기기철거품 중, 검사및교정 품 삭제 - 구조물깨기(인력) → 장비사용 조정 ○ 2018년기준 제비율 적용 - 보험료 등 ○ 조달수수료는 별도 산출하여 반영하시기 바람
조치요구		- 상기 내용을 설계도서에 반영하여 발주하시기 바랍니다.