설  계  검  토  서

건 명		기체크로마토그래프 질량분석기 조달구매 (외자)		요청기관 (부 서)	물 연구원 (먹는물분석과)
접수일자		2020. 03. 26.		설계금액	금 353,184천원
계약방법		조달구매(외자)		검토금액	금 342,316천원 (감 10,868천원)
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검토사항	사업목적	개 요	○ 사업목적 - 휘발성 유기화합물 수질분석용 고감도 장비를 구매하여, 먹는물 수질관리를 강화하고자 함. - 근거 :『‘20년 먹는물 시험연구장비 구매계획』 (먹는물분석과-632호, ‘20.2.10.) ○ 사업개요 - 기체크로마토그래프 질량분석기(GC-MS/MS) 1대 구매 (수요처 : 물 연구원)
	구 매 시방서	규격서	○ 설치 및 성능 시험은 발주처(운영자) 입회하에 실시하고, 시험결과서를 제출 받으시기 바람. ○ 하자보증은 조달청「외자물품 하자보증기간 책정 기준」을 적용하시기 바람.
	내 역 서	산 출 내역서	○ 기준환율 적용 조정 - 기준 평균환율 적용 : 1,162.7원/USD ⇒ 2월기준 평균환율이 1,193.79원/USD으로, 연초 대비 ±3%미만
조치사항		○ 상기 내용을 설계도서에 반영하여, 구매 요청하시기 바랍니다.