설  계  검  토  서

건 명		온라인 총유기탄소 측정기 조달구매(외자)		요청기관 (부 서)	물 연구원 (수질연구과)
접수일자		2020. 02. 25.		설계금액	금 52,109천원
계약방법		조달구매(외자)		검토금액	금 52,104천원 (감 5천원)
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검토사항	사업목적	개 요	○ 사업목적 - 정수센터 노후화된 수질시험 장비를 구매하여, 깨끗하고 안전한 아리수 생산 및 공급에 활용. - 근거 :『2020년 수질시험연구장비 구매계획』 (수질연구과-226호, ‘20.01.10) ○ 사업개요 - 온라인 총유기탄소측정기(TOC) 1대 구매 (수요처 : 뚝도)
	구 매 시방서	규격서	○ 설치 및 기능 시험은 발주처(운영자) 입회하에 실시하고, 시험보고서를 제출 받으시기 바람. ○ 계약상대자는 유지관리 지침서(한글판 포함)를 CD로 제출하고, 운영자 교육을 하시기 바람. ○ 하자보증은 조달청「외자물품 하자보증기간 책정 기준」을 적용하시기 바람.
	내 역 서	산 출 내역서	○
조치사항		○ 상기 내용을 설계도서에 반영하여, 구매 요청하시기 바랍니다.