설  계  검  토  서

건 명		2020 아리수올림터 모터펌프 수리 (단가계약)		요청기관 (부 서)	북부수도사업소 (시설관리과)
접수일자		2020. 03. 13.		공사금액	금 81,670천원
계약방법		지명경쟁입찰		검토금액	금 81.620천원 (감 50천원)
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검토사항	사업목적	개 요	○ 사업목적 기계설비 유지보수 공사 연간단가계약 추진으로, 청렴도 향상과 유지관리의 효율성 증대 ○ 관련근거 : 기계설비유지보수 단가계약 발주계획 (시설관리과-4498호, ’20.3.6) ○ 사업개요 - 아리수올림터 원심펌프 유지보수 1식 - 증압장 인라인펌프 등 유지보수 1식 - 기타 기계설비 보수공사 1식
	시 방 서	규격서 지침서	○ 적정
	내 역 서	설 계 내역서	○ 수식오류 수정 - 기타경비 5.9 → 5.8 수정 ○ 제비율 조정 적용 - 산업안전보건관리비 : 2.93(갑) → 3.09%(을) ○ 작업지시별 정산시, 제보험료 가입 및 산업안전보건 관리비 적정사용 여부를 확인하여 정산하시기 바람.
조치사항		○ 상기 내용을 설계도서에 반영하여, 발주하시기 바랍니다.