설  계  검  토  서

건 명		염소투입설비 세관 및 배관 개선공사		요청기관 (부 서)	암사아리수정수센터 (정수과)
접수일자		2020. 03. 06.		공사금액	금 115,940천원
계약방법		제한경쟁입찰		검토금액	금 113,850천원 (감 2,090천원)
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검토사항	사업목적	개 요	○ 사업목적 노후화된 염소 투입설비를 정비하여, 기기의 효율성 을 증대하고, 안정적인 수돗물 생산설비 운영 ○ 관련근거 : 염소투입설비 세관 및 배관 개선계획 (정수과-2695호, ‘20.3.2) ○ 사업개요 - 염소투입기(28kg/hr × 4대) 세관공사 - 진공조절기(189kg/hr × 1대) 세관공사 - 가스감지기 교체 및 부대공사 1식
	공 사 시방서	규격서	○ 공사과정에서 수질 오염물질이 발생하지 않도록 유의하시기 바람. ○ 고압가스 또는 독성 위험물질 취급 등 안전관리에 철저를 기하시고, 현장 작업자는 반드시 보호장구를 착용하고 작업에 임하도록 조치하시기 바람.
	내 역 서	설 계 내역서	○ 자재단가 시중거래실례가 적용 조정 - 염소용 볼밸브 등 10종
조치사항		○ 상기 내용을 설계도서에 반영하여, 발주하시기 바랍니다.