설  계  검  토  서

건 명		2020 기계설비 유지보수공사 (장기계속 단가계약)		요청기관 (부서)	영등포아리수정수센터 (정수시설과)
접수일자		2020. 03. 02.		공사금액	금 220,000천원
계약방법		제한경쟁입찰		검토금액	금 219,450천원 (감 550천원)
구 분		내 용	검 토 결 과			비 고
검토사항	사업목적	개 요	○ 사업목적 기계설비 유지보수 공사 연간단가계약 추진으로, 청렴도 향상과 유지관리의 효율성 증대 ○ 관련근거 : 기계설비 유지보수공사 발주계획 (정수시설과-2522호, ’20.02.28) ○ 사업개요 - 취․정수장 모터펌프 및 배수펌프 수리 1식 - 배관 및 밸브류 정비 1식 - 고도정수, 배출수설비 기계설비 보수공사 1식 등
	시 방 서	규격서 지침서	○
	내 역 서	설 계 내역서	○ 제비율 조정 적용 - 간접노무비(총차 기준) : 8.0 → 7.9% - 기타경비(총차 기준) : 5.6 → 5.8% ○ 차수별 정산시, 제보험료 가입 및 산업안전보건관리비 적정사용 여부를 확인하여 정산하시기 바람.
조치사항		○ 상기 내용을 설계도서에 반영하여, 발주하시기 바랍니다.