2		수도계량기 동파예방 추진

□ 최근 5년간 동파현황

구 분	금 년 도 (’18.12.10.)	’17년	’16년	’15년	’14년
동파건수	226	9,670	359	5,928	1,921
영하 10℃미만	2일	21일	6일	8일	4일
일 최저기온	-11.8℃	-17.8	-12.6	-18.0	-13.2

□ 주택유형별 동파현황(’18년)

< 2018.12.10.(월) 기준 >

계	아파트	연립주택	상가건물	공사장	단독주택
226	137	29	26	23	11

□ 동파원인

○ 아파트·연립	: 복도식이고 방풍창이 없는 공동주택에서 많이 발생

○ 상      가	: 주말·휴일 연속으로 쉬는 상가에서 주로 많이 발생

○ 공  사  장	: 겨울철 공사를 안 하는 공사현장의 경우 다량 발생

□ 조치계획

○ 아 파 트 : 해당아파트 동파건수와 불편사례를 안내 방송하여 주민들의 동파예방 관심도 제고

- 관리사무실에 요청하여 이번 추위에 아파트 계량기 동파 건수와 그로 인해 고생한 사례를 생생하게 방송하여 주민 체감도 높임

○ 연립주택 : 반장을 통해 동파발생 건수와 고생사례 전파

- 반장을 통해 해당 연립주택에서 동파가 발생하여 고생한 사례 등을 주민들에게 전달하여 동파예방 경각심을 높임

○ 소규모상가 : 상가번영회를 통해 물을 조금 틀어줄 것을 요청

- 상가번영회를 통해 한파 시에는 야간·휴일 등에는 물을 조금만 흘려도 동파가 예방됨을 각 상가에 수시로 안내토록 부탁함

○ 공사장 : 겨울철 쉬는 공사장은 계량기 후단을 분리 배수

- 공사장 관계자에게 요청하여 계량기 후단 배관을 분리하여 계량기 내 물을 배수시키도록 요구(담당공무원이 조치결과 확인)

작 성 자	요금관리부장 : 조세연 ☎3146-1601	계측관리과장 : 김오열 ☎1250	담당 : 지장환 ☎1253