2021년도 제12차 교통영향평가 심의위원회 심의안건

□ 일  시 :  2021. 04. 19.(월) 15:00

□ 장  소 :  서울시청 서소문별관 1동 7층 회의실

□ 안  건 :  청량리 제6구역 주택재개발 정비사업 외 1건

접 수 번 호	사 업 명	사업시행자	평가기관	심의 종류	심의 결과	비 고
2020-104	청량리 제6구역 주택재개발 정비사업 (동대문구 청량리동 205번지 일대)	청량리 제6구역 주택재개발정비사업조합	㈜KTS엔지니어링	신규	보완	동대문구 (주거정비과)
2021-18	서울대학교 관악캠퍼스 (관악구 신림동 산 56-1 일대)	서울대학교장	㈜에이디엘이앤씨	보완	수정의결	관악구 (건축과)

※보고 : 잠실 미성･크로바아파트 주택재건축 정비사업(변경)

2021년도  제12차 서울특별시 교통영향평가심의위원회 심의결과

□ 사 업 명 : 청량리 제6구역 주택재개발 정비사업

(동대문구 청량리동 205번지 일대)

□ 심의일시 : 2021. 4. 19.(월) 15:00

□ 사업개요

○ 사업규모 : 대지면적 60,446.30㎡, 건축연면적 97,328.93㎡

○ 사업기간 : ~2025년

○ 사  업  자 : 청량리 제6구역 주택재개발정비사업조합

○ 수립대행자 : ㈜KTS엔지니어링

□ 심의내용 : 보완

구 분	심 의 내 용	비 고
	○사업지 주변 교차로는 재설계할 것 - 세종대왕기념관 교차로 : 교차로 면적 축소 및 정형화, 회기역방면 우회전차로 폭원 추가 확보 등 - 125동 동측 교차로 : 소로2-2호선과 정형화된 4지 형태 설계 - 신주아파트 남측 교차로(사업지 북서측) : 회전교차로 필요성 재검토 - 방향별 교통량을 고려한 신호체계 재설계 등 ○사업지 진출입구 위치는 재검토할 것 - 진출입램프 직선화 및 내부 회전교차로 필요성 재검토 - ②부출입구는 남측으로 위치 재조정 - ③부출입구는 교통안전측면에서 위치 재조정 검토 등 ○사업지 내･외부 보행동선을 제시하고, 단절된 구간은 가급적 연결하여 재설계할 것 - 보도-사업지 내부 보행로 연결 - 소로2-2호선 보도 또는 보행공간 확보 - 사업지 주변 대중교통 이용동선과 연계하여 재검토 등 ○소로2-1호선 도류화 지점(종교부지 남동측)은 재설계할 것

○ 의결내용 세부명세

2021년도  제12차 서울특별시 교통영향평가심의위원회 심의결과

□ 사 업 명 : 서울대학교 관악캠퍼스

(관악구 신림동 산 56-1 일대)

□ 심의일시 : 2021. 4. 19.(월) 15:00

□ 사업개요

○ 사업규모 : 대지면적 3,895,659.00㎡, 건축연면적 1,416,226.31㎡

○ 사업기간 : ~2023년

○ 사  업  자 : 서울대학교장

○ 수립대행자 : ㈜에이디엘이앤씨

□ 심의내용 : 수정의결

구 분	심 의 내 용	비 고
	○75동은 진출 좌회전 현황을 유지하고, 반사경 등 안전시설물을 추가 설치할 것 ○금번 변경 지점의 보행동선을 확보할 것 - 지상 및 지하주차장 보행로 확보 및 보행 안전시설물 추가 설치 등 ○잔디광장 지하주차장은 안내체계를 보완할 것

○ 의결내용 세부명세