"국민과 함께하는 친환경 에너지 공기업"
		한국지역난방공사
수신	도시기반시설본부장(설비부장)
(경유)
제목	「은평 소방행정타운」3단계 추정열부하 자료 요청

1. 귀 본부의 무궁한 발전을 기원하며, 귀 문서 설비부-9567호(2016.06.16 :열사용신청)와 관련입니다

2. 위 호와 관련, 보내주신 서류와 현장상황을 검토해본 결과 기 신청하신 열부하는 2단계까지의 공사분이 반영된 것으로, 해당 열부하로 열수송관 관경을 산정하여 공급(2017.12.31.)하게 되면, 추후 3단계(소방재난본부 등 1개동) 열부하 추가(증설) 시, 기 매립된 열수송관의 공급가능 범위가 초과될수 있는 바

3. 사전 열수송관 적용을 위해3단계(소방재난본부 등 1개동) 열부하자료검토가 필요하므로 관련예상 열부하 내역제출을 요청 드립니다. 끝.

							한국지역난방공사 삼송지사장
대리										부팀장										팀장
협조자
시행			삼송지사고객지원팀-3737									(	2016.09.28.					)		접수			설비부-15026								(	2016.9.28.					)
우	10594					경기도 고양시 덕양구 동축로 16															/			http://www.kdhc.co.kr
전화		02-3156-4616						/전송			02)356-2494					/	wifil13@kdhc.co.kr												/	비공개(7)